## TS ir pasiūlymas
Pastaba. Melsvai pažymėtas eilutes pildo tiekėjas | [8 empty] | Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2021 m. spalio mėn. 27 d. Nr. MAR2021/10/27-01
Pirkimo pavadinimas: Pagalbinės medicininės priemonės radiologijai (Nr. 1974)
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB „Mardentas“
| Tiekėjo kodas: |  | 225863550
| Tiekėjo adresas: |  | Lazdynėlių g. 8, 04126 Vilnius
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas: |  | LT258635515
| A/s numeris: |  | LT847044060007796610
| Bankas, banko kodas: |  | AB SEB bankas, 70440
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Andrius Vyčas
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  | (8 5) 2337402
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  | info@mardentas.lt
| Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė: |  | Direktorius Andrius Vyčas
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas, įrangą ir kt., tačiau jos privalo atitikti pirkimo sąlygose nustatytas technines specifikacijas ir būti suderinama su perkančiosios organizacijos turima įranga. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.
1.2. Prekės turi būti naujos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje.
1.3. Tiekėjo siūlomos ir pristatomos prekės turi būti kokybiškos ir tinkamos naudoti pagal paskirtį.
1.4. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai (taip pat tiekėjas, rengdamas pasiūlymą, gali ištrinti pirkimo dalis, kurioms pasiūlymo neteikia).
2. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai, tiekėjo siūlomi įkainiai:
PD. Nr. | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Mato vieneto (vnt.) kaina be PVM | Maksimalaus kiekio kaina be PVM | PVM tarifas (%) | Maksimalaus kiekio kaina su PVM | Siūlomos prekės parametrai
1 | Fosforinė rentgeno plokštelė
1.1 | Fosforinė rentgeno plokštelė pritaikyta skeneriui "PSPIX-2". Išmatavimai: 1 dydis - 24x40 mm |  | Vnt. | 50 | 37 | 1850 | 21% | 2238.5 | Fosforinė rentgeno plokštelė pritaikyta skeneriui "PSPIX-2". Išmatavimai: 1 dydis - 24x40 mm. Kodas: 990216. Gamintojas: "Sopro-Acteon Group", Prancūzija
1.2 | Fosforinė rentgeno plokštelė pritaikyta skeneriui "PSPIX-2". Išmatavimai: 2 dydis - 31x41 mm |  | Vnt. | 147 | 37 | 5439 | 21% | 6581.19 | Fosforinė rentgeno plokštelė pritaikyta skeneriui "PSPIX-2". Išmatavimai: 2 dydis - 31x41 mm. Kodas: 990217. Gamintojas: "Sopro-Acteon Group", Prancūzija
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: |  |  | 7289
PVM suma, EUR: |  |  | 1530.69
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM: |  |  | 8819.69
2 | Fosforinės rentgeno plokštelės laikiklis
2.1 | Fosforinės rentgeno plokštelės laikiklis sukasi į įvairias puses. Laikiklis nėra vienkatinio naudojimo.Tinkantis fosforinei rentgeno plokštelei: 0 dydis - 22x35 mm, 1 dydis - 24x40 mm, 2 dydis - 31x41 mm, 3 dydis - 27x54 mm. |  | Vnt. | 50 | 26 | 1300 | 21% | 1573 | Fosforinės rentgeno plokštelės laikiklis sukasi į įvairias puses. Laikiklis nėra vienkatinio naudojimo, sterilizuojamas. Tinkantis fosforinei rentgeno plokštelei: 0 dydis - 22x35 mm, 1 dydis - 24x40 mm, 2 dydis - 31x41 mm, 3 dydis - 27x54 mm. Endodontinis laikiklis priekiniams dantims: Modelis: "Endo-Bite Anterior" (kodas 1791) Gamintojas: "KerrHawe SA", Šveicarija; Endodontinis laikiklis galiniams dantims: Modelis: "Endo-Bite Posterior" (kodas 1792) Gamintojas: "KerrHawe SA", Šveicarija; Laikiklis priekiniams dantims: Modelis: "Super-Bite Anterior" (kodas 1021) Gamintojas: "KerrHawe SA", Šveicarija; Laikiklis galiniams dantims: Modelis: "Super-Bite Posterior" (kodas 1022) Gamintojas: "KerrHawe SA", Šveicarija;
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM: |  |  | 1300
PVM suma, EUR: |  |  | 273
Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM: |  |  | 1573
3. Bendra pasiūlymo kaina:
Maksimali pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR be PVM: |  |  | 8589
PVM suma, EUR: |  |  | 1803.69
Maksimali pasiūlymo (sutarties) kaina, EUR su PVM: |  |  | 10392.69
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1. | Techninė dokumentacija | 12 |  | Ne
2.
3.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas |  | Perduodama veikla
1.
2.
3.