SPS priedas Nr.1

Techninė specifikacija

Pašildymo plokštei

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodas į dokumentus, kuriuose aprašyti nurodyti parametrai/techninės charakteristikos arba nuorodas į gamintojo internetinį tinklalapį, arba aprašomojo pobūdžio informaciją, pagrindžiančią atitiktį. Pateikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Reikalavimų atitikimas (pildo tiekėjas su nuoroda į katalogą) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaiso paskirtis | Embrionų atšildymo procedūrai | Naudojama išlaikyti ir kontroliuoti spermos, folikulinio skysčio , ląstelių, embrionų temperatūrą. https://fertility.coopersurgical.com/equipment/warming-plates-t45-t47/ |
|  | Prietaiso korpusas | Aliuminis | Aliuminis (Katalogas Gamintojo technine specifikacija) |
|  | Prietaiso matmenys | 282 (±5,0) x 356 (±5,0) x 10 (±5,0) mm | 282 x 356 x 10 mm (Katalogas Gamintojo technine specifikacija) |
|  | Prietaiso svoris | 2,4 (± 0,1) kg | 2,4 kg (Katalogas Gamintojo technine specifikacija) |
|  | Šildomo paviršiaus matmenys | 356 (±5,0) x 220 (±5,0) mm | 356 x 220 mm (Katalogas Gamintojo technine specifikacija) |
|  | Temperatūros ribos | aplinkos iki 49.9° C | Ribos aplinkos 42° C (Katalogas Gamintojo technine specifikacija) |
|  | Temperatūros tikslumas | ±0.2° C | ±0.2° C (Katalogas Gamintojo technine specifikacija) |
|  | Temperatūros nustatymas | integruotas skaitmeninis LED ekranas | integruotas skaitmeninis LED ekranas (Katalogas Gamintojo technine specifikacija) |
|  | Girdimas ir matomas temperatūros nukrypimo aliarmas | Būtina | Girdimas ir matomas temperatūros nukrypimo aliarmas (Katalogas Gamintojo technine specifikacija) |
|  | Energijos suvartojimas ne daugiau | 45 W | 45W (Katalogas Gamintojo technine specifikacija) |
|  | Maitinimas | 220 V 50 Hz | 220 V 50 Hz |
|  | Garantija | ne mažiau nei 36 mėn. | 36 mėn. |