## dalys
Apklausos sąlygų 2 priedas
ARTROSKOPINIŲ ŠEIVERIO ANTGALIŲ (AŠMENŲ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. Bendrosios nuostatos
1. Tiekėjas turi pasiūlyti išbaigtą pasiūlymą, t. y. visas prekes įrašytas techninės specifikacijos 2 skyriaus lentelėse.
2. Tiekėjai turi teisę siūlyti prekes, atitinkančias šios techninės specifikacijos reikalavimus. Perkamų prekių sąrašas, mato vienetai, preliminarūs kiekiai ir reikalavimai prekėms, pateikti šios techninės specifikacijos 2-e skyriuje Prekių sąrašai ir reikalavimai joms.
3. Prekės turi būti paženklintos CE ženklu. Prašome pateikti prekių atitikties ar kokybės sertifikatų skaitmenines kopijas, prekių aprašymų, katalogų, brošiūrų kopijas.
4. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą
5. Tiekėjas privalo pristatyti tiekiamas prekes perkančiajai organizacijai savo transportu į perkančiąją organizaciją adresu: Sveikatos g. 30, Druskininkai, pirkimo sutartyje nustatytomis sąlygomis.
6. Visų medicininių prekių galiojimo terminas turi būti ne maženis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos.
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
II. Prekių sąrašai ir reikalavimai joms
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis. Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai bei siūlomos prekės katalogo numeris*) | Mato vnt. | Orientacinis kiekis 12 mėn. | Mato vnt. kaina EUR be PVM | Suma EUR be PVM
1. | Artroskopiniai Šeiverio antgaliai (ašmenys) | 1. "Aggressive Plus" tipo 2. 3,5 mm skersmens, darbinis ilgis ≥12 cm 3. Su aštriais dantuotais vidiniais peiliukais, užtikrinant agresyvią menisko kremzlės ir sinovinio audinio rezekciją 4. Suderinama tik su turima ligoninėje Stryker Core konsolės sistema | 1.1. "Aggressive Plus" tipo; Katalogas- 4psl. 1.2. 3,5 mm skersmens, darbinis ilgis 12,5 cm; Katalogas- 4 ir 7psl. 1.3. Su aštriais dantuotais vidiniais peiliukais, užtikrinant agresyvią menisko kremzlės ir sinovinio audinio rezekciją; Katalogas- 4psl. 1.4. Suderinama su turima ligoninėje Stryker Core konsolės sistema; Katalogas- 1psl. | vnt. | 5 | 68 | 340
Pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur be PVM: | [6 empty] | 340
PVM suma Eur: | [6 empty] | 17
Pirkimo objekto dalies bendra kaina Eur su PVM: | [6 empty] | 357
Techninę specifikaciją parengė: |  | vyr.slaugytoja Aldona Vengrauskienė