	Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

	1 priedas


[image: image1.png]B BRAUN

SHARING EXPERTISE




UAB B.BRAUN MEDICAL

Kodas 111551739, PVM mok.k LT115517314, Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius, 

Tel. 237 43 33, faksas 237 43 44, el. paštas: office@bbraun.lt
Atsiskaitomoji sąskaita LT617044060001097040, AB “SEB bankas”, kodas 70440

_____________________________________________________________________
LSMUL Kauno klinikos
PASIŪLYMAS

DĖL MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PIRKIMO
2015-06-01
Vilnius











1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas 
	UAB B.Braun Medical

	Tiekėjo adresas 
	Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius 

	Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas
	111551739, LT115517314

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Vincas Vaitiekūnas

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Kęstutis Liauba

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	LT617044060001097040

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Vincas Vaitiekūnas

	Telefono numeris
	8 5 2374333

	Fakso numeris
	8 5 2374344

	El. pašto adresas
	office@bbraun.lt


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

	Eil.Nr.
	Reikalaujamos charakteristikos
	Siūlomos charakteristikos

	2
	Abscesų minimaliai invazinio drenažo kateterių, hidrofiline danga, sterilus, rinkiniai 14Fr. 
	Kateteris pagamintas iš poliuretano, styga atspari sulenkimui (kink-proof), 14 Fr, pigtail, su piltuvelio tipo jungtimi, dilatatoriais. CE ženklinimas, sterilus, vienkartinis. Atitinka specialiuosius reikalavimus

	3
	Adatos spinalinei anestezijai 27G (Pencil point tipo arba lygiavertės) 86-90 mm.

Sterilios, vienkartinės, metalinės, įkištos į apsauginę plastiko movą; skaidraus plastiko, su trapecijos formos likvoro indikatoriumi, gerai matomu visose adatos jungties plokštumose; pieštuko formos distaliniu galu „Pencil“ ar lygiavertė; įpakuota po 1 vnt.
	Adatos spinalinei anestezijai 27G (Pencil point tipo) 88 mm.

Sterilios, vienkartinės, metalinės, įkištos į apsauginę plastiko movą; skaidraus plastiko, su trapecijos formos likvoro indikatoriumi, gerai matomu visose 4-se adatos jungties plokštumose; pieštuko formos distaliniu galu „Pencil“; įpakuota po 1 vnt.

	10
	Dozatoriai infuzijoms, 
	Luer Lock galais, turi padėtis pilnai uždaryta, ar pilnai atidaryta, ypac tikslus dozavimas, be DEHP, atitinka specialiuosius reikalavimus.

	40
	Nelaton kateteriai. Pagaminti iš latekso
	Pagaminti iš poliuretano, atitinka specialiuosius reikalavimus

	41
	Nelaton kateteriai. Pagaminti iš latekso
	Pagaminti iš poliuretano, atitinka specialiuosius reikalavimus

	62
	Konteineriai panaudotoms adatoms 3 l Plastikiniai, sandariu dangčiu, 3l, įtaisas įv. Adatoms, angos dydis tnkamas talpinti lancetus, peteliškes
	Plastikiniai, sandariu dangčiu, 3l, įtaisas įv. Adatoms, angos dydis tnkamas talpinti lancetus, peteliškes

	77
	Obturatoriai G18
	Be DEHP, G18, spalvinis kodavimas, 2 ilgiu, priklausomai nuo intraveninio kateterio ilgio.

	80
	Pirštinės pagamintos iš vinilo, nesterilios, be pudros, ilgis ne mažiau 24mm, AQL – 1,5, atitinka LST EN-455
	Pirštinės pagamintos iš vinilo, nesterilios, be pudros, ilgis ne mažiau 24mm, AQL – 1,5, atitinka LST EN-455

	81
	Sterilios, pagamintos iš sintetinio polimero, dvigubas įpakavimas, supakuotos poromis
	Sterilios, pagamintos iš sintetinio polimero, dvigubas įpakavimas, supakuotos poromis

	92
	Prailginimo linijos
	Vidinis spindis 1,3, isorinis 2,5, be DEHP. Ilgis 150 cm

	94
	Rinkinys ascito paracentezei
	3 adatos, 2,5 litro maiselis, 20 ml svirkstas, trisakis kranelis su prailginimo linija, pilnai atitinka specialiuosius reikalavimus.

	95,

96,

97
	Rinkinys perkutaniniai nefrostomijai
	Poliuretaninis kateteris, kink-proof styga, dydziai CH8;CH11;CH14, 2 daliu punkcine adata, rinkiniai pilnai atitinka specialiuosius reikalavimus

	98
	Rinkinys punkciniai cistostomijai CH5
	Kateteris pagamintas is silikono, balioninis, ilgis 50 cm, dvikanalis, nerudijancio plieno kaniule, rinkinys atitinka specialiuosius reikalavimus

	101
	Saugus intraveninis kateteris
	Dydziai G14;G16;G17;G18;G20;G22;G24, pagamintas is poliuretano, adatkotis apgaubiamas spec. kabute, 4 rentgeno kontrastines juosteles, papildoma anga sparneliu geometriniame centre. Pilnai atitinka specialiuosius reikalavimus.

	104
	Perfuzines sistemos
	Saugi infuzine sistema su antibakteriniu filtru, 180 cm ilgio, su specialiu hidrofobiniu ir hidrofiliniu filtru, automatiskai uzsipildo, Be DEHP, tinka perfuziniams siurbliams Hamilton, su LUER-Lock jungtimi, ypatingai minkstas vamzdelis.

	157
	Rinkinys ascito punkcijai
	Metalinis trokaras, reguliuojamas idurimo gylis, trokaras metalinis su plastikine kaniule CH10, kateteris pagamintas is poliuretano, ilgis 50 cm, uzdaru netraumuojanciu uzdaru galiuku, su sonuose esanciomis skylutemis, 30 angeliu, dydis CH9. Pilnai atitinka specialiuosius reikalavimus.


Pastaba. Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.



PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	1.
	Pasiūlymas

dėl medicinos pagalbos priemonių pirkimo


	3
	Pasiūlymas

dėl medicinos pagalbos priemonių pirkimo



	2.
	Medicinos pagalbos priemonių sąrašas
	5
	Medicinos pagalbos priemonių sąrašas

	3.
	Medicinos pagalbos priemonių suvestinė
	1
	Medicinos pagalbos priemonių suvestinė

	4.
	                              Kvalifikacijos dokumentai
	

	4.1
	Įmonės registravimo dokumentas
	2
	Kvalifikacijos dokumentai

	4.2
	Balansas 2014 m.
	1
	Kvalifikacijos dokumentai

	4.3
	Registrų centro jungtine pažyma
	2
	Kvalifikacijos dokumentai

	4.4
	Gamintojo įgaliojimas
	2
	Kvalifikacijos dokumentai

	4.5
	CE sertifikatai
	4
	Kvalifikacijos dokumentai

	4.6
	Direktoriaus įgaliojimas
	1
	Kvalifikacijos dokumentai

	5.
	Katalogas/KONFIDENCIALU
	59
	Katalogas/ KONFIDENCIALU

	
	

	Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) GAMINTOJO KATALOGAS.
Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

	

	Pardavimų asistentė
	
	
	
	Lina Valatkienė
	

	
	
	
	
	
	

	


PAGE  
3

