Sutarties 1 priedas

Techninė specifikacija

II pirkimo dalis (Šviestuvai – 4 vnt.):

- Siūlomų prekių techninės charakteristikos turi atitikti techninius reikalavimus.

- Tiekėjas privalo  pateikti išsamius gamintojų parengtus dokumentus (bukletus/techninius aprašus) lietuvių arba anglų kalbomis dokumentus, įrodančius, kad siūlomos prekės atitinka pravalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. Katalogai gali būti pateikti tik kaip papildomi dokumentai kartu su bukletais/techniniais aprašais.

- Tiekėjas savo sąskaita naujas, nenaudotas, neturinčias paslėptų trūkumų bei defektų  prekes turi pristatyti, sumontuoti (toliau – prekių pristatymas). Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti CE sertifikatus ar lygiaverčius dokumentus.

- Prekėms turi būti suteikiamas garantinis laikotarpis, nurodytas techninėje specifikacijoje. Garantinis laikotarpis pradedama skaičiuoti nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas garantuoja nemokama garantinį aptarnavimą, nemokamą dalių tiekimą, keitimą naujomis. Tiekėjas garantuoja, kad garantinį aptarnavimą atliks sertifikuoti asmenys.

- Įranga garantiniu laikotarpiu aptarnaujama ir remontuojama tiekėjo lėšomis. Reakcijos į pranešimą apie prekių gedimą laikas – 24 valandos  (išskyrus savaitgalius).

*Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pridedamuose dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, jie yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą nurodytajam.

| Eil. Nr. | Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| 1. | LED arba lygiavertis. |
| 2 | Galingumas ne daugiau 200 W. |
| 3 | Spalvos temperatūra ne mažiau 5000 K +/-500 K. |
| 4 | Spalvų atkūrimo koeficientas ne mažesnis nei 90 CRI. |
| 5 | Šviesos srautas ne mažesnis 16000 lm. |
| 6 | Svoris ne daugiau 12 kg. |
| 7 | Ilgis 1400 mm +/-100 mm. |
| 8 | Plotis 550 mm +/-50 mm. |
| 9 | Aukštis 180 mm +/-20 mm. |
| 10 | Kabinama prie lubų. |
| 11 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai |