{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":117,"n_cols":8,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[17,2,17,5],[18,2,18,5],[19,2,19,5],[14,0,14,1],[15,0,15,1],[16,0,16,1],[14,2,14,5],[15,2,15,5],[16,2,16,5],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[11,2,11,5],[12,2,12,5],[13,2,13,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["VIENKARTINĖS PAGALBINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2021-05-10"]
["Nr.:"]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB \"Sorimpeksas\""]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,135733248]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Šiaulių g. 16a, Kaunas"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT357332412"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"A/S Nr. LT647300010002276949 \nBankas AB Swedbank,  kodas 73000"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Daiva Macijauskienė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null," +370 37 361766, daiva@sorimpeksas.com"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Ramūnas Žalnerauskas"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Direktorius Ramūnas Žalnerauskas, tel. +370 37 361766, el.paštas info@sorimpeksas.com"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
[]
[]
["14. DALIS","LAIKINAS ŠIRDIES STIMULIACIJOS RINKINYS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["14.","Laikinas širdies stimuliacijos rinkinys"]
["14.1.","Laikinas širdies stimuliacijos rinkinys",16,"vnt",36,{"$f":"IF(ISBLANK(E37),\"\", PRODUCT(C37,E37))","v":576},"Laikinas širdies stimuliacijos rinkinys.Gamintojas FIAB Italija"]
["14.1.1.","Bipolinis intrakardinis elektrodas 6FR",null,null,null,null,null,"6Fr kodas 52266S. Katalogas Fiab 24 psl."]
["14.1.2.","Introduseris 7FR, rentgenokontrastinis su integruotu hemostatiniu vožtuvu, papildomas portas, audinių dilatatorius",null,null,null,null,null,"Introdiuseris 7FR su integruotu hemostatiniu vožtuvu, papildomas portas, audinių dilatorius. Katalogas Fiab Nr. 2 - 10 psl."]
["14.1.3.","Pravedėjas minkštu galu",null,null,null,null,null,"Pravedėjas minkštu galu. Katalogas Fiab Nr.2- 10 psl."]
["14.1.4.","Punkcinė adata",null,null,null,null,null,"Punkcinė adata. Katalogas Fiab Nr. 2 - 10 psl."]
["14.1.5.","Elektrodo apsauga su fiksuojančiomis vyriško tipo jungtimis"]
["14.1.6.","CE ženklinimas",null,null,null,null,null,"CE ženklinimas. SPIKE LC S 1 psl."]
["14.1.7.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodymui, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate",null,null,null,null,null,"Katalogas Fiab 24 psl., Katalogas Fiab Nr. 2 - 10 psl.,  SPIKE LC S 1 psl."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C37:C44)<>COUNT(F37:F44)),\"\", SUM(F37:F44))","v":576},{"$f":"IF((COUNT(C37:C44)<>COUNT(F37:F44)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",28.8]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F46), \"\", SUM(F45:F46))","v":604.79999999999995},"Dalies biudžetas su PVM: 3150 Eur"]
[]
[]
["26. DALIS","ANESTEZIJOS GYLIO MONITORAVIMO (BIS) DAVIKLIAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["26.","Anestezijos gylio monitoravimo (BIS) davikliai"]
["26.1.","Anestezijos gylio monitoravimo (BIS) davikliai",200,"vnt",12.5,{"$f":"IF(ISBLANK(E55),\"\", PRODUCT(C55,E55))","v":2500},"Paciento BIS miego gylio monitoriaus daviklis. Medtronic/Covidien, JAV. Prekės kodas: 186-0106"]
["26.1.1.","BIS davikliai tinka BIS anestezijos gylio matavimo monitoriams ar monitorių modeliams",null,null,null,null,null,"BIS davikliai tinka BIS anestezijos gylio matavimo monitoriams ar monitorių modeliams. Nuotrauka_BIS - 1 psl."]
["26.1.2.","Skirti naudoti tiesiogiai ant paciento odos. Tinka suaugusiems",null,null,null,null,null,"Skirti naudoti tiesiogiai ant paciento odos. BIS_EL_instrukcija - 1 psl., Brošiūra_BIS - 2 psl."]
["26.1.3.","Tinka naudoti ne ilgiau kaip 24 val.",null,null,null,null,null,"elektrodai skirti skirti naudoti neilgiau kaip 24 val. Brošiūra_BIS - 2 psl."]
["26.1.4.","Vienkartinis, be latekso",null,null,null,null,null,"Vienkartinio naudojimo, be latekso. BIS_EL_instrukcija - 1 psl."]
["26.1.5.","Techniškai suderinamas su firmos 'Covidien\" BIS paciento sąsajos kabeliu PIC jungiančiu sensorių su \"Covidien\" BIS monitoriaus priedu BISX tm arba lygiaverčiu kito gamintojo paciento sąsajos kabeliu, skirtu sujungti su \"Covodien\" BIS monitoriumi.",null,null,null,null,null,"Techniškai suderinamas su firmos \"Covidien\" BIS paciento sąsajos kabeliu PIC jungiančiu sensorių su \"Covidien\" BIS monitoriaus priedu BISX skirtu sujungti su \"Covidien\" BIS monitoriumi.  Instrukcija_BIS - 33-34 psl."]
["26.1.6.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodymui, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate",null,null,null,null,null,"BIS_EL_instrukcija - 1 psl., Brošiūra_BIS - 2 psl., Instrukcija_BIS - 33-34 psl., Nuotrauka_BIS"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C55:C61)<>COUNT(F55:F61)),\"\", SUM(F55:F61))","v":2500},{"$f":"IF((COUNT(C55:C61)<>COUNT(F55:F61)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",125]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F63), \"\", SUM(F62:F63))","v":2625},"Dalies biudžetas su PVM: 3150 Eur"]
[]
[]
[]
["27. DALIS","SMEGENŲ OKSIMETRIJOS (INVOS) DAVIKLIAI"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["27.","Smegenų oksimetrijos (INVOS) davikliai"]
["27.1.","Smegenų oksimetrijos (INVOS) davikliai",80,"vnt",66,{"$f":"IF(ISBLANK(E73),\"\", PRODUCT(C73,E73))","v":5280},"Smegenų oksigenacijos davikliai INVOS, Medtronic/Covidien, JAV. Prekės kodas: SAFB-SM."]
["27.1.1.","Tinkantys mišraus kraujo smegenų saturacijai matuoti",null,null,null,null,null,"Elektrodai skirti mišraus kraujo smegenų bei somatinei saturacijai matuoti.  Brošiūra_Nr.2 - 1 psl."]
["27.1.2.","Matuojamos arterinės ir veneinės mikrokaraujotakos santykis 25:75",null,null,null,null,null,"INVOS sistema arterinės-veninės mikrocirkuliacijos santykį matuoja 25:75 santykiu. Brošiūra_Nr.1 - 2 psl."]
["27.1.3.","Dviejų LED bangos ilgių šaltinis",null,null,null,null,null,"Dviejų šviesos bangos ilgių LED šaltinis. Brošiūra_Nr.1 - 4 psl."]
["27.1.4.","Du LED šviesos bangos detektoriai, nutolę nuo LED šviesos šaltinio 30mm ir 40mm",null,null,null,null,null,"LED šviesos bangos detektoriai nuo šviesos šaltinio nutolę 30 mm ir 40 mm atstumu. Brošiūra_Nr.1 - 4 psl."]
["27.1.5.","Ilgis 75 ± 5 mm, plotis 38 ± 5 mm, su jungiamuoju kabeliu, kurio ilgis ne mažiau kaip 75 mm",null,null,null,null,null,"INVOS elektrodo  ilgis - 75 mm, plotis - 38, jungiamojo kabelio ilgis 81 mm. INVOS_EL_nuotrauka - 1-2 psl."]
["27.1.6.","Prie jungiamojo kabelio prijungiamas per specialią jungtį",null,null,null,null,null,"prijungiamas prie kabelio per specialią jungtį. Instrukcija - 40 psl"]
["27.1.7.","Vienkartiniai, nesterilūs, indvidualiame įpakavime",null,null,null,null,null,"Nesterilūs, vienkartiniai, individualiame įpakavime. Instrukcija - 133 psl. ir 40 psl."]
["27.1.8.","Techniškai suderinamas su firmos \" Somanetics\" jungiamasiais kabeliais naudojamais su \"Somanetics\" smegenų oksimetrijos monitoriais INVOS 5100C arba lygiaverčiais kito gamintojo jungiamasiais kabeliais skirtais INVOS 5100C monitoriui",null,null,null,null,null,"Yra techniškai suderinamas su firmos „Somanetics\" jungiamaisiais kabeliais (Katalogo Nr. RSC-1, \nRSC-2; RSC-3; RSC-4) naudojamais su „Somanetics\" smegenų oksigenacijos monitoriais INVOS 5100C. Instrukcija - 38 psl., Brošiūra_Nr.2 - 1 psl. "]
["27.1.9.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodymui, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate",null,null,null,null,null,"Brošiūra_Nr.1 (2, 4 psl.), ; Brošiūra_Nr.2 (1 psl.);  Instrukcija (38, 40, 133 psl.); INVOS_EL_nuotrauka  (1-2 psl.)"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C73:C82)<>COUNT(F73:F82)),\"\", SUM(F73:F82))","v":5280},{"$f":"IF((COUNT(C73:C82)<>COUNT(F73:F82)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",264]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F84), \"\", SUM(F83:F84))","v":5544},"Dalies biudžetas su PVM: 5775 Eur"]
[]
[]
[]
["50. DALIS","POPIERIUS ELEKTROKARDIOGRAFUI EDAN  SE - 1200 EXPRESS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["50.","Popierius elektrokardiografui EDAN  SE - 1200 Express"]
["50.1.","Popierius elektrokardiografui EDAN  SE - 1200 Express",300,"vnt.",3.9,{"$f":"IF(ISBLANK(E94),\"\", PRODUCT(C94,E94))","v":1170},"Popierius EDAN SE-1200 Express Gamintojas Ceracarta kodas 0015981"]
["50.1.1.","Popieriaus tipas: sulankstytas į knygelę terminis popierius",null,null,null,null,null,"sulankstytas į knygelę terminis popierius"]
["50.1.2.","Popieriaus išmatavimai: 1) Aukštis: 295 mm(±0,1mm); 2) Plotis: 210 mm (±0,1mm)",null,null,null,null,null,"aukštis 295,plotis 210"]
["50.1.3.","Lapelių skaičius: 100",null,null,null,null,null,"lapelių 100vnt"]
["50.1.4.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodymui, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate",null,null,null,null,null,"Katalogas Ceracarta 6 psl."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C94:C98)<>COUNT(F94:F98)),\"\", SUM(F94:F98))","v":1170},{"$f":"IF((COUNT(C94:C98)<>COUNT(F94:F98)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",58.5]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F100), \"\", SUM(F99:F100))","v":1228.5},"Dalies biudžetas su PVM: 3906 Eur"]
[]
[]
[]
["57. DALIS","ĮMAUTĖS (KEMPINĖLĖS) ANGLIES PLUOŠTO ELEKTRODAMS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomo produkto pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr.","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis (būtina pažymėti siūlomą parametrą)"]
["57.","Įmautės (kempinėlės) anglies pluošto elektrodams"]
["57.1.","Įmautės (kempinėlės) anglies pluošto elektrodams",640,"vnt.",1.2,{"$f":"IF(ISBLANK(E110),\"\", PRODUCT(C110,E110))","v":768},"Įmautė anglies pluošto elektrodams  Gamintojas FIAB Italija kodas PG980S"]
["57.1.1.","6cm x 8 cm (± 5mm)",null,null,null,null,null,"6cmx8,5cm"]
["57.2.","Įmautės (kempinėlės) anglies pluošto elektrodams",160,"vnt.",1.4,{"$f":"IF(ISBLANK(E112),\"\", PRODUCT(C112,E112))","v":224},"Įmautė anglies pluošto elektrodams 8x12cm Gamintojas FIAB Italija kodas PG912S"]
["57.2.1.","8 x 12 cm (± 0,5 cm)",null,null,null,null,null,"8cmx12cm"]
["57.2.2.","Pateikti dokumentus (gali būti prekės katalogas) įrodymui, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate",null,null,null,null,null,"Katalogas FIAB 37 psl."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C110:C114)<>COUNT(F110:F114)),\"\", SUM(F110:F114))","v":992},{"$f":"IF((COUNT(C110:C114)<>COUNT(F110:F114)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",208.32]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F116), \"\", SUM(F115:F116))","v":1200.32},"Dalies biudžetas su PVM: 1680 Eur"]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":86,"n_cols":11,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[14,2,14,4],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[1,0,2,10],[16,0,16,9],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[7,2,7,4],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[9,0,9,10],[11,8,11,9],[11,5,11,7],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[18,0,18,9],[20,7,20,9],[20,1,20,6],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[11,2,11,4],[11,0,11,1],[14,5,14,7],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[14,8,14,9],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[28,7,28,9],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[21,7,21,9],[30,7,30,9],[29,7,29,9],[27,7,27,9],[26,7,26,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[31,1,31,6],[30,1,30,6],[33,0,33,9],[38,4,38,9],[36,4,36,9],[38,0,38,3],[36,0,36,3],[31,7,31,9],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[22,1,22,6],[21,1,21,6],[29,1,29,6],[28,1,28,6],[27,1,27,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
["* Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama."]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)"]
[2,"Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)",null,null,null,null,null,"Ne"]
[3,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
[4,"Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai",null,null,null,null,null,"Ne"]
[5,"Direktoriaus įgaliojimas",null,null,null,null,null,"Ne"]
[6,"CE sertifikatai",null,null,null,null,null,"Ne"]
[7,"EBVPD pažyma",null,null,null,null,null,"Ne"]
[8,"Konfidencialu. RC pažyma",null,null,null,null,null,"Taip"]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Viešųjų pirkimų vadybininkė"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Daiva Macijauskienė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["5585-2 2021-04-20 13:08:03"]