4 Priedas. Kainų pasiūlymo lentelė

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pageidaujama pakuotė | Pakuočių poreikis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma viso be PVM, Eur | Suma viso su PVM, Eur | Gamintojas/ produkto pavadinimas (katalogo numeris) |
| 1. | Skalavimo skystis smegenų mikrodializės analizatoriaus praplovimui | Skystis skirtas µDialysis analizatoriaus ISCUSflex praplovimui arba lygiavertis, talpa 0,5 l ± 0,05 l  Skalavimo skystis turi atitikti diagnostikos prietaisų direktyvą: 98/79/EC. | 1 vnt. | 8 pak. | 1 vnt. | 8 pak. | 323,00 | 5 | 323,00 | 339,15 | mDialysis, Rinsing fluid for analyzer, 8002171 |
| 2. | Smegenų mikrodializės analizatoriaus reagentų rinkinys | Reagentai skirti µDialysis analizatoriui ISCUSflex ir galvos smegenų intersticinio skysčio analizei arba lygiaverčiai.  Rinkinį turi sudaryti:  2.1 Gliukozės reagentas, 1 vnt., talpa 6 ± 0,5 ml;  2.2 Laktato reagentas, 1vnt., talpa 6 ± 0,5 ml;  2.3 Piruvato reagentas, 1vnt., talpa 6 ± 0,5 ml;  2.4 Glicerolio reagentas, 1vnt., talpa 6 ± 0,5 ml;  2.5 Gliutamato reagentas, 1 vnt., talpa 4 ± 0,5 ml;  2.6 Kalibratorius A, 1vnt., talpa 6 ± 0,5 ml.  Reagentai turi atitikti Diagnostikos prietaisų direktyvą: 98/79/EC. | 6 vnt. | 10 pak. | 6 vnt. | 10 pak. | 510,00 | 5 | 5100,00 | 5355,00 | mDialysis, ISCUS Reagent set B,  8002164 |