**PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

1.1. **Paslaugų gavėjas –** Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. **Paslaugų teikėjas –** ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Paslaugų gavėjas sudaro Sutartį.

1.3. **Sutartis –** Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo dėl Pirkimo objekto.

1. **PIRKIMO OBJEKTAS**
   1. Vilniaus miesto nuotekų valyklos, dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugos (toliau – Paslaugos).
   2. Pirkimo objektas skaidomas į 3 pirkimo objekto dalis:
      1. **I objekto dalis** –dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių siurblių (šlamo siurblių) techninės priežiūros ir remonto paslaugos;
      2. **II objekto dalis** – dumblo apdorojimo įrenginiuose esančios džiovyklos techninės priežiūros ir remonto paslaugos;
      3. **III objekto dalis** – dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugos.
2. **PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/KIEKIAI**
   1. Paslaugų apimtys:
      1. **I objekto dalis:** dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių siurblių (šlamo siurblių) techninės priežiūros ir remonto paslaugos – preliminariai bus perkama 4000 specialisto darbo valandų, likęs sutarties biudžetas skiriamas prekių įsigijimui.
      2. **II objekto dalis:** dumblo apdorojimo įrenginiuose esančios džiovyklos techninės priežiūros ir remonto paslaugos – preliminariai bus perkama 4000 specialisto darbo valandų, likęs sutarties biudžetas skiriamas prekių įsigijimui.
      3. **III objekto dalis:** dumblo apdorojimo įrenginiuose esančių technologinių įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugos – preliminariai bus perkama 4000 specialisto darbo valandų, likęs sutarties biudžetas skiriamas prekių įsigijimui.
   2. Įrengimų techninės priežiūros ir remonto paslaugas sudaro, taikoma visoms pirkimo objekto dalims:
      1. Specialisto darbo valandas, darbo valandomis (nuo 8 val. iki 17 val.);
      2. Specialisto darbo valandas, nedarbo valandomis (nuo 17 val. iki 8 val.);
      3. Specialisto darbo valandas, švenčių nedarbo dienomis (LR teisės aktais nustatytos švenčių nedarbo dienos);
      4. Dažniausiai naudojamų detalių kainos, kurios užfiksuojamos techninės specifikacijos priede Nr. 6 (Priedas Nr. 6 – sliekinių (šlamo) siurblių atsarginių detalių fiksuoti įkainiai), techninės specifikacijos priede Nr. 7 (Priedas Nr. 7 – džiovyklų atsarginių detalių fiksuoti įkainiai) ir techninės specifikacijos priede Nr. 8 (Priedas Nr. 8 – technologinių įrengimų atsarginių detalių fiksuoti įkainiai).
   3. Už Paslaugas bus apmokama pagal įrenginio defektinį aktą. Įrenginio defektavimui ir defektinio akto sustatymui Paslaugų teikėjas neturi skirti daugiau kaip 4 val.
3. **SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA**

4.1. Vilniaus miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginiai esantys adresu Titnago g. 74, Vilnius.

1. **REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**
   1. **Esamos situacijos aprašymas**
      1. **I objekto daliai:** preliminarus įrenginių sąrašas, kuriems atliekama Paslauga, su planuojamu atliekamų profilaktikų grafiku pateikiama techninės specifikacijos priede Nr. 1 (Priedas Nr. 1 – sliekinių (šlamo) siurblių aptarnavimo grafikas).
      2. **II objekto daliai**: preliminarus įrenginių sąrašas, kuriems atliekama Paslauga, su planuojamu atliekamų profilaktikų grafiku pateikiama techninės specifikacijos priede Nr. 2 (Priedas Nr. 2 – džiovyklų aptarnavimo grafikas).
      3. **III objekto daliai:** preliminarus įrenginių sąrašas, kuriems atliekama Paslauga, su planuojamu atliekamų profilaktikų grafiku pateikiama techninės specifikacijos priede Nr.3 (Priedas Nr. 3 – technologinių įrengimų aptarnavimo grafikas).
   2. **Pirkimo objekto aprašymas**

**Taikoma visoms pirkimo objekto dalims**:

5.2.1. Paslaugų gavėjas neįsipareigoja teikti užsakymus Paslaugoms pagal pateiktus Paslaugų atlikimo grafikus, nurodyti Paslaugų atlikimo grafikai yra preliminarūs.

5.2.2. Paslaugų teikėjas turi naudoti tik eksploatuojamo įrenginio gamintojo leidžiamas naudoti naujas originalias ar kitas lygiavertes atsargines dalis, eksploatacines medžiagas, pagalbines priemones ir įrankius.

5.2.3. Eksploatacines medžiagas ir darbo priemones, reikalingas techniniam aptarnavimui atlikti, Paslaugų teikėjas privalo įtraukti į Paslaugų įkainį.

5.2.4. Paslaugų teikėjui bendrosios būklės stebėsenos priežiūros paslaugų vykdyti nereikės, šios paslaugos lieka Paslaugų gavėjo atsakomybėje.

5.2.5. Paslaugų teikėjas remonto ir aptarnavimo metu panaudotoms atsarginėms dalims suteikia ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją. O suteiktoms Paslaugoms suteikia ne trumpesnį kaip 6 (šešių) mėnesių garantinį laikotarpį.

5.2.6. Pateiktos prekės turi būti originalios arba lygiavertės. Paslaugų teikėjas teikdamas prekes turi garantuoti, kad jos visiškai atitiks Paslaugų gavėjo turimai įrangai. Jei Paslaugų gavėjas patirs nuostolių dėl netinkamos Paslaugų teikėjo pateiktos prekės kokybės, Paslaugų teikėjas turės atlyginti visus Paslaugų gavėjo patirtus nuostolius.

5.2.7. Į įrenginių aptarnavimo apimtis neįeina statybinė dalis.

* 1. **Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai**

5.3.1. Paslaugų teikimo laikotarpis 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai. Sutarties galiojimo laikotarpis 37 (trisdešimt septyni) mėnesiai, paskutinis mėnuo yra skirtas sąskaitos apmokėjimui, tačiau ne Paslaugų teikimui.

**Taikoma visoms pirkimo objekto dalims**:

5.3.2. Paslaugų teikėjas, prieš pradėdamas vykdyti techninėje specifikacijoje ir jos prieduose nurodytus sutartinius įsipareigojimus, privalo su Paslaugų gavėju pasirašyti atsakomybės ribų aktus.

5.3.3. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad Paslauga bus vykdoma 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, tuo pačiu garantuodamas, kad Paslaugų gavėjas galės vykdyti nenutrūkstamai technologinį dumblo apdorojimo procesą ir dirbs ne mažiau kaip minimalus įrengimų skaičius, nurodytas Vilniaus miesto dumblo apdorojimo įrenginių instaliuotų ir dirbančių įrenginių skaičius (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 1, 2, 3).

5.3.4. Paslaugų gavėjas Paslaugas užsakinės elektroniniu paštu, Paslaugų teikėjui pateikdamas Paslaugų užsakymo formą (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 4).

5.3.5. Paslaugų teikėjui gavus užsakymo formą, Vilniaus miesto nuotekų valykloje jam bus išrašoma „Paskyra darbams“ (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 5). Po paskyros darbams gavimo Paslaugų teikėjas, gali vykdyti įrenginio defektavimo darbus.

5.3.6. Paslaugų teikėjas atlikęs defektavimo darbus Paslaugų užsakymo formoje turės nurodyti atliekamų Paslaugų apimtis **(gedimo defektavimui ir pašalinimui reikalingų Paslaugų teikėjo specialistų darbo valandų skaičių bei pateikti reikalingų medžiagų (detalių) sąrašą ir kaip priedą prie užsakymo formos, šių medžiagų (detalių) įkainių pagrindimą (medžiagų (detalių) nuorodas į elektroninės prekybos kainininkus ir pan.) (Paslaugų gavėjas už medžiagas (detales) mokės tik tą kainą, kuri bus pateikta pagrindimo dokumentuose t. y. be antkainio ir pritaikius Paslaugų teikėjo pasiūlymo formoje nurodytą nuolaidą)**,Paslaugų atlikimo pradžią ir pabaigą. Papildomai Paslaugų teikėjas prie užsakymo formos turės pateikti defektinį aktą su aiškiai įvardintais bei fotonuotrauka (spalvota ir aukštos kokybės) užfiksuotais defektais. Paslaugų gavėjas įvertinęs Paslaugų teikėjo pateiktus dokumentus:

5.3.6.1. Patvirtina remonto sąmatą ir / ar nurodo trečiąją šalį iš kurios Paslaugų teikėjas privalo įsigyti reikalingas medžiagas (detales) ekonomiškai naudingesnėmis sąlygomis nei pasiūlė Paslaugų teikėjas;

5.3.6.2. Paslaugų teikėjas atlikęs patvirtintus darbus, Paslaugų gavėjui gražina užpildytą ir pasirašyta paskyrą darbams.

5.3.7. Paslaugų gavėjas siekdamas, kad Paslauga butų vykdoma tinkamai, nori užfiksuoti pagrindinių detalių ir medžiagų įkainius, kurie pateikiami techninės specifikacijos prieduose:

5.3.7.1. I pirkimo objekto dalis: priedas Nr. 6 – sliekinių (šlamo) siurblių atsarginių detalių fiksuoti įkainiai;

5.3.7.2. II pirkimo objekto dalis: Priedas Nr. 7 – džiovyklų atsarginių detalių fiksuoti įkainiai;

5.3.7.3. III pirkimo objekto dalis: priedas Nr. 8 – technologinių įrengimų atsarginių detalių fiksuoti įkainiai.

Šiuos priedus Paslaugų teikėjas turi pateikti užpildytus kartu su pasiūlymu.

5.3.8. Kitoms detalėms, kurios nėra nurodytos detalių sąraše, Paslaugų teikėjas privalės taikyti nuolaidą. Kuri bus fiksuojama pasiūlyme.

5.3.9. Įvykus gedimui ar avarijai, Paslaugų teikėjas informuojamas telefonu ir elektroniniu paštu. Gavęs pranešimą, Paslaugų teikėjas arba jo atstovas, per 4 valandas, bet neilgiau kaip 10 valandų,) privalo atvykti į Vilniaus miesto nuotekų valyklą, įvertinti situaciją ir organizuoti remonto paslaugas. Lygiagrečiai Paslaugų teikėjui bus formuojamas Paslaugų užsakymas, kur Paslaugų teikėjas turės užpildyti užsakymo formą analogiškai kaip nurodyta techninės specifikacijos 5.3.6. p. bei Paslaugų teikėjui bus išrašoma paskyra darbams.

5.3.10. Taip pat Paslaugos bus užsakomos ir naudojantis turto valdymo sistema (IBM „Maximo“), pateikiant Paslaugų užsakymus spausdintame arba elektroniniame formate.

5.3.11. Paslaugų teikėjas turės užtikrinti, kad teikdamas Paslaugas laikysis visų teisės aktų reglamentuojančių darbų saugą. Paslaugų teikėjo specialistas turės turėti visus reikalingus atestatus.

**5.4. Kokybė ir trūkumų šalinimas**



**Taikoma visoms pirkimo objekto dalims**:

5.4.1. Nekokybiškos ar užsakymo neatitinkančios Paslaugos turi būti ištaisytos nuo Paslaugų gavėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos:

5.4.1.1. kai Paslaugų trūkumai neesminiai (t. y. dėl atliktų darbų yra galimybė įrenginį eksploatuoti ir trukumas netrikdo Paslaugos gavėjo technologinio proceso ir įrenginį yra saugu naudoti pagal paskirtį) – ne vėliau kaip per 20 d. d.;

5.4.1.2. kai Paslaugų trūkumai esminiai (t. y. dėl atliktų darbų nėra galimybės įrenginį eksploatuoti ir trukumas trikdo Paslaugos gavėjo technologinį procesą bei įrenginį nėra saugu naudoti pagal paskirtį) – nedelsiant, bet neilgiau kaip per 2 k. d.

* 1. **Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija**

**Taikoma visoms pirkimo objekto dalims:**

* + 1. Paslaugų teikėjas Paslaugas vykdo tik gavęs paskyrą darbams (žr. techninės specifikacijos priedą Nr. 5) .

5.5.2. Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjui privalo pateikti naujai perkamų prekių techninės dokumentacijos kopijas lietuvių kalba.

1. **PASLAUGŲ GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI**

**Taikoma visoms pirkimo objekto dalims:**

6.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugų gavėjas Paslaugų teikėjui galės suteikti naudotis nuomos pagrindais gamybines, buitines, sandėliavimo patalpas pagal rinkoje galiojančias kainas (įkainiai žemiau lentelėje pateikiami pagal 2021-03-09 Oberhous apžvalgos duomenimis). Jeigu Paslaugų teikėjas pageidaus nuomos pagrindais pasinaudoti nurodytomis patalpomis, tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo papildomai bus sudaroma nuomos sutartis.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Adresas** | **Mėnesinis nuomos įkainis, EUR be PVM**  **už 1 m2** |
| **1.** | Administracinės patalpos | Titnago g. 74 | Nuo 4,20 iki 6,50 vidutinišk700ai – 5,35 |
| **2.** | Sandėliavimo patalpos | Titnago g. 74 | Nuo 3,90 iki 5,00 vidutiniškai – 4,45 |
| **3.** | Gamybinės patalpos | Titnago g. 74 | Nuo 1,60 iki 3,30 vidutiniškai – 2,45 |

6.2. Paslaugų gavėjas gali Paslaugų teikėjui laikinam naudojimui Vilniaus miesto nuotekų valykloje suteikti elektros energiją, vandenį, šildymą, už juos apmokant (pagal Paslaugų gavėjo mokamus įkainius) nuomos sutartyje nurodytomis sąlygomis pagal dirbtas dirbančių darbuotojų dienas.

**7. PRIEDAI**

Priedas Nr. 1 – sliekinių (šlamo) siurblių aptarnavimo grafikas;

Priedas Nr. 2 – džiovyklų aptarnavimo grafikas;

Priedas Nr. 3 – technologinių įrengimų aptarnavimo grafikas;

Priedas Nr. 4 – Paslaugų užsakymo forma;

Priedas Nr. 5 – Paskyros darbams forma;

Priedas Nr. 6 – sliekinių (šlamo) siurblių atsarginių detalių fiksuoti įkainiai;

Priedas Nr. 7 – džiovyklų atsarginių detalių fiksuoti įkainiai;

Priedas Nr. 8 – technologinių įrengimų atsarginių detalių fiksuoti įkainiai.