Apklausos sąlygų

1 priedas

ŽEMKASĖS „ NEMUNO 7“ PRITAIKYMO VISUOMENĖS POREIKIAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2021-11-08

VŠĮ „Ars futuri“ numato atlikti laivo, skirto gilinti upių vagą, žemkasės „Nemuno 7“ transformaciją į daugiafunkcinę inovatyvią viešąją erdvę, paverčiant ją unikaliu upių technikos ir landšafto dizaino objektu Zapyškyje, Kauno rajone.

Darbų atlikimo vieta: Rangovo pasirinkta vieta tinkama numatytiems darbams atlikti.

- Rangovas privalo savo lėšomis ir rizika atlikti žemkasės "Nemuno 7" iškėlimą į krantą, organizuoti išsamų ir tinkamą dokinės apžiūros atlikimą ir nuleisti į vandenį atlikus visus numatytus darbus.

- Rangovas privalo atlikti pilną laivo bortų plovimą, pašalinant visas laivo korpusą aplipusias medžiagas sudarant sąlygas tinkamai atlikti pažeistų vietų identifikavimą ir sutvarkymą, naudojant Rangovo medžiagas ir techniką reikalingą tokio pobūdžio darbams atlikti.

- Rangovas privalo tinkamai demontuoti ir tinkamai utilizuoti laivo viršutiniame ir apatiniame deniuose esančius laivo naujai funkcijai nebereikalingus daiktus ir įrenginius (konkrečius demontuojamus daiktus ir įrenginius derinti su Užsakovu).

- Rangovas privalo tinkamai demontuoti ir utilizuoti naujai laivo paskirčiai nepanaudojamą elektros generatorių tvindeke.

- Rangovas privalo tinkamai demontuoti ir tinkamai utilizuoti tvindeko patalpose esančius nereikalingus daiktus ir įrenginius (konkrečius demontuojamus daiktus ir įrenginius derinti su Užsakovu)

- Rangovas privalo atlikti tvindeko patalpų remontą pritaikant naujai laivo funkcijai pagal projektą Priedas Nr.1. (N7_rekonstrukcijos projektas) (naudojamas medžiagas, spalvas derinti su Užsakovu).

- Rangovas privalo atlikti WC patalpos tvindeke remontą atnaujinant sienų, grindų ir lubų paviršius, įrengti naujus, šiuolaikiškus reikalavimus atitinkančius santechnikos prietaisus (remonto darbams naudojamas medžiagas, spalvas, prietaisus derinti su Užsakovu).

- Rangovas privalo sumontuoti naują apšvietimo įrangą ir įrengti naują elektros instaliaciją tvindeke, apatiniame ir viršutiniame deniuose pagal projektą. Priedas Nr.1. (N7_rekonstrukcijos projektas).

- Rangovas privalo įrengti visų amžiaus grupių žmonių saugumą užtikrinančius atitvarus deniuose (naudojamas medžiagas ir atitvarų dizainą derinti su Užsakovu)

- Rangovas privalo savo lėšomis ir rizika tinkamai demontuoti ir utilizuoti susidėvėjusį laivo antstatą nepažeisdamas išsaugomų laivo elementų.

- Rangovas privalo pastatyti ir pilnai įrengti naują antstatą pagal projektą. Priedas Nr.1. (N7_rekonstrukcijos projektas) (naudojamas medžiagas, spalvas derinti su Užsakovu).

- Rangovas privalo įrengti naują priešgaisrinę sistemą atitinkančią priešgaisrinės saugos reikalavimus tokio tipo objekte. Rangovas privalės pateikti Užsakovui VPGT patvirtinimą apie gaisrinės saugos atitikimą galiojantiems reikalavimams.

- Rangovas privalo atlikti pilną langų esančių laive atnaujinimą, užtikrinant kokybišką ir ilgaamžę langų eksploataciją pakeitus laivo paskirtį.

PASTABOS

- Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, yra kviečiamas natūroje pasižiūrėti ir įsivertinti būsimus darbus žemkasėje „Nemuno 7“.

- Rangovas turi teisę teikti pastabas dėl darbų iki Apklausos sąlygose nustatyto termino. Vėliau pastabos ir pretenzijos nebus priimamos.