## Lapas1
Prie 2021 m. ________ d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. dėl Medicinos priemonių (COVID) 2021 pirkimo (Pirkimo Nr.563664) | [12 empty] | Sutarties priedas
Sutarties šalys: pardavėjas UAB Linde Gas
pirkėjas: VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetas | Kiekis | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Reikalavimus: atitinka / neatitinka | Gamintojas | CE sertifikatas pateiktas prisegtame dokumente, kurio Nr.: | Prekės numeris nurodytas prisegtame kataloge, buklete, kurio Nr.: | Prekės vieneto kaina be PVM, Eur | Prekės vieneto kaina su PVM, Eur | PVM tarifas % | Bendra kaina be PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur | Dalyvio pavadinimas
4 | 33157300 | Virštinkinis deguonies pajungimo lizdas | Iš centrinės sistemos medicininių deguonies dujų pajungimui greitomis jungtimis prie nešiojamos įrangos. čsn standartas (Čekiškas standartas) Pateikti CE deklaracijų kopijas. | Vnt. | 10 | Iš centrinės sistemos medicininių deguonies dujų pajungimui greitomis jungtimis prie nešiojamos įrangos. čsn standartas (Čekiškas standartas) Pateikti CE deklaracijų kopijas. | atitinka | GCE Norden AB | ISO EN 9170-1, ISO EN 9170-2 | 0732025, 41psl. | 59 | 71.39 | 21 | 590 | 713.9 | Linde Gas UAB
|  |  | Pardavėjas ____________________ | [5 empty] | Pirkėjas ______________________