{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":91,"n_cols":8,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[19,0,19,1],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5]]}
[]
["PIKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMO FORMA\""]
[]
["UV-C ŠVIESTUVAS"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2021-11-10"]
["Nr.:",97]
["Vieta:","Vilnius"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB Biomedikos centras"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,304943503]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Antakalnio g. 36, LT-10305 Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT100011966710"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"A.s LT747300010155959883 AB Swedbank, banko kodas 73000"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Guoda Černiauskaitė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"865790875, guoda@biomedikoscentras.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Direktorius Kęstutis Liegus"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Guoda Černiauskaitė,865790875, guoda@biomedikoscentras.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai"]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t"]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["1. DALIS","STACIONARUS UV-C ŠVIESTUVAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės gamintojas, modelis","Siūlomos parametrų reikšmės ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["1.","Stacionarus UV-C šviestuvas"]
["1.1.","Stacionarus UV-C šviestuvas",18,"vnt.",310,{"$f":"IF(ISBLANK(E36),\"\", PRODUCT(C36,E36))","v":5580},"Alcochem, Air160"]
["1.1.1.","UV-C lempos ar lempų galia ≥ 60 W",null,null,null,null,null,"UV-C lempos galia 65W. \"Atitikimai\" 2 psl."]
["1.1.2.","Orui valyti ir dezinfekuoti 24/7 patalpoje esant žmonėms",null,null,null,null,null,"Dezinfekuoja ir valo orą 24/7. Galima naudoti kai patalpoje yra žmonių. \"Atitikimai_2\" 6 psl. 4 psl. \"Atitikimai\" 2 psl."]
["1.1.3.","Veiksmingas prieš virusus, bakterijas, mikroorganizmus",null,null,null,null,null,"Veiksmingas prieš virusus, bakterijas ir mikroorganizmus. \"Atitikimai\" 2 psl."]
["1.1.4.","Oro srautas ≥ 50 m3/val.",null,null,null,null,null,"Oro srautas 50m3/val. \"Atitikimai\" 2 psl."]
["1.1.5.","Lempos veikimo laikas ≥ 8000 val.",null,null,null,null,null,"Lempos veikimo laikas 8000 val.\"Atitikimai\" 2 psl."]
["1.1.6.","Šviestuvo ilgis ≤ 1000 mm",null,null,null,null,null,"Ilgis 600 m. \"Atitikimai\" 2 psl."]
["1.1.7.","Galima montuoti vertikaliai arba horizontaliai",null,null,null,null,null,"Galimas montavimas vertikalus arba horizontalus. \"Atitikimai\" 2 psl."]
["1.1.8.","Su integruotu skaitmeniniu ekranu",null,null,null,null,null,"Integruotas skaitmeninis ekranas. \"Atitikimai\" 1 psl."]
["1.1.9.","Elektros tinklas 230 V, 50Hz",null,null,null,null,null,"230V, 50Hz \"Atitikimai_2\" 7 psl."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C36:C45)<>COUNT(F36:F45)),\"\", SUM(F36:F45))","v":5580},{"$f":"IF((COUNT(C36:C45)<>COUNT(F36:F45)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1171.8]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F47), \"\", SUM(F46:F47))","v":6751.8},"Dalies biudžetas su PVM: 6969,6 Eur"]
[]
[]
[]
["2. DALIS","MOBILUS UV-C ŠVIESTUVAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės gamintojas, modelis","Siūlomos parametrų reikšmės ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["2.","Mobilus UV-C šviestuvas"]
["2.1.","Mobilus UV-C šviestuvas",6,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E57),\"\", PRODUCT(C57,E57))","v":""}]
["2.1.1.","UV-C lempos arba lempų galia ≥ 60 W"]
["2.1.2.","Orui valyti ir dezinfekuoti 24/7 patalpoje esant žmonėms"]
["2.1.3.","Veiksmingas prieš virusus, bakterijas, mikroorganizmus"]
["2.1.4.","Oro srautas ≥ 100 m3/val."]
["2.1.5.","Lempos veikimo laikas ≥ 8000 val."]
["2.1.6.","Ant mobilaus stovo su ratukais"]
["2.1.7.","Su integruotu elektroniniu skaitikliu"]
["2.1.8.","Elektros tinklas 230 V, 50Hz"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C57:C65)<>COUNT(F57:F65)),\"\", SUM(F57:F65))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C57:C65)<>COUNT(F57:F65)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F67), \"\", SUM(F66:F67))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 3218,6 Eur"]
[]
[]
[]
["3. DALIS","MOBILUS UV-C ŠVIESTUVAS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Kaina be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės gamintojas, modelis","Siūlomos parametrų reikšmės ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["3.","Mobilus UV-C šviestuvas"]
["3.1.","Mobilus UV-C šviestuvas",2,"vnt.",null,{"$f":"IF(ISBLANK(E77),\"\", PRODUCT(C77,E77))","v":""}]
["3.1.1.","UV-C lempos arba lempų galia ≥ 100 W"]
["3.1.2.","Orui valyti ir dezinfekuoti 24/7 patalpoje esant žmonėms"]
["3.1.3.","Efektyvus prieš virusus (įskaitant sars-vov-2), bakterijas, grybus, mikroorganizmus"]
["3.1.4.","Lempos veikimo laikas ≥ 8000 val."]
["3.1.5.","Ant mobilaus stovo su ratukais"]
["3.1.6.","Su integruotu elektroniniu skaitikliu"]
["3.1.7.","Skleidžiamas garsas ≤  25 dB"]
["3.1.8.","Baltos spalvos"]
["3.1.9.","Elektros tinklas 230 V, 50Hz"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C77:C86)<>COUNT(F77:F86)),\"\", SUM(F77:F86))","v":""},{"$f":"IF((COUNT(C77:C86)<>COUNT(F77:F86)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":"Neužpildytos visų objektų kainos"}]
[null,null,null,null,"PVM suma"]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F88), \"\", SUM(F87:F88))","v":""},"Dalies biudžetas su PVM: 1815 Eur"]
[null,"Pateikti:"]
[null,"Siūlomų prekių dokumentai (katalogai/aprašai/brošiūros, pažymėjimai, kiti dokumentai), patvirtinantys atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Reikalaujama techninės dokumentacijos vietas, kuriose nurodyti techninėje specifikacijoje reikalaujami Prekių parametrai, išversti į lietuvių kalbą (jeigu pateikiama ne lietuvių kalba)"]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":80,"n_cols":11,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,2,10,4],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[10,0,10,1],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[10,8,10,9],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[10,5,10,7],[8,0,8,10],[9,8,9,9],[9,5,9,7],[9,2,9,4],[9,0,9,1],[3,5,3,7],[3,2,3,4],[3,0,3,1],[4,5,4,7],[4,0,4,1],[1,0,2,10],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[5,5,5,7],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[5,8,5,9],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[5,0,5,1],[7,2,7,4],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[4,2,4,4],[4,8,4,9],[3,8,3,9],[14,0,14,9],[16,7,16,9],[16,1,16,6],[25,7,25,9],[22,7,22,9],[17,7,17,9],[24,7,24,9],[23,7,23,9],[21,7,21,9],[20,7,20,9],[19,7,19,9],[18,7,18,9],[25,1,25,6],[24,1,24,6],[18,1,18,6],[17,1,17,6],[23,1,23,6],[22,1,22,6],[21,1,21,6],[20,1,20,6],[19,1,19,6],[27,0,27,9],[32,4,32,9],[30,4,30,9],[32,0,32,3],[30,0,30,3]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"RC pažyma",null,null,null,null,null,"ne"]
[2,"Įgaliojimas pasirašyti pirkimo dokumentus",null,null,null,null,null,"ne"]
[3,"Atitikimai",null,null,null,null,null,"ne"]
[4,"Atitikimai_2",null,null,null,null,null,"ne"]
[5,"CE sertifikatas",null,null,null,null,null,"ne"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Pardavimo vadybininkė"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Guoda Černiauskaitė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6198 2021-11-05 14:56:04"]