SPS 4 priedas



Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS**

**SLAUGOS PRIEMONIŲ PIRKIMUI (2630)**

2021-09-09

(Data)

Vilnius

(Vieta)

|  |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas  *(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)* | Viva Medical, UAB |
| Tiekėjo adresas  *(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)* | Santariškių g. 5, LT-08406 Vilnius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | Antanas Juška, direktorius |
| Telefono numeris | +37065834334 |
| El. pašto adresas | [info@vivamedical.lt](mailto:info@vivamedical.lt) |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
2. Atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
3. Atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
4. kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

4. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus\*:

|  |  |
| --- | --- |
| Eil.Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir adresas |
| - | - |

*\*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai*

**Mes siūlome šias prekes:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo dalies Nr.** | **Pirkimo dalies**  **pavadinimas** | **Modelis, gamintojas, kodas gamintojo kataloge.** | **Kiekis,**  **mato vnt.** | **Vnt. kaina**  **Eur be PVM** | **Vnt. kaina**  **Eur su**  **21% PVM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **2** | **Elektrinė procedūrinė kušetė** |  | **40 vnt.** | 994,80 | 1.203,71 |
| Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina Eur be PVM: | | | | | **39.792,00** |
| 21% PVM suma Eur: | | | | | **8.356,32** |
| Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina Eur su PVM: | | | | | **48.148,32** |

**Pastaba:** *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.*

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (pateikti užpildytą SPS priedą Nr. 1):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pirkimo dokumentų 1 priede „Techninėje specifikacijoje“ nustatyti prekės parametrai ir parametrų reikšmės | | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)) |
| Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| 1. | Konstrukcija | Trijų dalių stacionari medicininė kušetė, skirta įvairioms procedūroms atlikti. Galimybė transformuoti į kėdę. | Trijų dalių stacionari medicininė kušetė, skirta įvairioms procedūroms atlikti. Galimybė transformuoti į kėdę. eMensa.pdf 1 psl. |
| 2. | Kušetės rėmas | Pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos. Kėlimo schema „X“ tipo, kad reguliuojant kušetės aukštį, gulimas paviršius nejudėtu pirmyn ir atgal. Rėmas su 4 reguliuojamo aukščio kojelėm, kojelės iš neslystančios medžiagos. | Pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno. Kėlimo schema „X“ tipo, kad reguliuojant kušetės aukštį, gulimas paviršius nejudėtu pirmyn ir atgal. Rėmas su 4 reguliuojamo aukščio kojelėm, kojelės iš neslystančios medžiagos. eMensa.pdf 1 psl. |
| 3. | Visos kušetės dalys pagamintos iš sveikatai nekenksmingų alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų, lengvai valomos ir dezinfekuojamos | Būtina | Visos kušetės dalys pagamintos iš sveikatai nekenksmingų alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų, lengvai valomos ir dezinfekuojamos. eMensa.pdf 1 psl. |
| 4. | Kušetės gulimoji dalis | 1. Ilgis 2050±50 mm; 2. Plotis 750±50 mm; 3. Su ≥ 50 mm storio paminkštinimu; 4. Aptraukta dirbtine oda (arba lygiaverte medžiaga); 5. Galimybė užsakant pasirinkti dirbtinės odos spalvą iš ne mažiau kaip 8 spalvų paletės (*nurodykite siūlomas spalvas*); | * + - 1. Ilgis 2000 mm;       2. Plotis 700 mm;       3. Su 50 mm storio paminkštinimu;       4. Aptraukta medicinine oda;       5. Galimybė užsakant pasirinkti medicininės odos spalvą iš 12 spalvų paletės (*spalvų paletė brošiūroje*);   eMensa.pdf 1 psl. |
| 5. | Kušetės aukšti | 1. Reguliuojam elektros variklio pagalba.  2. Kušetės žemiausia padėtis ≤470mm  3. Kušetės aukščiausia padėtis ≥970mm | 1. Reguliuojam elektros variklio pagalba.  2. Kušetės žemiausia padėtis 470mm  3. Kušetės aukščiausia padėtis 970mm  eMensa.pdf 1 psl. |
| 6. | Kušetės gulimosios dalies sekcijos | 1. Galvos-nugaros sekcija; 2. Sėdima sekcija. 3. Kojų sekcija | * + - 1. Galvos-nugaros sekcija;       2. Sėdima sekcija.       3. Kojų sekcija   eMensa.pdf 1 psl. |
| 7. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Reguliuojam elektros variklio pagalba | Reguliuojam elektros variklio pagalba.  eMensa.pdf 1 psl. |
| 8. | Maksimalus galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampas |  +70° | +70°  eMensa.pdf 1 psl. |
| 9. | Kojų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | Reguliuojam elektros variklio pagalba | Reguliuojam elektros variklio pagalba  eMensa.pdf 1 psl. |
| 10. | Maksimalus kojų sekcijos pakėlimo kampas | ≤ -45° | -45°  eMensa.pdf 1 psl. |
| 11. | Elektrės dalies parametrai | 1. Visos elektrinės dalys ne žemesnės nei IPX6 apsaugos klasės.  2. Darbinė srove 220-240V. | 1. Visos elektrinės dalys su IPX6 apsauga.  2. Darbinė srove 220-240V.  eMensa.pdf 1 psl. |
| 12. | Elektros variklių valdymas | Rankinis pultelis, su fiziniu raktu visoms funkcijoms blokuoti. | Rankinis pultelis, su fiziniu raktu visoms funkcijoms blokuoti. eMensa.pdf 1 psl. |
| 13. | Maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova | Ne mažiau 250 kg | 250 kg  eMensa.pdf 1 psl. |
| 14. | Kušetės galimi priedai | Kušetė su paruoštomis tvirtinimo vietomis galimiems priedams. Galimi priedai:  1. Pervežimo sistema  2. DIN bėgelis  3. IV stovas, rankų atramos, šoninės atramos ir kt. tvirtinamos prie DIN bėgelio. | Kušetė su paruoštomis tvirtinimo vietomis galimiems priedams. Galimi priedai:  1. Pervežimo sistema  2. DIN bėgelis  3. IV stovas, rankų atramos, šoninės atramos ir kt. tvirtinamos prie DIN bėgelio.  eMensa.pdf 1 psl. |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas ((kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato atitiktis pagal MDR2017/745 direktyvą kopiją) | Pateikiamas.  Atitikties deklaracija eMensa.pdf |
| 16. | Garantinis laikotarpis |  24 mėnesiai | 24 mėnesiai  eMensa.pdf 1 psl. |
| 17. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| 1. | Techninė specifikacija 1 priedas | 10 |
| 2. | eMensa\_pdf | 2 |
| 3. | Atitikties deklaracija eMensa | 1 |
| 4. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą A.Nutautienei | 1 |
| 5. | Espd.pdf | 13 |
| 6. | Espd.xml | 13 |

1. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)\* */perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/* :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje : |
| - | - | - |

*\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Tiekėjai prašomi pasiūlymo dalį (-is), kurios (-ių) informacija jo pasiūlyme yra konfidenciali, sugrupuoti ir pateikti viename dokumente, pavadinime nurodant „Konfidencialu“.

**Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.**

Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

**Pastaba.** Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vadybininkė |  |  |  | Aurelija Nutautienė |
| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas\*) |  | (parašas\*) |  | (vardas, pavardė\*) |

\*Pastaba. Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.