Vertimas iš anglų kalbos

Zibo Eastmed Healthcare Products Co., Ltd

Add: No.118 Huaguang Road, Zhangdian District, Zibo City 255000, Shandong China

**VIENKARTINIŲ ŠVIRKŠTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA REF NR. DS01**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * Medžiagos: PP + guma be latekso + ABS + nerūdijantis plienas. Dydis: 1ml. Tipas: 3 dalys, „Luer Slip; likutinis tūris“ tūris:≤0.7 µl po injekcijos * Medžiagos: PP + be latekso guma + ABS + nerūdijantis plienas. Dydis: 1ml. Tipas: 3 dalys, „Luer Slip-Dead“ tūris: ≤0.7ML po injekcijos * Materials: PP + latex rubber + ABS + stainless steel. Size: 1ml. Type: 3 parts, Luer Slip-Dead volume: ≤0.7ML after injection * Medžiagos: PP + latekso gumos + ABS + Nerūdijančio plieno Dydis: 1ml-Type: 3 dalių, Luer slydimo Negyvosios tūris: ≤0.7ML po injekcijos * Materials: PP + latex rubber + ABS + Stainless steel Size: 1ml-Type: 3 parts, Luer slip Dead volume: ≤0.7ML after injection * Nepavyksta įkelti išsamių rezultatų * Bandyti dar kartą * Bandoma iš naujo... * Bandoma iš naujo... | * Nepirogeniškas * Be latekso * Vienkartiniam naudojinui * Sterilizuota EO   0197 | | |
|  | No. | Žyma | Medžiagos |
| 1 | Apsauginis adatos dangtelis | Polipropilenas |
| 2 | Injekcinė adata | Nerūdijantis plienas |
| 3 | Adatos įvorė | ABS |
| 4 | Tarpinė | Be latekso |
| 5 | Cilindras | Polipropilenas |
| 6 | Stūmoklis | Polipropilenas |
|  | | |

Pakavimas:

1. Vienetinė „blisterio“ pakuotė“
2. Pakuotė pritaikyta sterilizuoti etileno oksido dujomis. Etiketėje nurodomas būtinos turinio indentifikavimo nuorodos: pavadinimas, prekės kodas, pagaminimo data, galiojimo data ir partijos numeris
3. Pakuotės informacija: 1vnt/“blisterio pakuotėje:, 100vnt /antrinėje dėžutėje

KOKYBĖ:

1. Produkto kokybę garantuoja patikrinimai visuose gamybos lygiuose, visi mūsų gaminiai gaminami 100% švarioje patalpoje, galutinė kontrolė atliekama pakuotės lygiu.

2. Supakuotas turinys sterilizuojamas etileno oksidu pagal fizikos ir mikrobiologijos srityje patvirtintą metodą. Tinkamumo laikas yra 5 metai nuo pagaminimo datos.

3. Produktas atitinka MDD 93/42 / EEB su pakeitimais, padarytais 2007/47 / EB, ir palaiko kokybės užtikrinimo sistemą pagal ISO 13485.

Už vertimą atsakingas A. Zapalskio IĮ „AZAS“ direktorius Juozas Devižis