## Sheet1
Tiekėjo pavadinimas (nurodyti) ___Labochema LT______ | [7 empty] | TSD-643, VPP-1141
1 priedas
Firmos „Leica“ medicininė technika
Eil. Nr. | Pavadinimas | Atsarginės dalies / paslaugos kodas | Keitimo kainos požymis (raidė K) | Kainyno kaina be PVM, Eur * | Nuolaida (nuo kainyno kainos), % | Kaina su nuolaida (be PVM), Eur | Orienta-cinis kiekis | Mato vnt. | Suma su nuolaida (be PVM), Eur
1. | Stiklelių dengimo aparatas | CV 5030 |  |  | 5%
1.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 80 |  | 76 | 5 | val. | 380
1.2. | Įrangos profilaktinė priežiūra (rekomenduojamas dažnumas: 1 k./metus) | Prof_CV5030 |  | 250 |  | 237.5 | 3 | kartų/3 metus | 712.5
1.3. | Sensorius | 14047839887 |  | 191 |  | 181.45 | 2 | vnt. | 362.9
1.4. | Dispenseris | 14047837476 |  | 1837 |  | 1745.15 | 1 | vnt. | 1745.15
1.5. | Pernešėjas | 14050638576 |  | 5748 |  | 5460.6 | 1 | vnt. | 5460.6
1.6. | Slėgio pompa | 14047839793 |  | 1179 |  | 1120.05 | 1 | vnt. | 1120.05
1.7. | Kroviklis | 14047839894 |  | 4019 |  | 3818.05 | 1 | vnt. | 3818.05
1.8. | Žingsninis variklis 5,61 V | 14012338521 |  | 92 |  | 87.4 | 3 | vnt. | 262.2
1.9. | Žingsninis variklis su skriemuliu | 14047837593 |  | 285 |  | 270.75 | 2 | vnt. | 541.5
1.10. | Griebtuvo rink. | 14047846434 |  | 2270 |  | 2156.5 | 1 | rink. | 2156.5
1.11. | Žingsninis variklis | 14047843817 |  | 195 |  | 185.25 | 3 | vnt. | 555.75
1.12. | Vakuumo filtras 4 mm | 14047839535 |  | 78 |  | 74.1 | 5 | vnt. | 370.5
1.13. | Motoras 4 V | 14012339913 |  | 106 |  | 100.7 | 2 | vnt. | 201.4
1.14. | Diržas MXL 6,4 mm | 14047839597 |  | 43 |  | 40.85 | 5 | vnt. | 204.25
1.15. | Velenas | 14047839466 |  | 42 |  | 39.9 | 5 | vnt. | 199.5
1.16. | Induktyvinis jutiklis | 14047840174 |  | 403 |  | 382.85 | 1 | vnt. | 382.85
1.17. | Maitinimo šaltinis 24 V DC 150 W/6,5 A | 14060135835 |  | 1313 |  | 1247.35 | 1 | vnt. | 1247.35
1.18. | Klaviatūra | 14047848441 |  | 742 |  | 704.9 | 1 | vnt. | 704.9
1.19. | PCBA CV5030 plokštė | 14047849683 |  | 2057 |  | 1954.15 | 1 | vnt. | 1954.15
1.20. | Kolektorius VQ100 2 | 14047839503 |  | 161 |  | 152.95 | 2 | vnt. | 305.9
1.21. | Magnetinis vožtuvas 24 V DC 1,5 W | 14047839687 |  | 153 |  | 145.35 | 3 | vnt. | 436.05
1.22. | Magnetinis vožtuvas 24 V DC 0,75 W | 14047839690 |  | 162 |  | 153.9 | 3 | vnt. | 461.7
1.23. | Magnetinis vožtuvas 12/24 V 3,4W | 14047844849 |  | 999 |  | 949.05 | 1 | vnt. | 949.05
1.24. | Sensorius | 14047839928 |  | 40 |  | 38 | 5 | vnt. | 190
1.25. | Dozavimo vamzd. rink. | 14080038917 |  | 177 |  | 168.15 | 3 | rink. | 504.45
1.26. | Slėgio ir siurbimo rezervuaras | 14047839892 |  | 573 |  | 544.35 | 1 | vnt. | 544.35
1.27. | Diržas W=6,4 mm, L=853,44 mm | 14047837507 |  | 44 |  | 41.8 | 3 | vnt. | 125.4
1.28. | Žingsninis variklis Z-ašiai | 14047837582 |  | 320 |  | 304 | 1 | vnt. | 304
1.29. | Filtras | 14042230673 |  | 90 |  | 85.5 | 3 | vnt. | 256.5
1.30. | Čiuptuvai | 14047839701 |  | 102 |  | 96.9 | 2 | vnt. | 193.8
2. | Audinių įliejimo procesorius | ASP 6025
2.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  | 80 |  | 76 | 5 | val. | 380
2.2. | Įrangos profilaktinė priežiūra (rekomenduojamas dažnumas: 2 k./metus) | Rem_ASP6025 |  | 150 |  | 142.5 | 6 | kartų/3 metus | 855
2.3. | Diafragmų komplektas | 14047640854 |  | 352 |  | 334.4 | 2 | kompl. | 668.8
2.4. | Filtras | 14049543860 |  | 334 |  | 317.3 | 3 | vnt. | 951.9
2.5. | Audinių įliejimo modulio "ASP6025" remontinis komplektas | 14049555122 |  | 6174 |  | 5865.3 | 1 | kompl. | 5865.3
2.6. | Vožtuvas | 14049545456 |  | 2784 |  | 2644.8 | 1 | vnt. | 2644.8
2.7. | Vožtuvai | 14049555494 |  | 2938 |  | 2791.1 | 1 | vnt. | 2791.1
2.8. | Vakuuminis siurblys ASP6025 | 14049545940 |  | 1957 |  | 1859.15 | 1 | vnt. | 1859.15
2.9. | KNF pompa | 14047640854 |  | 352 |  | 334.4 | 2 | vnt. | 668.8
2.10. | Baterija | 14600000291 |  | 151 |  | 143.45 | 5 | vnt. | 717.25
2.11. | Temperatūros sensorius | 14049546099 |  | 167 |  | 158.65 | 3 | vnt. | 475.95
2.12. | Temperatūros sensorius | 14049545270 |  | 98 |  | 93.1 | 3 | vnt. | 279.3
2.13. | Maitinimo blokas | 14600001477 |  | 898 |  | 853.1 | 1 | vnt. | 853.1
2.14. | Talpa | 14049543329 |  | 315 |  | 299.25 | 2 | vnt. | 598.5
2.15. | Kondensato talpa | 14049543537 |  | 306 |  | 290.7 | 2 | vnt. | 581.4
2.16. | Dangteliai (komplektas iš 10) | 14046136136 |  | 301 |  | 285.95 | 3 | kompl. | 857.85
2.17. | Temperatūros sensorius (Temperature sensor - wax bath) | 14049545009 |  | 134 |  | 127.3 | 3 | vnt. | 381.9
2.18. | Sensorius (Clamp, sensor, wax bath) | 14049545011 |  | 44 |  | 41.8 | 3 | vnt. | 125.4
2.19. | Temperatūros sensorius 6 ASP6025 | 14049545273 |  | 108 |  | 102.6 | 3 | vnt. | 307.8
2.20. | Temperatūros sensorius 5 ASP6025 | 14049545272 |  | 108 |  | 102.6 | 3 | vnt. | 307.8
2.21. | Temperatūros sensorius 4 ASP6025 | 14049545271 |  | 108 |  | 102.6 | 3 | vnt. | 307.8
2.22. | Temperatūros sensorius 2H, assy. | 14049546101 |  | 172 |  | 163.4 | 3 | vnt. | 490.2
2.23. | Vožtuvas (Wax valve, assy. (Buschjost)) | 14049545771 |  | 9416 |  | 8945.2 | 1 | vnt. | 8945.2
2.24. | Vožtuvas DN10 ASP6025 | 14049545938 |  | 3999 |  | 3799.05 | 1 | vnt. | 3799.05
2.25. | Vožtuvas Buschjost | 14049545768 |  | 8105 |  | 7699.75 | 1 | vnt. | 7699.75
2.26. | Serviso komplektas (retortos vožtuvas) | 14049548453 |  | 584 |  | 554.8 | 2 | komp. | 1109.6
2.27. | Jungiamasis vamzdis - retorta | 14049546049 |  | 131 |  | 124.45 | 3 | vnt. | 373.35
2.28. | Retorta | 14049548445 |  | 8427 |  | 8005.65 | 1 | vnt. | 8005.65
2.29. | Maišytuvas | 14049545690 |  | 140 |  | 133 | 2 | vnt. | 266
2.30. | Variklis 4 V | 14012339913 |  | 104 |  | 98.8 | 3 | vnt. | 296.4
2.31. | Kabelis ASP6025 W124 (level sensor 1) | 14049545587 |  | 524 |  | 497.8 | 2 | vnt. | 995.6
2.32. | Kabelis ASP6025 W127 (level sensor 2) | 14049545590 |  | 723 |  | 686.85 | 1 | vnt. | 686.85
2.33. | Kabelis ASP6025 W126 (level sensor 3) | 14049545589 |  | 723 |  | 686.85 | 1 | vnt. | 686.85
2.34. | Kabelis ASP6025 W125 (level sensor 4) | 14049545588 |  | 723 |  | 686.85 | 1 | vnt. | 686.85
2.35. | Maišyklės kaištis | 14047634186 |  | 70 |  | 66.5 | 5 | vnt. | 332.5
2.36. | Ekranas 1020x768 (75Hz) Act matr TFT LCD | 14049543090 |  | 2813 |  | 2672.35 | 1 | vnt. | 2672.35
2.37. | O-tarpinė | 14025345880 |  | 14 |  | 13.3 | 10 | vnt. | 133
3. | Kriostatas | CM1900
3.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis |  |  |  |  | 0 | 5 | val. | 0
3.2. | Įrangos profilaktinė priežiūra (rekomenduojamas dažnumas: 1 k./metus) | Prof_CM1900 |  |  |  | 0 | 3 | kartų/3 metus | 0
3.3. | Temperatūros sensorius | 14600004984 |  |  |  | 0 | 3 | vnt. | 0
3.4. | Peilių laikiklis | 14041933990 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
3.5. | Sensorius PT1000 | 14041625517 |  |  |  | 0 | 2 | vnt. | 0
3.6. | Temperatūros ribotuvas | 14045227314 |  |  |  | 0 | 3 | vnt. | 0
3.7. | Kartridžas | 14045227316 |  |  |  | 0 | 2 | vnt. | 0
3.8. | Jutiklio varža | 14600004984 |  |  |  | 0 | 2 | vnt. | 0
3.9. | Guolis Ø12 mm, Ø28 mm | 14011013188 |  |  |  | 0 | 3 | vnt. | 0
3.10. | Velenas | 14039920003 |  |  |  | 0 | 2 | vnt. | 0
3.11. | Dirželis | 14039817588 |  |  |  | 0 | 3 | vnt. | 0
3.12. | Atraminė plokštė (Base plate) | 14045242717 |  |  |  | 0 | 2 | vnt. | 0
3.13. | Kompresorius | 14044327711 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
3.14. | Ventiliatorius | 14045230033 |  |  |  | 0 | 3 | vnt. | 0
3.15. | Atnaujinimo komplektas | 14080030917 |  |  |  | 0 | 1 | kompl. | 0
3.16. | Vožtuvas | 14045227849 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
3.17. | Plokštė | 14699000082 |  |  |  | 0 | 3 | vnt. | 0
4. | Mikrotomas RM2145 / RM2245 | RM2145 / RM2245
4.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (mikrotomas "RM2145" / "RM2245") |  |  |  |  | 0 | 20 | val. | 0
4.2. | Mikrotomų techninė priežiūra (kompl./7 vnt.) | Prof_RM |  |  |  | 0 | 1 | kompl. | 0
4.3. | Peilio laikiklis | 14050237995 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
4.4. | Peilio laikiklio pagrindas | 14050237992 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
4.5. | Juosta | 14050229506 |  |  |  | 0 | 5 | vnt. | 0
4.6. | Membrana d1=d2=Ø 5 mm, 32 mm | 14046032052 |  |  |  | 0 | 2 | vnt. | 0
4.7. | Griebtuvas | 14050237904 |  |  |  | 0 | 2 | vnt. | 0
4.8. | Velenas | 14050237937 |  |  |  | 0 | 2 | vnt. | 0
4.9. | Kabelis RM2245/55/65 X36 | 14050238284 |  |  |  | 0 | 2 | vnt. | 0
4.10. | Prispaudimo svirtis | 14050238912 |  |  |  | 0 | 2 | vnt. | 0
4.11. | Peilių laikiklis | 14050237962 |  |  |  | 0 | 2 | vnt. | 0
4.12. | Pokštelė 22° TC | 14050229587 |  |  |  | 0 | 2 | vnt. | 0
4.13. | Svirtis | 14050231715 |  |  |  | 0 | 2 | vnt. | 0
4.14. | V-žiedas | 14050229436 |  |  |  | 0 | 3 | vnt. | 0
4.15. | Guolis Ø 8 mm, Ø 16 mm | 14011029446 |  |  |  | 0 | 3 | vnt. | 0
4.16. | Plokštelė, 26° | 14050229552 |  |  |  | 0 | 2 | vnt. | 0
4.17. | Tvirtinimo dalys | 14050230325 |  |  |  | 0 | 5 | vnt. | 0
4.18. | Varžtas | 14080030780 |  |  |  | 0 | 3 | vnt. | 0
4.18. | Varžtas | 14080030779 |  |  |  | 0 | 3 | vnt. | 0
4.20. | Ašmenų fiksavimo plokštė LP, 22 | 14050229551 |  |  |  | 0 | 2 | vnt. | 0
4.21. | Spyruoklinė plokštelė | 14050229557 |  |  |  | 0 | 5 | vnt. | 0
4.22. | Plokštelės mikrotomui Leica | 14050229555 |  |  |  | 0 | 5 | vnt. | 0
| Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur: | [7 empty] | 86309.4
| PVM suma (21%), Eur: | [7 empty] | 18124.974
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur: | [7 empty] | 104434.374
* - jei tiekėjui grąžinant sugedusią, nebetinkamą naudoti dalį, analogiška nauja dalis parduodama mažesne keitimo kaina (lyginant su pilna naujos dalies pardavimo kaina), būtina nurodyti būtent keitimo kainą, atitinkamą langelį keitimo kainos požymio stulpelyje pažymint raide "K".