Pasiūlymo priedėlis /

Sutarties projekto 1 priedas

MOBILIŲJŲ ELEKTRINIŲ KELTUVŲ SU KĖLIMO DIRŽAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: mobilieji elektriniai keltuvai su kėlimo diržais, įskaitant jų pristatymą, sureguliavimą ir darbuotojų apmokymą jais naudotis (toliau – prekės).

2. Bendrieji reikalavimai prekėms

2.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, be paslėptų trūkumų ir defektų.

2.2. Prekės turi būti komplektuojama su visais techninėje specifikacijoje reikalaujamais ir tinkamam jų veikimui reikalingais ir numatytą prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais bei pateikiamos su visais prekių techniniais dokumentais, instrukcijomis ir (ar) kitais dokumentais.

2.3. Prekės turi būti pristatytos į VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę adresu: Raudonojo Kryžiaus g. 1, Kaunas, per 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Jei prekės negali būti pristatytos per nurodytą 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą dėl ne nuo Pardavėjo priklausančių aplinkybių (priežasčių), tokių kaip pvz. dėl COVID-19 pandemijos sutrikusios gamybos ar tiekimo ir pan., ir Pardavėjas pateikia tai pagrindžiančius įrodymus, šis terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimčiai) kalendorinių dienų.

2.4. Tiekėjas, pristatęs prekes, privalo jas sureguliuoti ir apmokyti darbuotojus dirbti su prekėmis.

3. Techniniai reikalavimai prekėms

Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelį, nurodant kiekvienos siūlomos prekės gamintoją, modelį, modifikaciją (jei yra), konkrečius siūlomos prekės parametrus ir charakteristikas, pateikti nuorodą į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje (jei ten galima rasti atitinkamą informaciją be papildomų paieškų lietuvių arba anglų kalba), kuriame būtų nurodytas siūlomos prekės modelis, modifikacija (jei yra), siūlomos prekės techninės charakteristikos, patvirtinančios reikalaujamų parametrų reikšmes ir (arba) pateikti prekės gamintojo dokumentus (techninės specifikacijos, katalogų, brošiūrų kopijos, prekių gamintojo rašytiniai patvirtinimai ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtos konkrečios vietos, kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, nurodant dokumento puslapį, pastraipą, punktą ar pan.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas.

2) Tiekėjai gali siūlyti ir geresnių parametrų (charakteristikų) prekes.

3) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

| Eil. Nr. | Techninis parametras (charakteristika) | Reikalaujamo parametro (charakteristikos) reikšmė | Pateikiama nuoroda į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje (jei ten galima rasti atitinkamą informaciją be papildomų paieškų lietuvių arba anglų kalba), kuriame būtų nurodytas siūlomos prekės modelis, modifikacija (jei yra), siūlomos prekės techninės charakteristikos, patvirtinančios reikalaujamų parametrų reikšmes ir (arba) pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, brošiūrų kopijos, prekių gamintojo rašytiniai patvirtinimai ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Nurodomos konkrečios siūlomos prekės charakteristikos, patvirtinančios 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus (būtina įrašyti visas reikalaujamas reikšmes) (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Mobilus elektrinis keltuvas su kėlimo diržu |  | Gamintojas Invacare Portugal Lda Modelis Birdie EVO Modifikacija (būtina įrašyti, jei yra): ………………................................. Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) (pateikti): . https://www.invacare.eu.com/patient-lifting-equipment/lifters-hoists-and-slings/invacare-birdie-evo-patient-lifter ................................................................................................. ir / arba pateikto dokumento pavadinimas (jei dėl atitikimo reikalavimams pagrindimo teikiami gamintojo dokumentai), nurodant, kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t. t. galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti: ........................................................................................ |
| 1.2. | Maksimali apkrova | 1.2. ne mažesnė nei 180 kg | 1.2. maksimali apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): 180kg |
| 1.3. | Kėlimo aukščio ribos | 1.3.1. apatinė riba ne daugiau nei 45 cm 1.3.2. viršutinė riba ne mažiau nei 160 cm | 1.3.1. apatinė riba (įrašyti konkrečią reikšmę): 41,5 cm 1.3.2. viršutinė riba (įrašyti konkrečią reikšmę): 166 cm |
| 1.4. | Apsisukimo diametras | 1.4. 140 cm (±5 cm) | 4. apsisukimo diametras (įrašyti konkrečią reikšmę): 140 cm |
| 1.5. | Svoris | 1.5. ne daugiau nei 45 kg | 1.5. svoris (įrašyti konkrečią reikšmę): 40 kg |
| 1.6. | Avarinis nuleidimas | 1.6. mechaninis ir elektrinis | 1.6. atitinka (įrašyti taip/ne): taip |
| 1.7. | Pakėlimo ciklų skaičius su pilnai įkrauta baterija | 1.7. ne mažiau nei 35 | 1.7. pakėlimo ciklų skaičius (įrašyti konkrečią reikšmę): 40 |
| 1.8. | Komplektacija | 1.8.1. universalus kėlimo diržas 1.8.2. diržo atlaikomas svoris 45 - 85 kg (± 5 kg) 1.8.3. baterija | 1.8.1. atitinka (įrašyti taip/ne): taip 1.8.2. atlaikomas svoris (įrašyti konkrečias reikšmes): iki 200 kg tame tarpe 45-85 kg 1.8.3. atitinka (įrašyti taip/ne): taip |
| 1.9 | Pažymėtas CE ženklu | 1.9. Pateikiamas CE ženklinimą įrodantis dokumentas | 1.9. pridedama (įrašyti taip/ne): taip |
| 1.10. | Suteikiama garantija | 1.10. ne trumpesnė kaip 24 mėn. | 1.10. garantija (įrašyti konkrečią reikšmę): 24 mėn. |
| 2. | Universalus kėlimo-maudymo diržas aukšta atrama |  | Gamintojas (įrašyti): Invacare Modelis (būtina įrašyti, jei yra): Sling universal High, Net Modifikacija (būtina įrašyti, jei yra): ………………................................. Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) (pateikti): ....... https://www.invacare.eu.com/sites/eu/files/csv_migration/product_docs/sales_docs/DSAL009625_8P%20Sling%20range_EU.pdf Ir / arba pateikto dokumento pavadinimas (jei dėl atitikimo reikalavimams pagrindimo teikiami gamintojo dokumentai), nurodant, kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t. t. galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti: ........................................................................................................ ................................................................................................... |
| 2.1 | Tinkamas techninės specifikacijos lentelės 1 punkte siūlomam keltuvui | 2.1. būtina | 2.1. atitinka (įrašyti taip/ne): taip |
| 2.1. | Pritaikytas maudymui | 2.2. būtina | 2.2. atitinka (įrašyti taip/ne): taip |
| 2.3. | Atlaikomas svoris | 2.3. atlaikomas svoris 85 - 135 kg (± 5 kg) | 2.3. atlaikomas svoris (įrašyti konkrečias reikšmes): .iki 200kg, tame tarpe 85-135 kg |
| 2.4. | Suteikia pilną atramą visai nugarai ir galvai | 2.4. būtina | 2.4. atitinka (įrašyti taip/ne): taip |
| 2.5. | Suteikiama garantija | 2.5. ne trumpesnė kaip 12 mėn. | 2.5. garantija (įrašyti konkrečią reikšmę): 12 mėn. |
| 3. | Universalus kėlimo diržas aukšta atrama |  | Gamintojas (įrašyti): Invacare Modelis (būtina įrašyti, jei yra): Sling universal High, Solid Modifikacija (būtina įrašyti, jei yra): ………………. Nuoroda (-os) į siūlomos prekės specifikaciją (dokumentaciją) gamintojo internetiniame tinklalapyje (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) (pateikti): https://www.invacare.eu.com/sites/eu/files/csv_migration/product_docs/sales_docs/DSAL009625_8P%20Sling%20range_EU.pdf ..... ir / arba pateikto dokumento pavadinimas (jei dėl atitikimo reikalavimams pagrindimo teikiami gamintojo dokumentai), nurodant, kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t. t. galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti: ...................................................................................................... |
| 3.1. | Tinkamas techninės specifikacijos lentelės 1 punkte siūlomam keltuvui | 3.1. būtina | 3.1. atitinka (įrašyti taip/ne): taip |
| 3.2. | Atlaikomas svoris | 3.2. atlaikomas svoris 120 - 250 kg (± 5 kg) | 3.2. atlaikomas svoris (įrašyti konkrečias reikšmes): iki 250 kg |
| 3.3. | Suteikia pilną atramą visai nugarai ir galvai | 3.3. būtina | 3.3. atitinka (įrašyti taip/ne): taip |
| 3.4. | Suteikiama garantija | 3.4. ne trumpesnė kaip 12 mėn. | 3.4. garantija (įrašyti konkrečią reikšmę): 12 mėn. |