## 1 priedas
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies (prekių, paslaugų ar darbų) pavadinimas | Pagrindinis pirkimo objekto dalies kodas pagal bendrąjį viešojo pirkimo žodyną (BVPŽ) | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas, gamintojo katalogo prekės ir puslapio Nr., gamintojo fasuotė | Mato vienetas | Maksimalus (orientacinis) vnt. kiekis | Orentacinė vieneto kaina Eur be PVM | PVM (%) | Orientacinė vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks.orient.kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks.orient.kiekiui) | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
73 | Trichineliozė IgG | 33141625-7 | ELISA metodui. Plokštelių juostelės laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio skiedimas 1:100, tūris 100 mikrol. Bendra inkubacija 1 val. 45 min. Plovimas 3 kartus po 300. 3 kontrolės:teigiama , neigiama ir ribinė (cut-off). Rezultatas išreiškiamas vienetais. CE ir IVD sertifikatai | UAB Multilabo | Tyrimas Trichinella spiralis IgG yra atliekamas ELISA metodu. Rinkinyje naudojamos plokštelių juostelės yra laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio skiedimas atliekamas santykiu 1:100, tyrime naudojams tūris yra 100 mikrol. Tyrimo bendras inkubacijos laikas siekia 1 val.45 min. Plovimas atliekamas 3 kartus po 300mkrl. Rinkinio sudėtyje yra 3 kontrolės:teigiama, neigiama ir ribinė kontrolė. Rezultatas yra išreiškiamas vienetais. Tiekėjas pateikia CE ir IVD sertifikatus | Novatec; Trichinella spiralis IgG (TRIG0480), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 73 p.d., psl. 2-5; 28-34; 96 testai | 1 pak./96 testai | 3 | 115 | 21 | 139.15 | 345 | 417.45 | MBALI | 21 | 72.45 | Novatec | TRIG0480
203 | Reagentai virusinių ligų žymenų tyrimams IFA metodu mikroplokštelių formatu
203.1 | Reagentai tymų IgG ir IgM antikūnų nustatymui. | 33696500-0 | Reagentai tymų IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį .Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys IgG rinkiniai turi tikti kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Tyrimo rezultatas išreiškiamas kiekybiškai U/ml. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 4 šulinėlių. Visi reagentai paruošti naudoti. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Būtinas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas | UAB Multilabo | Rinkinių SERION ELISA classic Masern/Measles Virus IgG ir SERION ELISA classic Masern/Measles Virus IgM reagentai yra skirti tymų IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Rinkiniuose naudojamos plokštelės yra laužomos po 1 šulinėlį. Tiekėjas įsiapreigoja, jog rinkiniai gali būti perkami pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. SERION ELISA classic Masern/Measles Virus IgG rinkiniai tinka kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Tyrimo rezultataai išreiškiami kiekybiškai U/ml. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingi 4 šulinėliai. Visi reagentai yra paruošti naudojimui. Tiekėjas įsipareigoja pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Rinkiniai yra Virion-Serion gamintojo. Tiekėjas įsipareigoja pateikti tyrimo protokolą ir atlikti jo įdiegimą į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimą | Virion-Serion; SERION ELISA classic Masern/Measles Virus IgG (ESR102G), 96 testai; SERION ELISA classic Masern/Measles Virus IgM (ESR102M), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 203 p.d., psl. 1-4; 10-11; 16-18; 24-25; 284-294; 96 testai | 1 pak./96 testai | 20 | 188 | 21 | 227.48 | 3760 | 4549.6 | MBALI | 21 | 789.6 | Virion-Serion | ESR102G/ESR102M
203.2 | Reagentai erkinio encefalito IgG ir IgM nustatymui | 33696500-0 | Reagentai erkinio encefalito IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį .Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys rinkiniai turi tikti kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 4 šulinėlių. Visi reagentai paruošti naudoti. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius.. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Būtinas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas | UAB Multilabo | Rinkinių SERION ELISA classic TBE Virus IgG ir SERION ELISA classic TBE Virus IgM reagentai yra skirti erkinio encefalito IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Rinkiniuose naudojamos plokštelės yra laužomos po 1 šulinėlį. Tiekėjas įsiapreigoja, jog rinkiniai gali būti perkami pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. SERION ELISA classic TBE Virus IgG rinkiniai tinka kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingi 4 šulinėliai. Visi reagentai yra paruošti naudojimui. Tiekėjas įsipareigoja pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinių sudėtį. Rinkiniai yra Virion-Serion gamintojo. Tiekėjas įsipareigoja pateikti tyrimo protokolą ir atlikti jo įdiegimą į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimą | Virion-Serion; SERION ELISA classic TBE Virus IgG (ESR112G), 96 testai; SERION ELISA classic TBE Virus IgM (ESR112M), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 203 p.d., psl.30-32; 37-38; 44-45; 51-52; 284-294; 96 testai | 1 pak./96 testai | 15 | 177 | 21 | 214.17 | 2655 | 3212.55 | MBALI | 21 | 557.55 | Virion-Serion | ESR112G/ESR112M
203.3 | Reagentai raudonukės IgM ir IgG nustatymui | 33696500-0 | Reagentai raudonukės IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį .Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys IgG rinkiniai turi tikti kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Tyrimo rezultatas išreiškiamas kiekybiškai: IgM - U/ml, IgG - IU/ml. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 4 šulinėlių. Visi reagentai paruošti naudoti. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius.. Visi rinkiniai vieno gamintojo.Būtinas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas | UAB Multilabo | Rinkinių SERION ELISA classic Röteln/Rubella Virus IgG ir SERION ELISA classic Röteln/Rubella Virus IgM reagentai yra skirti raudonukės IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Rinkiniuose naudojamos plokštelės yra laužomos po 1 šulinėlį. Tiekėjas įsiapreigoja, jog rinkiniai gali būti perkami pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. SERION ELISA classic Röteln/Rubella Virus IgG rinkiniai tinka kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Tyrimo rezultatai yra išreiškiami kiekybiškai: IgM - U/ml, IgG - IU/ml. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingi 4 šulinėliai. Visi reagentai yra paruošti naudojimui. Tiekėjas įsipareigoja pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinių sudėtį. Rinkiniai yra Virion-Serion gamintojo. Tiekėjas įsipareigoja pateikti tyrimo protokolą ir atlikti jo įdiegimą į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimą | Virion-Serion; SERION ELISA classic Röteln/Rubella Virus IgG (ESR129G), 96 testai; SERION ELISA classic Röteln/Rubella Virus IgM (ESR129M), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 203 p.d., psl. 61-63; 69-70; 75-76; 82-84; 284-294; 96 testai | 1 pak./96 testai | 10 | 176 | 21 | 212.96 | 1760 | 2129.6 | MBALI | 21 | 369.6 | Virion-Serion | ESR129G/ESR129M
203.4 | Reagentai parotito IgM ir IgG nustatymui | 33696500-0 | Reagentai parotito IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį .Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys IgG rinkiniai turi tikti kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Tyrimo rezultatas išreiškiamas kiekybiškai U/ml. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 4 šulinėlių. Visi reagentai paruošti naudoti. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius.. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Būtinas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas | UAB Multilabo | Rinkinių SERION ELISA classic Mumps Virus IgG ir SERION ELISA classic Mumps Virus IgM reagentai yra skirti porotito IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Rinkiniuose naudojamos plokštelės yra laužomos po 1 šulinėlį. Tiekėjas įsiapreigoja, jog rinkiniai gali būti perkami pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. SERION ELISA classic Mumps Virus IgG rinkiniai tinka kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Tyrimo rezultataai išreiškiami kiekybiškai U/ml. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingi 4 šulinėliai. Visi reagentai yra paruošti naudojimui. Tiekėjas įsipareigoja pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Rinkiniai yra Virion-Serion gamintojo. Tiekėjas įsipareigoja pateikti tyrimo protokolą ir atlikti jo įdiegimą į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimą | Virion-Serion; SERION ELISA classic Mumps Virus IgG (ESR103G), 96 testai; SERION ELISA classic Mumps Virus IgM (ESR103M), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 203 p.d., psl. 90-92; 99-100; 115-117; 124-125; 284-294; 96 testai | 1 pak./96 testai | 6 | 184 | 21 | 222.64 | 1104 | 1335.84 | MBALI | 21 | 231.84 | Virion-Serion | ESR103G/ESR103M
203.5 | Reagentai Boreliozės IgG ir IgM nustatymui | 33696500-0 | Reagentai boreliozės IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį .Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys rinkiniai turi tikti kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 4 šulinėlių. Visi reagentai paruošti naudoti. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Būtinas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas | UAB Multilabo | Rinkinių SERION ELISA classic Borrelia burgdorferi IgG ir SERION ELISA classic Borrelia burgdorferi IgM reagentai yra skirti boreliozės IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Rinkiniuose naudojamos plokštelės yra laužomos po 1 šulinėlį. Tiekėjas įsiapreigoja, jog rinkiniai gali būti perkami pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. SERION ELISA classic Borrelia burgdorferi IgG rinkiniai tinka kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingi 4 šulinėliai. Visi reagentai yra paruošti naudojimui. Tiekėjas įsipareigoja pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinių sudėtį. Rinkiniai yra Virion-Serion gamintojo. Tiekėjas įsipareigoja pateikti tyrimo protokolą ir atlikti jo įdiegimą į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimą | Virion-Serion; SERION ELISA classic Borrelia burgdorferi IgG (ESR121G), 96 testai; SERION ELISA classic Borrelia burgdorferi IgM (ESR121M), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 203 p.d., psl. 138-140; 145-146; 152-153; 159-160; 284-294; 96 testai | 1 pak./96 testai | 20 | 178 | 21 | 215.38 | 3560 | 4307.6 | MBALI | 21 | 747.6 | Virion-Serion | ESR121G/ESR121M
203.6 | Reagentai VZV IgM ir IgG nustatymui | 33696500-0 | Reagentai vėjaraupių IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį .Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. Tie patys IgG rinkiniai turi tikti kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Tyrimo rezultatas išreiškiamas kiekybiškai U/ml. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 4 šulinėlių. Visi reagentai paruošti naudoti. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Būtinas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas | UAB Multilabo | Rinkinių SERION ELISA classic Varicella Zoster Virus IgG ir SERION ELISA classic Varicella Zoster Virus IgM reagentai yra skirti vėjaraupių IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Rinkiniuose naudojamos plokštelės yra laužomos po 1 šulinėlį. Tiekėjas įsiapreigoja, jog rinkiniai gali būti perkami pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui.Varicella Zoster Virus IgG rinkiniai tinka kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Tyrimo rezultatas yra išreiškiamas kiekybiškai U/ml. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingi 4 šulinėliai. Visi reagentai yra paruošti naudojimui. Tiekėjas įsipareigoja pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinių sudėtį. Rinkiniai yra Virion-Serion gamintojo. Tiekėjas įsipareigoja pateikti tyrimo protokolą ir atlikti jo įdiegimą į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimą | Virion-Serion; SERION ELISA classic Varicella Zoster Virus IgG (ESR104G), 96 testai; SERION ELISA classic Varicella Zoster Virus IgM (ESR104M), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 203 p.d., psl. 171-173; 178-179; 185-187; 193; 284-294; 96 testai | 1 pak./96 testai | 10 | 175 | 21 | 211.75 | 1750 | 2117.5 | MBALI | 21 | 367.5 | Virion-Serion | ESR104G/ESR104M
203.7 | Reagentai HSV1 IgG, HSV2 IgG ir HSV1/2 IgM nustatymui | 33696500-0 | Reagentai HSV IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį .Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai HSV1 IgG, HSV2 IgG ir HSV 1/2 IgM nustatymui. Tie patys IgG rinkiniai turi tikti kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams.. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui, jei toks reikalingas, ne daugiau 4 šulinėlių. Visi reagentai paruošti naudoti. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Būtinas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas | UAB Multilabo | Rinkinių SERION ELISA classic Herpes Simplex Virus 1 IgG, SERION ELISA classic Herpes Simplex Virus 2 IgG, SERION ELISA classic Herpes Simplex Virus 1/2 IgM reagentai yra skirti HSV IgG ir IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Rinkiniuose naudojamos plokštelės yra laužomos po 1 šulinėlį. Tiekėjas įsipareigoja, jog rinkiniai gali būti perkami pagal poreikį atskirai IgG ir IgM nustatymui. SERION ELISA classic Herpes Simplex Virus 1 IgG, SERION ELISA classic Herpes Simplex Virus 2 IgG rinkiniai tinka kraujo bei nugaros smegenų skysčio tyrimams. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingi 4 šulinėliai. Visi reagentai yra paruošti naudojimui. Tiekėjas įsipareigoja pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinių sudėtį. Rinkiniai yra Virion-Serion gamintojo. Tiekėjas įsipareigoja pateikti tyrimo protokolą ir atlikti jo įdiegimą į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimą | Virion-Serion; SERION ELISA classic Herpes Simplex Virus 1 IgG (ESR1051G), 96 testai; SERION ELISA classic Herpes Simplex Virus 2 IgG (ESR1052G), 96 testai; SERION ELISA classic Herpes Simplex Virus 1/2 IgM (ESR105M), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 203 p.d., psl. 199-201; 206-207; 216-218; 223-224; 284-294; 96 testai | 1 pak./10x96 testai | 12 | 170 | 21 | 205.7 | 2040 | 2468.4 | MBALI | 21 | 428.4 | Virion-Serion | ESR1051G/ESR1052G/ESR105M
203.8 | Reagentai kokliušo toksino IgA ir IgG nustatymui | 33696500-0 | Reagentai IgG ir IgA antikūnų prieš kokliušo toksiną nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį .Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG ir IgA nustatymui.. Tyrimo rezultatas išreiškiamas kiekybiškai IU/ml. Visi reagentai paruošti naudoti. Pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinius.. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Būtinas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. CE ir IVD ženklinimas | UAB Multilabo | Rinkinių SERION ELISA classic Bordetella pertussis Toxin IgA, SERION ELISA classic Bordetella pertussis Toxin IgG reagentai yra skirti IgA ir IgG antikūnų nustatymui IFA metodu. Rinkiniuose naudojamos plokštelės yra laužomos po 1 šulinėlį. Tiekėjas įsiapreigoja, jog rinkiniai gali būti perkami pagal poreikį atskirai IgG ir IgA nustatymui. Tyrimo rezultatai yra išreiškiamas kiekybiškai IU/ml. Kalibratoriams, kontrolėms bei blankui yra reikalingi 4 šulinėliai. Visi reagentai yra paruošti naudojimui. Tiekėjas įsipareigoja pateikti kitas reikalingas priemones tyrimams atlikti, jei neįeina į rinkinių sudėtį. Rinkiniai yra Virion-Serion gamintojo. Tiekėjas įsipareigoja pateikti tyrimo protokolą ir atlikti jo įdiegimą į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimą | Virion-Serion; SERION ELISA classic Bordetella pertussis Toxin IgA (ESR1201A), 96 testai; SERION ELISA classic Bordetella pertussis Toxin IgG (ESR1201G), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 203 p.d., psl. 237-239; 245-247; 262-264; 270-272; 284-294; 96 testai | 1 pak./96 testai | 12 | 168 | 21 | 203.28 | 2016 | 2439.36 | MBALI | 21 | 423.36 | Virion-Serion | ESR1201A/ ESR1201G
204 | Validaciojos tirpalų rinkinys BEP 2000 automatinio mikroplokštelių analizatoriaus priežiūrai | 33696500-0 | Rinkinys pipetavimo ir plovimo procesų teisingumo ir tikslumo įvertinimui dirbant su automatiniu mikroplokštelių analizatoriumi BEP 2000 bei Immunomat Ne mažiau 10 plokštelių. | UAB Multilabo | Rinkinys Performance Evaluation Kit Pipettor Washer yra skirtas pipetavimo ir plovimo procesų teisingumo ir tikslumo įvertinimui dirbant su automatiniu mikroplokštelių analizatoriumi BEP 2000 bei Immunomat. Rinkinyje yra 10 plokštelių. | Bio-rad; Performance Evaluation Kit Pipettor Washer; Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 204 p.d., psl. 1; 3; 7; 9; (89894) | 1 rinkinys | 3 | 252 | 21 | 304.92 | 756 | 914.76 | MBALI | 21 | 158.76 | Bio-rad | 89894
238 | Reagentai Ak nustatymui IB metodu
238.1 | Reagentai Laimos ligos Ak nustatymui IB metodu IgG | 33924000-3 | Reagentai Boreliozės IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), turi aptikti IgG antikūnus ne mažiau kaip prieš O. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti pusiauautomatiniu analizatoriumi.spC, OspA, 100, 39, 41, 39 antigenus (keturių genotipų: B. Burgdorferi sensu stricto, B garinii, B. Afzelii, B spielmani). Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti CE ir IVD ženklinimas. | UAB Multilabo | Rinkinyje recomLine Borrelia IgG yra reagentai boreliozės IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), aptinka antikūnus IgG prieš p100, VlsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18 antigenus (keturių genotipų: B. Burgdorferi sensu stricto, B garinii, B. Afzelii, B spielmani). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti pusiauautomatiniu analizatoriumi. Pakuotės dydis yra 20 vnt. Suteikiama galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga (gamintojas ir reagentai to paties gamintojo). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti priedai. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen; recomLine Borrelia IgG (4272), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 238 p.d. psl.1-5; 32-34; 20 testų | 1 tyrimas | 200 | 13.6 | 21 | 16.456 | 2720 | 3291.2 | MBALI | 21 | 571.2 | Mikrogen | 4272
238.2 | Reagentai Laimos ligos Ak nustatymui IB metodu IgM | 33924000-3 | Reagentai Boreliozės IgM nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), turi aptikti IgM antikūnus ne mažiau kaip prieš OspC, OspA, 100, 39, 41, 39 antigenus (keturių genotipų: B. Burgdorferi sensu stricto, B garinii, B. Afzelii, B spielmani). Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti . CE ir IVD ženklinimas. | UAB Multilabo | Rinkinyje recomLine Borrelia IgM yra reagentai boreliozės IgM nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), aptinka antikūnus IgG prieš p100, VlsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18 antigenus (keturių genotipų: B. Burgdorferi sensu stricto, B garinii, B. Afzelii, B spielmani). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti pusiauautomatiniu analizatoriumi. Pakuotės dydis yra 20 vnt. Suteikiama galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga (gamintojas ir reagentai to paties gamintojo). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti priedai. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen; recomLine Borrelia IgM (4273), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 238 p.d. psl.1-5; 32-34 20 testų | 1 tyrimas | 240 | 14 | 21 | 16.94 | 3360 | 4065.6 | MBALI | 21 | 705.6 | Mikrogen | 4273
238.3 | Reagentai T. pallidum IgG IB | 33924000-3 | Reagentai T. pallidum IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), nustatomi antikūnai ne mažiau kaip prieš Tp 47, TmpA, Tp257 (Gpd), Tp453, Tp17, Tp15 T. pallidum antigenus. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti . CE ir IVD ženklinimas. | UAB Multilabo | Rinkinyje recomLine Treponema IgG yra reagentai T.pallidum IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), aptinka antikūnus IgG prieš Tp 47, TmpA, Tp257 (Gpd), Tp453, Tp17, Tp15 T. pallidum antigenus. Pakuotės dydis yra 20 vnt. Suteikiama galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga (gamintojas ir reagentai to paties gamintojo). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti priedai. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen; recomLine Treponema IgG (5172), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 238 p.d. psl. 6-9; 32-34; 20 testų | 1 tyrimas | 20 | 15.5 | 21 | 18.755 | 310 | 375.1 | MBALI | 21 | 65.1 | Mikrogen | 5172
238.4 | Reagentai HCV Ak IgG nustatymui IB metodu | 33924000-3 | Reagentai hepatito C IgG Ak nustatymui su rekombinantiniais antigenais. Turi aptikti Ak ne mažiau kaip prieš Core 1, Core 2, NS 3, NS 4, NS 5 ir helikazę. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15 bet ne didesnės nei po 20 vnt. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Blotmaster įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti . CE ir IVD ženklinimas. | UAB Multilabo | Rinkinyje recomLine HCV yra reagentai hepatito C IgG Ak nustatymui su rekombinantiniais antigenais. Rinkinys aptinka AK prieš Core 1, Core 2, NS 3, NS 4, NS 5 ir helikazę. Pakuotės dydis yra 20 vnt. Suteikiama galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga (gamintojas ir reagentai to paties gamintojo). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti priedai. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen; recomLine HCV IgG (4372), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 238 p.d. psl. 11-14; 32-34; 20 testų | 1 tyrimas | 1-200 | 18.6 | 21 | 22.506 | 3720 | 4501.2 | MBALI | 21 | 781.2 | Mikrogen | 4372
238.5 | Reagentai T. pallidum IgM Ak nustatymui IB metodu | 33924000-3 | Reagentai T. pallidum IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), nustatomi antikūnai ne mažiau kaip prieš Tp 47, TmpA, Tp257 (Gpd), Tp453, Tp17, Tp15 T. pallidum antigenus. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablotįranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti pusiauautomatiniu analizatoriumi. CE ir IVD ženklinimas. | UAB Multilabo | Rinkinyje recomLine Treponema IgM yra reagentai T.pallidum IgM nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais), aptinka antikūnus IgM prieš Tp 47, TmpA, Tp257 (Gpd), Tp453, Tp17, Tp15 T. pallidum antigenus. Pakuotės dydis yra 20 vnt. Suteikiama galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga (gamintojas ir reagentai to paties gamintojo). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti priedai. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen; recomLine Treponema IgM (5173), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 238 p.d. psl. 6-9; 32-34 20 testų | 1 tyrimas | 20 | 15.5 | 21 | 18.755 | 310 | 375.1 | MBALI | 21 | 65.1 | Mikrogen | 5173
238.6 | Reagentai Clamydia spp. IgG Ak nustatymui IB metodu | 33924000-3 | Reagentai Chlamydia genties IgG antikūnų nustatymui ir diferencijavimui (su rekombinantiniais antigenais). Privaloma nustatomi C. pneumoniae, C. trachonatis ir C. psitacii antikūnai.iPakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablotįranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti pusiauautomatiniu analizatoriumi. CE ir IVD ženklinimas. | UAB Multilabo | Rinkinyje recomLine Chlamydia IgG yra reagentai Chlamydia genties IgG antikūnų nustatymui ir diferencijavimui (su rekombinantiniais antigenais). Naudoajant rinkinį nustatomi C. pneumoniae, C. trachonatis ir C. psitacii antikūnai. Pakuotės dydis yra 20 vnt. Suteikiama galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga (gamintojas ir reagentai to paties gamintojo). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti priedai. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogem; recomLine Chlamydia IgG (6172), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 238 p.d. psl. 15-19; 32-34; 20 testų | 1 tyrimas | 20 | 23.3 | 21 | 28.193 | 466 | 563.86 | MBALI | 21 | 97.86 | Mikrogen | 6172
238.7 | Reagentai ŽIV1/2 IgG Ak nustatymui IB metodu | 33924000-3 | Reagentai ŽIV1 ir ŽIV2 IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais). Nustatomi antikūnai ne mažiaus kaip prieš gp120, gp41, gp105, gp36, p24, p17, p51, p31. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti pusiauautomatiniu analizatoriumi. CE ir IVD ženklinimas. | UAB Multilabo | Rinkinyje recomLine HIV-1 & HIV-2 IgG yra reagentui ŽIV1 ir ŽIV2 IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais). Nustatomi antikūnai yra prieš gp120, gp41, gp105, gp36, p24, p17, p51, p31. Pakuotės dydis yra 20 vnt. Suteikiama galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga (gamintojas ir reagentai to paties gamintojo). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti priedai. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen; recomLine HIV-1 & HIV-2 IgG (6672), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 238 p.d. psl. 20-22; 24; 32-34; 20 testų | 1 tyrimas | 400 | 16.6 | 21 | 20.086 | 6640 | 8034.4 | MBALI | 21 | 1394.4 | Mikrogen | 6672
238.8 | Reagentai Hanta viruso IgG Ak nustatymui IB metodu | 33924000-3 | Reagentai Hanta virusų antikūnų IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais). Nustatomi ir diferencijuojami ne mažiau nei Dobrava, Hantaan, Seoul ir Puumala virusų antikūnai. Pakuotės ne mažesnės kaip po 15, bet ne didesnės nei po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine DynaBlot įranga. Į tyrimo kainą turi būti įskaičiuoti priedai, reikalingi tyrimus atlikti pusiauautomatiniu analizatoriumi. CE ir IVD ženklinimas. | UAB Multilabo | Rinkinyje recomLine HantaPlus IgG yra reagentui Hanta virusų antikūnų IgG nustatymui IB metodu (su rekombinantiniais antigenais). Nustatomi ir diferencijuojami yra Dobrava, Hantaan, Seoul ir Puumala virusų antikūnai. Pakuotės dydis yra 20 vnt. Suteikiama galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga (gamintojas ir reagentai to paties gamintojo). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti priedai. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen; recomLine HantaPlus IgG (7672), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 238 p.d. psl. 25-26; 29-31; 32-34; 20 testų | 1 tyrimas | 20 | 13.7 | 21 | 16.577 | 274 | 331.54 | MBALI | 21 | 57.54 | Mikrogen | 7672
241 | Reagentai Anti-Sars IgG CoV-2 S antikūnų kiekybiniam nustatymui | 33924000-3 | Reagenati IgG Anti-Sars CoV-2 antikūnų kiekybiniam nustatymui IFA metodu mikroplokštelių formatu. Tyrimu nustatomi antikūnai prieš spyglio baltymą (a-spike), tyrimo rezultatas išreiškiamas kiekybiškai. Pakuotės ne didesnės nei 96 testų. Pateikti kartu su kontrolėmis ir kalibratoriais, kurie įskaičiuoti į kainą. Būtinas automatinis protokolas tyrimų atlikimui ir jo įdiegimas į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. Vieno tyrimo kainą paskaičiuoti pagal tai, kad viena 96 tyrimų plokštelė sunaudojama tyrimams per 4 kartus, įvetinant reikalingus šulinėlius kontrolėms, blankui ir kalibratoriams (pateikti skaičiavimus). Testo jautrumas ne mažesnis nei 90% , specifiškumas ne mažesnis nei 98%. Reagentai su CE ir IVD ženklinimu. | UAB Multilabo | Rinkinio Serion ELISA agile SARS-CoV-2 IgG yra skirti IgG Anti-Sars CoV-2 antikūnų kiekybiniam nustatymui IFA metodu mikroplokštelių formatu. Tyrimu nustatomi antikūnai yra prieš spyglio baltymą (a-spike) S, tyrimo rezultatas yra išreiškiamas kiekybiškai. Pakuotės dydis yra 96 testai. Tiekėjas įsipareigoja pateikti rinkinius kartu su kontrolėmis ir kalibratoriais, kurie bus įskaičiuoti į kainą. Tiekėjas įsipareigoja pateikti automatinį protokolą tyrimų atlikimui ir atlikti jo įdiegimą į analizatorių BEP 2000 arba Immunomat. Vieno tyrimo kaina yra paskaičiuota pagal tai, kad viena 96 tyrimų plokštelė sunaudojama tyrimams per 4 kartus, įvertinant reikalingus šulinėlius kontrolėms, blankui ir kalibratoriams (pateikiami skaičiavimai). Testo jautrumas 96,2% , specifiškumas 99,2 %. Reagentai yra su CE ir IVD ženklinimu. | Virion-Serion, Serion ELISA agile SARS-CoV-2 IgG (ESR400G), Gamintojo dokumentacija (konfidencialu) 241 p.d., psl. 3-5; 11; 13; 22-24; 30; 32; 96 testai | 1 testas | 2500 | 6 | 0 | 6 | 15000 | 15000 | MBALI | 0 | 0 | Virion-Serion | ESR400G