## 90-167 PD mikrobiolog. labor.
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI, LABORATORINĖS PRIEMONĖS IR SERUMAI MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJAI
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
95. Antibiotikų tabletės atsparumo antimikrobiniams vaistams fenotipiniam patvirtinimui ir mikroskopinių grybų jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
95.1. | Enterobacterales plataus spektro beta-laktamazių (ESBL ir AmpC) gamybos fenotipinis patvirtinimas | rinkinys | 12 | 1. Rinkinį sudaro tabletės: cefotaksimas+kloksacilinas, cefotaksimas+klavulanatas, cefotaksimas+kloksacilinas+klavulanatas, ceftazidimas+kloksacilinas, ceftazidimas+klavulanatas, ceftazidimas+kloksacilinas+klavulanatas. 2. Tablečių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. 3. Rinkinio išeiga iki 50 tyrimų. | 5% | 148 | 155.4 | 1776 | 1864.8 | 177.6 | 186.48 | 1953.6 | 2051.28 | Rosco, 98019, Total ESBL + AmpC Confirm Kit, pak. 50
95.2. | Enterobacterales karbapenemazių (KPC, MBL, OXA-48) gamybos fenotipinis patvirtinimas | rinkinys | 6 | 1. Rinkinį sudaro tabletės: meropenemas meropenemas+dipikolinė r., meropenemas+kloksacilinas, meropenemas+fenilboroninė r., temocilinas. 2. Tablečių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. 3. Rinkinio išeiga iki 50 tyrimų. | 5% | 148 | 155.4 | 888 | 932.4 | 88.8 | 93.24 | 976.8 | 1025.64 | Rosco, 98015, KPC, MBL and OXA-48 Confirm Kit, pak. 50
95.3. | P.aeruginosa ir Acinetobacter spp. karbapenemazių (KPCir MBL) gamybos fenotipinis patvirtinimas | rinkinys | 6 | 1. Rinkinį sudaro tabletės: imipenemas, imipenemas+dipikolinė r., imipenemas+kloksacilinas, imipenemas+fenilboroninė r., imipenemas+EDTA. 2. Tablečių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. 3. Rinkinio išeiga iki 50 tyrimų. | 5% | 148 | 155.4 | 888 | 932.4 | 88.8 | 93.24 | 976.8 | 1025.64 | Rosco, 98025, KPC/MBL in P.aeruginosa/Acinetobacter Kit, pak. 50
95.4. | Mikroskopinių grybų jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas | vnt. | 5000 | 1. Tabletės pasirinktinais (nistatinas, flukonazolas, itrakonazolas, ketokonazolas, terbinafinas, klotrimazolas, ekonazolas); 2. Tablečių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. | 5% | 0.6 | 0.63 | 3000 | 3150 | 300 | 315 | 3300 | 3465 | Rosco, Neo-Sensitabs Antifungals, pak. 5x50
95 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [7 empty] | 6552 | 6879.6 | 655.2 | 687.96 | 7207.2 | 7567.56
* PASTABA: "10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma" apskaičiuojama Orientacinio poreikio kainą padauginus iš 0,1 koeficiento.
"Bendra pasiūlymo kaina, Eur" apskaičiuojama prie orientacinio poreikio kainos pridedant 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, sumą.
**PASTABA: Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus: išsamius siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus: originalius prekių katalogus, ar jų dalis ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašoma siūloma prekė, įrodančius, kad siūloma prekė atitinka visus specifikacijos reikalavimus. Atkreipiame dėmesį, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui dokumentai susiję su pirkimo objektu negali būti papildomi naujais dokumentais, todėl jei iš kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų pirkimo komisija negalės įsitikinti, kad siūloma prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, toks pasiūlymas bus atmetamas.