## 90-167 PD mikrobiolog. labor.
Priedas Nr.1 prie Sutarties Nr. S1-488/21
2021 m. gruodžio 28 d.
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI, LABORATORINĖS PRIEMONĖS IR SERUMAI MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJAI
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
95. Antibiotikų tabletės atsparumo antimikrobiniams vaistams fenotipiniam patvirtinimui ir mikroskopinių grybų jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
95.1. | Enterobacterales plataus spektro beta-laktamazių (ESBL ir AmpC) gamybos fenotipinis patvirtinimas | rinkinys | 12 | 1. Rinkinį sudaro tabletės: cefotaksimas+kloksacilinas, cefotaksimas+klavulanatas, cefotaksimas+kloksacilinas+klavulanatas, ceftazidimas+kloksacilinas, ceftazidimas+klavulanatas, ceftazidimas+kloksacilinas+klavulanatas. 2. Tablečių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. 3. Rinkinio išeiga iki 50 tyrimų. | 5% | 148 | 155.4 | 1776 | 1864.8 | 177.6 | 186.48 | 1953.6 | 2051.28 | Rosco, 98019, Total ESBL + AmpC Confirm Kit, pak. 50
95.2. | Enterobacterales karbapenemazių (KPC, MBL, OXA-48) gamybos fenotipinis patvirtinimas | rinkinys | 6 | 1. Rinkinį sudaro tabletės: meropenemas meropenemas+dipikolinė r., meropenemas+kloksacilinas, meropenemas+fenilboroninė r., temocilinas. 2. Tablečių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. 3. Rinkinio išeiga iki 50 tyrimų. | 5% | 148 | 155.4 | 888 | 932.4 | 88.8 | 93.24 | 976.8 | 1025.64 | Rosco, 98015, KPC, MBL and OXA-48 Confirm Kit, pak. 50
95.3. | P.aeruginosa ir Acinetobacter spp. karbapenemazių (KPCir MBL) gamybos fenotipinis patvirtinimas | rinkinys | 6 | 1. Rinkinį sudaro tabletės: imipenemas, imipenemas+dipikolinė r., imipenemas+kloksacilinas, imipenemas+fenilboroninė r., imipenemas+EDTA. 2. Tablečių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. 3. Rinkinio išeiga iki 50 tyrimų. | 5% | 148 | 155.4 | 888 | 932.4 | 88.8 | 93.24 | 976.8 | 1025.64 | Rosco, 98025, KPC/MBL in P.aeruginosa/Acinetobacter Kit, pak. 50
95.4. | Mikroskopinių grybų jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas | vnt. | 5000 | 1. Tabletės pasirinktinais (nistatinas, flukonazolas, itrakonazolas, ketokonazolas, terbinafinas, klotrimazolas, ekonazolas); 2. Tablečių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. | 5% | 0.6 | 0.63 | 3000 | 3150 | 300 | 315 | 3300 | 3465 | Rosco, Neo-Sensitabs Antifungals, pak. 5x50
95 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [7 empty] | 6552 | 6879.6 | 655.2 | 687.96 | 7207.2 | 7567.56
| PIRKĖJAS: |  |  |  | TIEKĖJAS:
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  | BIOMIKA MB
| Direktorius |  |  |  | Vadovas
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________
| Narimantas Markevičius | A.V. |  |  | Adomas Urbanavičius |  | A.V.