## 90-167 PD mikrobiolog. labor.
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI, LABORATORINĖS PRIEMONĖS IR SERUMAI MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJAI
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas | Vienetų pakuotėje | Pakuotės kaina, Eur be PVM
90. Išorinės bakteriologinių ir mikologinių (mikrobiologinių) tyrimų kokybės vertinimo programos (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
90.1. | Tepinėlio dažymas Gramo būdu, kraujo kultūra | vnt. | 3 | Dažymo ir mikroskopijos vertinimas
90.2. | Tepinėlio dažymas Gramo būdu, kolonijos | vnt. | 3 | Dažymo ir mikroskopijos vertinimas
90.3. | Bendroji bakteriologija (aerobai ir anaerobai) | vnt. | 3 | Patogenų išskyrimas ir jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas
90.4. | Bendroji bakteriologija (aerobai) | vnt. | 3 | Patogenų išskyrimas ir jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas
90.5. | Kraujo kultūra | vnt. | 3 | Kultūra, identifikacija, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas
90.6. | Cerebrospinalinio skysčio kultūra | vnt. | 3 | Kultūra ir identifikacija
90.7. | Šlapimo kultūra | vnt. | 3 | Kultūra, kiekybinė analizė, identifikacija, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas
90.8. | Išmatų kultūra | vnt. | 3 | Kultūra, patogeninių bakterijų (Aeromonas, Campylobacter, Plesiomonas, Salmonella,ShigellairYersinia) identifikacija
90.9. | Gerklės streptokokinė kultūra | vnt. | 3 | Kultūra ir A, C, G gr. streptokokų identifikacija
90.10. | Streptococcus agalactiaekultūra | vnt. | 3 | Kultūra
90.11. | Clostridium difficilekultūra ir toksinų nustatymas | vnt. | 3 | Kultūra, GDH antigeno nustatymas, toksinų nustatymas, tiesioginis nukleorūgščių nustatymas
90.12. | Neisseriagonorrhoeaekultūra | vnt. | 3 | Kultūra, identifikacija, jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas
90.13. | Grybų kultūra | vnt. | 3 | Kultūra, identifikacija, mieliagrybių jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas
90.14. | Dauginio atsparumo vaistams stebėsena, MRSA | vnt. | 3 | MRSA kultūra
90.15. | Dauginio atsparumo vaistams stebėsena, VRE | vnt. | 3 | VRE kultūra
19.16. | Dauginio atsparumo vaistams stebėsena, gramneigiamos lazdelės | vnt. | 3 | CPE, ESBL, MDRAcinetobacterirPseudomonas aeruginosakultūra
90.17. | Mycobacteriumsp. nukleorūgščių nustatymas | vnt. | 3 | Tiesioginis nukleorūgščių nustatymas
90.18. | Legionellaantigeno nustatymas šlapime | vnt. | 3 | Legionellaantigeno nustatymas
90.19. | Streptococcuspneumoniaeantigeno nustatymas šlapime | vnt. | 3 | S. pneumoniaeantigeno nustatymas
90.20. | Streptococcus pyogenes(A gr.) antigeno nustatymas ryklėje | vnt. | 3 | S. pyogenesantigeno nustatymas
90.21. | Išorinės kokybės vertinimo programos dalyvio pažymėjimas | vnt. | 3 | Dalyvio pažymėjimas išduodamas nemokamai, vieną kartą metuose.
90 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
91. Išorinės virusologinių (mikrobiologinių) tyrimų kokybės vertinimo programos (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
91.1. | Žmogaus papilomos viruso nukleorūgščių nustatymo programa | vnt. | 3 | Kontroliniai mėginiai skirti kokybiškai (rasta/nerasta) nustatyti aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso genotipus molekuliniais tyrimais, kurie naudojami gimdos kaklelio vėžio patikros programose.
91.2. | Gripo A/B ir RS viruso nukleorūgščių nustatymo programa | vnt. | 3 | Kontroliniai mėginiai skirti kokybiškai (rasta/nerasta) nustatyti gripo A virusą, gripo B virusą, RS virusą molekuliniais tyrimais
91.3. | SARS-CoV-2 viruso nukleorūgščių nustatymo programa | vnt. | 12 | Kontroliniai mėginiai skirti kokybiškai (rasta/nerasta) nustatyti SARS-CoV-2 virusą molekuliniais tyrimais. IKV programa teikiama 4 kartus per metus.
91.4. | SARS-CoV-2 viruso antigeno nustatymo programa | vnt. | 6 | Kontroliniai mėginiai skirti kokybiškai (rasta/nerasta) nustatyti SARS-CoV-2 viruso antigeną.
91.5. | Gripo A/B viruso antigeno nustatymo programa | vnt. | 3 | Kontroliniai mėginiai skirti kokybiškai (rasta/nerasta) nustatyti gripo A ir gripo B viruso antigeną.
91.6. | Rotaviruso ir adenoviruso antigeno nustatymo programa | vnt. | 3 | Kontroliniai mėginiai skirti kokybiškai (rasta/nerasta) nustatyti rotaviruso ir adenoviruso antigeną.
91.7. | Adenoviruso antigeno nustatymo programa | vnt. | 3 | Kontroliniai mėginiai skirti kokybiškai (rasta/nerasta) nustatyti adenoviruso antigeną.
91.8. | RS-viruso antigeno nustatymo programa | vnt. | 3 | Kontroliniai mėginiai skirti kokybiškai (rasta/nerasta) nustatyti RS-viruso antigeną.
91.9. | Išorinės kokybės vertinimo programos dalyvio pažymėjimas | vnt. | 3 | Dalyvio pažymėjimas išduodamas nemokamai, vieną kartą metuose.
91 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
92. Kontrolinės kultūros (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
92.1. | Bacillus subtilis NCTC 10400 arba Bacillus subtilis subsp. spizizenii ATCC 6633 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.2. | Bacteroides fragilis ATCC 25285 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.3. | Burkholderia cepacia ATCC 25416 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.4. | Campylobacter jejuni ATCC 33560 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.5. | Clostridium perfringens ATCC 13124 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.6. | Clostridioides difficile ATCC 70057 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.7. | Corynebacterium renale ATCC 19412 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.8. | Candida albicans ATCC 90028 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.9. | Escherichia coli ATCC 25922 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.10. | Escherichia coli ATCC 700728 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.11. | Escherichia coli NCTC 13846 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.12. | Escherichia coli ATCC 35218 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.13. | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.14. | Enterococcus faecalis ATCC 51299 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.15. | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.16. | Haemophilus influenzae ATCC 49247 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.17. | Yersinia enterocolitica ATCC 23715 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.18. | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.19. | Listeria monocytogenes ATCC 7644 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.20. | Legionella pneumophila ATCC 33152 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.21. | Moraxella catarrhalis ATCC 25240 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.22. | Neisseria gonorrhoeae ATCC 49226 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.23. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.24. | Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.25. | S.aureus ATCC 25923 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.26 | S.aureus NCTC 12493 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.27. | S.aureus ATCC 43300 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.28. | S.aureus ATCC 29213 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.29 | S.epidermidis ATCC 12228 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.30. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.31. | Streptococcus pyogenes ATCC 19615 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.32. | Streptococcus agalactiae ATCC 13813 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.33. | Salmonella enteritidis ATCC 13076 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.34. | Shigella flexneri ATCC 12022 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92.35. | Shigella sonnei ATCC 25931 | Pakuotė | 3 | Pakuotėje 2 kultūros
92 pirkimo dalis iš viso (Eur):
0 | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
3 | [11 empty] | ThermoFisher OXOID ; https://www.thermofisher.com/lt/en/home/industrial/microbiology/microbial-culture/atmosphere-generation-systems.html
93.1. | Komplektas anaerobams auginti | vnt. | 3500 | 1. Polietileninis maišelis. 2. Paketas deguonies regeneracijai. 3. Plastikiniai spaustukai maišeliui uždaryti. | 5 | 3 | 3.15 | 10500 | 11025 | 1050 | 1102.5 | 11550 | 12127.5 | AN0010C | 10 | 30
93.2. | Indikatorius anaerobinių sąlygų susidarymui nustatyti | vnt. | 5500 |  | 5 | 0.43 | 0.4515 | 2365 | 2483.25 | 236.5 | 248.325 | 2601.5 | 2731.575 | BR0055B | 100 | 43
93.4. | Paketai mikroaerofilinių sąlygų sudarymui | vnt. | 300 | 2.5 l talpos indui. | 5 | 1.8 | 1.89 | 540 | 567 | 54 | 56.7 | 594 | 623.7 | CD0025A | 10 | 18
93.5. | Paketai anaerobinių sąlygų sudarymui | vnt. | 2000 | 2.5 l talpos indui. | 5 | 1.8 | 1.89 | 3600 | 3780 | 360 | 378 | 3960 | 4158 | AN0025A | 10 | 18
93.6. | Kampilobakterijoms auginti mikroaerofiliniai paketai | vnt. | 600 | 2.5 l talpos indui. | 5 | 1.7 | 1.785 | 1020 | 1071 | 102 | 107.1 | 1122 | 1178.1 | CN0025A | 10 | 17
93.7. | Komplektas kampilobakterijoms auginti | vnt. | 1000 | 1. Polietileninis maišelis; 2. Paketas mikroaerofilinių sąlygų sudarymui kampilobakterijoms auginti. 3. Plastikiniai spaustukai maišeliui uždaryti. | 5 | 2.35 | 2.4675 | 2350 | 2467.5 | 235 | 246.75 | 2585 | 2714.25 | CN0020C+AG0020C | 20 | 47
93.8. | Anaerostatas | vnt. | 10 | 1. Specialus hermetiškai uždaromas konteineris; 2. 2.5 l talpa. | 5 | 134 | 140.7 | 1340 | 1407 | 134 | 140.7 | 1474 | 1547.7 | AnaeroJar AG0025A | 1 | 134
93 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [7 empty] | 21715 | 22800.75 |  |  | 23886.5 | 25080.825
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
94. Antibiotikų diskai identifikacijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms) | [13 empty] | ThermoFisher OXOID
94.1. | Kanamicinas | vnt. | 3000 | Antibiotiko kiekis diske 1000 μg. 50 diskų įpakavimas | 5 | 0.412 | 0.4326 | 1236 | 1297.8 | 123.6 | 129.78 | 1359.6 | 1427.58 | DD0027B; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/DD0027B?SID=srch-hj-dd0027b | 250 | 103
94.2. | Metronidazolas | vnt. | 3000 | Antibiotiko kiekis diske 5 μg. 50 diskų įpakavimas | 5 | 0.072 | 0.0756 | 216 | 226.8 | 21.6 | 22.68 | 237.6 | 249.48 | CT0067B; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/CT0067B?SID=srch-hj-CT0067B | 250 | 18
94.3. | Nitrocefino diskas | vnt. | 600 | Cefinazės reagentas beta laktamazei nustatyti. 50 diskų įpakavimas | 5 | 3.32 | 3.486 | 1992 | 2091.6 | 199.2 | 209.16 | 2191.2 | 2300.76 | R211667; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/R211667?SID=srch-hj-R211667 | 25 | 83
94.4. | Optochinas | vnt. | 400 | Antibiotiko kiekis diske 5 μg. 50 diskų įpakavimas | 5 | 0.18 | 0.189 | 72 | 75.6 | 7.2 | 7.56 | 79.2 | 83.16 | DD0001B; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/DD0001B?SID=srch-hj-dd0001b | 50 | 9
94 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [7 empty] | 3516 | 3691.8 |  |  | 3867.6 | 4060.98
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
95. Antibiotikų tabletės atsparumo antimikrobiniams vaistams fenotipiniam patvirtinimui ir mikroskopinių grybų jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
95.1. | Enterobacterales plataus spektro beta-laktamazių (ESBL ir AmpC) gamybos fenotipinis patvirtinimas | rinkinys | 12 | 1. Rinkinį sudaro tabletės: cefotaksimas+kloksacilinas, cefotaksimas+klavulanatas, cefotaksimas+kloksacilinas+klavulanatas, ceftazidimas+kloksacilinas, ceftazidimas+klavulanatas, ceftazidimas+kloksacilinas+klavulanatas. 2. Tablečių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. 3. Rinkinio išeiga iki 50 tyrimų.
95.2. | Enterobacterales karbapenemazių (KPC, MBL, OXA-48) gamybos fenotipinis patvirtinimas | rinkinys | 6 | 1. Rinkinį sudaro tabletės: meropenemas meropenemas+dipikolinė r., meropenemas+kloksacilinas, meropenemas+fenilboroninė r., temocilinas. 2. Tablečių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. 3. Rinkinio išeiga iki 50 tyrimų.
95.3. | P.aeruginosa ir Acinetobacter spp. karbapenemazių (KPCir MBL) gamybos fenotipinis patvirtinimas | rinkinys | 6 | 1. Rinkinį sudaro tabletės: imipenemas, imipenemas+dipikolinė r., imipenemas+kloksacilinas, imipenemas+fenilboroninė r., imipenemas+EDTA. 2. Tablečių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. 3. Rinkinio išeiga iki 50 tyrimų.
95.4. | Mikroskopinių grybų jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas | vnt. | 5000 | 1. Tabletės pasirinktinais (nistatinas, flukonazolas, itrakonazolas, ketokonazolas, terbinafinas, klotrimazolas, ekonazolas); 2. Tablečių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
95 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
96. Agliutinaciniai serumai salmoneloms ir šigeloms nustatyti (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
96.1. | Salmonella polivalentinis antiserumas (grupės A-S, Vi) | ml | 15 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
96.2. | Shigella A grupės antiserumas (S.dysenteriae; tipai 1-7) | ml | 6 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
96.3. | Shigella B grupės antiserumas (S.Flexneri; tipai 1-6. x.y.) | ml | 6 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
96.4. | Shigella C grupės antiserumai (S.boydii; tipai 1-7. x.y.) | ml | 6 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
96.5. | Shigella D grupės antiserumai (S.Sonnei; formos I, II) | ml | 6 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
96 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
97. Agliutinaciniai serumai ešerichijų diferencijacijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
97.1. | E.coli OK O antiserumas 0157 | ml | 6 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
97.2. | E.coli polivalentiniai antiserumai | Rinkinys | 2 | EPEC/VTEC/STEC E. coli žmonių patikra; pakuotės su lašintuvais; praskiesti, talpa 1 ml -3 ml; (026, 0103, 0111, 0145, 0157, 086, 0114, 0121, 0126, 0142, 055, 0119, 0125 ac, 0127, 0128 ab); agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra
97 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
98. Sterilūs indeliai tiriamos medžiagos transportavimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
98.1. | Sterilus indelis išmatoms su šaukšteliu | vnt. | 6000 | Individuali pakuotė, užsukamu dangteliu, 50 - 60 ml
98.2. | Sterilus indelis užsukamu dangteliu | vnt. | 2000 | 120 - 150 ml; Individuali pakuotė; diametras 60 - 70 mm, skirti šlapimo surinkimui
98.3. | Sterilus indelis užsukamu dangteliu | vnt. | 6000 | 50 - 60 ml; Individuali pakuotė, diametras 40 - 50 mm
98.4. | Sterilus mėgintuvėlis užsukamu dangteliu | vnt. | 6000 | 10 - 15 ml; Individuali pakuotė; konusiniai
98 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
99. Priemonės tiriamos medžiagos transportavimui su skysta terpe (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
99.1. | Transportavimo sistema (skysta terpė+tamponas) aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams | vnt. | 6000 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. Skysta Amies terpė, 1 ml mėgintuvėlyje su kūgio formos dugnu; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val.
99.2. | Transportavimo sistema (skysta terpė+tamponas) aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams skirta nosiaryklės sekretui vaikams paimti ir transportuoti | vnt. | 150 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. Skysta Amies terpė, 1 ml mėgintuvėlyje su kūgio formos dugnu; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val.
99.3. | Transportavimo sistema (skysta terpė+tamponas) skirta akių, ausų, nosies, urogenitalinio trakto ėminių paėmimui ir transportavimui | vnt. | 300 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. Skysta Amies terpė, 1 ml mėgintuvėlyje su kūgio formos dugnu; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val.
99.4. | Transportavimo sistema (skysta terpė+2 tamponai) virusams, chlamidijoms, mikoplazmoms, ureaplazmoms | vnt. | 600 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Skysta terpė 3-5 ml; be neutralizatoriaus; 3. 2 tamponai (1 tamponas paėmimui iš nosiaryklės ir 1 tamponas paėmimui iš nosies);
99.5. | Transportavimo sistema (skysta terpė+tamponas) B gr. streptokokams | vnt. | 9000 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. LIM sultinys; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val.
99.6. | Transportavimo sistema (skysta terpė+tamponas) S.aureus/MRSA | vnt. | 300 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. Skysta Tryptic Soy terpė su 2,5 proc. NaCl;; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val.
99 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
100. Priemonės tiriamos medžiagos transportavimui su agarizuota terpe (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
100.1. | Transportavimo sistema (agarizuota terpė+tamponas) aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams | vnt. | 1200 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas su viskozės pluoštu, plastikinis; 3. Amies su anglim agarizuota terpė; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val
100.2. | Transportavimo sistema (agarizuota terpė+tamponas) aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams | vnt. | 1000 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas su viskozės pluoštu, aliuminis; 3. Amies agarizuota terpė; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val
100 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
101. Maišeliai tiriamąjai medžiagai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
101.1. | Polipropileniniai maišeliai autoklavuojami | vnt. | 9000 | Dydis 30 x 45 cm ( +/- 5 cm). Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“
101.2. | Polipropileniniai maišeliai autoklavuojami | vnt. | 4000 | Dydis 60 x 70 cm ( +/- 5 cm). Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“
101.3. | Maišeliai mikrobiologinių ėminių transportavimui | vnt. | 30000 | Dydis 16 x 23 cm ( +/- 1 cm). Polietileniniai, dviejų dalių (maišelio dalis, į kurį dedamas transportuojamas ėminys, turi būti su styginiu užspaudimu). Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“
101 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
102. Sterilios kilpelės (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
102.1. | Sterili kilpelė 1 µl | vnt. | 120000 | Pakuotėje 20 vnt., plastikinė, minkša (nebraižanti agaro), kalibruota,skirta mikrobiologijai.
102.2. | Sterili kilpelė 10 µl | vnt. | 6000 | Pakuotėje 10 vnt., plastikinė, minkša (nebraižanti agaro), kalibruota, skirta mikrobiologijai.
102.3. | Sterili kilpelė 1 µl | vnt. | 3000 | Individuali pakuotė,minkša (nebraižanti agaro), kalibruota, skirta mikrobiologijai. Supakuotos po 1 vnt.
102 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
103. Priemonės mikroskopijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
103.1. | Imersinis aliejus | ml | 2000 | Pakuotė su lašintuvu; Talpa 30 ml. - 100 ml, į aliejaus sudėtį neįeina nuodingos cheminės medžiagos pagal LR galiojančius Nuodingų medžiagų kontrolės įstatymus.
103.2. | Dėžutė objektinių stiklelių (tepinėlių) saugojimui | vnt. | 10 | Plastikinė, stikliukai saugomi horizontalioje padėtyje, telpa ne mažiau nei 25 stikliukai, stikliuko išmatavimai 76 x 26 mm.
103.3. | Popierius lęšiams valyti (lapeliai) | vnt. | 9000 | Lapelio dydis ne mažesnis 80x100 mm, pakuotė ne daugiau 1000 lapelių, skirtas valyti jautriems optiniams paviršiams, pagamintas iš specialaus itin švelnaus pluošto, nepaliekančio įbrėžimų ir pluošto likučių, pašalina paviršiaus drėgmę ir riebalus.
103 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
104. Priemonės kultūrų saugojimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
104.1. | Cryo mėgintuvėliai su terpe (mikrobiologijai) | vnt. | 6000 | 2 ml. Terpės; Kultūrų saugojimui šaldiklyje – 80oC
104.2. | Dėžutės Cryo mėgintuvėlių saugojimui | vnt. | 30 | Plastikas (polikarbonatas), sunumeruotos vietos dėžutės viduje ir išorėje, pritaikyta – 80oC šaldikliui, autoklavuojamos, ne daugiau kaip 81 vieta.
104 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
105. Terpės ir priemonės aplinkos mikrobiologinės taršos kontrolei (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
105.1. | Kontaktinės lėkštelės su neutralizatoriumi | lėkštelės | 3000 | 1. TSA agaras su neutralizatorium (bakterijų aptikimui); 2. Lėkštelės skresmuo 55 – 65 mm; 3. Pakuotė ne daugiau 20 lėkštelių.
105.2. | Kontaktinės lėkštelės su neutralizatoriumi | lėkštelės | 3000 | 1. Saburo agaras su neutralizatorium (grybų aptikimui); 2. Lėkštelės skresmuo 55 - 65 mm; 3. Pakuotė ne daugiau 20 lėkštelių.
105.3. | Transportavimo sistema (buferinis peptono vanduo +tamponas) aplinkos ėminių paėmimui ir transportavimui | vnt. | 1500 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Mėgintuvėlis su užsukamu kamšteliu; 3. Terpės kiekis 10 ml.
105 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
106. Reagentai ir priemonės skirtos Gramneigiamų bakterijų minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms) | [13 empty] | ThermoFisher TrekDiagnostics; https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MBD/brochures/Sensititre%20Standard%20Formularies%20List_EN.pdf
106.1. | Plokštelės skirtos gramneigiamų bakterijų MSK nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu | vnt | 1800 | 1. Plokštelėje privalo būti išvardinti antimikrobiniai vaistai: amoksicilinas su klavulano r., cefotaksimas arba ceftriaksonas, ceftazidimas, meropenemas, ciprofloksacinas, trimetoprimas su sulfametoksazoliu, kolistinas, tigeciklinas. Kiti antibakteriniai vaistai gali būti, bet nėra privalomi. 2. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn. 3. Galimybė rezultatus vertinti vizualiai. | 5 | 6.8 | 7.14 | 12240 | 12852 | 1224 | 1285.2 | 13464 | 14137.2 | Sensititre Gram Negative DKMGN Plate | 10 | 68
106.2. | Praskiedimo buljonas | vnt | 1800 | 1. Skirtas darbui su gramneigiamų bakterijų plokštelėmis. 2. Mėgintuvėliuose, sterilus. 3. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn. | 5 | 0.8 | 0.84 | 1440 | 1512 | 144 | 151.2 | 1584 | 1663.2 | Mueller-Hinton Broth W/TES 100/Box; T3462 | 100 | 80
106.3. | Pipetės antgaliai | vnt. | 14400 | 1. Antgaliai tinkami elektroninei 8-kanalei pipetei Picus® (50-1200 µl), gamintojas Sartorius. 2. Sterilūs, sudėti dėžutėje. | 21 | 0.125 | 0.15125 | 1800 | 2178 | 180 | 217.8 | 2017.8 | 2395.8 | Antgaliai 791121 | 960 | 120
106.4. | Talpa pipetės užpildymui inokuliatu | vnt. | 1800 | 1. Lovelio formos. 2. Vienkartinė, pagaminta iš plastiko, sterili. 3. Talpa nuo 10 iki 25 ml. 4. Tinkama darbui su 8 kanalų pipete. | 21 | 0.67 | 0.8107 | 1206 | 1459.26 | 120.6 | 145.926 | 1351.926 | 1605.186 | Loveliai YE1032 | 200 | 134
106 pirkimo dalis iš viso (Eur): | [7 empty] | 16686 | 18001.26 | 1668.6 | 1800.126 | 18417.726 | 19801.386
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
107. Reagentai ir priemonės skirtos Gramneigiamų bakterijų minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
107.1. | Plokštelės skirtos gramneigiamų bakterijų MSK nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu | vnt | 600 | 1. Plokštelėje privalo būti išvardinti antimikrobiniai vaistai: ampicilinas, ampicilinas su sulbaktamu, piperacilinas su tazobaktamu, cefuroksimas, cefotaksimas arba ceftriaksonas, ceftazidimas, meropenemas, ciprofloksacinas, trimetoprimas su sulfametoksazoliu, kolistinas, tigeciklinas. Kiti antibakteriniai vaistai gali būti, bet nėra privalomi. 2. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn. 3. Galimybė rezultatus vertinti vizualiai.
107.2. | Praskiedimo buljonas | vnt | 600 | 1. Skirtas darbui su gramneigiamų bakterijų plokštelėmis. 2. Mėgintuvėliuose, sterilus. 3. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn.
107.3. | Pipetės antgaliai | vnt. | 4800 | 1. Antgaliai tinkami elektroninei 8-kanalei pipetei Picus® (50-1200 µl), gamintojas Sartorius. 2. Sterilūs, sudėti dėžutėje.
107.4. | Talpa pipetės užpildymui inokuliatu | vnt. | 600 | 1. Lovelio formos. 2. Vienkartinė, pagaminta iš plastiko, sterili. 3. Talpa nuo 10 iki 25 ml. 4. Tinkama darbui su 8 kanalų pipete.
107 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
109. Reagentai ir priemonės skirtosS.pneumoniaeirHaemophilussp. minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
109.1. | Plokštelės skirtosS.pneumoniaeirHaemophilussp. MSK nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu | vnt | 120 | 1. Plokštelėje privalo būti išvardinti antimikrobiniai vaistai: ampicilinas, penicilinas, amoksicilinas su klavulano r., cefuroksimas, cefotaksimas arba ceftriaksonas, eritromicinas, doksiciklinas. Kiti antibakteriniai vaistai gali būti, bet nėra privalomi. 2. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn. 3. Galimybė rezultatus vertinti vizualiai.
109.2. | Praskiedimo buljonas | vnt | 120 | 1. Skirtas darbui suS.pneumoniaeirHaemophilussp. plokštelėmis. 2. Mėgintuvėliuose, sterilus. 3. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn.
109.3. | Pipetės antgaliai | vnt. | 960 | 1. Antgaliai tinkami elektroninei 8-kanalei pipetei Picus® (50-1200 µl), gamintojas Sartorius. 2. Sterilūs, sudėti dėžutėje.
109.4. | Talpa pipetės užpildymui inokuliatu | vnt. | 120 | 1. Lovelio formos. 2. Vienkartinė, pagaminta iš plastiko, sterili. 3. Talpa nuo 10 iki 25 ml. 4. Tinkama darbui su 8 kanalų pipete.
109 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
110. Reagentai ir priemonės skirtos anaerobų minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
110.1. | Plokštelės skirtos gramneigiamų bakterijų MSK nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu | vnt | 120 | 1. Plokštelėje privalo būti išvardinti antimikrobiniai vaistai: penicilinas, ampicilinas, amoksicilinas su klavulano r., piperacilinas su tazobaktamu, klindamicinas, metronidazolas. Kiti antibakteriniai vaistai gali būti, bet nėra privalomi. 2. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn. 3. Galimybė rezultatus vertinti vizualiai.
110.2. | Praskiedimo buljonas | vnt | 120 | 1. Skirtas darbui su anaerobų plokštelėmis. 2. Mėgintuvėliuose, sterilus. 3. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn.
110.3. | Pipetės antgaliai | vnt. | 960 | 1. Antgaliai tinkami elektroninei 8-kanalei pipetei Picus® (50-1200 µl), gamintojas Sartorius. 2. Sterilūs, sudėti dėžutėje.
110.4. | Talpa pipetės užpildymui inokuliatu | vnt. | 120 | 1. Lovelio formos. 2. Vienkartinė, pagaminta iš plastiko, sterili. 3. Talpa nuo 10 iki 25 ml. 4. Tinkama darbui su 8 kanalų pipete.
110 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
111. Reagentai ir priemonės skirtos mikroskopinių grybų minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
111.1. | Plokštelės skirtos mikroskopinių grybų MSK nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu | vnt | 120 | 1. Plokštelėje privalo būti išvardinti antimikrobiniai vaistai: flukonazolas, ekonazolas, itrakonazolas, ketokonazolas, nistatinas. Kiti antimikrobiniai vaistai gali būti, bet nėra privalomi. 2. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn. 3. Galimybė rezultatus vertinti vizualiai.
111.2. | Praskiedimo buljonas | vnt | 120 | 1. Skirtas darbui su mikroskopinių grybų plokštelėmis. 2. Mėgintuvėliuose, sterilus. 3. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn.
111.3. | Pipetės antgaliai | vnt. | 960 | 1. Antgaliai tinkami elektroninei 8-kanalei pipetei Picus® (50-1200 µl), gamintojas Sartorius. 2. Sterilūs, sudėti dėžutėje.
111.4. | Talpa pipetės užpildymui inokuliatu | vnt. | 120 | 1. Lovelio formos. 2. Vienkartinė, pagaminta iš plastiko, sterili. 3. Talpa nuo 10 iki 25 ml. 4. Tinkama darbui su 8 kanalų pipete.
111 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
112. Reagentai ir priemonės skirtos kolistino minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
112.1. | Plokštelės/juostelės skirtos kolistino MSK nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu | vnt. | 360 | 1. Plokštelė arba atskira juostelė su duobutėmis; 2. Jei siūloma plokštelė, turi būti galimybė plokštelėje tirti po vieną kultūrą; 3. Rezultatai vertinami vizualiai, pagal spalvos pasikeitimą po 18-24 val. 4. Kolistino koncentracijos ribos nuo 0,0625 iki 64 mg/L;
112.2. | Praskiedimo buljonas | vnt. | 360 | 1. Skirtas darbui su kolistino plokštelėmis/juostelėmis, 2. Mėgintuvėliuose, sterilus. 3. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn.
112 pirkimo dalis iš viso (Eur):
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis poreikis 36 mėnesiams | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Vieneto kaina su PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma be PVM, Eur | Orientacinio poreikio suma su PVM, Eur | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur be PVM | 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma*, Eur su PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina*, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
113 | Juostelės minimalios inhibicinės koncentracijos nustatymui gradiento metodu. | vnt. | 3000 | Pasirinktinai iš galimų variantų, juostelės supakuotos po vieną.
114 | GreitasStreptococcus pneumoniaeirLegionella pneumophilaantigeno šlapime ir likvore nustatymo rinkinys | vnt. (tyrimų skaičius) | 300 | Imunochromatografinis metodas.
115 | Streptokokų (gr.ABCDFG) grupės nustatymo rinkinys | vnt. (tyrimų skaičius) | 300 | 1. Latekso agliutinacijos reakcija; 2. Pilnas rinkinys: 2.1. latekso reagentai, 2.2. ekstrakcinis fermentas, 2.3. kontrolė, 2.4. plokštelės, 2.5. lopetėlės, 3. Be inkubacijos; 4. Tiesiogiai iš kultūros. | 5 | 1.1333 | 1.19 | 340 | 357 | 34 | 35.7 | 374 | 392.7 | PathoDxtra Strep Grouping Kit, DR0700, 60 testų | 60 | 68
116 | GreitasStaphylococcusspp PBP2' baltymų nustatymo iš kultūros rinkinys. | vnt. (tyrimų skaičius) | 150 | 1. Latekso agliutinacijos reakcija; 2. Pilnas rinkinys: 2.1. latekso reagentai, 2.2. ekstrakcinis fermentas, 2.3. kontrolė, 2.4. plokštelės, 3. Testas greitas, atliekamas ne ilgiau nei per 30 min. | 5 | 2.98 | 3.129 | 447 | 469.35 | 44.7 | 46.935 | 491.7 | 516.285 | OXOID PBP2 LATEX AGGLUTINATION TEST(50), 50 testų | 50 | 149
117 | GreitasClostridioides difficilespecifinės gliutamato dehidrogenazės (GDH) ir toksinų A+ B nustatymas išmatose | vnt. (tyrimų skaičius) | 600 | 1.Kokybinis, imunochromatografinis membraninis metodas; 2.Reliatyvus jautrumas ir specifiškumas GDH ir toksinų A+B ne mažiau nei 98 proc.; 3. GDH aptikimo ribinė vertė ne didesnė nei 1 ng/ml; 4. Toksinų A ir B aptikimo ribinė vertė ne didesnė nei 2 ng/ml; 5. Toje pačioje plokštelėje (kasetėje) nustatomas GDH+toxA+toxB antigenai
118 | Rinkinys dažymui Gramo būdu | Rinkinys | 60 | 1. 250 ml talpa su 1 proc. kristalinio violeto tirpalu; 2. 250 ml talpa su stabilizuotu liugolio tirpalu; 3. 250 ml talpa su dekolorizatoriumi; 4. 250 ml talpa su safranino tirpalu; 5. Tirpalai paruošti naudojimui.
119 | Metileno mėlio dažai | vnt. | 3 | 250 ml; lašintuvas.
132 | Chromogeninis MRSA agaras | vnt. | 3000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. 3. Galutinis vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spalvos pokytis. | 5 | 0.7 | 0.735 | 2100 | 2205 | 210 | 220.5 | 2310 | 2425.5 | PO1210A; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/PO1210A?SID=srch-hj-PO1210a | 10 | 7
133 | Chromogeninis ESBL agaras | vnt. | 4000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.; 3. Galutinis vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spalvos pokytis (pagal spalvą galima atskirti E.coli, KESC ir Proteeae) 5. Terpė skirta ESBL gaminančių Enterobacterales išskyrimui. | 5 | 0.64 | 0.672 | 2560 | 2688 | 256 | 268.8 | 2816 | 2956.8 | PO5302A; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/PO5302A?SID=srch-hj-po5302a | 10 | 6.4
135 | Chromogeninis Candida agaras | vnt. | 1000 | 1. Lėkštelėje; 2. C.albicans,C.krusei, C.tropicalis, C.glabrata identifikavimas pagal kolonijų spalvą; 3. Pakuotėje 10 vnt.; 4. Vertinimas po 24 val.; 5. Kokybinis spalvos pokytis. | 5 | 0.65 | 0.6825 | 650 | 682.5 | 65 | 68.25 | 715 | 750.75 | PO1034A;https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/PO1034A?SID=srch-hj-po1034a | 10 | 6.5
136 | Chromogeninis C.difficile agaras | vnt. | 1000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10-20 vnt.; 3. Galutinis vertinimas po 24 val.; 4. Kokybinis spalvos pokytis
137 | Brucella agaras su 5 proc. avies krauju, vitaminu K, heminu | vnt. | 6000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.
138 | Selektyvi terpė gramneigiamiems anaerobams | vnt. | 5000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt. 3. Su nalidiksine rūgštimi arba kanamicinu ir vankomicinu
139 | Anaerobinis kraujo agaras su feniletilo alkoholiu (PEA) | vnt. | 6000 | 1. Lėkštelė; 2. Pakuotė 10 vnt.
143 | Selektyvus gonokokų agaras | vnt. | 1000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.
144 | Selektyvus Burkholderia cepacia agaras | vnt. | 1000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.
145 | Selektyvus kampilobakterijų agaras | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. CCDA; 3. Be kraujo; 4. Pakuotėje 10 vnt.; 5. Slopinamas gramneigiamų lazdelių, enterokokų ir mieliagrybių augimas.
146 | Selektyvus jersinijų agaras | vnt. | 3000 | 1. Lėkštelėje; 2. CIN, 3. Pakuotėje 10 vnt.; 4. Skirtas jersinijų išskyrimui klinikinėje tiriamojoje medžiagoje
147 | Selektyvinė terpėListeria monocytogenesišskyrimui ir identifikavimui (Oxfordo receptūra) | vnt. | 1000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.
148 | Selektyvus pseudomonų išskyrimo agaras | vnt. | 3000 | 1. Skirtas Pseudomonas genties bakterijų išskyrimui klinikinėje medžiagoje; 2. Lėkštelėje; 3. Pakuotėje 10 vnt.
149 | XLD agaras | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.
150 | BCYE (Buffered Charcoal Yeast Extract) legionelų agaras su CCVC priedu | vnt. | 1000 | 1. Lėkštelėje; 2. Su Cefalotino, Kolistino, Vankomicino ir Cikloheksimido priedu; 3. Pakuotė 10 vnt.; 4. Skirtas Legionella spp. išskyrimui klinikinėje tiriamojoje medžiagoje.
151 | Selektyvus hemofilų agaras | vnt. | 5000 | 1. Šokoladinis agaras su bacitracino priedu; 2. Lėkštelėje; 3. Pakuotėje 10 vnt.
152 | Saburo dekstrozės agaras su chloramfenikoliu | vnt. | 6000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10-20 vnt.
153 | Saburo dekstrozės agaras | vnt | 1000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.
154 | MacConkey agaras | vnt. | 8000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10-20 vnt.
155 | Hektoen Enteric agaras | vnt. | 1500 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.
156 | Triptono sojos agaras | vnt. | 1000 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10 vnt.
157 | Mueller Hinton gliukozės metileno mėlio agaras | vnt. | 900 | 1.Skirtas mieliagrybių jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymui; 2. Gliukozės 2 proc., metileno mėlio 0,5 mg/L; 3. Lėkštelėje. 4. Pakuotėje 10 vnt.
158 | Sterili šlapimo paėmimo ir transportavimo sistema | vnt. | 12000 | 1. Sterilus indelis (120 ml -150 ml), įpakuotas po vieną. 2. Sterilus mėgintuvėlis su boro rūgštimi, įpakuotas po vieną. 3. Mikroorganizmų augimą stabilizuoja ne mažiau 48 val.
159 | Petri lėkštelių stovai | vnt. | 10 | 1. Autoklavuojami; 2. 3 vietos po 10 lėkštelių; 3. Pritaikyti Ø 90 mm Petri lėkštelėms; 4. Ne aukštesni nei 180 mm, ne ilgesni nei 300 mm, ne platesni nei 100 mm.
160 | Filtrinis popierius | Pakuotė | 9 | Whatman N1 arba ekvivalentiškas, skersmuo - 47 mm; Pakuotėje 100 vienetų.
161 | Sterilus tamponėlis | vnt. | 50000 | 1. Individuali pakuotė; 2. Medinė lazdelė 150 x 2,5 mm; 3. Medvilninis tamponas, kurio skersmuo - 5 mm.
162 | Kraujo paėmimo sistema | vnt. | 9500 | Kraujo paėmimo sistemą sudaro peteliškės tipo adata suluerjugtimi. Sistema tinkama suaugusių ir vaikų kraujo paėmimui į BactALERT ar alternatyvius buteliukus.
163 | Sterili Petri lėkštelė | vnt. | 500 | 90 x 14 mm; be ventiliacijos angų.
164 | Sterili Pastero pipetė | vnt. | 9000 | 3 ml; graduota, individuali pakuotė.
165 | Mėgintuvėlių stovas | vnt. | 20 | 1. Plastikinis arba nerūdijančio plieno 2. Telpa 12 mėgintuvėlių (+/- 2); 3. Maksimalus mėgintuvėlio skersmuo 16 mm.
166 | Plastikinė talpa | vnt. | 20 | 1. Stiklinės/cilindro forma, be dangtelio; 2. Talpa apie 1 L; 3. Dydis - ne didesnė 12 x 12 x 15 cm (dugno skersmuo/viršaus skersmuo/aukštis)
167 | Stalinis laikiklis atliekų maišams | vnt. | 6 | Tinkamas plastikiniams maišeliams, kurių dydis 20 x 30 cm.
* PASTABA: "10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, suma" apskaičiuojama Orientacinio poreikio kainą padauginus iš 0,1 koeficiento.
"Bendra pasiūlymo kaina, Eur" apskaičiuojama prie orientacinio poreikio kainos pridedant 10 proc. techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, sumą.
**PASTABA: Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus: išsamius siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus: originalius prekių katalogus, ar jų dalis ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašoma siūloma prekė, įrodančius, kad siūloma prekė atitinka visus specifikacijos reikalavimus. Atkreipiame dėmesį, kad pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui dokumentai susiję su pirkimo objektu negali būti papildomi naujais dokumentais, todėl jei iš kartu su pasiūlymu pateiktų dokumentų pirkimo komisija negalės įsitikinti, kad siūloma prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, toks pasiūlymas bus atmetamas.

## Sheet1
106.1. | Plokštelės skirtos gramneigiamų bakterijų MSK nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu | vnt | 1800 | 1. Plokštelėje privalo būti išvardinti antimikrobiniai vaistai: amoksicilinas su klavulano r., cefotaksimas arba ceftriaksonas, ceftazidimas, meropenemas, ciprofloksacinas, trimetoprimas su sulfametoksazoliu, kolistinas, tigeciklinas. Kiti antibakteriniai vaistai gali būti, bet nėra privalomi. 2. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn. 3. Galimybė rezultatus vertinti vizualiai.
107.1. | Plokštelės skirtos gramneigiamų bakterijų MSK nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu | vnt | 600 | 1. Plokštelėje privalo būti išvardinti antimikrobiniai vaistai: ampicilinas, ampicilinas su sulbaktamu, piperacilinas su tazobaktamu, cefuroksimas, cefotaksimas arba ceftriaksonas, ceftazidimas, meropenemas, ciprofloksacinas, trimetoprimas su sulfametoksazoliu, kolistinas, tigeciklinas. Kiti antibakteriniai vaistai gali būti, bet nėra privalomi. 2. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn. 3. Galimybė rezultatus vertinti vizualiai.
108.1. | Plokštelės skirtos gramteigiamų bakterijų MSK nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu | vnt | 200 | 1. Plokštelėje privalo būti išvardinti antimikrobiniai vaistai: ampicilinas, cefoksitinas, oksacilinas, vankomicinas, linezolidas, rifampicinas, eritromicinas, klindamicinas. Kiti antibakteriniai vaistai gali būti, bet nėra privalomi. 2. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn. 3. Galimybė rezultatus vertinti vizualiai.
109.1. | Plokštelės skirtosS.pneumoniaeirHaemophilussp. MSK nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu | vnt | 120 | 1. Plokštelėje privalo būti išvardinti antimikrobiniai vaistai: ampicilinas, penicilinas, amoksicilinas su klavulano r., cefuroksimas, cefotaksimas arba ceftriaksonas, eritromicinas, doksiciklinas. Kiti antibakteriniai vaistai gali būti, bet nėra privalomi. 2. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn. 3. Galimybė rezultatus vertinti vizualiai.
110.1. | Plokštelės skirtos gramneigiamų bakterijų MSK nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu | vnt | 120 | 1. Plokštelėje privalo būti išvardinti antimikrobiniai vaistai: penicilinas, ampicilinas, amoksicilinas su klavulano r., piperacilinas su tazobaktamu, klindamicinas, metronidazolas. Kiti antibakteriniai vaistai gali būti, bet nėra privalomi. 2. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn. 3. Galimybė rezultatus vertinti vizualiai.
111.1. | Plokštelės skirtos mikroskopinių grybų MSK nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu | vnt | 120 | 1. Plokštelėje privalo būti išvardinti antimikrobiniai vaistai: flukonazolas, ekonazolas, itrakonazolas, ketokonazolas, nistatinas. Kiti antimikrobiniai vaistai gali būti, bet nėra privalomi. 2. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn. 3. Galimybė rezultatus vertinti vizualiai.