## 1 priedas
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies (prekių, paslaugų ar darbų) pavadinimas | Pagrindinis pirkimo objekto dalies kodas pagal bendrąjį viešojo pirkimo žodyną (BVPŽ) | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas, gamintojo katalogo prekės ir puslapio Nr., gamintojo fasuotė | Mato vienetas | Maksimalus (orientacinis) vnt. kiekis | Orentacinė vieneto kaina Eur be PVM | PVM (%) | Orientacinė vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks.orient.kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks.orient.kiekiui)
48 | Tamponai plastikas+vata, sterilūs | 33141118-0 | Sterilūs, supakuoti po vieną tamponą steriliai. Pakuotė ne daugiau 100 vnt. Pateikti sterilumą patvirtinantį sertifikatą. | UAB Mediq Lietuva | Sterilūs (plastikas+vata), supakuoti po vieną. | Kaltek, 3208, pakuotė 1000 vnt. | 1 vnt. | 35800 | 0.026 | 21 | 0.03146 | 930.8 | 1126.268
58 | Triušio antiserumai prieš botulotoksiną | 33141625-7 | Trijų triušio antiserumai prieš Clostridium botulinum toksino A, B arba E tipą (tipas tikslinamas užsakymo metu). Pakuotė ne mažiau 1 ml. Skirti Clostridium botulinum toksinų aktyvumo blokavimui atliekant tyrimus su pelėmis. Su paciento serumu skiedimas 1:100. | UAB Mediq Lietuva | Trijų triušio antiserumai prieš Clostridium botulinum toksino A, B arba E tipą , 1 ml; | SSI, 51464-51468/1 ml | 1 pak. | 3 | 1150 | 21 | 1391.5 | 3450 | 4174.5
60 | Noro virusų nustatymo išmatose diagnostikumas | 33141625-7 | Noro virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu. Pakuotėje ne daugiau 50 vnt. | UAB Mediq Lietuva | Noro virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu. Pakuotėje 10 vnt. | AcroBioTech Inc., JAV, INO-602ACRO Norovirus test N10 | 1 testas | 700 | 2.45 | 21 | 2.9645 | 1715 | 2075.15
61 | Roto virusų nustatymo išmatose diagnostikumas | 33141625-7 | Roto virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu. Pakuotėje ne daugiau 50 vnt. | UAB Mediq Lietuva | Roto virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu. Pakuotėje ne daugiau 50 vnt. | AcroBioTech Inc., JAV, IRO-602 Rotavirus Rapid Test Cassette | 1 testas | 700 | 0.72 | 21 | 0.8712 | 504 | 609.84
62 | Lateks agliutinacijos testas Staphylococcus aureus nustatymui | 33141625-7 | S.aureus nustatymui pagal "clumping" faktorių, baltymą A ir polisacharidinį kapsulės antigeną. Į rinkinio sudėtį įeina latekso agliutinacijos suspensija, teigiama kontrolė, kortelės agliutinavimui ir maišymo lazdelės. | UAB Mediq Lietuva | S.aureus nustatymui pagal "clumping" faktorių, baltymą A ir polisacharidinį kapsulės antigeną. Į rinkinio sudėtį įeina latekso agliutinacijos suspensija, teigiama kontrolė, kortelės agliutinavimui ir maišymo lazdelės. | RapidLab Co, GB, RL-STA50 Staphylococcus Latex 50test kit | 1 testas | 120 | 0.32 | 21 | 0.3872 | 38.4 | 46.464
63 | C.difficile toksinų A ir B nustatymo testas | 33141625-7 | Tiesioginiam kokybiniam Clostridium difficile toksinų A ir B nustatymui fekalijų mėginiuose. Pakuotėje ne daugiau 50 vnt. | UAB Mediq Lietuva | Tiesioginiam kokybiniam Clostridium difficile toksinų A ir B nustatymui fekalijų mėginiuose. Pakuotėje ne daugiau 50 vnt. | AcroBioTech Inc., JAV, ICDT-625 Clostridium diff. ToxinA+ToxinB N10 | 1 testas | 450 | 2.4 | 21 | 2.904 | 1080 | 1306.8
153 | Krepuotas popierius sterilizacijai | 33198200-6 | Krepinis popierius vandens garo sterilizatoriui. CE ženklinta pakuotė. Dydis 50 cm x 50 cm. Pakuotė 250-500 vnt | UAB Mediq Lietuva | Krepinis popierius vandens garo sterilizatoriui. CE ženklinta pakuotė. Dydis 50 cm x 50 cm. Pakuotė 504 vnt | Wipak, SPC50GE, N504 | 1 vnt. | 3200 | 0.07 | 21 | 0.0847 | 224 | 271.04
178 | Polivalentinis agliutinacinis serumas salmonelėms A-S+Vi (1-25,27,28,30,34,35,38-41,46,Vi) | 33696500-0 | Serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo. Pakuotė - 3 ml | UAB Mediq Lietuva | Serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo. Poly A-S + Vi; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 46 + Vi; 150 tyr., 3 ml. | SSI Diagnostica, 48954, psl. 30, 3 ml | 1 vnt. | 2 | 98 | 21 | 118.58 | 196 | 237.16
187 | Escherichia coli agliutinaciniai serumai kaitintoms kultūroms | 33696500-0 | Serotipavimui dirbant su kaitintomis kultūromis. Visi serumai to paties gamintojo. |  | Serotipavimui dirbant su kaitintomis kultūromis. Visi serumai to paties gamintojo. | [6 empty] | 36762 | 44482.02
187.1 | E. coli polivalentiniai agliutinaciniai serumai kaitintoms kultūroms | 33696500-0 | Polivalentiniai serumai. O:1-O:188 grupių nustatymui. Flakone - 3 ml. | UAB Mediq Lietuva | E. coli polivalentiniai serumai. O:1-O:188 grupių nustatymui. Flakone - 3 ml. | "SSI Diagnostica", 79983...80915, psl. 14, 3 ml | 1 flak. | 96 | 232 | 21 | 280.72 | 22272 | 26949.12
187.2 | E. coli monovalentiniai agliutinaciniai serumai kaitintoms kultūroms | 33696500-0 | O:1-O:188 grupių nustatymui. Flakone - 3 ml. | UAB Mediq Lietuva | E. coli monovalentiniai serumai O:1-O:188 grupių nustatymui. Flakone - 3 ml. | "SSI Diagnostica", 79983...80915, psl. 14, 3 ml | 1 flak. | 70 | 207 | 21 | 250.47 | 14490 | 17532.9
188 | Salmonella agliutinaciniai serumai | 33696500-0 | Serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo. Visi serumai to paties gamintojo. |  | Salmonella agliutinaciniai serumai. Serotipavimui agliutinacijos metodu ant stiklo. Visi serumai to paties gamintojo. | [6 empty] | 27505 | 33281.05
188.1 | Salmonella polivalentiniai agliutinaciniai serumai O antigeno nustatymui | 33696500-0 | O:1-O:67 grupių nustatymui. Flakone - 3 ml. | UAB Mediq Lietuva | Salmonella polivalentiniai agliutinaciniai serumai O antigeno nustatymui, O:1-O:67 grupių nustatymui. Flakone - 3 ml. | "SSI Diagnostica", 40212...40219, psl. 30-31, 3 ml | 1 flak. | 30 | 121 | 21 | 146.41 | 3630 | 4392.3
188.2 | Salmonella monovalentiniai agliutinaciniai serumai O antigeno nustatymui | 33696500-0 | O:1-O:67 grupių nustatymui. Flakone - 3 ml. | UAB Mediq Lietuva | Salmonella monovalentiniai agliutinaciniai serumai O antigeno nustatymui, O:1-O:67 grupių nustatymui. Flakone - 3 ml. | "SSI Diagnostica", 40220...40268, psl. 31-32, 3 ml | 1 flak. | 70 | 121 | 21 | 146.41 | 8470 | 10248.7
188.3 | Salmonella polivalentiniai agliutinaciniai serumai H antigeno nustatymui | 33696500-0 | H:a-H:z91 fazės nustatymui. Flakone - 3 ml. | UAB Mediq Lietuva | Salmonella polivalentiniai agliutinaciniai serumai H antigeno nustatymui , H:a-H:z91 fazės nustatymui. Flakone - 3 ml. | "SSI Diagnostica", 40291...73542, psl. 32-33, 3 ml | 1 flak. | 25 | 121 | 21 | 146.41 | 3025 | 3660.25
188.4 | Salmonella monovalentiniai agliutinaciniai serumai H antigeno nustatymui | 33696500-0 | H:a-H:z91 fazės nustatymui. Flakone - 3 ml. | UAB Mediq Lietuva | Salmonella monovalentiniai agliutinaciniai serumai H antigeno nustatymui , H:a-H:z91 fazės nustatymui. Flakone - 3 ml. | "SSI Diagnostica", 40300...40351, psl. 33-34, 3 ml | 1 flak. | 70 | 121 | 21 | 146.41 | 8470 | 10248.7
188.5 | Salmonella agliutinaciniai serumai H fazės inversijai | 33696500-0 | Polivalentiniai, H:i-H:z83 fazių inversijai. Pagal poreikį. Flakone - 3 ml. | UAB Mediq Lietuva | Salmonella agliutinaciniai serumai H fazės inversijai, polivalentiniai, H:i-H:z83 fazių inversijai. Flakone - 3 ml. | "SSI Diagnostica", 86865...40402, psl. 35, 3 ml | 1 flak. | 10 | 121 | 21 | 146.41 | 1210 | 1464.1
188.6 | Sven Gard agaras | 33696500-0 | Pusiau skystas agaras Salmonella spp. H fazės nustatymui Sven Gard metodu, supilstytas į flakonus po 60 ml. To paties gamintojo kaip ir Salmonella agliutinaciniai antiserumai. | UAB Mediq Lietuva | Sven Gard pusiau skystas agaras Salmonella spp. H fazės nustatymui Sven Gard metodu, supilstytas į flakonus po 60 ml. To paties gamintojo kaip ir Salmonella agliutinaciniai antiserumai. | "SSI Diagnostica", 82491, psl. 52, 60 ml | 1 flak. | 100 | 27 | 21 | 32.67 | 2700 | 3267
189 | Pneumokokų serotipavimo reagentai | 33696500-0 | Serotipavimui agliutinacijos metodu. | [8 empty] | 21520 | 26039.2
189.1 | Pneumokokų serotipo nustatymo rinkimys | 33696500-0 | Antiserumų rinkinys, skirtas pneumokokų serotipo nustatymui, latekso agliutinacijos metodu. | UAB Mediq Lietuva | Pneumokokų serotipo nustatymo rinkinys skirtas pneumokokų serotipo nustatymui, latekso agliutinacijos metodu | "SSI Diagnostica", 51823, psl. 25, rinkinys | 1 flak. | 5 | 2690 | 21 | 3254.9 | 13450 | 16274.5
189.2 | Pneumokokų tipų serumai | 33696500-0 | Serumai, skirti pneumokokų kapsulinio polisacahrido nustatymui Quellung'o reakcija. | UAB Mediq Lietuva | Pneumokokų tipų serumai skirti pneumokokų kapsulinio polisacahrido nustatymui Quellung'o reakcija | "SSI Diagnostica", 16744….16771, psl. 28 , 1 ml | 1 flak. | 10 | 209 | 21 | 252.89 | 2090 | 2528.9
189.3 | Pneumokokų faktorių serumai | 33696500-0 | Serumai, skirti pneumokokų kapsulinio polisacahrido nustatymui Quellung'o reakcija. | UAB Mediq Lietuva | Pneumokokų faktorių serumai skirti pneumokokų kapsulinio polisacahrido nustatymui Quellung'o reakcija | "SSI Diagnostica", 16922…16998, psl. 29 , 1 ml | 1 flak. | 20 | 299 | 21 | 361.79 | 5980 | 7235.8
236 | C.difficile toksinų GDH nustatymo testas | 33924000-3 | Tiesioginiam kokybiniam Clostridium difficile GDH nustatymui fekalijų mėginiuose. Pakuotėje ne daugiau 50 vnt. | UAB Mediq Lietuva | Tiesioginiam kokybiniam Clostridium difficile GDH nustatymui fekalijų mėginiuose. Pakuotėje 10 vnt. | AcroBioTech Inc,ICDG-602 Clostridium diff. GDH rapid test N10 | 1 testas | 550 | 2.11 | 21 | 2.5531 | 1160.5 | 1404.205
268 | Pipetės plastikinės,10ml | 38437100-8 | 10 ml tūrio, iš polistireno (PS), sterilios, graduotos kas 0,1 ml, su vatos filtru, supakuotos po vieną. | UAB Mediq Lietuva | 10 ml tūrio, iš polistireno (PS), sterilios, graduotos kas 0,1 ml, su vatos filtru, supakuotos po vieną. | LP Italiana, 161010, 500 vnt. | 1 vnt. | 2000 | 0.12 | 21 | 0.1452 | 240 | 290.4
272 | Vienkartiniai antgaliai Eppendorf, Finnpipette dozatoriams, 20-200 µl | 38437110-1 | Antgaliai turi tikti "Eppendorf", Finpipette 20-200 µl automatinėms pipetėms. Pakuotės po 1000 vnt. | UAB Mediq Lietuva | Vienkartiniai antgaliai tinkami Eppendorf, Finpipette 20-200 µl automatinėms pipetėms. | FLMedical, 28052, pakuotė 1000 vnt. | 1 pak./1000 vnt. | 250 | 2.8 | 21 | 3.388 | 700 | 847
310 | Stovas stikliniams mėgintuvėliams, 96 vietų | 42671100-1 | Metalinis, skirtas 1-3 mL stikliniams mėgintuvėliams ir/ar buteliukams laikyti. Telpa 96 mėgintuvėliai (8 x 12 vnt.). Ilgis 29±1 cm, plotis 19,5±1 cm, aukštis 7,5±1 cm.Su rankenomis. Mėgintuvėliai atskirti metalinėmis pertvaromis. Autoklavuojamas. | UAB Mediq Lietuva | Metalinis, skirtas 1-3 mL stikliniams mėgintuvėliams ir/ar buteliukams laikyti. Telpa 96 mėgintuvėliai (8 x 12 vnt.). Ilgis 29±1 cm, plotis 19,5±1 cm, aukštis 7,5±1 cm.Su rankenomis. Mėgintuvėliai atskirti metalinėmis pertvaromis. Autoklavuojamas. | "SSI Diagnostica", 78220, 40 psl., 1 vnt. | 1 vnt. | 2 | 81 | 21 | 98.01 | 162 | 196.02
311 | Stovas stikliniams mėgintuvėliams, 50 vietų | 42671100-1 | Metalinis, skirtas 1-3 mL stikliniams mėgintuvėliams ir/ar buteliukams laikyti. Telpa 50 mėgintuvėlių (5 x 10 vnt.). Ilgis 24.5±1 cm, plotis 12±1 cm, aukštis 7.5±1 cm.Su rankenomis. Mėgintuvėliai atskirti metalinėmis pertvaromis. Autoklavuojamas. | UAB Mediq Lietuva | Metalinis, skirtas 1-3 mL stikliniams mėgintuvėliams ir/ar buteliukams laikyti. Telpa 50 mėgintuvėlių (5 x 10 vnt.). Ilgis 24.5±1 cm, plotis 12±1 cm, aukštis 7.5±1 cm.Su rankenomis. Mėgintuvėliai atskirti metalinėmis pertvaromis. Autoklavuojamas. | "SSI Diagnostica", 78219, 40 psl., 1 vnt. | 1 vnt. | 4 | 49 | 21 | 59.29 | 196 | 237.16
326 | Biologinių atliekų surinkimo konteineris, 1-2 L | 44613700-7 | Plastikinis medicininių atliekų surinkimo konteineris 1-2 L . Geltonos spalvos, su biopavojaus ženklu. Autoklavuojamas. | UAB Mediq Lietuva | Plastikinis medicininių atliekų surinkimo konteineris 2 L . Geltonos spalvos, su biopavojaus ženklu. Autoklavuojamas. | MosLab BPTA00021 | 1 vnt. | 20 | 0.86 | 21 | 1.0406 | 17.2 | 20.812