- UAB B.BRAUN MEDICAL

Kodas 111551739, PVM mok.k LT115517314, Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius,

Tel. 237 43 33, faksas 237 43 44, el. paštas: office.lt@bbraun.com

Atsiskaitomoji sąskaita LT617044060001097040, AB “SEB bankas”, kodas 70440

Viešajai įstaigai Klaipėdos jūrininkų ligoninei

PASIŪLYMAS

DĖL CHIRURGINIŲ INSTRUMENTŲ PIRKIMO

2021-08-27

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas | UAB „B.Braun Medical” |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) | Viršuliškių skg. 34-1, Vilnius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Produktų vadybininkas Mantas Švagždys |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris | 869819708 |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens El. pašto adresas | Mantas.svazgdys@bbraun.com |

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)/

| Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) |  |
| Sutarties objekto dalis (-ys), t. y. veiklos, kuriai(-oms) ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastinto pirkimo skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

1.2. pirkimo sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus paslaugoms teikti.

Mes siūlome šią medicinos įrangą ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

2 pirkimo objekto dalis: LAPAROTOMINIAI INSTRUMENTAI GINEKOLOGIJAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina | Suma Eur, be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adatkotis | vnt. | 5 | 92,00 | 460,00 |
|  | Adatkotis | vnt. | 5 | 87,00 | 435,00 |
|  | Adatkotis | vnt. | 6 | 73,00 | 438,00 |
|  | Adatkotis | vnt. | 8 | 71,00 | 568,00 |
|  | Adatkotis | vnt. | 5 | 25,00 | 125,00 |
|  | Histerektominis spaustukas | vnt. | 2 | 125,00 | 250,00 |
|  | Histerektominis spaustukas | vnt. | 2 | 157,00 | 314,00 |
|  | Histerektominis spaustukas | vnt. | 2 | 157,00 | 314,00 |
|  | Spaustukas | vnt. | 20 | 21,00 | 420,00 |
|  | Spaustukas | vnt. | 30 | 21,00 | 630,00 |
|  | Adatkotis | vnt. | 6 | 71,00 | 426,00 |
|  | Žirklės | vnt. | 2 | 207,00 | 414,00 |
|  | Žirklės | vnt. | 2 | 208,00 | 416,00 |
|  | Pincetas | vnt. | 2 | 10,00 | 20,00 |
|  | Pincetas | vnt. | 5 | 9,00 | 45,00 |
|  | Žirklės | vnt. | 2 | 34,00 | 68,00 |
|  | Viendantės žnyplės | vnt. | 6 | 30,00 | 180,00 |
|  | Vaginalinis skėtiklis | vnt. | 4 | 26,00 | 104,00 |
|  | Žirklės | vnt. | 6 | 26,00 | 156,00 |

|  |  | Viso be PVM: | 5783,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PVM tarifo 21 % suma: | 1214,43 |
|  |  | Iš VISO su PVM: | 6997,43 |

2 pirkimo objekto dalies kaina: 5783,00 Eur be PVM (penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai 0 ct), kur PVM sudaro 1214,43 Eur (vieną tūkstantį du šimtus keturiolika eurų 43 ct), iš viso 6997,43 Eur su PVM (šeši tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai 43 ct).

4 pirkimo objekto dalis: LAPAROTOMINIAI INSTRUMENTAI CHIRURGIJAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis, vnt. | Mato vnt. kaina | Suma Eur, be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adatkotis | vnt. | 6 | 71,00 | 426,00 |
|  | Adatkotis | vnt. | 2 | 64,00 | 128,00 |
|  | Spaustukas | vnt. | 1 | 55,00 | 55,00 |
|  | Žirklės | vnt. | 2 | 29,00 | 58,00 |
|  | Adatkotis | vnt. | 2 | 137,00 | 274,00 |
|  | Adatkotis | vnt. | 2 | 87,00 | 174,00 |
|  | Adatkotis | vnt. | 3 | 87,00 | 261,00 |
|  | Žirklės | vnt. | 4 | 34,00 | 136,00 |
|  | Adatkotis | vnt. | 2 | 92,00 | 184,00 |
|  | Adatkotis | vnt. | 2 | 68,00 | 136,00 |
|  | Adatkotis | vnt. | 2 | 108,00 | 216,00 |
|  | Spaustukas | vnt. | 10 | 43,00 | 430,00 |

|  |  | Viso be PVM: | 2478,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PVM tarifo 21 % suma: | 520,38 |
|  |  | Iš VISO su PVM: | 2998,38 |

4 pirkimo objekto dalies kaina: 2478,00 Eur be PVM (du tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai), kur PVM sudaro 520,38 Eur (penkis šimtus dvidešimt eurų 38 ct), iš viso 2998,38 Eur su PVM (du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 38 ct).

Mes siūlome šią medicinos įrangą ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

2 pirkimo objekto dalis: LAPAROTOMINIAI INSTRUMENTAI GINEKOLOGIJAI

| Eil. Nr. | Parametrai | reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės (pildoma išsamiai pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus) | Siūlomos įrangos parametrus ir jų reikšmes patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  |  | Visų žemiau siūlomų instrumentų gamintojas- AESCULAP AG |  |
| 2.1. | Adatkotis | De Bakey arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 250±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BM037R Atitiktis: De Bakey, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 250 mm | Katalogas 2 pirkimo dalis, 2-3 psl. |
| 2.2. | Adatkotis | Hegar-Mayo arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, ilgis 235±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BM068R Atitiktis: Hegar-Mayo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, ilgis 235 mm | Katalogas 2 pirkimo dalis, 3-4 psl. |
| 2.3. | Adatkotis | De Bakey arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 180±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BM035R Atitiktis: De Bakey, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 180 mm | Katalogas 2 pirkimo dalis, 2-3 psl. |
| 2.4. | Adatkotis | Halsey arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 130±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BM012R Atitiktis: Halsey, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 130 mm | Katalogas 2 pirkimo dalis, 5, 3 psl. |
| 2.5. | Adatkotis | Mayo-Hegar arba lygiavertis, vidutinio modelio, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išpjova adatai, ilgis 185±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BM236R Atitiktis: Mayo-Hegar, vidutinio modelio, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, su išpjova adatai, ilgis 185 mm | Katalogas 2 pirkimo dalis, 6 psl. |
| 2.6. | Histerektominis spaustukas | Hysterektominiai spausktukai Wertheim tipo, lengvai lenkti, bajoneto formos rankenos, dantukai 1x2, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 235±2mm. | Gamintojas, modelis, kodas: BJ507R Atitiktis: Hysterektominiai spaustukai Wertheim tipo, lengvai lenkti, bajoneto formos rankenos, dantukai 1x2, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 235 mm. | Katalogas 2 pirkimo dalis, 7 psl. |
| 2.7. | Histerektominis spaustukas | Hysterektominiai spausktukai Wertheim tipo, tiesūs, atraumatiniai, bajoneto formos rankenos, darbinės dalies dantukai De Bakey tipo, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 250±2mm. | Gamintojas, modelis, kodas: BJ550R Atitiktis: Hysterektominiai spaustukai Wertheim tipo, tiesūs, atraumatiniai, bajoneto formos rankenos, darbinės dalies dantukai De Bakey tipo, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 250 mm. | Katalogas 2 pirkimo dalis, 8 psl. |
| 2.8. | Histerektominis spaustukas | Hysterektominiai spausktukai Wertheim tipo, lengvai lenkti, atraumatiniai, bajoneto formos rankenos, darbinės dalies dantukai De Bakey tipo, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 245±2mm. | Gamintojas, modelis, kodas: BJ551R Atitiktis: Hysterektominiai spaustukai Wertheim tipo, lengvai lenkti, atraumatiniai, bajoneto formos rankenos, darbinės dalies dantukai De Bakey tipo, darbinės dalys sujungtos mechanizmu be sraigtų, instrumento ilgis 245 mm. | Katalogas 2 pirkimo dalis, 8 psl. |
| 2.9. | Spaustukas | Crile arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su dantukais 1x2, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 140±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BH154R Atitiktis: Crile, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su dantukais 1x2, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 140 mm | Katalogas 2 pirkimo dalis, 9 psl. |
| 2.10. | Spaustukas | Crile arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BH167R Atitiktis: Crile, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 160 mm | Katalogas 2 pirkimo dalis, 10 psl. |
| 2.11. | Adatkotis | Hegar-Mayo arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, ilgis 205±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BM067R Atitiktis: Hegar-Mayo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, ilgis 205 mm | Katalogas 2 pirkimo dalis, 3-4 psl. |
| 2.12. | Žirklės | Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, antirefleksinės juodos spalvos, padengtos titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, ilgis 180±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BC263B Atitiktis: Metzenbaum tipo, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, antirefleksinės juodos spalvos, padengtos titano aliuminio nitrido danga, ilgis 180 mm | Katalogas 2 pirkimo dalis, 11 psl., NOIR instrumentai 1-2 psl. |
| 2.13. | Žirklės | Metzenbaum tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, antirefleksinės juodos spalvos, padengtos titano aliuminio nitrido arba lygiaverte danga, ilgis 145±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BC261B Atitiktis: Metzenbaum tipo, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, antirefleksinės juodos spalvos, padengtos titano aliuminio nitrido danga, ilgis 145 mm | Katalogas 2 pirkimo dalis, 11 psl., NOIR instrumentai 1-2 psl. |
| 2.14. | Pincetas | Standard tipo, tiesus, rankenos plokščios, išoriškai dantytos, ilgis 200±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BD051R Atitiktis: Standard tipo, tiesus, rankenos plokščios, išoriškai dantytos, ilgis 200 mm | Katalogas 2 pirkimo dalis, 12 psl. |
| 2.15. | Pincetas | Standard tipo, tiesus, rankenos plokščios, išoriškai dantytos, ilgis 160±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BD049R Atitiktis: Standard tipo, tiesus, rankenos plokščios, išoriškai dantytos, ilgis 160 mm | Katalogas 2 pirkimo dalis, 12 psl. |
| 2.16. | Žirklės | Mayo-Lexer tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, standartinio modelio, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 165±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BC592R Atitiktis: Mayo-Lexer tipo, lenktos, preparacinės, standartinio modelio, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 165 mm | Katalogas 2 pirkimo dalis, 13 psl. |
| 2.17. | Viendantės žnyplės | Schroder arba lygiavertės, tiesios, distaliniais galai viendančiai, aštrūs, lenkti vienas į kitą, ilgis 250±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: EO110R Atitiktis: Schroder, tiesios, distaliniais galai viendančiai, aštrūs, lenkti vienas į kitą, ilgis 250 mm | Katalogas 2 pirkimo dalis, 14 psl. |
| 2.18. | Vaginalinis skėtiklis | Kristeller arba lygiaverčiai, apatiniai, lovelio formos, viršutinė dalis lenkta stačiu kampu, išmatavimai (gylis x plotis): (90x36)±0,5 mm, apatinė užlenkta kabliu, bendras ilgis 185±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: EL443R Atitiktis: Kristeller, apatiniai, lovelio formos, viršutinė dalis lenkta stačiu kampu, išmatavimai (gylis x plotis): (90x36) mm, apatinė užlenkta kabliu, bendras ilgis 185 mm | Katalogas 2 pirkimo dalis, 15 psl. |
| 2.19. | Žirklės | Mayo tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 200±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BC588R Atitiktis: Mayo tipo, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 200 mm | Katalogas 2 pirkimo dalis, 16 psl. |
| 2.20. | Instrumentams suteikiama ne mažiau 24 mėn. garantija |  | Atitiktis: Instrumentams suteikiama 24 mėn. garantija |  |
| 2.21. | Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  | Atitiktis: Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  |
| 2.22. | Instrumentai pažymėti CE ženklu |  | Atitiktis: Instrumentai pažymėti CE ženklu |  |
| 2.23. | Siūlomi instrumentai yra vieno gamintojo, pagaminti iš nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių) |  | Atitiktis: Siūlomi instrumentai yra vieno gamintojo, pagaminti iš nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių) |  |

4 pirkimo objekto dalis: LAPAROTOMINIAI INSTRUMENTAI CHIRURGIJAI

| Eil. Nr. | Parametrai | reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės (pildoma išsamiai pagal 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus) | Siūlomos įrangos parametrus ir jų reikšmes patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  |  |  | Visų žemiau siūlomų instrumentų gamintojas- AESCULAP AG |  |
| 4.1. | Adatkotis | Hegar-Mayo arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, ilgis 205±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BM067R Atitiktis: Hegar-Mayo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, ilgis 205 mm | Katalogas 4 pirkimo dalis, 2-3 psl. |
| 4.2. | Adatkotis | Mayo-Hegar arba lygiavertis, vidutinio modelio, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, be išpjovos adatai, ilgis 190±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BM242R Atitiktis: Mayo-Hegar, vidutinio modelio, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys kryžmiškai dantytos, be išpjovos adatai, ilgis 190 mm | Katalogas 4 pirkimo dalis, 4 psl. |
| 4.3. | Spaustukas | Overholt-Geissendoerfer arba lygiavertis, lenktas, trečio lenkimo dydžio, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, plonas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 225±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BJ023R Atitiktis: Overholt-Geissendoerfer, lenktas, trečio lenkimo dydžio, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, plonas, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 225 mm | Katalogas 4 pirkimo dalis, 5 psl. |
| 4.4. | Žirklės | Mayo tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 210±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BC589R Atitiktis: Mayo tipo, lenktos, preparacinės, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 210 mm | Katalogas 4 pirkimo dalis, 6 psl. |
| 4.5. | Adatkotis | Crile-Wood arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 270±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BM030R Atitiktis: Crile-Wood, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 270 mm | Katalogas 4 pirkimo dalis, 7, 3 psl. |
| 4.6. | Adatkotis | De Bakey arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 230±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BM036R Atitiktis: De Bakey, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 230 mm | Katalogas 4 pirkimo dalis, 8, 3 psl. |
| 4.7. | Adatkotis | Crile-Wood arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 185±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BM017R Atitiktis: Crile-Wood, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 185 mm | Katalogas 4 pirkimo dalis, 7, 3 psl. |
| 4.8. | Žirklės | Mayo-Lexer tipo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, standartinio modelio, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 165±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BC592R Atitiktis: Mayo-Lexer tipo, lenktos, preparacinės, standartinio modelio, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, ilgis 165 mm | Katalogas 4 pirkimo dalis, 9 psl. |
| 4.9. | Adatkotis | De Bakey arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 250±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BM037R Atitiktis: De Bakey, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,4 mm žingsniu, tinka 4/0-6/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 250 mm | Katalogas 4 pirkimo dalis, 8, 3 psl. |
| 4.10. | Adatkotis | Hegar-Mayo arba lygiavertis, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, ilgis 185±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BM066R Atitiktis: Hegar-Mayo, tiesus, tolygiai užapvalintais galiukais, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos 0,5 mm žingsniu, tinka 3/0 ir storesnėms siuvimo medžiagoms, ilgis 185 mm | Katalogas 4 pirkimo dalis, 2-3 psl. |
| 4.11. | Adatkotis | Tiesus, susiaurintomis lygiašonės trapecijos darbinėmis dalimis, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, lygaus paviršiaus, tinka 9/0-11/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 150±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BM074R Atitiktis: Tiesus, susiaurintomis lygiašonės trapecijos darbinėmis dalimis, briaunos prie šarnyrinio sujungimo užapvalintos, darbinės dalys su karbido įdėklais, lygaus paviršiaus, tinka 9/0-11/0 siuvimo medžiagoms, ilgis 150 mm | Katalogas 4 pirkimo dalis, 10 psl. |
| 4.12. | Spaustukas | Heiss arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 200±3 mm | Gamintojas, modelis, kodas: BH207R Atitiktis: Heiss, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 200 mm | Katalogas 4 pirkimo dalis, 11 psl. |
| 4.13. 4.14. | Instrumentams suteikiama ne mažiau 24 mėn. Garantija Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) |  | Atitiktis: Instrumentams suteikiama 24 mėn. Garantija Atitiktis: Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo – dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui) | Aesculap garantija, 1-4 psl. Instrumentų paruošimo procedūros |
| 4.15. | Instrumentai pažymėti CE ženklu |  | Atitiktis: Instrumentai pažymėti CE ženklu | EC sertifikatas_Aesculap |
| 4.16. | Siūlomi instrumentai yra vieno gamintojo, pagaminti iš nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių) |  | Atitiktis: Siūlomi instrumentai yra vieno gamintojo, pagaminti iš nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių) |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Į šią sumą įeina visos išlaidos (įskaitant ir prekių pristatymo) ir visi mokesčiai.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

- Informacija apie visus ūkio subjektus, subtiekėjus ir subteikėjus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį:

| Eil. Nr. | Partnerio, subteikėjo, subtiekėjo pavadinimas | Numatomos teikti paslaugos | Perduodamos dalies vertė pasiūlymo kainoje, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Viso: |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų  paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo kainą Eur su PVM.

- Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Šiame pasiūlyme pateikta ir konfidenciali informacija* (Pildyti tuomet, jei bus pateikiama konfidenciali informacija):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ |
| --- | --- | --- |
| 1. | EBVPD | Prisegti dokumentai |
| 2. | Direktoriaus įgaliojimas | Prisegti dokumentai |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais.  Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Bylos pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninė specifikacija | Techninė specifikacija |
| 2. | Aesculap garantija 24 mėn su vertimu | Aesculap garantija 24 mėn su vertimu |
| 3. | EBVPD | EBVPD |
| 4. | EC sertifikatas_Aesculap | EC sertifikatas_Aesculap |
| 5. | Instruments reprocessing procedures | Instruments reprocessing procedures |
| 6. | Instrumentų paruošimo procedūros | Instrumentų paruošimo procedūros |
| 7. | Katalogai | Katalogai |
| 8. | Noir intsrumentai | Noir instrumentai |
| 9. | Direktoriaus įgaliojimas | Direktoriaus įgaliojimas |

| - Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo sąlygose. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biuro administratorė |  |  |  | Jurgita Jašinskienė |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |