|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pirkimo dokumentų 1 priedo (pasiūlymo) 1 priedas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Priemonės hemodializei“ Privalomi bendrieji techninės specifikacijos reikalavimai: Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus. Turi būti pateikiamos internetinių puslapių nuorodos, kuriuose atsispindėtų siūlomų prekių techninei parametrai (6 grafoje). Pateikti originalias brošiūras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 12 mėn. | CHARAKTERISTIKOS, REIKALAVIMAI | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge. Prekės kodas gamintojo kataloge | Vieneto įkainis be PVM, EUR | Vieneto įkainis su PVM, EUR | Bendra suma be PVM, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 pirkimo dalis. DEZINFEKANTAI IR KONCENTRATAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Dialog+ aparatų dezinfekantas | Vnt. | 1 | Dezinfekcinės medžiagos, susidedančios iš natrio hidroksido, N-chloro amino sulfoninės rūgšties natrio druskos, 3,9% aktyvaus chloro, pažeidžiančios dializės aparatų hidraulinių dalių. | Tiutol KF 5L B. Braun p.k. 7120222 | 22,00 | 26,62 | 22,00 |
| 1.2. | Koncentratai bikarbonatinei hemodializei | Vnt. | 295 | 1) 8,4%-10L bikarbonatinis tirpalas kieto plastiko pastatomoje talpoje. 2) Bikarbonatinis koncentratas, skiedimui 1:34, 10L bakai, K 1- 3 mmol/l; Ca 1,25 – 1,75 mmol/l, Mg 0,5 mmol/l, Acetatas 3 mmol/l. 3) Citric 50%, 10 ltr. bakelis | 1) Bikarbonat.konc. 8,4% 10L B. Braun p.k 169 2) SW376A 10L p.k. 7576 SW380A 10L p.k. 7580 SW139A 10L p.k 7524 SW381A 10Lp.k. 7581 | 5,00 | 5,25 | 1475,00 |
| 1.3. | Citric 50% bakelis | Vnt. | 10 | 50%, 10 l bakelis | Citric Acid 50%– 10L B. Braun p.k. 307 | 19,00 | 22,99 | 190,00 |
| Pasiūlymo suma 1-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 1687,00 |  |
| PVM ( 5 %) suma |  |  |  |  |  |  | 73,75 |  |
| PVM ( 21 %) suma |  |  |  |  |  |  | 44,52 |  |
| Pasiūlymo suma 3-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  | 1805,27 |  |

Bendra 1-os pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM 1805,27 EUR vienas tūkstantis aštuoni šimtai penki eurai ir 27ct, kur PVM sudaro 118,27 Eur.*

- po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kai 4 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kai 2 skaičiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 12 mėn. | CHARAKTERISTIKOS, REIKALAVIMAI | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge. Prekės kodas gamintojo kataloge | Vieneto įkainis be PVM, EUR | Vieneto įkainis su PVM, EUR | Bendra suma be PVM, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 pirkimo dalis. DRĖGNOS DEZINFEKUOJAMOS SERVETĖLĖS HD APARATAMS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Drėgnos dezinfekuojamos servetėlės HD aparatams ir jautriems paviršiams valyti | Pakuotė | 50 | 1) Neinvazinių medicinos prietaisų dezinfekcijai, alkoholiui jautriems paviršiams dezinfekuoti. 2) Propan 1-ol ir Didecyldimethylammomio chlorido pagrindu. 3) Be kvapų, be dažiklių, be aldehidų ir aminų. 4) Dydis 14-16 x 20-25cm. 5) Supakuotos po 60vnt. 6) Pateikti gamintojo patvirtinimą, kad tinka Dialog aparatams | Meliseptol wipes sensitive N60 | 4,90 | 5,929 | 245,00 |
| Pasiūlymo suma 2-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  | 245,00 |  |
| PVM ( 21 %) suma |  |  |  |  |  |  | 51,45 |  |
| Pasiūlymo suma 4-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  | 296,45 |  |

Bendra 2-os pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM 296,45 EUR du šimtai devyniasdešimt šeši eurai ir 45 ct, kur PVM sudaro 51,45 Eur.

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kai 4 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kai 2 skaičiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas |  | Mato vnt. | Preliminarus poreikis 12 mėn. | CHARAKTERISTIKOS, REIKALAVIMAI | Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Siūlomo parametro atitikimas/konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas kataloge. Prekės kodas gamintojo kataloge | Vieneto įkainis be PVM, EUR |  | Vieneto įkainis su PVM, EUR |  |  | Bendra suma be PVM, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |
| 3 pirkimo dalis. RŪGŠTINIS CITRATINIS KONCENTRATAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Rūgštinis citratinis koncentratas 10 L | Pakuotė | 10 | 1) K 1 – 3 mmol/l, 2) Ca 1,25 – 1,75 mmol/l 3) Gliukozė 1g/L 4) Citratas 0,8 mmol/l 5) Acetatas 0,3 mmol/l |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo suma 3-ai pirkimo daliai EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM ( %) suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo suma 3-ai pirkimo daliai EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra 3 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina su PVM _____________ EUR (suma žodžiais), kur PVM sudaro ________Eur.

* - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kai 4 skaičiai.

** - po kablelio turi būti nurodomi ne daugiau kai 2 skaičiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas		___________________________		______________________________

Parašas				Vardas, pavardė