## Kainos pasiulymas
PASIŪLYMO KAINA:
2 lentelė
Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Mato vnt. kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM | PVM suma | Suma, Eur su PVM | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
1. | Hidraulinis masažo stalas | 1 | Vnt. | 1445 | 1445 | 303.45 | 1748.45 | Andrius | 21 | 303.45 | Ecopostural | C3725
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM:
1) po kablelio nurodomi ne daugiau kaip 2 skaičiai.
2) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:______________________________________________

## TS
Pirkimas: Hidraulinis masažo stalas trijų dalių
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis
1.1. | Hidraulinis masažo stalas | 1 | vnt. | C3725, Ecopostural, Ispanija | Hidraulinis masažo stalas
1.1.1. | Trijų sekcijų |  |  |  | Trijų sekcijų
1.1.2. | Aukščio reguliavimas 47-90 cm +- 10 cm |  |  |  | Aukščio reguliavimas 47-85 cm
1.1.3. | Stalo dydis 197x62 cm +- 10 cm |  |  |  | Stalo dydis 198x62 cm
1.1.4. | Išpjova veidui galvos sekcijoje ir pagalvėlė išpjovai uždengti |  |  |  | Išpjova veidui galvos sekcijoje ir pagalvėlė išpjovai uždengti
1.1.5. | Galvos sekcijos atlenkimas +75 laipsniai +- 10 laipsnių |  |  |  | Galvos sekcijos atlenkimas +85 laipsniai
1.1.6. | Vidurinė sekcija su iškilimo funkcija +25 laipsniai +- 10 laipsnių |  |  |  | Vidurinė sekcija su iškilimo funkcija +25 laipsniai
1.1.7. | Apkrova ne mažiau 135 kg |  |  |  | Apkrova 135 kg
1.1.8. | Danga, atspari dezinfekcinėms medžiagoms |  |  |  | Danga, atspari dezinfekcinėms medžiagoms
1.1.9. | Su pakeliamais ratukais lengvam stalo transportavimui |  |  |  | Su pakeliamais ratukais lengvam stalo transportavimui
1.1.10. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |  | Garantija 24 mėn.
1.1.11. | Gamintojo atitikties deklaracija arba CE sertifikatas |  |  |  | Gamintojo atitikties deklaracija
1.1.12. | Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo:• pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetalų kiekį;• pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą gaminio techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus.Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus. |  |  |  | Pateikiamas vartotojo vadovas
1.1.13. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad pakuotė atitiktų Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Reikalavimo atitikimą įrodantis dokumentas: su pasiūlymu pateikti atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

## Kvalifikacija (hidden)
Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus:
Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą
1. | Tiekėjas turi taikyti cheminių medžiagų valdymo sistemą, kuri apima specialius išteklius, reikiamas praktines žinias, dokumentais pagrįstą praktiką ir reikalavimus, kad būtų žinoma, ar gaminyje (-iuose) yra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnyje nurodytų labai didelį susirūpinimą, dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) sąrašą (įskaitant galimus šio sąrašo papildymus): | Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus. | Tiekėjas arba bent vienas tiekėjų grupės narys arba kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi tiekėjas, pagal prisiimamus įsipareigojimus.
- tiekėjas turi pateikti informaciją apie jo teikiamuose gaminiuose esančias į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, įskaitant naujas į sąrašą įtrauktas chemines medžiagas;
- tiekėjas sistemingai turi rinkti ir archyvuoti gautą informaciją apie gaminiuose esančias į REACH reglamento kandidatinį sąrašą įtrauktas dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančias chemines medžiagas.