Priedas Nr. 2. Techninė specifikacija.

3 pirkimo dalis. Kraujo komponentų ir skysčių šildytuvas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose ( psl. Nr.). Dokumentuose būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos įrangos gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas/modelis: |  |  | Gamintojas: SARSTEDT Modelis: SAHARA III; kodas 97.8710.500; Produkto pavadinimas: Kraujo komponentų atšildymo sistema Sahara III |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Paskirtis | Skirta atšildyti kraujo komponentus, infuzinius tirpalus (skysčius) Atitikties dokumentai 3 p.d., psl. Nr. 2, 4, 8, 12 |  |  |
| 2 | Valdymo pultas | Būtina | Atitikties dokumentai 3 p.d., psl. Nr. 9 | Valdymo panelė (membraninė klaviatūra) priekinėje prietaiso dalyje |
| 2.1 | prietaiso įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina | Atitikties dokumentai 3 p.d., psl. Nr. 38 | prietaiso įjungimo/išjungimo mygtukas |
| 3 | Nepertraukiamas šildomų produktų maišymas | Būtina | Atitikties dokumentai 3 p.d., psl. Nr. 2 | Nepertraukiamas šildomų produktų maišymas |
| 4 | Apsauga nuo perkaitimo | Būtina | Atitikties dokumentai 3 p.d., psl. Nr. 12, 13 | Apsauga nuo perkaitimo |
| 5 | Įjungimo indikacija | Šviesinė įjungimo/išjungimo būsenos indikacija | Atitikties dokumentai 3 p.d., psl. Nr. 9 | Šviesinė LED įjungimo/išjungimo būsenos indikacija |
| 6 | Garsiniai ir vaizdiniai indikatoriai esant: |  |  |  |
| 6.1 | per aukštai temperatūrai | Būtina | Atitikties dokumentai 3 p.d., psl. Nr. 12, 13 | per aukštai temperatūrai |
| 6.2 | per žemai temperatūrai | Būtina | Atitikties dokumentai 3 p.d., psl. Nr. 12, 13 | per aukštai temperatūrai |
| 7 | Talpyklėje integruoti drėgmės sensoriai, signalizuojantys apie nutekėjimą - nutekėjus skysčiams, šildymas išjungiamas arba nutekėję skysčiai surenkami į indą. | Būtina | Atitikties dokumentai 3 p.d., psl. Nr. 2, 4 | nutekėję skysčiai surenkami į plieninį indą (padėklą) |
| 8 | Garantinė priežiūra ne trumpiau 24 mėn. | Būtina |  | Įsipareigojame suteikti 24 mėnesių garantinę priežiūrą |
| 9 | Saugumo klasė | ne žemesnė kaip I klasė | Atitikties dokumentai 3 p.d., psl. Nr. 29 | I klasė |