Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

**"Split" tipo oro kondicionieriaus patikra**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | | |
| **Periodinės priežiūros aprašymas** | **Atliekami veiksmai** | **Priežiūros procedūros periodiškumas, mėn.** |
|  |  | **6 (rekomenduojame daryti pavasarį ir rudenį)** |
| "Split" tipo oro kondicionieriaus patikra | Patikrinti „Split“ tipo oro kondicionieriaus valdymą, jei reikia- išvalyti. Pakeisti filtrą. Patikrinti-išbandyti kondensato pašalinimo sistemas. | x |
| Lauko bloko bendroji patikra. | Patikrinti ar ventiliatorius sukasi laisvai, ar nėra pašalinių garsų. | x |
| Lauko bloko valymas, patikra. | Pamatuoti visų ventiliatorių darbines sroves, palyginti su prieš tai buvusiomis. | x |
| Išvalyti-nuplauti radiatorius. | x |