Darbų planas
Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projektavimo bei statybos darbai M.Daukšos g., Konrado Kavecko g., Gediškio skg., Mažeikių mieste
	Eil. Nr.
	Darbų eigos  pavadinimai



	
	

	1
	Vandentiekio ir slėginių nuotekų tinklai planuojami  vykdyti nuo pasijungimo taško Daukšos g. Mažeikiai 

	2
	 Vandentiekio ir slėginių nuotekų tinklai planuojami kloti lygiagrečiai vienas kito iki Kondrato Kavecko g. Nr.13

	3
	Vandentiekio ir slėginių nuotekų tinklų  hidrauliniai bandymai , praplovimas planuojami  atlikti užbaigus tinklų klojimo darbus

	4
	Visi esančių tinklų pajungimai prie naujai klojamų tinklų bus  atliekami  glaudžiai bendradarbiaujant su Užsakovo darbuotojais

	5
	Gerbūvio atstatymo darbus planuojame  vykdyti nuosekliai tinklų klojimo darbams

	6
	Sėkmės atveju  darbų planą sutinkame  koreguoti, papildyti atsižvelgiant  į pateiktas Užsakovo pastabas , rekomendacijas.


