NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA
 SAUGOS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Nacionalinės švietimo agentūros naudojamų patalpų plotas 5025,00 kv. m., adresas K. Kalinausko g. 7, Vilnius

Šio pirkimo dalykas yra Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (GSIS) techninė priežiūra ir remontas, Įsilaužimo signalizacijos priežiūra ir remontas (toliau – Paslaugos). Paslaugos apima:– Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (GSIS) techninę priežiūrą (valymą, testavimą, derinimą, periodinį tikrinimą); Įsilaužimo signalizacijos techninę priežiūrą ir aptarnavimą; Gesintuvų patikrą – 1 kartą per metus– Atsiradusių gedimų ir defektų šalinimą pagal poreikį (apmokama papildomai).

1.Įrengta gaisro signalizacija

Patalpose yra įrengta adresinė gaisro signalizacija su valdikliu J-NET.
Gaisro signalizaciją sudaro 3 apsaugos kilpos. Patalpose yra sumontuota 136 adresiniai dūmų detektoriai, 10 adresinių gaisro pavojaus mygtukų, 7 vidaus sirenos. Sistema nevaldo pastato automatikos. Gaisro signalizacija yra prijungta prie apsaugos signalizacijos ir perduoda pranešimus į apsaugos įmonės pultą.
Rūsyje yra sumontuota atskira konvencinė gaisro signalizacija su valdikliu „TIR“.
Rūsio signalizacijos tinklą sudaro 20 konvencinių dūmų detektorių, 2 gaisro pavojaus mygtukai,1 vidaus sirena. Sistema nevaldo pastato automatikos.

2.Įrengta įsilaužimo signalizacija

Patalpose įrengta mišri laidinė - belaidė įsilaužimo signalizacija su valdikliu AJAX HUB 2, išplėtimo moduliais MULTITRANSMITTER.
Rūsyje yra įrengti 3 belaidžiai judesio jutikliai. Pirmo aukšto patalpose yra įrengta 17 laidinių judesio jutiklių.

Eil. Nr.	Paslaugų aptarnavimo reikalavimai	Periodiškumas
1.	Apsaugos sistemų priežiūra (vidaus ir išorės tinklų, įrenginių priežiūra, techninis aptarnavimas). / Įrenginių techninė priežiūra / Atsiradusių gedimų ir defektų šalinimas. / Atlikti gesintuvų patikrą	1 kartą/mėnesį / Pagal poreikį, apmokama papildomai / 1 kartą/metuose

Reikalavimai tiekėjui:
 Įmonė turi užtikrinti, kad įmonės darbuotojai turi pakankamą kvalifikaciją priežiūros darbams atlikti.

Perkama tik nematerialaus pobūdžio paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.