LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ DIAGNOSTIKAI ATLIKTI  PIRKIMAS

(Įstaigos nuosaviems prietaisams arba lygiaverčiams) 2022-2023 METAMS

Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE ženklu.

| Pirkimo dalis Nr. 3 Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos Miditron Junior II šlapimo analizatoriui 1 vnt. (analizatorius įstaigos nuosavybė). Siūlomi reagentai bei priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo arba lygiaverčiai su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos protokolais, pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus ir tinkantys Miditron Junior II šlapimo analizatoriui. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuotės įkainis, EUR be PVM | Pakuotės įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
|  | Ne mažiau kaip 10 parametrų tyrimas: kraujas, gliukozė, pH, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Diagnostinės juostelės |  | 150 | 2 x N100 | 32,40 | 34,02 | 68,04 | Roche, Combur 10 |
| 2 | Kalibracinės juostelės |  | 1 | 1xN50 | 32,40 | 34,02 | 34,02 | Roche Control-Test M |
| 3 | Spausdinimo juostelė |  | 1 | 1x1 | 14,00 | 16,94 | 16,94 | Epson ERC09 |
| 4 | Terminis popierius |  | 1 | 1x5rul | 5,00 | 6,05 | 6,05 | Legertas, Thermal paper |
| 5 | Kokybės kontrolė |  | 12 | 1x8ml | 12,00 | 12,60 | 151,20 | Dirui, QControl |
| 3 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  | 276,25 | X |

Pirkimo dalies kainų pildymo reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas papildomas priemones, reikalingas analizatoriaus eksploatacijai 12 mėn. laikotarpiui.

2. Pateikti skystos kokybės kontrolės ir kalibravimo medžiagų, atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, skaičiuojant ją penkių darbo dienų savaitei. Kokybės kontrolei reikalingų tyrimų skaičius įskaičiuotas į bendrą preliminarų tyrimų skaičių per 12 mėn.

| Pirkimo dalis Nr. 8 Reagentai ir kitos eksploatacinės medžiagos CRP Quik Read 101 analizatoriui 5 vnt. (analizatoriai įstaigos nuosavybė). Siūlomi reagentai bei priemonės turi būti originalūs analizatoriaus gamintojo arba lygiaverčiai su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos protokolais, pilnai atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus ir tinkantys CRP Quik Read 101 analizatoriui. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.Tyrimai/reagentai ir eksploatacinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir eksploatacinių medžiagų kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuočių vienetų skaičius nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per12 mėn. | Pakuotės įkainis, EUR be PVM | Pakuotės įkainis, EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
|  | Tiriamoji analitė: CRB (kiekybinis testas) | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CRB testas |  | 16 | 16 x N50 | 88,80 | 93,24 | 1491,84 | Aidian OY, 134192 Quikread CRP (50 testi) |
| 2 | Kokybes kontrole |  | 30 | 30 x 1ml | 19,00 | 19,95 | 598,50 | Aidian OY, 68296 Quikread CRP kontroll 1ml |
| 3 | CRB kapiliaras |  | 16 | 16 x N50 | 12,60 | 13,23 | 211,68 | Aidian OY, 67962 Quikread kapillaarid 50tk CRP |
| 4 | CRB stūmoklis |  | 16 | 16 x N50 | 4,20 | 4,41 | 70,56 | Aidian OY, 67966 Quikread kapill.tühj 50tk |
| 8 pirkimo dalies bendra suma Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  | 2372,58 | X |

Pirkimo dalies kainų pildymo reikalavimai:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti, tame tarpe ir kontrolines bei kitas papildomas priemones, reikalingas kiekvieno analizatoriaus eksploatacijai 12 mėn laikotarpiui.

2. Pateikti skystos kokybės kontrolės ir kalibravimo medžiagų, atliekant kasdieninę kokybės kontrolę, skaičiuojant ją penkių darbo dienų savaitei. Kokybės kontrolei reikalingų tyrimų skaičius įskaičiuotas į bendrą preliminarų tyrimų skaičių per 12 mėn.