SUSITARIMAS DĖL 2021-10-08 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO182646-22774/ST-200

PAKEITIMO

2022 m. sausio      d., Vilnius

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos, laikinai atliekančios direktoriaus funkcijas Rositos Marijos Balčienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – Pirkėjas),

ir

UAB „Mediq Lietuva“, atstovaujama generalinio direktoriaus Giedriaus Marcinkonio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Pardavėjas),

toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu – Šalys, o kiekvienas atskirai – Šalis,

vadovaudamosi 2021-10-08 tarp šalių sudarytos pirkimo sutarties Nr. CPO182646-22774/ST-200 (toliau – Sutartis) 9.1. punktu, susitaria:

- Padidinti Sutarties sumą 10 (dešimt) procentų nuo pradinės Sutarties vertės.

- Pakeisti Sutarties priedą (pridedama).

- Kitos Sutarties sąlygos ir nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti pilna apimtimi.

- Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

- Susitarimas įsigalioja pasirašius abiem Šalims ir laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

| Pirkėjo vardu: Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija Direktoriaus pavaduotoja, laikinai atliekati direktoriaus funkcijas Rosita Marija Balčienė | Pardavėjo vardu: UAB „Mediq Lietuva“ Generalinis direktorius Giedrius Marcinkonis |
| --- | --- |

# Pagrindinės sutarties Nr. CP0182646-22774/ST-200 priedas

| Prekės techninė specifikacija ir gamintojas | Mato vnt. | Prekės tinkamumo vartoti terminas* | Maksimalus Kiekis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | Suma už Prekės kiekį be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamponėlis, 150 mm ilgio, skirtas ėminių iš nosiaryklės (nosies) ėmimui. Gamintojas Jiangsu HANHeng Medical Technology Co., Ltd., kodas A-04 (žiūrėti failą Tamponėliai A-04/Katalogas LT) | vnt. | 12 mėn. | 1100000 | 0.0939 | 103290.0000 |
| (TPNL1) Tamponėlis, 125-175 mm ilgio, skirtas ėminių iš nosiaryklės ir/arba nosies landos ir/arba gerklės paėmimui, kai tamponėlio galvutės plotis nedaugiau nei 3 mm Tamponėlio kotelio ilgis 125-175 mm Nurodyti tikslius ismatavimus - 150 mm Tamponėlio kotelis is plastiko Taip Tamponelio kotelyje nurodyta lūzžo linija ties 55-105 mm Nurodyti tikslius ismatavimus - 80 mm Tamponėlio galvutė lengvai sugerianti ir lengvai išskirianti ėminį Taip Nurodyti iš kokios medžiagos pagaminta tamponėlio galvutė - Nailono plaušeliai Nurodyti tikslius galvutės išmatavimus - 20 mm Nurodyti tikslius galvutės išmatavimus - 3 mm Sterilus Taip Tamponėliai supakuoti po vieną Taip Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimąt svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB del in vitro diagnostikos medicinos prietaisų arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 nuostatas dokumentus. Taip Ant siūlomos prekės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas Taip Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai Taip |  |  |  |  |  |
| Tamponėlis, 150 mm ilgio, skirtas ėminių iš burnos ir ryklės (gerklės) paėmimui, kai tamponėlio galvutės plotis 4 mm. Gamintojas Jiangsu HanHeng Medical | vnt. | 12 mėn. | 1100000 | 0.0939 | 103290.0000 |

| Technology Co. Ltd., kodas A-0114 (žiūrėti faile Tamponėliai A-0014/katalogas LT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (TPNL2) Tamponėlis, 125-175 mm ilgio, skirtas ėminių iš nosiaryklės ir/arba iš nosies landos ir/arba gerklės paėmimui, kai tamponėlio galvutės plotis 4 mm - 6 mm Tamponėlio kotelio ilgis 125-175 mm Nurodyti tikslius matmenis - 150 mm Tamponėlio kotelis iš plastiko Taip Tamponėlio kotelyje nurodyta lūžio linija ties 55-105 mm Nurodyti tikslius matmenis - 80 mm Tamponėlio galvutė lengvai sugerianti ir lengvai išskirianti ėminį Taip Nurodyti iš kokios medžiagos pagaminta tamponėlio galvutė - nailono plaušeliai Nurodyti tikslius galvutės išmatavimus - 20 mm Tamponėlio galvutės plotis 4-6 mm Nurodyti tikslius galvutės išmatavimus - 4 mm Sterilus Taip Tamponėliai supakuoti po vieną Taip Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB del in vitro diagnostikos medicinos prietaisų arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 nuostatas dokumentus. Taip Ant siūlomos prekės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir/ar tinkamumo naudoti terminas Taip Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai Taip |  |  |  |  |  |  |
| Suma Eur be PVM: |  |  |  |  |  | 206580.0000 |
| PVM dydis (21%), EUR |  |  |  |  |  | 43381,8000 |
| Suma Eur su PVM (Pradine Pirkimo sutarties verte): |  |  |  |  |  | 249961.8000 |

## *Skaičiuojamas nuo Prekės pristatymo momento.

Uzsakovas	Tiekejas

Nacionaline visuomenes sveikatos prieziuros laboratorija	Mediq Lietuva, UAB Atstovaujantis asmuo:	Atstovaujantis asmuo:

Vardas, pavarde, pareigos: 		Vardas, pavarde, pareigos:

Parasas: 		Parasas:

Data: 		Data: