Pirkimo dokumentų 5 priedas

VIEŠOJI ĮSTAIGA DRUSKININKŲ LIGONINĖ

MEDICINOS ĮRANGOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO BEI TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO PASLAUGOS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Kainos nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:__________________.

MEDICINOS ĮRANGOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS

1 pirkimo dalis. Rentgeno aparato BCA Mobile C-arm techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

Techniniai duomenys: gamyklinis Nr. 20144905, tipas/modelis OX/110-5, gamintojas Italija, pagaminimo data 2004 m.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas/kiekis | Įkainis, EUR be PVM | Įkainis, EUR su PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Techninė priežiūra 24 mėn. | 1 kartus per metus | Vieno karto įkainis Eur be PVM | Vieno karto įkainis Eur su PVM | 1020,00 | 1234,20 | Į techninės priežiūros kainą turi būti įskaitytos visos išlaidos, eksploatacinės medžiagos, būtinos paslaugai tinkamai suteikti. |
|  |  |  | 510,00 | 617,10 |  |  |  |
| 1.2. | Remontas 24 mėn. | Paslaugos teikiamos pagal poreikį. Maksimalus perkamas remonto valandų kiekis per 24 mėn. – 20 val. | 0,5 val. įkainis Eur be PVM | 0,5 val. įkainis Eur su PVM | 1200,00 | 1452,00 | Minimali paslaugų trukmė perkančiosios organizacijos darbo vietoje – 0,5 val. Atsiskaitant už paslaugas, faktinis paslaugos teikimo laikas apvalinamas pusvalandžio tikslumu. |
|  |  |  | 30,00 | 36,30 |  |  |  |
| 1.3. | Remontui skirtos detalės - 30 procentų paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p. bendros pasiūlymo kainos | Pagal poreikį, bet ne daugiau nei 30 proc. paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p., bendros kainos su PVM |  |  | 666,00 | 805,86 | Reikalavimai detalėms nurodyti pirkimo dokumentų 2 skyriuje pirkimo sutarties sąlygose. |
|  |  |  |  | Iš viso kaina, EUR: | 2886,00 | 3492,06 |  |

2 pirkimo dalis. Stacionaraus pilnos komplektacijos rentgeno aparato techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

Techniniai duomenys: gamyklinis Nr. 08-1002, tipas/modelis Quantum O-T-750, gamintojas JAV, pagaminimo data 2008 m.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas/kiekis | Įkainis, EUR be PVM | Įkainis, EUR su PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Techninė priežiūra 24 mėn. | 2 kartus per metus | Vieno karto įkainis Eur be PVM | Vieno karto įkainis Eur su PVM | 1500,00 | 1815,00 | Į techninės priežiūros kainą turi būti įskaitytos visos išlaidos, eksploatacinės medžiagos, būtinos paslaugai tinkamai suteikti. |
|  |  |  | 750,00 | 907,50 |  |  |  |
| 1.2. | Remontas 24 mėn. | Paslaugos teikiamos pagal poreikį. Maksimalus perkamas remonto valandų kiekis per 24 mėn. –40 val. | 0,5 val. įkainis Eur be PVM | 0,5 val. įkainis Eur su PVM | 2400,00 | 2904,00 | Minimali paslaugų trukmė perkančiosios organizacijos darbo vietoje – 0,5 val. Atsiskaitant už paslaugas, faktinis paslaugos teikimo laikas apvalinamas pusvalandžio tikslumu. |
|  |  |  | 30,00 | 36,30 |  |  |  |
| 1.3. | Remontui skirtos detalės - 30 procentų paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p. bendros pasiūlymo kainos | Pagal poreikį, bet ne daugiau nei 30 proc. paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p., bendros kainos su PVM |  |  | 1170,00 | 1415,70 | Reikalavimai detalėms nurodyti pirkimo dokumentų 2 skyriuje pirkimo sutarties sąlygose. |
|  |  |  |  | Iš viso kaina, EUR: | 5070,00 | 6134,70 |  |

3 pirkimo dalis. Mamografo techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

Techniniai duomenys: gamyklinis Nr. 1LilHF/157/10, tipas/modelis LYLYIUM, gamintojas Italija, pagaminimo data 2008 m.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas/kiekis | Įkainis, EUR be PVM | Įkainis, EUR su PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Techninė priežiūra 24 mėn. | 1 kartus per metus | Vieno karto įkainis Eur be PVM | Vieno karto įkainis Eur su PVM | 5500,00 | 6655,00 | Į techninės priežiūros kainą turi būti įskaitytos visos išlaidos, eksploatacinės medžiagos, būtinos paslaugai tinkamai suteikti. |
|  |  |  | 2750,00 | 3327,50 |  |  |  |
| 1.2. | Remontas 24 mėn. | Paslaugos teikiamos pagal poreikį. Maksimalus perkamas remonto valandų kiekis per 24 mėn. –20 val. | 0,5 val. įkainis Eur be PVM | 0,5 val. įkainis Eur su PVM | 1200,00 | 1452,00 | Minimali paslaugų trukmė perkančiosios organizacijos darbo vietoje – 0,5 val. Atsiskaitant už paslaugas, faktinis paslaugos teikimo laikas apvalinamas pusvalandžio tikslumu. |
|  |  |  | 30,00 | 36,30 |  |  |  |
| 1.3. | Remontui skirtos detalės - 30 procentų paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p. bendros pasiūlymo kainos | Pagal poreikį, bet ne daugiau nei 30 proc. paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p., bendros kainos su PVM |  |  | 2010,00 | 2432,10 | Reikalavimai detalėms nurodyti pirkimo dokumentų 2 skyriuje pirkimo sutarties sąlygose. |
|  |  |  |  | Iš viso kaina, EUR: | 8710,00 | 10539,10 |  |

4 pirkimo dalis.  Mobilaus rentgeno aparato techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

Techniniai duomenys: gamyklinis Nr. MPF16C7A5003, tipas/modelis MOBILE ART EVOLIUTION, gamintojas SHIMADZU Japonija, pagaminimo data 2020 m.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas/kiekis | Įkainis, EUR be PVM | Įkainis, EUR su PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Techninė priežiūra 24 mėn. | 1 kartus per metus | Vieno karto įkainis Eur be PVM | Vieno karto įkainis Eur su PVM |  |  | Į techninės priežiūros kainą turi būti įskaitytos visos išlaidos, eksploatacinės medžiagos, būtinos paslaugai tinkamai suteikti. |
| 1.2. | Remontas 24 mėn. | Paslaugos teikiamos pagal poreikį. Maksimalus perkamas remonto valandų kiekis per 24 mėn. – 10 val. | 0,5 val. įkainis Eur be PVM | 0,5 val. įkainis Eur su PVM |  |  | Minimali paslaugų trukmė perkančiosios organizacijos darbo vietoje – 0,5 val. Atsiskaitant už paslaugas, faktinis paslaugos teikimo laikas apvalinamas pusvalandžio tikslumu. |
| 1.3. | Remontui skirtos detalės - 30 procentų paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p. bendros pasiūlymo kainos | Pagal poreikį, bet ne daugiau nei 30 proc. paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p., bendros kainos su PVM |  |  |  |  | Reikalavimai detalėms nurodyti pirkimo dokumentų 2 skyriuje pirkimo sutarties sąlygose. |
|  |  |  |  | Iš viso kaina, EUR: |  |  |  |

5 pirkimo dalis. Dentalinio rentgeno aparato techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

Techniniai duomenys: tipas/modelis MINIRAY, pagaminimo data 2006 m.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas/kiekis | Įkainis, EUR be PVM | Įkainis, EUR su PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Techninė priežiūra 24 mėn. | 1 kartus per metus | Vieno karto įkainis Eur be PVM | Vieno karto įkainis Eur su PVM |  |  | Į techninės priežiūros kainą turi būti įskaitytos visos išlaidos, eksploatacinės medžiagos, būtinos paslaugai tinkamai suteikti. |
| 1.2. | Remontas 24 mėn. | Paslaugos teikiamos pagal poreikį. Maksimalus perkamas remonto valandų kiekis per 24 mėn. – 15 val. | 0,5 val. įkainis Eur be PVM | 0,5 val. įkainis Eur su PVM |  |  | Minimali paslaugų trukmė perkančiosios organizacijos darbo vietoje – 0,5 val. Atsiskaitant už paslaugas, faktinis paslaugos teikimo laikas apvalinamas pusvalandžio tikslumu. |
| 1.3. | Remontui skirtos detalės - 30 procentų paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p. bendros pasiūlymo kainos | Pagal poreikį, bet ne daugiau nei 30 proc. paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p., bendros kainos su PVM |  |  |  |  | Reikalavimai detalėms nurodyti pirkimo dokumentų 2 skyriuje pirkimo sutarties sąlygose. |
|  |  |  |  | Iš viso kaina, EUR: |  |  |  |

6 pirkimo dalis.  Dviejų darbo vietų skaitmeninio  rentgenografijos aparato techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

Techniniai duomenys: gamyklinis Nr. MPC5C2594003, tipas/modelis RADspeed PRO, gamintojas SHIMADZU Japonija, pagaminimo data 2019 m.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas/kiekis | Įkainis, EUR be PVM | Įkainis, EUR su PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Techninė priežiūra 24 mėn. | 1 kartus per metus | Vieno karto įkainis Eur be PVM | Vieno karto įkainis Eur su PVM |  |  | Į techninės priežiūros kainą turi būti įskaitytos visos išlaidos, eksploatacinės medžiagos, būtinos paslaugai tinkamai suteikti. |
| 1.2. | Remontas 24 mėn. | Paslaugos teikiamos pagal poreikį. Maksimalus perkamas remonto valandų kiekis per 24 mėn. – 15 val. | 0,5 val. įkainis Eur be PVM | 0,5 val. įkainis Eur su PVM |  |  | Minimali paslaugų trukmė perkančiosios organizacijos darbo vietoje – 0,5 val. Atsiskaitant už paslaugas, faktinis paslaugos teikimo laikas apvalinamas pusvalandžio tikslumu. |
| 1.3. | Remontui skirtos detalės - 30 procentų paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p. bendros pasiūlymo kainos | Pagal poreikį, bet ne daugiau nei 30 proc. paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p., bendros kainos su PVM |  |  |  |  | Reikalavimai detalėms nurodyti pirkimo dokumentų 2 skyriuje pirkimo sutarties sąlygose. |
|  |  |  |  | Iš viso kaina, EUR: |  |  |  |

TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMO PASLAUGOS

7 pirkimo dalis.  Rentgeno aparato BCA Mobile C-arm techninės būklės tikrinimo paslaugos

Techniniai duomenys: gamyklinis Nr.  20144905, tipas/modelis OX/110-5, gamintojas Italija, pagaminimo data 2004 m.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas | Įkainis, EUR be PVM | Įkainis, EUR su PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1.1. | Techninės būklės tikrinimas 24 mėn. | 1 kartą per metus | 41,20 | 49,85 | 82,40 | 99,70 | Paslaugos privalo būti suteiktos pagal įrangos gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus. |
|  |  |  |  | Iš viso kaina, EUR: | 82,40 | 99,70 |  |

8 pirkimo dalis.  Stacionaraus pilnos komplektacijos rentgeno aparato techninės būklės tikrinimo paslaugos

Techniniai duomenys: gamyklinis Nr.  08-1002, tipas/modelis Quantum O-T-750, gamintojas JAV, pagaminimo data 2008 m.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas | Įkainis, EUR be PVM | Įkainis, EUR su PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1.1. | Techninės būklės tikrinimas 24 mėn. | 1 kartą per metus | 41,20 | 49,85 | 82,40 | 99,70 | Paslaugos privalo būti suteiktos pagal įrangos gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus. |
|  |  |  |  | Iš viso kaina, EUR: | 82,40 | 99,70 |  |

9 pirkimo dalis.  Mamografo techninės būklės tikrinimo paslaugos

Techniniai duomenys: gamyklinis Nr.  1LilHF/157/10, tipas/modelis LYLYIUM, gamintojas Italija, pagaminimo data 2008 m.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas | Įkainis, EUR be PVM | Įkainis, EUR su PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1.1. | Techninės būklės tikrinimas 24 mėn. | 1 kartą per metus | 41,20 | 49,85 | 82,40 | 99,70 | Paslaugos privalo būti suteiktos pagal įrangos gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus. |
|  |  |  |  | Iš viso kaina, EUR: | 82,40 | 99,70 |  |

10 pirkimo dalis.  Mobilaus rentgeno aparato techninės būklės tikrinimo paslaugos.

Techniniai duomenys: gamyklinis Nr. MPF16C7A5003, tipas/modelis MOBILE ART EVOLIUTION, gamintojas SHIMADZU Japonija, pagaminimo data 2020 m.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas | Įkainis, EUR be PVM | Įkainis, EUR su PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1.1. | Techninės būklės tikrinimas 24 mėn. | 1 kartą per metus | 41,20 | 49,85 | 82,40 | 99,70 | Paslaugos privalo būti suteiktos pagal įrangos gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus. |
|  |  |  |  | Iš viso kaina, EUR: | 82,40 | 99,70 |  |

11 pirkimo dalis.  Dentalinio rentgeno aparato techninės būklės tikrinimo paslaugos

Techniniai duomenys: tipas/modelis MINIRAY, pagaminimo data 2006 m.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas | Įkainis, EUR be PVM | Įkainis, EUR su PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1.1. | Techninės būklės tikrinimas 24 mėn. | 1 kartą per metus | 41,20 | 49,85 | 82,40 | 99,70 | Paslaugos privalo būti suteiktos pagal įrangos gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus. |
|  |  |  |  | Iš viso kaina, EUR: | 82,40 | 99,70 |  |

12 pirkimo dalis.  Dviejų darbo vietų skaitmeninio  rentgenografijos aparato techninės būklės tikrinimo paslaugos.

Techniniai duomenys: gamyklinis Nr. MPC5C2594003, tipas/modelis RADspeed PRO, gamintojas SHIMADZU Japonija, pagaminimo data 2019 m.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas | Įkainis, EUR be PVM | Įkainis, EUR su PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1.1. | Techninės būklės tikrinimas 24 mėn. | 1 kartą per metus | 41,20 | 49,85 | 82,40 | 99,70 | Paslaugos privalo būti suteiktos pagal įrangos gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus. |
|  |  |  |  | Iš viso kaina, EUR: | 82,40 | 99,70 |  |