## 1
Stomatologinių ir dantų protezavimo priemonių pirkimo atviro konkurso (tarptautinis pirkimas) sąlygų Priedas Nr.2
STOMATOLOGINIŲ IR DANTŲ PROTEZAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Mato vnt. poreikis | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės |  | Siūlomos pakuotės kaina |  | PVM tarifas % | Mato vieneto ( nurodyto 3 stulpelyje) |  | Poreikio kaina Eur be PVM* ((13)=(4)x(11)) | Poreikio kaina Eur su PVM* ((14)=(13)+(13)x(10)/100) | 10 proc. sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių suma, EUR be PVM* ((15)=(13) x 0,1) | 10 proc. sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių suma, EUR su PVM* ((16)=(15)+(15)x(10)/100) | Pirkimo dalies suma, EUR be PVM* ((17)=(13)+(15)) | Pirkimo dalies suma, EUR su PVM* ((18)=(14)+(16))
[5 empty] | pavadini-mas, kilmės šalis, gamintojas | mato vnt. kiekis pakuo-tėje | Eur be PVM* | Eur su PVM* |  | kaina Eur be PVM ((11)=(8)/(7)) | kaina Eur su PVM ((12)=(11)+(11)x(10)/100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Šviesoje kietėjantis kompozitas:
1.1 | Šviesoje kietėjanti surišimo sistema (bond'as) https://kulzer.com/int2/en/products/gluma-2bond.html | ml | 50 | 5-os kartos surišimo sistema su nujautrintoju. Sukuria labai stiprią adheziją su dentinu bei emaliu. Viename buteliuke 4ml . | Gluma2 bond 4ml, Kulzer, Vokietija | 4 | 38 | 45.98 | 21 | 9.5 | 11.495 | 475 | 574.75 | 47.5 | 57.475 | 522.5 | 632.225
1.2 | Šviesoje kietėjanti vienkomponentinė surišimo sistema su paėsdinimu, https://multimedia.3m.com/mws/media/1279637O/3m-single-bond-universal-adhesive-technical-product-profile.pdf | ml | 80 | Adhezyvinė sistema naudojama tiesiogiai plombuojant visų klasių ertmių kompozitais, taip pat restauruojant porcelianu, metalu, amalgama danties šaknų paviršių nujautrinimui, porcelianinių venyrų įtvirtinimui. Sistemos sudėtyje yra silano, tinka pataisoms. Sukietinama šviesa. Viename buteliuke 5 ml | Single bond Universal 5ml, 3M, Vokietija | 5 | 59.8 | 72.358 | 21 | 11.96 | 14.4716 | 956.8 | 1157.728 | 95.68 | 115.7728 | 1052.48 | 1273.5008
1.3 | Ėsdinimo rūgštis, https://cerkamed.com/product/blue-etch/ | pak. | 60 | Sudėtyje 36 % fosforo rūgšties. Pakuotė: švirkštas 10 ml | Ësdintojas Blue Etch 36% (10ml), Cerkamed, Lenkija | 10 | 4.87 | 5.8927 | 21 | 0.487 | 0.58927 | 29.22 | 35.3562 | 2.922 | 3.5356 | 32.142 | 38.8918
1.4 | Šviesoje kietėjantis estetiškas rentgenokontrastinis kompozitas, https://www.tokuyama.it/microsite/asteria/eng/ | rinki-nys | 25 | Labai estetiškas supranano užpildas, supaprastintas spalvų derinimas, lengvai poliruojasi,darbo laikas 90 sek., kai aplinkos šviesa 10.000 lux, susitraukia ne daugiau 1,3%, rinkinyje 7 spalvos: A1B; A2B; A3B; A3.5B; A4B; NE; OcE . Rinkinys: 7 švirkštai po 4 gr | Estelite Asteria švirkštų rinkinys (7x4g), Tokuyama, Japonija | 1 | 286.15 | 346.2415 | 21 | 286.15 | 346.2415 | 7153.75 | 8656.0375 | 715.375 | 865.6037 | 7869.125 | 9521.6412
1.5 | Takus šviesa kietinamas kompozitas, https://www.gcamerica.com/products/operatory/G-aenialFlowable/ | g | 24 | Skirtas I, II, III, IV,V kl. ertmėms, mažoms ertmėms, įtvarams. Nevarvanti, išlaikanti savo formą, blizgi, turi daug atspalvių . Pakuotė: švirkštas po 3,4 g | G-aenial universal flo 3,4g, GC Japonija | 3.4 | 42.85 | 51.8485 | 21 | 12.6029 | 15.2496 | 302.4706 | 365.9894 | 30.2471 | 36.5989 | 332.7176 | 402.5884
1.6 | Šviesa kietinamas kompozitas, https://crocodental.eu/en/prod-95/3m-espe-filtek-z550-trial-kit | rinki-nys | 2 | Nanohibridinis universalus kompozitas. Spalvos: A2; A3: A3,5; OA2. Rinkinyje 4 šv. po 4 g + 6ml adhezyvo | Filtek Z550 4 šv x4g+6 ml, 3M Vokietija | 1 | 124 | 150.04 | 21 | 124 | 150.04 | 248 | 300.08 | 24.8 | 30.008 | 272.8 | 330.088
1.7 | Takus šviesa kietinamas kompozitas, https://tokuyama-dental.de/en/shop/composite/13832-estelite-universal-flow | vnt. | 20 | Takus submikroninis kompozitas švirkštuose 1,7g spalvos OPA1, OPA2, OPA3, OPA4, OPA5,A1, A2.,A3, A4,B1, B2, C4 | Estelite Universal Flow Medium įvairios spalvos (1,7g), Tokuyama Japonija | 1.7 | 18.5 | 22.385 | 21 | 10.8824 | 13.1676 | 217.6471 | 263.3529 | 21.7647 | 26.3353 | 239.4118 | 289.6882
1.8 | Šviesoje kietinamas kompozitas Ormocerų pagrindu, https://www.voco.dental/en/products/direct-restoration/ormocer/admira-fusion.aspx | rinki-nys | 60 | Univeraslus nanohibridinis kompozitas turintis savyje Ormocerų užpildą, mažai traukiasi (1,25proc), gerai poliruojasi,visų klasių ertmėms rinkinys (5šv.x3g A2, A3, GA3,25, A3,5, storasluoksnis U+20 vienkartinių bondo dozių) | Admira Fusion rinkinys(5švx3g+20 Futura bond dozių)VOCO Vokietija | 1 | 194.85 | 235.7685 | 21 | 194.85 | 235.7685 | 11691 | 14146.11 | 1169.1 | 1414.611 | 12860.1 | 15560.721
1.9 | Storo sluoksnio šviesoje kietinamas kompozitas Ormocerų pagrindu, https://www.voco.dental/en/products/direct-restoration/composites/admira-fusion-x-tra.aspx | vnt. | 10 | Storo sluoksnio kompozitas, universalios spalvos, švirkšte 3g | Admira Fusion x-tra 3g, VOCO Vokietija | 1 | 49.8 | 60.258 | 21 | 49.8 | 60.258 | 498 | 602.58 | 49.8 | 60.258 | 547.8 | 662.838
1.10 | Aplikatoriai, https://www.dispotech.com/en/dental-applicator | vnt. | 1800 | Įvairių storių | Aplikatoriai Sf, F, R, 100 vnt Dispotech Italija | 100 | 2.2 | 2.662 | 21 | 0.022 | 0.02662 | 39.6 | 47.916 | 3.96 | 4.7916 | 43.56 | 52.7076
1.11 | Apsauginė medžiaga danties jautrumui mažinti, http://www.tokuyama-dental.com/tdc/oral_care/shield_force_plus.html | ml | 12 | Naudomjama dentino, apsinuoginusių kaklelių apsaugai, dentino tubulių uždarymui. Kietinamas šviesa. | Shiel force Plus(3ml), Tokuyama Japonija | 3 | 48.5 | 58.685 | 21 | 16.1667 | 19.5617 | 194 | 234.74 | 19.4 | 23.474 | 213.4 | 258.214
1.12 | Šalčio testas, https://www.henryschein.co.uk/gb-en/dental-gb/p/endodontics/miscellaneous-endodontics/hs-endo-cold-spray-mint-200ml/9001383 | ml | 1600 | Flakone 200 ml | Cold Spray 200ml, Cerekamed, Lenkija | 200 | 5.12 | 6.1952 | 21 | 0.0256 | 0.030976 | 40.96 | 49.5616 | 4.096 | 4.9562 | 45.056 | 54.5178
1.13 | Medžiagos danties šaknies kanalo preparavimui (lubrikantas), https://www.meta-europe.com/en/produkt/md-chelcream/ | g | 70 | Žele pavidalo, švirkšte, EDTA ( 19%) pagrindu, palengvina kanalo preparavimą. | MD-Chealcream EDTA 19proc. (2x7g), Meta, Koreja | 14 | 14.89 | 18.0169 | 21 | 1.0636 | 1.2869 | 74.45 | 90.0845 | 7.445 | 9.0084 | 81.895 | 99.093
1.14 | Citrinų rūgštis, https://cerkamed.com/product/citric-acid-40-percent/ | ml | 1000 | Koncentracija 40 proc.,flakone 200ml | Citric Acid 40proc 200ml, Cerkamed, Lenkija | 200 | 5.56 | 6.7276 | 21 | 0.0278 | 0.033638 | 27.8 | 33.638 | 2.78 | 3.3638 | 30.58 | 37.0018
1-a pirkimo dalis iš viso: | [11 empty] | 21948.6976 | 26557.9242 | 2194.8698 | 2655.7924 | 24143.5674 | 29213.7166
2. | Šviesoje kietėjantis surišėjas (bond‘as), https://europe.gc.dental/el-GR/products/gpremiobond | flak. | 30 | Universalus adhezyvas dera su visais ėsdinimo metodais, gali būti naudojamas ne tik tiesioginiam jungimui, bet ir pataisų atvejais bei padidėjusio dantų jautrumo gydymui. Unikalus trijų funkcinių monomerų derinys užtikrina tvirtą jungtį ne tik su danties audiniais, bet ir kompozitais, metalais (įskaitant ir tauriuosius), cirkoniu ir aliuminiu, sukuriama ilgalaikė jungtis su bet kurio tipo keramika, išliekančia netgi po terminio apdorojimo. Kiekis flakone 5 ml | G-Premio bond 5ml, GC Japonija | 5 | 45.25 | 54.7525 | 21 | 9.05 | 10.9505 | 271.5 | 328.515 | 27.15 | 32.8515 | 298.65 | 361.3665
3. | Šviesoje kietėjantis silantas, https://www.voco.dental/en/products/oral-care/fissure-sealing/fissurit-f.aspx | vnt. | 3 | Dantų vagelių hermetikas, baltos spalvos, švirkštuose po 2g | Fissurit F 2x2g, VOCO, Vokietija | 1 | 17.25 | 20.8725 | 21 | 17.25 | 20.8725 | 51.75 | 62.6175 | 5.175 | 6.2618 | 56.925 | 68.8792
5. | Šviesoje kietėjanti kompomerinė plombinė medžiaga , https://www.voco.dental/en/products/direct-restoration/compomer/twinky-star-twinky-star-flow.aspx | vnt. | 5 | Spalvota, taki, Viename švirkšte 2 g Mėlynos ir ružavos spalvos | Twinky star Flow Blue/Pink 2g, VOCO, Vokietija | 2 | 33 | 39.93 | 21 | 16.5 | 19.965 | 82.5 | 99.825 | 8.25 | 9.9825 | 90.75 | 109.8075
10. | Dvigubo kietėjimo cementas restauracijoms ir kulties atstatymui :
10.1. | Dvigubo kietėjimo cementas restauracijoms ir kulties atstatymui, https://www.voco.dental/en/products/indirect-restoration/core-build-up/rebilda-dc.aspx | rinki-nys | 15 | Skirtas danties kulties atstatymui, stiklo pluošto kaičių cementavimui, vainikėlių cementavimui rinkinys 10g cemento +4ml 1bondas+4ml 2bondas, galimos spalvos mėlyna, balta ir dentino, 40s pašvietimas | Rebilda DC 10g+Futura bond DC 2 butx4ml, VOCO, Vokietija | 1 | 119.12 | 144.1352 | 21 | 119.12 | 144.1352 | 1786.8 | 2162.028 | 178.68 | 216.2028 | 1965.48 | 2378.2308
10.2. | Savaime ėsdinantis dervinis cementas stiklo pluošto kaiščiams cementuoti, https://edenta.eu/lt/cementai-ir-gruntai/relyx-u200-automix-5ml-85g | vnt. | 15 | Įpakavimas:dvigubame švirkšte pastos pavidale. Reikalavimai:savaiminio ėsdinimo ir surišimo. Ne mažiau 8,5 g | Relyx U200 8,5g, 3M, Vokietija | 1 | 72.23 | 87.3983 | 21 | 72.23 | 87.3983 | 1083.45 | 1310.9745 | 108.345 | 131.0975 | 1191.795 | 1442.072
10 pirkimo dalis iš viso : | [11 empty] | 2870.25 | 3473.0025 | 287.025 | 347.3003 | 3157.275 | 3820.3028
20. | Endodontiniai instrumentai :
20.1 | Endodontiniai instrumentai K-file, https://www.dentsplysirona.com/en-gb/categories/endodontics/ready-steel-files.html | vnt. | 180 | Dydžiai : 006, 008, 010, 045, 045-80, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai, sterilūs, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040. Sterilios pakuotės ne mažiau kaip po 6 vnt. | K-file 21/25/31 006,008,010,045…80,6vntDentsply Maillefer, Šveicarija | 6 | 11.11 | 13.4431 | 21 | 1.8517 | 2.2405 | 333.3 | 403.293 | 33.33 | 40.3293 | 366.63 | 443.6223
20.2 | Mašininės spiralės kanalų pildymui, https://www.dentsplysirona.com/en-gb/categories/endodontics/ready-steel-files.html | vnt. | 180 | Ilgis 17mm/25mm/21mm . Dydžiai 001/002/003/004, į kampinį antgalį, daugkartinės, sterilizuojamos. Apsukos ne didesnės 300-600min-1. Pakuotėje ne mažiau 4 vnt. | Lentulo 17/21/25mm 001,002,003,004, 4 vnt Dentsply Maillefer | 4 | 9.89 | 11.9669 | 21 | 2.4725 | 2.9917 | 445.05 | 538.5105 | 44.505 | 53.8511 | 489.555 | 592.3615
20.3 | Endodontiniai lankstūs instrumentai , https://www.dentsplysirona.com/en-gb/categories/endodontics/ready-steel-files.html K-flexofile | vnt. | 180 | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 18/21/25/31mm, rankiniai, sterilūs,keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040. Sterili pakuotė ne mažiau 6vnt. | Kflexofile 21/25/31mm 15…40 6vnt, Dentsply maillefer, Sveicarija | 6 | 9.16 | 11.0836 | 21 | 1.5267 | 1.8473 | 274.8 | 332.508 | 27.48 | 33.2508 | 302.28 | 365.7588
20.4 | Endodontiniai instrumentai pjaunančiomis savybėmis https://www.dentsplysirona.com/en-gb/categories/endodontics/ready-steel-files.html | vnt. | 180 | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai,sterilūs apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040. Sterili pakuotė ne mažiau 6vnt. | Hedstroemfile 21/25/31mm 6vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 6 | 9.89 | 11.9669 | 21 | 1.6483 | 1.9945 | 296.7 | 359.007 | 29.67 | 35.9007 | 326.37 | 394.9077
20.5 | Endodontiniai instrumentai, pjaunančiomis savybėmis, https://www.dentsplysirona.com/en-gb/categories/endodontics/ready-steel-files.html | vnt. | 180 | Dydžiai : 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/28/31mm, rankiniai,sterilūs trikampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdyjančio plieno, su silikonine rankenėle, su stoperiu. Turi atitikti ISO 015-040. Sterili pakuotė ne mažiau 6vnt. | k-reamer 21/25/31mm 015...040, 6vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 6 | 9.89 | 11.9669 | 21 | 1.6483 | 1.9945 | 296.7 | 359.007 | 29.67 | 35.9007 | 326.37 | 394.9077
20.6 | Gutaperčos kondensoriai, https://www.dentsplysirona.com/en-gb/categories/endodontics/ready-steel-files.html | vnt. | 40 | Rankinis instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle (ISO spalvinis žymėjimas). Darbiniai ilgiai 21 mm, 25 mm, dydžiai: A, B, C, D, pakuotėje ne mažiau po 4vnt. | Fingerspreader 21/25 mm A,B,C,D, 4vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 4 | 11.55 | 13.9755 | 21 | 2.8875 | 3.4939 | 115.5 | 139.755 | 11.55 | 13.9755 | 127.05 | 153.7305
20.7 | Pulpoekstraktoriai, https://www.dentsplysirona.com/en-gb/categories/endodontics/ready-steel-files.html | vnt. | 100 | Skirti pulpos pašalinimui iš kanalo, atitinka ISO020-060 standartą, įvairių dydžių, vienkartiniai, rankiniai. | Pulpoekstraktoriai 10vnt, ASS, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 10 | 8.05 | 9.7405 | 21 | 0.805 | 0.97405 | 80.5 | 97.405 | 8.05 | 9.7405 | 88.55 | 107.1455
20.8 | Nikelio titano lydinio lankstūs instrumentai, https://www.dentsplysirona.com/en-gb/categories/endodontics/ready-steel-files.html | vnt. | 48 | Dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040,45, 50, 55, 60 ilgiai: 21/25mm, pagaminta iš nikelio titano lydinio, padidinto lankstumo, su plastikine rankenėle(ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu. | Nitiflex 21/25mm 015-60, 6vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 6 | 23.66 | 28.6286 | 21 | 3.9433 | 4.7714 | 189.28 | 229.0288 | 18.928 | 22.9029 | 208.208 | 251.9317
20.9 | Endodontiniai instrumentai skirti sunkiai prieinamiems kanalams, https://www.dentsplysirona.com/en-gb/categories/endodontics/ready-steel-files.html | vnt. | 72 | Dydžiai: 006, 008, 010, 015, 020, ilgiai: 18/21/25mm, pagaminta iš nerūdyjančio plieno, labai agresyvūs, skirti kalcifikuotiems ir sunkiai praeinamiems kanalams, su plastikine rankenėle (ISO spalviniu žymėjimu), su silikoniniu stoperiu. Sterilūs. | C-file 21/25mm 006,008,010,015 ,6vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 6 | 11.05 | 13.3705 | 21 | 1.8417 | 2.2284 | 132.6 | 160.446 | 13.26 | 16.0446 | 145.86 | 176.4906
20.10 | Endodontiniai instrumentai skirti kanalų paieškai, https://www.dentsplysirona.com/en-gb/categories/endodontics/ready-steel-files.html | vnt. | 36 | Dydžiai: 010, 013, 017, ilgis 18/21/25mm,rankiniai, skirti kanalų ieškojimui, aštrūs, su platmasinėmis rankenėlėmis, turi atitikti ISO(010-017), su stoperiu. Sterilūs. | Senseaus Profinder 18/21/25mm 010,013,017, 6 vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 6 | 15.2 | 18.392 | 21 | 2.5333 | 3.0653 | 91.2 | 110.352 | 9.12 | 11.0352 | 100.32 | 121.3872
20.11 | Endodontinis mašininis instrumentas kanalams gilinti Pjezoreamer | vnt. | 120 | Largo, pjezo gilintuvai į kampinį antgalį, 1,2,3,4,5,6 dydžių, 28/32mm ilgio, darbinė dalis 15mm/19mm, apsisukimai 800/1200min. | Largo 28/32mm 1..6, 6vnt, Dentsply Maillefer, Šveicarija | 6 | 15.56 | 18.8276 | 21 | 2.5933 | 3.1379 | 311.2 | 376.552 | 31.12 | 37.6552 | 342.32 | 414.2072
20.12 | Rankinis endodontinsi instrumentas Plugger'is, https://www.henryschein.co.uk/gb-en/dental-gb/p/instruments/pluggers-spreaders-endo/maillefer-machtou-plugger-1-2-dr/765760 | vnt. | 6 | Gutaperčos plombavimui, dydžiai 1-2; 3-4. | Plugger 1-2, 3-4 (1vnt)Dentsply sirona | 1 | 25 | 30.25 | 21 | 25 | 30.25 | 150 | 181.5 | 15 | 18.15 | 165 | 199.65
20.13 | Padidinto lankstumo mašininiai endodontiniai instrumentai, https://www.dentsplysirona.com/en-us/categories/endodontics/protaper-next-rotary-files.html | rinki-nys | 10 | Rinkinyje ne mažiau 6 vnt. Pagaminti iš nikelio-titano lydynio. Dydžiai X1/X2/X3/X4/X5; | NEXT pro taper X1/X2/X3/X4/X5 6vnt, Dentsply Sirona, Šveicarija | 1 | 72.13 | 87.2773 | 21 | 72.13 | 87.2773 | 721.3 | 872.773 | 72.13 | 87.2773 | 793.43 | 960.0503
20.14 | Mašininiai instrumentai, https://www.dentsplysirona.com/en-gb/categories/endodontics/protaper-gold-files.html | rinki-nys | 10 | Mašininiai sukamieji failai Labai lankstūs, saugūs, sterilizuojami . NiTi lydinys. SX, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5 Rinkinyje ne mažiau 6 vnt. | Pro Taper Gold Sx, S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5,6vnt, Dentsply Sirona, Šveicarija | 1 | 45.56 | 55.1276 | 21 | 45.56 | 55.1276 | 455.6 | 551.276 | 45.56 | 55.1276 | 501.16 | 606.4036
20 pirkimo dalis iš viso : | [11 empty] | 3893.73 | 4711.4133 | 389.373 | 471.1413 | 4283.103 | 5182.5546
53. | Odontologinis antgalis-turbina su šviesa, https://www.morita.com/america/en/products/handpieces-and-instruments/highspeed-handpieces/twinpower-turbine/?tab=configuration | vnt. | 5 | Antgalis turi būti nedidelių gabaritų, nesunkus, patogus darbui, svoris ne daugiau 53 g. Kompaktiška galvutė: skersmuo ne didesnis negu 12mm, galvutės aukštis ne didesnis negu 13,4mm. Galia ne mažiau 25W. Dviejų darbinių ratų (sparnuočių) technologija, ne mažiau 36 ašmenų sparnuotėje, kas užtikrina mažą vibraciją bei padidina turbinos galingumą. Esant didelėms apkrovoms, užtikrina pastovų sukimą, pastovią galią. Greito stabdymo sistema. Nulinio įtraukimo funkcija, užtikrinanti turbinos ilgaamžiškumą. Keraminiai rutuliniai guoliai. Radialinis oro srautas, trys oro padavimo taškai, kas mažina turbinos vibraciją. Apšvietimas ne mažiau 25000 lux, greitis ne mažiau 360.000/390.000 aps. Trys purškimo taškai. Galvutė su mygtuku. Autoklavuojamas prie 135 laipsnių temperatūros. Optinė lemputė su 25000lux apšvietimu, turi nepateikti savybių autoklavuojant (135 lais.) Turi tikti turimoms „Roto Quick“ jungtims. Garantija ne mažiau 12 mėn. | Morita turbininis antgalis su sviesa, TwinPower PAR 4HX-O, 25W, J.Morita Japonija | 1 | 718.12 | 868.9252 | 21 | 718.12 | 868.9252 | 3590.6 | 4344.626 | 359.06 | 434.4626 | 3949.66 | 793.5226
74. | Tepalas greitaeigiams-turbininiams stomatologiniams antgaliams | fl | 20 | Aerozolis, tinka „Morita“ firmos antgaliams (pagal antgalių gamintojo rekomendacijas). „Morita AR Spray“ arba lygiavertis. Flakone 400 ml (±50 ml) . | Morita tepalas Multispray, 400 ml | 1 | 27.85 | 33.6985 | 21 | 27.85 | 33.6985 | 557 | 673.97 | 55.7 | 67.397 | 612.7 | 741.367
Pastabos:
* - kainos pažymėtuose stulpeliuose nurodomos suapvalintos (pagal aritmetinio apvalinimo taisykles) dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu,
Atkreipiame dėmesį: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, kartu su pasiūlymu privalės pateikti siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: prekių gamintojų katalogus, ar katalogo dalis, ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems stomatologinių ir dantų protezavimo priemonių techninėje specifikacijoje. Kataloge turi būti pažymėtas siūlomos prekės pirkimo dalies numeris. Atkreipiame dėmesį, kad po pasiūlymų pateikimo termino nebus galima tikslinti (ir pateikti naujų) dokumentų patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, todėl jei pateikti dokumentai neįrodys visų reikalavimų atitikimo, toks pasiūlymas bus ATMETAMAS.