## Sheet1
Tiekėjo pavadinimas (nurodyti)_________________ | [7 empty] | TSD-799, VPP-5541
Femtosekundinio lazerio "Victus" atsarginės dalys ir serviso paslaugos
2 medicininės technikos grupė
Eil. Nr. | Pavadinimas | Aparato modelis / atsarginės dalies kodas | Keitimo kainos požymis (raidė K) | Kainyno kaina be PVM, Eur * | Nuolaida (nuo kainyno kainos), % | Kaina su nuolaida (be PVM), Eur | Orienta-cinis kiekis | Mato vnt. | Suma su nuolaida (be PVM), Eur
1. | Femtosekundinis lazeris | Victus |  |  | 0%
1.1. | Techninis aptarnavimas (1 k./6 mėn.) |  |  |  |  | 0 | 56 | val. | 0
1.2. | Jėgos sensorius (FORCE SENSOR) | 14031 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.3. | Vaizdo skirstytuvas (VIDEO SPLITTER (OPMI) | 14036 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.4. | Tarpinis konusas 9,5 +10,5 (SPACER CONE 9,5 + 10,5) | 14078 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.5. | Lazerio paleidimo darbinis pedalas (FOOTSWITCH PROCEDURE) | 14084 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.6. | Pelė (MOUSE IP68) | 14092 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.7. | Klaviatūra (KEYBOARD US IP68) | 14092 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.8. | Operacinė kamera (OP-CAMERA) | 14098 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.9. | Žemos įtampos maitinimo šaltinis (LOW VOLTAGE POWER SUPPLY) | 14118 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.10. | Lazerio šaltinio blokas (AOM CONTROLLER (LASER SOURCE UNIT) | 14131 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.11. | Jungties vakuumo vamzdelis (CONNECTOR VACUUM TUBE) | 14258 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.12. | Pilnas DMS 19 colių rėmas (19 INCH RACK DMS COMPLETE) | 14402 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.13. | Lazerio šaltinio valdiklis be EPROM (CONTROL LS-COMFORT W/O EPROM) | 14407 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.14. | Victus vamzdelių rinkinys (VICTUS TUBING KIT) | 14417 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.15. | Vakuumo siurbimo lizdas (VACUUM SUCTION SOCKET) | 14459 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.16. | Valdymo bloko elektrinis pultas (CONTROL PANEL ELECTRICAL UNIT) | 14494 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.17. | Patikrintas 2S-optinio koherentinio tomografo rinkinys (TESTED 2S-OCT KIT) | 14541 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.18. | Vakuuminio siurblio mazgas (išorinis vakuumo blokas) (VACUUM PUMS ASSEMBLY (EXTERNAL VACUUM UNIT FEMTEC) | 13441TPV |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.19. | Elektroninio valdymo blokas (išorinis valdymo blokas) (ELECTRONIC CONTROL UNIT (EXTERNAL VACUUM UNIT FEMT) | 13442TPV |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.20. | PMX jegos jutiklis (FORCE SENSOR PMX) | 14031R100 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.21. | Siurbimo anga (SUCTION PORT) | 14066R100 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.22. | Vakuumo iniciavimo pedalas (FOOTSWITCH VACUUM) | 14085TPV |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.23. | LPS kamera (LPS-CAMERA) | 14100TPV |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.24. | Vartotojo grafinė sąsaja TFW (GUI-PC TFW) | 14172R400 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.25. | Lazerio šaltinio blokas (LASER SOURCE UNIT V5B) | 14303R300TPV |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.26. | Keičiamas lazerio šaltinio blokas V5B (EXCHANGE LASER SOURCE UNIT V5B) | 14418R200TPV |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.27. | Pacianto lovos sistema S60 (PATIENT SUPPORT SYSTEM S60) | 14586R100TPV |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.28. | 24 colių EONIS monitorius (MONITOR EONIS 24 INCH) | 14603TPV |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.29. | 2S optinio koherentinio tomografo kabelių rinkinys (4 vnt.) (2S-OCT SCANNER CABLE SET(4PCS) | 14621TPV |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.30. | PSS S60 modifikacijos mikrojungiklis (PSS S60 MODIFICATION MICROSWITCH) | 14650TPV |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.31. | Pakeičiamas šviesos barjeras (REPLACEMENT LIGHT BARRIER) | 14655TPV |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.32. | Maitinimo šaltinis (POWER SUPPLY, 100-240 V) | 300-04-037 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.33. | FEMTEC priedų dėžė (FEMTEC ACCESSORY CASE) | 300-04-050 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.34. | Šaldiklis P302 (CHILLER P302) | 500-03-040 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.35. | Filtras šaldikliui (FILTER FOR CHILLER) | 500-03-041 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.36. | Filtro sandarintojas (SEAL FOR FILTER SHELL) | 500-03-042 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.37. | Priemonė (medžiaga) Protectogen 50 ml (PROTECTOGEN 50ML) | 500-03-043 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.38. | Temperatūros registratorius (TEMPERATURE LOGGER) | 500-06-010 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.39. | Kalibraciniai diskai (FEMTEC CALIBRATION DISKS (75 pcs) | 500-06-011 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.40. | Konverteris (USB to RS232 CONVERTER, 1 M) | 11063 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.41. | Matavimo galvutė (MEASURING HEAD 3A-SH) | 11097 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.42. | IR sensoriaus kortelė (IR SENSOR CARD, VC-1550, λ=1550nm) | 11212 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.43. | Programavimo blokas (PROGRAMMING UNIT LS-COMFORT) | 13244 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.44. | Objektyvų servetėlės (LENS TISSUES 5 pack X 25 pcs) | 13247 |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.45. | Apsauginiai akiniai (FEMTOSEC SAFETY GOGGLES) | 10653TPV |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.46. | UPS komplektas (KIT UPS 3000VA) | 13466R100TPV |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.47. | Kalibravimo dėklas (VICTUS CALIBRATION CASE) | 14295TPV |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
1.48. | Gelio dėžutė (GEL BOX 11.7 V4) | 14526TPV |  |  |  | 0 | 1 | vnt. | 0
| Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur: | [7 empty] | 559897.33
| PVM suma (21%), Eur: | [7 empty] | 117578.4393
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur: | [7 empty] | 677475.7693
* - jei tiekėjui grąžinant sugedusią, nebetinkamą naudoti dalį, analogiška nauja dalis parduodama mažesne keitimo kaina (lyginant su pilna naujos dalies pardavimo kaina), būtina nurodyti būtent keitimo kainą, atitinkamą langelį keitimo kainos požymio stulpelyje pažymint raide "K".