TECHNINIS PREKĖS APRAŠYMAS

2 dalis

Pagalvėlė kulnų pragulų profilaktikai viskoelastinė  P-Kpp-visko

Pagalvėlė kulnų pragulų profilaktikai viskoelastinė  P-Kpp-visko skirta sveikatos priežiūros įstaigoms pragulų profilaktikai.

| Paskirtis | Minkšta pusiau cilindinė pagalvėlė kulnų pragulų profilaktikai |
| --- | --- |
|  | Pasižymi antibakterinėmis savybėmis |
|  | Palaiko odą švarią ir sausą, užtikrina maksimalų komfortą ir higieną |
|  | Speciali, paaukštinta pagalvėlės forma apsaugo, kad kulnas nesiliestų su lovos paviršiumi |
|  | Pagaminta iš poliesterio ir aukštos kokybės viskoelastinio porolono |
| Kompozicija | Pagamintas iš viskoelastinio porolono. Tankis – 50 kg/m3. |
| Matmenys | - Cilindo diametras 22 cm, kiaurymės diametras 7 cm, cilindro plotis 13 cm |
| Užvalkalas | Užvalkalas pagamintas iš 100% poliesterio, dengto 100% poliuretano sluoksniu, pralaidus orui, nepralaidus skysčiams, su užslėptu užtrauktuku ir tvirtinimo lipdukais, galima skalbti iki 95° temperatūroje. Spalva: mėlyna. |

UAB „Metras“ gamina priemones pragulų profilaktikai, kurie paženklinti CE ženklu ir atitinka Europos Tarybos direktyvą 93/42/EEB „Dėl medicinos prietaisų“.

Gamintojas: UAB “Metras”, Žirmūnų g. 143, Vilnius.

Direktorius								Andrius Simonaitis