## Kaina
2. 1. lentelė. Siūloma kaina. Pirkimas – Spektrometras, Nr. VU 27989
Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM | Vadybininkas | PVM dydis % | PVM suma | Gamintojas | Prekes kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Spektrometras [Gamintojas: Agilent Technologies, Modelis: Cary 60 UV-Vis. https://www.agilent.com/en/product/molecular-spectroscopy/uv-vis-uv-vis-nir-spectroscopy/uv-vis-uv-vis-nir-systems/cary-60-uv-vis-spectrophotometer ] | Vnt. | 1 | 7998 | VPOD | 21 | 1679.58 | Agilent Technologies | G6860AA, G6860AA#325, 10072300, 210125300
2. | PVM: |  |  | 1679.58
3. | Suma su PVM: |  |  | 9677.58
Pastabos:
1) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
2) Lentelėje pateikta bendra pasiūlymo suma, pagal kurią bus nustatoma tiekėjo pasiūlymo lyginamoji kaina. Jei tiekėjas pateiks pasiūlymo kainas be PVM, o pristačius prekes/suteikus paslaugas/atlikus darbus, PVM turės būti mokamas perkančiosios organizacijos, prie tiekėjo pasiūlymo palyginamosios kainos bus pridedama mokėtina PVM suma.

## TS
Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekviena prekė turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus arba juos viršyti. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertę produkciją ar įrangą ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.
Tiekimo terminas – ne daugiau kaip 3 mėnesiai.
Prekių pristatymas
Tiekėjas turi pristatyti prekę, supakuotą gamintojo arba kitoje aplinkos apsaugos ir saugumo standartus atitinkančioje pakuotėje.
Prekės turi būti pristatytos adresu: Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, LT-10257 Vilnius.
Perkančioji organizacija – Vilniaus Universitetas, numato įsigyti prietaisą – Spektrometrą. Prietaisui keliami šie techniniai reikalavimai:
Spektrometras - 1 vnt.
Spektrometras- 1 vnt.
Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Siūlomas parametras (Privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų).
1 | Paskirtis* | Tirti objekto spektrą elektroniniu būdu. | Tirti objekto spektrą elektroniniu būdu.
2 | Bangos ilgių diapazonas | Ne platesnis kaip 190-1100 nm | 190-1100 nm
3 | Šviesos šaltinis | Ne prastesnė kaip impulsinė ksenono lempa | Impulsinė ksenono lempa
4 | Spektrinė skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 1,5nm. | 1,5 nm.
5 | Fotometrinės ribos | Nuo -4,0 Abs iki 4,0 Abs | Nuo -4,0 Abs iki 4,0 Abs
6 | Fotometrinis triukšmas | Ne didesnis kaip 0,005 Abs | <0,005 Abs
7 | Bangos ilgio tikslumas | ±0,5 nm | ±0,5 nm
8 | Fotometrinis tikslumas | ±0,005A | ±0,005A
9 | Šviesos išbarstymas | Ne didesnis kaip 0,05 % esant 220 nm | ≤0,05 % esant 220 nm
10 | Skenavimo greitis | Ne mažiau kaip 24000 nm/min. | 24000 nm/min.
11 | Tinkamumas optinio kelio kiuvetėms | Turi tikti 10mm, 20 mm, 40 mm ir 50 mm kiuvetėms | Tinkamas 10mm, 20 mm, 40 mm ir 50 mm kiuvetėms
12 | Atsparumas šviesai | Atsparus aplinkos šviesai (galima atlikti matavimus esant atviram bandinio skyreliui). | Atsparus aplinkos šviesai (galima atlikti matavimus esant atviram bandinio skyreliui).
13 | Apšilimo funkcija | Be įšilimo funkcijos, būtina, kad prietaisu galima būtų naudotis iš karto įjungus. | Be įšilimo funkcijos, prietaisu galima naudotis iš karto įjungus.
14 | Kompiuteris* | Turi būti komplekte su prietaisu. | Komplekte su prietaisu.
15 | Programinė įranga* | Turi būti komplekte su prietaisų. Prietaiso valdymo programa privalo turėti kokybinės bei kiekybinės analizės, spektrų užrašymo bei apdorojimo funkcijas, taip pat diagnostines funkcijas prietaiso funkcionalumui įvertinti. | Komplekte su prietaisu. Prietaiso valdymo programa turi kokybinės bei kiekybinės analizės, spektrų užrašymo bei apdorojimo funkcijas, taip pat diagnostines funkcijas prietaiso funkcionalumui įvertinti.
16 | Garantija* | Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos). Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį | Garantijos laikotarpis 12 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos). Įrangos garantija apima nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį
Perkančioji organizacija nereikalauja, jog simboliu * pažymėti rodikliai turi būti įrodyti gamintojo prekių aprašymu (-ais) ar lygiaverčiu dokumentu (-ais).