## Sheet1
Medicinos pagalbos priemonės
Pirkimo dalis, kurioms Tiekėjas neteikia pasiūlymo turi pašalinti.
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis 2 metams | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ katalogo numeris
1 | 33141320-9 | Adata PORT tipo kateterių praplovimui | vnt. | 200
2 | 33141320-9 | Adata PORT tipo kateterių punkcijai su prailginimu, skirta vaistų lašinimui 20 G (0,9 mm x 20 mm) | vnt. | 300
3 | 33141320-9 | Adata PORT tipo kateterių punkcijai su prailginimu, skirta vaistų lašinimui 20 G (0,9 mm x 15 mm) | vnt. | 300
4 | 33141320-9 | Adatos spinalinei anestezijai 25G (quincke tipo arba lygiavertės) 86-90 mm | vnt. | 2500
5 | 33141320-9 | Adatos spinalinei anestezijai 26G (quincke tipo arba lygiavertės) 86-90 mm | vnt. | 1500
6 | 33141200-2 | Balioninis dilatatorius 6/7/8 | vnt. | 20
7 | 33141200-2 | Balioninis dilatatorius 10/11/12 | vnt. | 15
8 | 33141000-0 | Davikliai daugiafunkciniams monitoriams SOLAR 8000M, DASH 4000, MASIMO SET | vnt. | 1100
9 | 33141000-0 | Ilgalaikių ureterinių stentų rinkinys CH7 24-32 ±2cm | vnt. | 200
10 | 33141000-0 | Kaniulių laikiklis (kepurėlės naujagimiams) XS, S, M, L, XL, XXL prie Medin CPAP aparato | vnt. | 400
11 | 33141000-0 | Kateteriai Centrinės venos 5F (18G/20G) vaikiški | vnt. | 60 | 20.95 | 5 | 1257 | 1319.85 | B.Braun Melsungen AG, Certofix Paed k. 4167155
12 | 33141000-0 | Paklotai su operacinio lauko plėvele (Cezario operacijoms) | vnt. | 1400
13 | 33141110-4 | Plėvelė operacinio lauko 40-45 x 53-65 cm | vnt. | 1100
14 | 33190000-8 | Popierius terminis šarmų - rūgščių tyrimo aparatui ABL - 330 (plotis 58 mm) | rulonas | 2300
15 | 33141600-6 | Rinktuvai išmatų (vienos dalies) naujagimiams ir kūdikiams | pak. | 40
16 | 33141000-0 | Sistema invazinio kraujo spaudimo matavimui | vnt. | 3000
17 | 33141000-0 | Sistema enterinei mitybai prie B Braun ,,Infuzomat Space" aparato | vnt. | 1700
18 | 33141000-0 | Sistemos transfuzijai, skirtos darbui su B.Braun infuzinėmis tūrinėmis pompomis | vnt. | 9500
19 | 33141120-7 | Spaustukai laparoskopiniam klipatoriui Welfare Medical | vnt. | 500
20 | 33170000-2 | Slėgio manžetė greitoms infuzijoms | vnt. | 100
21 | 33141000-0 | Specialios kepurėlės, skirtos kontūro ir generatoriaus tvirtinimui (sistemai ,,Infant Flow SiPAP") | vnt. | 1000
22 | 33141000-0 | Stentai įvairūs - pankreatinio stento rinkinys 5 Fr (nuo 20 mm iki 150 mm) | vnt. | 100
23 | 33141000-0 | Stentai įvairūs - pankreatinio stento rinkinys 7 Fr (nuo 20 mm iki 150 mm) | vnt. | 100
24 | 33190000-8 | Termoplastinė paciento fiksavimo priemonė spindulinės terapijos procedūrų metu (galvos-kaklo-pečių fiksavimui) | vnt. | 280
25 | 33124131-2 | Testinės juostelės gliukozės kiekio kraujyje nustatymui | vnt. | 200000
26 | 33141000-0 | Vielytės vedlinės 9 cm ilgio | vnt. | 250