Pirkimo dokumentų 5 priedas

VIEŠOJI ĮSTAIGA DRUSKININKŲ LIGONINĖ

MEDICINOS ĮRANGOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Kainos nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:__________________.

MEDICINOS ĮRANGOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS

1 pirkimo dalis. Rentgeno aparato BCA Mobile C-arm techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

Techniniai duomenys: gamyklinis Nr. 20144905, tipas/modelis OX/110-5, gamintojas Italija, pagaminimo data 2004 m.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas/kiekis | Įkainis, EUR be PVM | Įkainis, EUR su PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Techninė priežiūra 24 mėn. | 1 kartas per metus | Vieno karto įkainis Eur be PVM | Vieno karto įkainis Eur su PVM | 980,00 | 1185,80 | Į techninės priežiūros kainą turi būti įskaitytos visos išlaidos, eksploatacinės medžiagos, būtinos paslaugai tinkamai suteikti. |
|  |  |  | 490,00 | 592,90 |  |  |  |
| 1.2. | Remontas 24 mėn. | Paslaugos teikiamos pagal poreikį. Maksimalus perkamas remonto valandų kiekis per 24 mėn. – 20 val. | 0,5 val. įkainis Eur be PVM | 0,5 val. įkainis Eur su PVM | 1000,00 | 1210,00 | Minimali paslaugų trukmė perkančiosios organizacijos darbo vietoje – 0,5 val. Atsiskaitant už paslaugas, faktinis paslaugos teikimo laikas apvalinamas pusvalandžio tikslumu. |
|  |  |  | 25,00 | 30,25 |  |  |  |
| 1.3. | Remontui skirtos detalės - 30 procentų paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p. bendros pasiūlymo kainos | Pagal poreikį, bet ne daugiau nei 30 proc. paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p., bendros kainos su PVM |  |  | 594,00 | 718,74 | Reikalavimai detalėms nurodyti pirkimo dokumentų 2 skyriuje pirkimo sutarties sąlygose. |
|  |  |  |  | Iš viso kaina, EUR: | 2574,00 | 3114,54 |  |

2 pirkimo dalis. Stacionaraus pilnos komplektacijos rentgeno aparato techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

Techniniai duomenys: gamyklinis Nr. 08-1002, tipas/modelis Quantum O-T-750, gamintojas JAV, pagaminimo data 2008 m.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas/kiekis | Įkainis, EUR be PVM | Įkainis, EUR su PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Techninė priežiūra 24 mėn. | 1 kartas per metus | Vieno karto įkainis Eur be PVM | Vieno karto įkainis Eur su PVM | 1410,00 | 1706,10 | Į techninės priežiūros kainą turi būti įskaitytos visos išlaidos, eksploatacinės medžiagos, būtinos paslaugai tinkamai suteikti. |
|  |  |  | 705,00 | 853,05 |  |  |  |
| 1.2. | Remontas 24 mėn. | Paslaugos teikiamos pagal poreikį. Maksimalus perkamas remonto valandų kiekis per 24 mėn. –40 val. | 0,5 val. įkainis Eur be PVM | 0,5 val. įkainis Eur su PVM | 2000,00 | 2420,00 | Minimali paslaugų trukmė perkančiosios organizacijos darbo vietoje – 0,5 val. Atsiskaitant už paslaugas, faktinis paslaugos teikimo laikas apvalinamas pusvalandžio tikslumu. |
|  |  |  | 25,00 | 30,25 |  |  |  |
| 1.3. | Remontui skirtos detalės - 30 procentų paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p. bendros pasiūlymo kainos | Pagal poreikį, bet ne daugiau nei 30 proc. paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p., bendros kainos su PVM |  |  | 1023,00 | 1237,83 | Reikalavimai detalėms nurodyti pirkimo dokumentų 2 skyriuje pirkimo sutarties sąlygose. |
|  |  |  |  | Iš viso kaina, EUR: | 4433,00 | 5363,93 |  |

3 pirkimo dalis. Mamografo techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

Techniniai duomenys: gamyklinis Nr. 1LilHF/157/10, tipas/modelis LYLYIUM, gamintojas Italija, pagaminimo data 2008 m.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas/kiekis | Įkainis, EUR be PVM | Įkainis, EUR su PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Techninė priežiūra 24 mėn. | 1 kartas per metus | Vieno karto įkainis Eur be PVM | Vieno karto įkainis Eur su PVM | 5400,00 | 6534,00 | Į techninės priežiūros kainą turi būti įskaitytos visos išlaidos, eksploatacinės medžiagos, būtinos paslaugai tinkamai suteikti. |
|  |  |  | 2700,00 | 3267,00 |  |  |  |
| 1.2. | Remontas 24 mėn. | Paslaugos teikiamos pagal poreikį. Maksimalus perkamas remonto valandų kiekis per 24 mėn. –20 val. | 0,5 val. įkainis Eur be PVM | 0,5 val. įkainis Eur su PVM | 1000,00 | 1210,00 | Minimali paslaugų trukmė perkančiosios organizacijos darbo vietoje – 0,5 val. Atsiskaitant už paslaugas, faktinis paslaugos teikimo laikas apvalinamas pusvalandžio tikslumu. |
|  |  |  | 25,00 | 30,25 |  |  |  |
| 1.3. | Remontui skirtos detalės - 30 procentų paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p. bendros pasiūlymo kainos | Pagal poreikį, bet ne daugiau nei 30 proc. paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p., bendros kainos su PVM |  |  | 1920,00 | 2323,20 | Reikalavimai detalėms nurodyti pirkimo dokumentų 2 skyriuje pirkimo sutarties sąlygose. |
|  |  |  |  | Iš viso kaina, EUR: | 8320,00 | 10067,20 |  |

5 pirkimo dalis. Dentalinio rentgeno aparato techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

Techniniai duomenys: tipas/modelis MINRAY, gamyklinis Nr. I 500699 pagaminimo data 2005 m.

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Periodiškumas/kiekis | Įkainis, EUR be PVM | Įkainis, EUR su PVM | Bendra kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR su PVM | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Techninė priežiūra 24 mėn. | 1 kartas per metus | Vieno karto įkainis Eur be PVM | Vieno karto įkainis Eur su PVM | 560,00 | 677,60 | Į techninės priežiūros kainą turi būti įskaitytos visos išlaidos, eksploatacinės medžiagos, būtinos paslaugai tinkamai suteikti. |
|  |  |  | 280,00 | 338,80 |  |  |  |
| 1.2. | Remontas 24 mėn. | Paslaugos teikiamos pagal poreikį. Maksimalus perkamas remonto valandų kiekis per 24 mėn. – 10 val. | 0,5 val. įkainis Eur be PVM | 0,5 val. įkainis Eur su PVM | 500,00 | 605,00 | Minimali paslaugų trukmė perkančiosios organizacijos darbo vietoje – 0,5 val. Atsiskaitant už paslaugas, faktinis paslaugos teikimo laikas apvalinamas pusvalandžio tikslumu. |
|  |  |  | 25,00 | 30,25 |  |  |  |
| 1.3. | Remontui skirtos detalės - 30 procentų paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p. bendros pasiūlymo kainos | Pagal poreikį, bet ne daugiau nei 30 proc. paslaugų, nurodytų 1.1. ir 1.2. p., bendros kainos su PVM |  |  | 318,00 | 384,78 | Reikalavimai detalėms nurodyti pirkimo dokumentų 2 skyriuje pirkimo sutarties sąlygose. |
|  |  |  |  | Iš viso kaina, EUR: | 1378,00 | 1667,38 |  |