## Kainų lentelė
Perkamų medicininių priemonių genetiniams ir molekuliniams tyrimams sąrašas |  |  |  |  | Priedas Nr.2
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas
1. | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Rainin“ tipo dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami) (siūlomos pozicijos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo): graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo RNR-azių, DNR-azių ir pirogeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais.Pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo. Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse (šios pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo)
1.1 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais Rainin dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 0,5-20µl | iki 19200 vnt. arba 200 pak. | Pakuotė po 96 antgalius | 5 | 8.4 | 1680 | RAININ
1.2 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais su Rainin dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 1-200µl | iki 9600 vnt. arba 100 pak. | Pakuotė po 96 antgalius | 5 | 8.4 | 840 | RAININ
1.3 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su su ligoninės turimais Rainin dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 100-1000µl | iki 172800 vnt. arba 1800 pak. | Pakuotė po 96 antgalius | 5 | 8.4 | 15120 | RAININ
1.4 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su su ligoninės turimais Rainin dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 1000-5000µl | iki 9600 vnt. arba 400 pak. | Pakuotė po 24 antgalius | 5 | 6.825 | 2730 | RAININ
| Viso 1 pozicija |  |  |  |  | 20370
2 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams Eppendorf dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami) (siūlomos pozicijos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo): graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo RNR-azių, DNR-azių ir pirogeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais. Pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo. Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse. Pateikti gamintojo bandymų protokolą dėl suderinamumo. Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse (šios pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo)
2.1 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais Eppendorf dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą, būtina pateikti pavyzdžius). Su filtru; patikrinti dėl RNR-aziųų, DNR-ių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 0,5-20µl | iki 14400 vnt. | Vnt.
2.2 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais su Eppendorf dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 1-200µl | iki 9600 vnt. | Vnt.
2.3 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su su ligoninės turimais Eppendorf dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 100-1000µl | iki 76800 vnt. | Vnt.
2.4 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su su ligoninės turimais Eppendorf dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 1000-5000µl | iki 1920 vnt. | Vnt.
Viso 2 pozicija
3 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais ThermoFisher dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 100-1000µl | iki 57600 vnt. arba 600 pak. | Vnt. arba pakuotė po 96 antgalius
4 | Mėgintuvėliai, 0,2 ml PCR mėgintuvėliai. Sterilūs. Patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų | iki 4000 vnt. | Vnt.
5 | Mėgintuvėlių juostelės (8 mėgintuvėliai juostelėje) 0,2 ml PCR mėgintuvėliai su prie kiekvieno mėgintuvėlio pritvirtintu dangteliu. Sterilūs. Patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų | iki 4000 vnt. | Vnt.
6 | Mėgintuvėlių juostelės (8 mėgintuvėliai juostelėje) 0,2 ml PCR mėgintuvėliai su atskirai uždedama dangtelių juostele. Sterilūs. Patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų | iki 2000 vnt. | Vnt.
7 | 0,1ml mėgintuvėlių juostelės (4 mėgintuvėliai juostelėje), pritaikyti darbui su rotoriniu realaus laiko instrumentu. Patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų . Sterilūs, juostelėse po 4vnt., su dangteliais | iki 8000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.105 | 840 | STARLAB
8 | Mėgintuvėliai,1,5 ml PCR mėgintuvėliai. Sterilūs. Be RNR-azių, DNR-azių, pirogenų, sandariai užsidarantys (safe-loch funkcija) | iki 5000 vnt. | Vnt.
9 | Mėgintuvėliai,2,0 ml PCR mėgintuvėliai. Sterilūs. Be Rnazių, Dnazių, pirogenų, užsukamu dengteliu | iki 5000 vnt. | Vnt.
10 | Mėgintuvėliai,2,0 ml PCR mėgintuvėliai. Sterilūs. Be Rnazių, Dnazių, pirogenų, sandariai užsidarantys (safe-loch funkcija) | iki 5000 vnt. | Vnt.
11 | Mėgintuvėliai 15 ml Falconi tipo. Konusiniu dugnu, užsukamu kamšteliu. Sterilūs. Be RNR-azių, DNR-azių, pirogenų | iki 5000 vnt. | Vnt.
12 | Šalčiui atsparios kartoninės dėžutės (cryoboxes) 133x133 mm su įdėklais 1,5-2 ml mėgintuvėlių laikymui. Galimybė pasirinkti spalvą | iki 50 vnt. | Vnt.
13
14
15
13 | Laboratorinės pirštinės (šios pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo)
13.1 | Laboratorinės pirštinės, skirtos darbui su didesnio agresyvumo cheminėmis medžiagomis, apsaugančio nuo etidžio bromino. Be latekso. S dydis | iki 500 vnt. | Vnt.
13.2 | Laboratorinės pirštinės, skirtos darbui su didesnio agresyvumo cheminėmis medžiagomis, apsaugančio nuo etidžio bromino. Be latekso. M dydis | iki 500 vnt. | Vnt.
Viso 13 pozicija
14 | Beplaušės precizinės laboratorinės servetėlės, 11x21 cm, dėžutėse iki 280 vnt., Klimech Science tipo arba lygiavertis | iki 8400 vnt. | Vnt.
15 | Laboratorinės servetėlės, 21x20 cm, dėžutėse iki 100 vnt., Klimech Science tipo arba lygiavertis | iki 9000 vnt. | Vnt.
16 | Stoveliai 15 ml Falconi tipo mėgintuvėliams 40 vietų (10x4). Turi būri atsparūs cheminiams dezinfektantams, atoklavavimui ir UV poveikiui, turi būti iš vientiso plastiko, neišlankstomi.Pageidautina galimybė rinktis bent iš trijų spalvų | iki 10 vnt | Vnt.
17 | Stoveliai 15 ml Falconi tipo mėgintuvėliams 20 vietų (10x20). Turi būri atsparūs cheminiams dezinfektantams, atoklavavimui ir UV poveikiui, turi būti iš vientiso plastiko, neišlankstomi.Pageidautina galimybė rinktis bent iš trijų spalvų | iki 10 vnt | Vnt.
18 | Stoveliai 1,5-2 ml mėgintuvėliams 64 vietų (16x4). Turi būri atsparūs cheminiams dezinfektantams, atoklavavimui ir UV poveikiui, turi būti iš vientiso plastiko, neišlankstomi.Pageidautina galimybė rinktis bent iš trijų spalvų | iki 6 vnt | Vnt.
19 | Stoveliai 0,5 ml mėgintuvėliams. Turi būri atsparūs cheminiams dezinfektantams, atoklavavimui ir UV poveikiui, turi būti iš vientiso plastiko, neišlankstomi. Pageidautina galimybė rinktis bent iš trijų spalvų | iki 6 vnt | Vnt.
20 | Stoveliai 0,2 ml mėgintuvėliams 94 vietų (8x12). Turi būri atsparūs cheminiams dezinfektantams, atoklavavimui ir UV poveikiui, turi būti iš vientiso plastiko, neišlankstomi.Pageidautina galimybė rinktis bent iš trijų spalvų | iki 6 vnt | Vnt.
21 | Plius 4 laipsnių temperatūrą išlaikantys stoveliai 1,5-2 ml Falconi tipo mėgintuvėliams 24 vietų (8x3). | iki 2 vnt | Vnt.
22 | Minus 20 laipsnių temperatūrą išlaikantys stoveliai 1,5-2 ml Falconi tipo mėgintuvėliams 24 vietų (8x24). | iki 2 vnt | Vnt.
23 | Amplifikacijos plokštelės 96 (8x12) su dengiamosiomis plėvelėmis, tinkamos ligoninės turimam tikro laiko PGR amplifikatoriui BIORAD CFX | iki 200 vnt | plokštelės, plėvelės
24 | Amplifikacijos juostelės po 8 mėgintuvėlius juostelėje su dangteliais (atskirai), tinkamos ligoninės turimam tikro laiko PGR amplifikatoriui BIORAD CFX | iki 600 vnt | juostelės
25 | Amplifikacijos plokštelės 96 (8x12) su dengiamosiomis plėvelėmis, tinkamos ligoninės turimam Sanger sekoskaitos sistemai SeqStudio | iki 200 vnt | plokštelės, plėvelės
26 | Amplifikacijos juostelės po 8 mėgintuvėlius juostelėje su dangteliais (atskirai), tinkamos ligoninės turimam Sanger sekoskaitos sistemai SeqStudio | iki 500 vnt | juostelės
27 | 100 ml talpos reagentų rezerevuarai (lovelis), sterilūs, supakuoti po vieną, skirti dirbti su daugiakanalėmis pipetėmis (8 bei 12 kanalų) | iki 200 vnt | Vnt.
28 | Laboratorinė purtyklė su guminiu paviršiumi, reguliuojamu purtymo greičiu, galinti dirbti dviem rėžimais - paspaudimo metu ir nuolatinio purtymo rėžimu | iki 2 vnt | Vnt.
29 | Vakuuminiai mėgintuvėliai cirkuliuojančios naviko DNR surinkimui. Mėgintuvėliai turi būti plastikiniai, ne mažiau, nei 10 ml tūrio. Turi būti tinkami žmogaus kraujo surinkimui, laikymui ir transportavinui, tyrimams, skiriant naviko cirkuliuojančią DNR ir genominę DNR. Turi būti užtikrimanas stabilumas ne trumpiau, nei 3 dienas nuo kraujo paėmimo kambario temperatūroje. Turi būti tinkamas naujos kartos sekoskaitos tyrimams ir kiekybinės PGR tyrimams. | iki 60 vnt | Vnt.
30 | Tamponėliai viruso ėminių iš nosies paėmimui: su plastikiniu 150 mm ilgio koteliu, Su lengvai ėminį sugeriančia ir lengvai ėminį išskiriančia galvute, Su trumpais, statmenai išdėstytais nailono / viskozės ar kitos inertiškos medžiagos plaušeliais, Su lūžio linija ties 80 mm, Sterilūs, Supakuoti po vieną, Su galvutėmis, skirtomis nosiai, Galvutės ilgis 15-20 mm, Galvutės diametras 1,8-3 mm | iki 5000 vnt. | Vnt.
31 | Tamponėliai viruso ėminių iš gerklės paėmimui: su plastikiniu 150 mm ilgio koteliu, Su lengvai ėminį sugeriančia ir lengvai ėminį išskiriančia galvute, Su trumpais, statmenai išdėstytais nailono / viskozės ar kitos inertiškos medžiagos plaušeliais, Su lūžio linija ties 80 mm, Sterilūs, Supakuoti po vieną, Su galvutėmis, skirtomis gerklei, Galvutės ilgis 20-25 mm, Galvutės diametras 2-5 mm | iki 5000 vnt. | Vnt.
32 | Vakuuminiai antriniai mėgintuvėliai 13x75 mm, suderinami darbui su ligoninės turima cobas6800 sistema | iki 198400 vnt | Vnt.
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.