## Sheet1
Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija
PASIŪLYMAS DĖL REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU 2021-12-23
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |  |  |  | UAB „Roche Lietuva“
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  |  |  | Vilius Grikšas
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |  |  |  | J. Jasinskio g.16B, LT-03163 Vilnius
Telefono numeris |  |  |  |  | +370 5 254 6777
El. pašto adresas |  |  |  |  | vilius.griksas@roche.com
Įmonės kodas |  |  |  |  | 300089404
PVM kodas |  |  |  |  | LT100001773210
Bankas ir sąskaitos numeris |  |  |  |  | Roche Finanz AG DEUTSCHE BANK AG BIC (SWIFT): DEUTDEFFVAC SEPA PAYMENT IBAN: DE06 1207 0070 0010 1000 00
Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas) |  |  |  |  | Vyresnysis svarbių klientų vadybininkas Vilius Grikšas +37061568202 vilius.griksas@roche.com
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą), |  |  |  |  | Prokuristas Dalimil Žurek ir prokuristė Genutė Voverienė
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3)* Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:
Subtiekėjo pavadinimas |  | Tiekiamos prekės |  |  |  |  | Apimtis Eur arba %
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTINIAI REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUMI. Analizatorius (-iai), diagnostiniai reagentai, kontrolinės medžiagos, papildomos priemonės reikalingos tyrimui atlikti turi būti to paties gamintojo, tarpusavyje suderinami. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo į dalis neskaidomas, perkama iš vieno tiekėjo.
Eil. Nr. | Tyrimų/ diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam 12 mėn. tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Vieno tyrimo kaina Eur be PVM |  | Vieno tyrimo kaina Eur su PVM | Reagentų ir priemonių kaina preliminariam 12 mėn. tyrimų skaičiui Eur su PVM (3x7) | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | Dimerinio baltymo diagnostinis reagentas – tyrimo “S100” atlikimui
1.1. | S100 Elecsys E2G 100 V2 | 200 | 6 pak. | 100 testų/pak. | 16.84 |  | 17.682 | 3536.4 | Roche, S100 Kat. Nr. 8817324190
1.2. | S100 CS Elecsys |  | 1 pak. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche ,S100 CS Elecsys Kat. Nr. 3289834190
1.3. | PreciControl Universal Elecsys V2 |  | 3 pak. | 4 x 3 ml. |  |  |  |  | Roche, PreciControl Universal Kat. Nr. 11731416190
1.4. | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | 1 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, CleanCell M Kat. Nr. 4880293190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [6 empty] | 17.682 | septyniolika eurų šešiasdešimt aštuoni centai
2. | Kanceroembrioninio antigeno diagnostinis reagentas – tyrimo CEA atlikimui
2.1. | CEA Elecsys E2G 300 | 9000 | 32 pak. | 300 testų/pak. | 2.33 |  | 2.4465 | 22018.5 | Roche, CEA Kat. Nr. 7027079190
2.2. | CEA CS Elecsys V2 |  | 3 pak. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche, CEA CS Elecsys Kat. Nr. 11731645322
2.3. | PreciControl TM Elecsys |  | 2 pak. | 4 x 3 ml. |  |  |  |  | Roche, PreciControl TM Kat. Nr. 11776452122
2.4. | AssayTip/AssayCup tray |  | 3 pak. | 6 x 630 vnt. |  |  |  |  | Roche, AssayTip/AssayCup tray Kat. Nr. 5694302001
2.5. | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | 2 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, CleanCell M Kat. Nr. 4880293190
2.6. | Diluent MultiAssay E2G |  | 1 pak. | 3 x 12 ml. |  |  |  |  | Roche, Diluent MultiAssay Kat. Nr. 7299010190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [6 empty] | 2.45 | du eurai keturiasdešimt penki centai
3. | Karbohidratinio antigeno diagnostinis reagentas – tyrimo „Ca 125” atlikimui
3.1. | CA 125 G2 Elecsys E2G 300 | 3000 | 12 pak. | 300 testų/pak. | 3.98 |  | 4.179 | 12537 | Roche, CA 125 Kat. Nr. 7026986190
3.2. | CA 125 G2 CS G2 Elecsys |  | 2 pak. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche, CA 125 G2 CS Kat. Nr. 7030207190
3.3. | PreciControl TM Elecsys |  | 2 pak. | 4 x 3 ml. |  |  |  |  | Roche, PreciControl TM Kat. Nr. 11776452122
3.4. | AssayTip/AssayCup tray |  | 1 pak. | 6 x 630 vnt. |  |  |  |  | Roche, AssayTip/AssayCup tray Kat. Nr. 5694302001
3.5. | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | 2 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, CleanCell M Kat. Nr. 4880293190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [6 empty] | 4.179 | keturi eurai aštuoniolika centų
4. | Karbohidratinio antigeno diagnostinis reagentas – tyrimo “Ca 15-3” atlikimui
4.1. | CA 15-3 G2 Elecsys E2G 300 | 1600 | 8 pak. | 300 testų/pak. | 5.08 |  | 5.334 | 8534.4 | Roche, CA 15-3 Kat. Nr. 7027001190
4.2. | CA 15-3 G2 CS Elecsys |  | 3 pak. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche, CA 15-3 G2 CS Kat. Nr. 3045846122
4.3. | PreciControl TM Elecsys |  | 2 pak. | 4 x 3 ml. |  |  |  |  | Roche, PreciControl TM Kat. Nr. 11776452122
4.4. | AssayTip/AssayCup tray |  | 3 pak. | 6 x 630 vnt. |  |  |  |  | Roche, AssayTip/AssayCup tray Kat. Nr. 5694302001
4.5. | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | 2 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, CleanCell M Kat. Nr. 4880293190
4.6. | Diluent MultiAssay E2G |  | 1 pak. | 3 x 12 ml. |  |  |  |  | Roche, Diluent MultiAssay Kat. Nr. 7299010190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [6 empty] | 5.33 | penki eurai trisdešimt trys centai
5. | Karbohidratinio antigeno diagnostinis reagentas – tyrimo “Ca 19-9” atlikimui
5.1. | CA 19-9 Elecsys E2G 300 | 3750 | 15 pak. | 300 testų/pak. | 4.87 |  | 5.1135 | 19175.625 | Roche, CA 19-9 Kat. Nr. 7027028190
5.2. | CA 19-9 CS Elecsys |  | 4 pak. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche, CA 19-9 CS Kat. Nr. 11776215122
5.3. | PreciControl TM Elecsys |  | 2 pak. | 4 x 3 ml. |  |  |  |  | Roche, PreciControl TM Kat. Nr. 11776452122
5.4. | AssayTip/AssayCup tray |  | 1 pak. | 6 x 630 vnt. |  |  |  |  | Roche, AssayTip/AssayCup tray Kat. Nr. 5694302001
5.5. | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | 2 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, CleanCell M Kat. Nr. 4880293190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [6 empty] | 5.1135 | penki eurai vienuolika centų
6. | β-chorioninio gonadotropino diagnostinis reagentas – tyrimo “β-HCG” atlikimui
6.1. | HCG+beta Elecsys E2G 300 | 300 | 3 pak. | 300 testų/pak. | 6.53 |  | 6.8565 | 2056.95 | Roche, HCG+beta Kat. Nr. 7251025190
6.2. | HCG+beta CS Elecsys V2 |  | 2 pak. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche, HCG+beta CS Kat. Nr. 3302652190
6.3. | PreciControl TM Elecsys |  | 1 pak. | 4 x 3 ml. |  |  |  |  | Roche, PreciControl TM Kat. Nr. 11776452122
6.4. | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | 1 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, CleanCell M Kat. Nr. 4880293190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [6 empty] | 6.86 | šeši eurai aštuoniasdešimt šeši centai
7. | Prostatos specifinio antigeno diagnostinis reagentas – tyrimo “PSA” atlikimui
7.1. | Total PSA Elecsys E2G 300 V2 | 9000 | 32 pak. | 300 testų/pak. | 2.56 |  | 2.688 | 24192 | Roche, Total PSA Kat. Nr. 8791732190
7.2. | Total PSA G2 CS Elecsys V3 |  | 3 pak. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche, Total PSA G2 CS Kat. Nr. 8838534190
7.3. | PreciControl TM Elecsys |  | 2 pak. | 4 x 3 ml. |  |  |  |  | Roche, PreciControl TM Kat. Nr. 11776452122
7.4. | AssayTip/AssayCup tray |  | 3 pak. | 6 x 630 vnt. |  |  |  |  | Roche, AssayTip/AssayCup tray Kat. Nr. 5694302001
7.5. | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | 2 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, CleanCell M Kat. Nr. 4880293190
7.6. | Diluent MultiAssay E2G |  | 1 pak. | 3 x 12 ml. |  |  |  |  | Roche, Diluent MultiAssay Kat. Nr. 7299010190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [6 empty] | 2.69 | du eurai šešiasdešimt devyni centai
8. | Diagnostinis reagentas – tyrimo "Ca 72-4" atlikimui
8.1. | CA 72-4 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 3 pak. | 300 testų/pak. | 6.93 |  | 7.2765 | 2182.95 | Roche, CA 72-4 Kat. Nr. 9005706190
8.2. | CA 72-4 CS Elecsys V2 |  | 4 pal. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche, CA 72-4 CS Kat. Nr. 9175130190
8.3. | PreciControl TM Elecsys |  | 1 pak. | 4 x 3 ml. |  |  |  |  | Roche, PreciControl TM Kat. Nr. 11776452122
8.4. | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | 1 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, CleanCell M Kat. Nr. 4880293190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [6 empty] | 7.28 | septyni eurai dvidešimt aštuoni centai
9. | Testosterono diagnostinis reagentas.
9.1. | Testosterone G2 Elecsys E2G 300 V2 | 300 | 3 pak. | 300 testų/pak. | 5.66 |  | 5.943 | 1782.9 | Roche, Testosterone G2 Kat. Nr. 8946370190
9.2. | Testosterone G2 CS Elecsys V2.1 |  | 2 pak. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche, Testosterone G2 CS Kat. Nr. 5202230190
9.3. | PreciControl Universal Elecsys V2 |  | 3 pak. | 4 x 3 ml. |  |  |  |  | Roche, PreciControl Universal Kat. Nr. 11731416190
9.4. | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | 1 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, CleanCell M Kat. Nr. 4880293190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [6 empty] | 5.94 | penki eurai devyniasdešimt keturi centai
10 | α-fetoproteino diagnostinis reagentas – tyrimo “AFP” atlikimui
10.1. | AFP Elecsys E2G 300 | 300 | 3 pak. | 300 testų/pak. | 6.53 |  | 6.8565 | 2056.95 | Roche, AFP Kat. Nr. 7026706190
10.2. | AFP G2 CS Elecsys V2.1 |  | 2 pak. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche, AFP G2 CS Kat. Nr. 4487761190
10.3. | PreciControl TM Elecsys |  | 1 pak. | 4 x 3 ml. |  |  |  |  | Roche, PreciControl TM Kat. Nr. 11776452122
10.4. | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | 1 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, CleanCell M Kat. Nr. 4880293190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [6 empty] | 6.86 | šeši eurai aštuoniasdešimt šeši centai
11. | Prolaktino diagnostinis reagentas – tyrimo "Prolactin" atlikimui
11.1. | Prolactin G2 Elecsys E2G 300 | 150 | 3 pak. | 300 testų/pak. | 7.35 |  | 7.7175 | 1157.625 | Roche, Prolactin Kat. Nr. 7027737190
11.2. | Prolactin G2 CS Elecsys |  | 2 pak. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche, Prolactin G2 CS Kat. Nr. 3277356190
11.3. | PreciControl Universal Elecsys V2 |  | 2 pak. | 4 x 3 ml. |  |  |  |  | Roche, PreciControl Universal Kat. Nr. 11731416190
11.4. | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | 1 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, CleanCell M Kat. Nr. 4880293190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [6 empty] | 7.72 | septyni eurai septyniasdešimt du centai
12. | Tirotropino diagnostinis reagentas – tyrimo “TSH” atlikimui
12.1. | TSH Elecsys E2G 300 V2 | 1500 | 7 pak. | 300 testų/pak. | 1.63 |  | 1.7115 | 2567.25 | Roche, TSH Kat. Nr. 8443432190
12.2. | TSH CS Elecsys V3 |  | 3 pak. | 4 x 1,3 ml. |  |  |  |  | Roche, TSH CS Kat. Nr. 8443459190
12.3. | PreciControl Thyro Sensitive Elecsys |  | 3 pak. | 4 x 2 ml. |  |  |  |  | Roche, PreciControl Thyro Sensitive Kat. Nr. 6445918190
12.4. | AssayTip/AssayCup tray |  | 1 pak. | 6 x 630 vnt. |  |  |  |  | Roche, AssayTip/AssayCup tray Kat. Nr. 5694302001
12.5. | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | 2 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, CleanCell M Kat. Nr. 4880293190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [6 empty] | 1.71 | vienas euras septyniasdešimt vienas centas
13. | Tiroglobulino diagnostinis reagentas – tyrimo "TG" atlikimui
13.1. | TG G2 Elecsys E2G 300 V2 | 2000 | 9 pak. | 300 testų/pak. | 4.56 |  | 4.788 | 9576 | Roche, TG Kat. Nr. 8906564190
13.2. | TG G2 CS Elecsys V2 |  | 2 pak. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche, TG G2 CS Kat. Nr. 8991405190
13.3. | PreciControl Thyro Sensitive Elecsys |  | 4 pak. | 4 x 2 ml. |  |  |  |  | Roche, PreciControl Thyro Sensitive Kat. Nr. 6445918190
13.4. | AssayTip/AssayCup tray |  | 1 pak. | 6 x 630 vnt. |  |  |  |  | Roche, AssayTip/AssayCup tray Kat. Nr. 5694302001
13.5. | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | 2 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, CleanCell M Kat. Nr. 4880293190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [6 empty] | 4.79 | keturi eurai septyniasdešimt devyni centai
14. | Laisvo tiroksino diagnostinis reagentas – tyrimo "FT4" atlikimui
14.1. | FT4 G3 Elecsys E2G 300 | 1500 | 7 pak. | 300 testų/pak. | 1.55 |  | 1.6275 | 2441.25 | Roche, FT4 G3 Kat. Nr. 7976887190
14.2. | FT4 G3 CS Elecsys |  | 3 pak. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche, FT4 G3 CS Kat. Nr. 7976879190
14.3. | PreciControl Universal Elecsys V2 |  | 5 pak. | 4 x 3 ml. |  |  |  |  | Roche, PreciControl Universal Kat. Nr. 11731416190
14.4. | AssayTip/AssayCup tray |  | 1 pak. | 6 x 630 vnt. |  |  |  |  | Roche, AssayTip/AssayCup tray Kat. Nr. 5694302001
14.5. | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | 1 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, CleanCell M Kat. Nr. 4880293190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [6 empty] | 1.63 | vienas euras šešiasdešimt trys centai
15. | Diagnostinis reagentas – tyrimo "HE4" atlikimui
15.1. | HE4 Elecsys E2G 100 | 300 | 7 pak. | 100 testų/pak. | 15.04 |  | 15.792 | 4737.6 | Roche, HE4 Kat. Nr. 7027478190
15.2. | HE4 CS Elecsys |  | 3 pak. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche, HE4 CS Kat. Nr. 5950945190
15.3. | HE4 PC Elecsys |  | 8 pak. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche, HE4 PC Kat. Nr. 5950953190
15.4. | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | 1 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, CleanCell M Kat. Nr. 4880293190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [6 empty] | 15.79 | penkiolika eurų septyniasdešimt devyni centai
16. | Kalcitonino diagnostinis reagentas – tyrimo „Calcitonin“ atlikimui
16.1. | Calcitonin Elecsys E2G 100 | 200 | 7 pak. | 100 testų/pak. | 6.99 |  | 7.3395 | 1467.9 | Roche, Calcitonin Kat. Nr. 7027044190
16.2. | Calcitonin CS Elecsys |  | 3 pak. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche, Calcitonin CS Kat. Nr. 6445861190
16.3. | PreciControl Varia Elecsys |  | 6 pak. | 4 x 3 ml. |  |  |  |  | Roche, PreciControl Varia Kat. Nr. 5618860190
16.4. | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | 1 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, CleanCell M Kat. Nr. 4880293190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [6 empty] | 7.34 | septyni eurai tridešimt keturi centai
17. | Anti tiroglobulino diagnostinis reagentas – tyrimo „anti-Tg“ atlikimui
17.1. | Anti-TG Elecsys E2G 300 V2 | 500 | 4 pak. | 300 testų/pak. | 13.04 |  | 13.692 | 6846 | Roche, Anti-TG Kat. Nr. 9005021190
17.2. | Anti-TG CS Elecsys V2 |  | 5 pak. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche, Anti-TG CS Kat. Nr. 9005030190
17.3. | PreciControl Thyro AB Elecsys V2 |  | 1 pak. | 4 x 2 ml. |  |  |  |  | Roche, PreciControl Thyro AB Kat. Nr. 5042666191
17.4. | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | 1 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, CleanCell M Kat. Nr. 4880293190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [6 empty] | 13.69 | trylika eurų šešiasdešimt devyni centai
18. | Koronaviruso diagnostinis reagentas – tyrimo „Anti-SARS-CoV-2“ atlikimui
18.1. | Anti-SARS-CoV-2 S Elecsys E2G 300 | 2000 | 8 pak. | 300 testų/pak. | 7.58 |  | 7.959 | 15918 | Roche, Anti-SARS-CoV-2 S Kat. Nr. 9289275190
18.2. | Anti-SARS-CoV-2 S CS Elecsys |  | 5 pak. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche, Anti-SARS-CoV-2 S CS Kat. Nr. 9289291190
18.3. | Anti-SARS-CoV-2 S PC Elecsys |  | 8 pak. | 4 x 1 ml. |  |  |  |  | Roche, Anti-SARS-CoV-2 S PC Kat. Nr. 9289313190
18.4. | AssayTip/AssayCup tray |  | 1 pak. | 6 x 630 vnt. |  |  |  |  | Roche, AssayTip/AssayCup tray Kat. Nr. 5694302001
18.5. | CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e |  | 1 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, CleanCell M Kat. Nr. 4880293190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [6 empty] | 7.96 | septyni eurai devyniasdešimt šeši centai
19. | Papildomos priemonės reikalingos analizatoriaus darbui (įtrauktos į tyrimo kainą)
19.1. | PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G |  | 3 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, PreClean M Kat. Nr. 6908853190
19.2. | ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G |  | 15 pak. | 2 x 2000 ml. |  |  |  |  | Roche, ProCell M Kat. Nr. 6908799190
19.3. | Diluent Universal E2G |  | 3 pak. | 3 x 12 ml. |  |  |  |  | Roche, Diluent Universal E2G Kat. Nr. 7299001190
19.4. | ISE cleaning solution Sys Clean |  | 1 pak. | 5 x 100 ml. |  |  |  |  | Roche, ISE cleaning solution Sys Clean Kat. Nr. 11298500316
19.5. | LFC CUP ASSY |  | 2 vnt. | 2vnt./pak. |  |  |  |  | Roche, LFC CUP ASSY Kat. Nr. 7485425001
19.6. | PW LFC Cup 2 ASSY |  | 1 vnt. | 1vnt./pak. |  |  |  |  | Roche, PW LFC Cup 2 ASSY Kat. Nr. 8255920001
19.7. | Reservoir cup Assy |  | 2 vnt. | 1vnt./pak. |  |  |  |  | Roche, Reservoir cup Assy Kat. Nr. 7485409001
19.8. | PW LFC Cup ASSY |  | 1 vnt. | 8 vnt./pak. |  |  |  |  | Roche, PW LFC Cup ASSY Kat. Nr. 7485433001
19.9. | HP No. 30A Laser Toner Black Ref CF230A |  | 2 vnt. | 1 kas./pak. |  |  |  |  | Roche, Laser Toner Black Ref CF230A Kat. Nr. 9551131001
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais)* |  | 142785.3 |  |  | šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai sepytini šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, trisdešimt centų
*Kaina paskaičiuojama preliminarų tyrimų kiekį dauginant iš tyrimo kainos ir naudojama pasiūlymo vertinimui (8 stulpelio verčių suma).
REIKALAVIMAI IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI, ĮSIGYJAMAM PANAUDOS BŪDU (tiekėjai siūlydami reagentus ir papildomas priemones nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, privalo pateikti analizatorių (-ius) panaudai)
Modelis (tipas) Cobas pure e 402 Gamintojas, kilmės šalis Roche Šveicarija Pagaminimo metai 2021m.
| Pavadinimas/techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
1. | Analizatorius (-iai) | Teikiant pasiūlymą, galima siūlyti vieną ar kelis analizatorius, priklausomai nuo poreikio užtikrinti kokybišką tyrimo atlikimą. Analizatorius(iai) turi būti pagamintas(i) ne seniau kaip prieš 4 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |  |  | Pasiūlyme pateiktas vienas analizatorius, užtikrinantis kokybišką tyrimo atlikimą. Analizatorius pagamintas 2021 m. žr. Cobas pure vartotojo vadovas 1 psl. #1
1.1. | Medicininė įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos Akreditavimo tarnybos keliamus reikalavimus medicininei įrangai ir darbo priemonėms. | Būtina pateikti atitiktį pagrindžiančius dokumetus |  |  |  | Pateikiamas atitikmenį pagrindžiantis dokumentas In vitro diagnostics dokumentai žr. Cobas pure vartotojo vadovas 5 psl. #1.1
2. | Analizatoriaus paskirtis | Automatinis imunologinių tyrimų analizatorius |  |  |  | Pilnai automatizuotas imunologinių tyrimų analizatorius žr. Cobas pure vartotojo vadovas 11 psl. #2.
3. | Matavimo metodai ir technologijos
3.1. | Imunologinei analizei atlikti naudojama technologija: chemoliuminescencija, elektrochemiliuminescencija arba sustiprinta chemoliuminescencija. | Būtina |  |  |  | Imunologinei analizei atlikti naudojama technologija elektrochemiliuminescencija. žr. Vartotojo vadovas 815 psl. #3.
4. | Darbas su mėginiu
4.1. | Mėginio stabilumas ne mažiau 24 val. | Būtina |  |  |  | Mėginio stabilumas nurodytas reagantų metodiniuose lapuose žr. Mėginių surinkimas ir paruošimas. https://pim-eservices.roche.com/eLD/web/lt/lt/home
4.2. | Tyrimo matavimo suminis laikas ne daugiau nei 20 min., nepriklausomai nuo mėginių skaičiaus esančių aparate. | Būtina |  |  |  | Tyrimo matavimo laikas 18 min, nepriklausomai nuo mėginių skaičiaus esančių aparate suminis tyrimo atlikimo laikas ne daugiau kaip 20 min. žr. Metodinis lapas Skyrius Tyrimo principas https://pim-eservices.roche.com/eLD/web/lt/lt/home
4.3. | Analizatoriuje integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius. | Būtina |  |  |  | Analizatoriuje integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius. žr. Vartotojo vadovas 645 psl. #4.3.
4.4. | Analizatorius turi aptikti krešulius, fiksuoti klaidą ir nutraukti tyrimo atlikimą | Būtina |  |  |  | Analizatorius turi aptikti krešulius, fiksuoti klaidą ir nutraukti tyrimo atlikimą žr. Vartotojo vadovas 156 psl. #4.4.
4.5. | Našumas | Ne mažiau nei 60 testų per valandą |  |  |  | 120 testų per valandą žr.cobas pure vartotojo vadovas 234 psl. #4.5.
4.6. | Mėginio tūris | Iki 150 µl |  |  |  | Maksimalus mėginio tūris vienam tyrimui atlikti 30 µl žr. Metodinis lapas Tyrimo principas skyrius https://pim-eservices.roche.com/eLD/web/lt/lt/home
4.7. | Mėginio tipas | Kraujo serumas, plazma |  |  |  | Kraujo serumas, plazma žr.cobas pure vartotojo vadovas 233 psl. #4.7.
4.8. | Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas ir pagal poreikį prijungti išorinį kodų skaitytuvą | Būtina |  |  |  | Integruotas brūkšninių kodų skaitytuvas analizatoriuje ir pagal poreikį prijungtas išorinis kodų skaitytuvas žr. cobas pure vartotojo vadovas 61 psl. #4.8.
4.9. | Išorinis spausdintuvas ir jo aptarnavimas, aprūpinimas eksploatacinėmis medžiagomis (kasetėmis ir kt.) | Būtina |  |  |  | Išorinis spausdintuvas ir jo aptarnavimas, aprūpinimas eksploatacinėmis medžiagomis (kasetėmis ir kt.)
4.10. | Analizatorius privalo užsakyti ir inicijuoti tyrimus, gautus iš laboratorijos informacinės sistemos (LIS), be operatoriaus | Būtina |  |  |  | Analizatorius turi galimybę užsakyti ir inicijuoti tyrimus, gautus iš laboratorinės informacinės sistemos, be operatoriaus įsikišimo. žr. cobas pure komunikacijos protokolas 26 psl. #4.10.
4.11. | Mėginių kiekis analizatoriuje | Ne mažiau nei 50 vietų mėginiams |  |  |  | 50 vietų mėginių įdėjimo skyriuje ir 50 vietų mėginių išėmimo skyriuje. žr. cobas pure vartotojo vadovas 226 psl. #4.11.
4.12. | Reagentai, išskyrus kontrolines ir kalibracines medžiagas, pilnai paruošti naudojimui (nereikia maišyti, vartyti ar kitaip paruošti, tikrinti, nereikia atšildyti ir laukti kol pasieks tinkamas darbines sąlygas) | Būtina |  |  |  | Reagentai, išskyrus kontrolines ir kalibracines medžiagas, pilnai paruošti naudojimui. žr. Reagentų metodiniai lapai skyrius Reagentų paruošimas https://pim-eservices.roche.com/eLD/web/lt/lt/home
4.13. | Naudojami vienkartiniai reagentų konteineriai ir vienkartiniai reakcijos indeliai | Būtina |  |  |  | Naudojami vienkartiniai reagentų konteineriai ir vienkartiniai reakcijos indeliai žr. cobas pure vartotojo vadovas 137 psl. #4.13.
4.14. | Reagentai supakuoti į atskiras talpas, atskirai kiekvienam testo tipui | Ne daugiau 300 testų vienoje talpoje |  |  |  | nuo 100 iki 300 testų vienoje talpoje. https://pim-eservices.roche.com/eLD/web/lt/lt/home
4.15. | Naudojamų reagentų galiojimo laikas nuo pristatymo datos | Ne mažiau nei 6 mėn. |  |  |  | Ne mažiau 6 mėn.
4.16. | Automatinis reagentų kiekio, tipo valdymas ir galiojimo kontrolė | Būtina |  |  |  | Automatinis reagentų kiekio, tipo valdymas ir galiojimo kontrolė žr. cobas pure vartotojo vadovas 157 psl. #4.16.
5. | Kalibracija ir kokybės kontrolė
5.1. | Kalibracijos stabilumas | Kalibracija atliekama pagal gamintojo nustatytus reikalavimus |  |  |  | Kalibravimo atnaujinimas rekomenduojamas: ▪ po 12 savaičių, naudojant tos pačios partijos reagentus ▪ po 28 dienų, analizatoriuje naudojant tą pačią cobas e pakuotę ▪ pagal poreikį: pvz.: jei kokybės kontrolės rezultatai nepatenka į nurodytas riba žr. Reagentų metodiniai lapai https://pim-eservices.roche.com/eLD/web/lt/lt/home
5.2. | Kokybės kontrolės tirpalai | Naudojami 2 ar 3 lygių koncentracijos kontroliniai serumai (kaip reglamentuojama gamintojo), kurie neįeina į reagento (statomo į aparatą) sudėtį. |  |  |  | Pateikiami 2 lygių koncentracijos kontroliniai serumai (kaip reglamentuojama gamintojo), kurie neįeina į reagento (statomo į aparatą) sudėtį. žr. Kokybės kontrolės metodiniai lapai https://pim-eservices.roche.com/eLD/web/lt/lt/home
5.3. | Išorinė palyginamoji kokybės kontrolė atitinkanti ES kokybės standarto reikalavimus | Būtina. Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V–1327 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-998 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų veiklos vertinimo“ pakeitimo“, atitikti laboratorinių tyrimų išorinės kokybės vertinimo tvarką. |  |  |  | Atitinka. Pateikiamas dokumentas įrodantis dalyvavimą išorinės kontrolės programoje su Roche instrumentų bei Roche teikiamų tyrimų metodų imunologinių tyrimų spektrui. žr. Dalyvavimas išorinėje kontrolėje.
6. | Analizatoriaus duomenų bazė ir valdymas
6.1. | Saugomi duomenys | Turi būti saugomi pacientų tyrimų rezultatai, kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys ilgalaikėse sisteminėse duomenų bazėse ir laikmenose |  |  |  | Pacientų tyrimų rezultatai, kalibracijos ir kokybės kontrolės saugomi ilgalaikėse sisteminėse duomenų bazėse ir laikmenose žr. cobas pure vartotojo vadovas 224 psl. #6.1.
6.2. | Kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys atvaizduojami grafiškai | Būtina |  |  |  | Kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys atvaizduojami grafiškai žr. cobas pure vartotojo vadovas 286 psl. #6.2.
6.3. | Garsinis signalas ir pranešimas ekrane apibūdinantis analizatoriaus techninę būklę | Būtina |  |  |  | Garsinis signalas ir pranešimas ekrane apibūdinantis analizatoriaus techninę būklę. žr. Vartotojo vadovas 166 psl. #6.3.
6.4. | Analizatoriaus priežiūra ir valdymas | Aptarnaujantis serviso personalas privalo esant reikalui analizatorių valdyti nuotoliniu būdu. Taip pat pageidautina užtikrinti, kad serviso paslaugas teiktų nemažiau kaip 2 darbuotojai (gyvas kontaktas). |  |  |  | Aptarnaujantis serviso personalas esant reikalui turi galimybę valdyti analizatorių nuotoliniu būdu. Serviso paslaugas teikia 2 darbuotojai (gyvas kontaktas).
6.5. | Rezultatų perdavimas kompiuteriniu tinklu į laboratorinę informacinę sistemą | Būtina |  |  |  | Galimas prijungimas į laboratorinę informacinę sistemą HL7 komunikacijos kanalu. žr. cobas pure komunikacijos protokolas 11 psl.
7. | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams | Būtina |  |  |  | Pateikti gamintojo katalogai ir kita medžiaga įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams
8. | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis | Pateikiama su prietaisu |  |  |  | Pateikiama su prietaisu vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis
9. | CE sertifikatas | Būtina |  |  |  | Pateikiamas atitikmenį pagrindžiantis dokumentas
10. | Techninė priežiūra ir remontas | Visą panaudos sutarties laikotarpį nemokama. Nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Taip pat žr. 6.4. punktą. sistemų atnaujinimas turi būti suderintas su laboratorijos personalu ir atliekamas ne tyrimų atlikimo metu, o po darbo valandų, ne anksčiau kaip nuo 15 val. iki 6 val. ryto. |  |  |  | Visą panaudos sutarties laikotarpį nemokama. Nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Taip pat žr. 6.4. punktą. sistemų atnaujinimas suderinamas su laboratorijos personalu ir atliekamas ne tyrimų atlikimo metu, o po darbo valandų, ne anksčiau kaip nuo 15 val. iki 6 val. ryto.
BENDROS SĄLYGOS:
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių, metodų pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
3.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas, elektrodus ir kitas eksploatacines priemones, nurodant prekių komercinius pavadinimus) tyrimui atlikti ir tiksliai užpildyti techninės specifikacijos lentelės grafas.
4. Siūlomų reagentų, 2-jų lygių kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę vieno lygio kontrolę) ir eksploatacinių medžiagų kiekio turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti , atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę.
5. Visi siūlomi reagentai, kalibratoriai, kontrolės turi pilnai atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: metodikas, analizatoriaus darbo vadovą su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
6. Jei tiekėjas siūlo ne prietaiso gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles, privaloma pateikti prietaiso gamintojo išduotus adaptacinius protokolus bei prietaiso gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įskaitant pakeitimus ir papildymus) 37.1.4 punkto nuostatas ir Lietuvos standarto LST EN ISO 15189 5.5.1.1 ir 5.5.1.2 punktų reikalavimus).
7. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, apmokys personalą naudotis įranga po jos instaliavimo pagal suderintą grafiką, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Reagentai turi būti su brūkšniniais kodais. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo dienos.
9. Siūlomo panaudai analizatoriaus programinė įranga turi būti integruota ir suderinama į LIS (laboratorijos informacinę sistemą) standartiniais serverio sąsajos protokolais ASTM ir HL7. Tiekėjas programinės įrangos suderinimą ir integraciją atlieka savo jėgomis ir lėšomis.
10. Dokumentacija: tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai (pagal Reglamento ES Nr.830/2015 reikalavimus), naujausios reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija turi būti pateikiami (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami): analizatoriuje (įdėjus reagentą), kartu su gaunamais reagentais, kompaktiniuose diskuose, nuotoliniu/elektroniniu ar kitu būdu.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | [6 empty] | Dokumento puslapių skaičius
1 | EBVPD dokumentacija | [6 empty] | Zip failas
2 | Įgaliojimai pasirašti Konfidencialu | [6 empty] | Zip failas
3 | Techninės specifikacijos dokumentacija | [6 empty] | Zip failas
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
| _______________________________ |  | ____________________________ | _________________________________________________
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________________________________

## Sheet3
Eil. Nr. | Tyrimo, diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant 2 lygių kontrolinius tyrimus) per 12 mėn. | Preliminarus tyrimų skaičius 60 mėn | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams (su nuoroda į gamintojo dokumentaciją ) | Prekės komercinis pavadinimas, katalogo Nr. | Gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. |  | Protrombino komplekso (II-VII-X faktorių aktyvumo (ir TNS) tyrimas | 5 300 | 26 500 | Protrombino - prokonvertino metodas. Nejautra nefrakcionuotam heparinui iki 1 TV/ml ar daugiau
2. |  | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) tyrimas | 5 000 | 26 500 | Rekalcifikacijos metodas.
3. |  | Fibrinogeno koncentracijos (FIB) tyrimas | 3 600 | 18 000 | Klauso metodas.
Nejautra nefrakcionuotam heparinui iki 1 TV/ml ar daugiau
4. |  | D-Dimerų(D-Di) koncentracijos tyrimas | 3 000 | 15 000 | Imunoturbidimetrinis metodas. Metodo jautrumas plaučių tromboembolijos (PE) atveju) ?97%, neigiama prognostinė vertė (NPV) ?98% (pagal kokybės vadovą ir CLSI H59-A standartą).
Specifiškumas: PE - ?75%, GVT - ?55 %.
5. |  | Normalių verčių kontrolinė plazma protrombino komplekso, ADTL ir FIB tyrimams | 750 | 3 750
6. |  | Patologinių verčių kontrolinė plazma protrombino komplekso, ADTL ir FIB tyrimams) | 750 | 3 750
7. |  | Normalių verčių kontrolinė plazma D-dimerų tyrimams | 750 | 3 750
8. |  | Patologinių verčių kontrolinė plazma D-dimerų tyrimams | 750 | 3 750
9. |  | Kitos eksploatacinės, papildomos priemonės, reikalingos tyrimams atlikti |  |  | Nurodyti visas tyrimams atlikti reikalingas priemones (būtina ir tuo atveju, jei jos siūlomos nemokamai)
| Eil. Nr. | Tyrimo, diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant 2 lygių kontrolinius tyrimus) per 12 mėn. | Preliminarus tyrimų skaičius 60 mėn | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams (su nuoroda į gamintojo dokumentaciją ) | Prekės komercinis pavadinimas, katalogo Nr. | Gamintojas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Protrombino komplekso (II-VII-X faktorių aktyvumo (ir TNS) tyrimas | 5 300 | 26 500 | Protrombino - prokonvertino metodas. Nejautra nefrakcionuotam heparinui iki 1 TV/ml ar daugiau
| 2. | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) tyrimas | 5 000 | 26 500 | Rekalcifikacijos metodas.
| 3. | Fibrinogeno koncentracijos (FIB) tyrimas | 3 600 | 18 000 | Klauso metodas.
Nejautra nefrakcionuotam heparinui iki 1 TV/ml ar daugiau
| 4. | D-Dimerų(D-Di) koncentracijos tyrimas | 3 000 | 15 000 | Imunoturbidimetrinis metodas. Metodo jautrumas plaučių tromboembolijos (PE) atveju) ≥97%, neigiama prognostinė vertė (NPV) ≥98% (pagal kokybės vadovą ir CLSI H59-A standartą).
Specifiškumas: PE - ≥75%, GVT - ≥55 %.
| 5. | Normalių verčių kontrolinė plazma protrombino komplekso, ADTL ir FIB tyrimams | 750 | 3 750
| 6. | Patologinių verčių kontrolinė plazma protrombino komplekso, ADTL ir FIB tyrimams) | 750 | 3 750
| 7. | Normalių verčių kontrolinė plazma D-dimerų tyrimams | 750 | 3 750
| 8. | Patologinių verčių kontrolinė plazma D-dimerų tyrimams | 750 | 3 750
|  | Kitos eksploatacinės, papildomos priemonės, reikalingos tyrimams atlikti |  |  | Nurodyti visas tyrimams atlikti reikalingas priemones (būtina ir tuo atveju, jei jos siūlomos nemokamai)