## 1
Priedas Nr.1 prie 2022 m. kovo 16 d. Sutarties Nr. S1-91/22
ODONTOLOGINIŲ IR DANTŲ PROTEZAVIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Mato vnt. poreikis | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės |  | Siūlomos pakuotės kaina |  | PVM tarifas (%) | Mato vieneto ( nurodyto 3 stulpelyje) |  | Poreikio kaina Eur be PVM (13)=(4)x(11) | Poreikio kaina Eur su PVM | 10 proc. sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių suma, EUR be PVM* (13)*0,1 | 10 proc. sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių suma, EUR su PVM | Pirkimo dalies suma, EUR be PVM (17)=(13)+(15) | Pirkimo dalies suma, EUR su PVM (18)=(14)+(16)
[5 empty] | pavadini-mas, kilmės šalis, gamintojas | mato vnt. kiekis pakuo-tėje | Eur be PVM | Eur su PVM |  | kaina Eur be PVM | kaina Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Užpildas vainiko ir šaknies pažeidimams gydyti, https://www.septodontusa.com/products/biodentine | pak. | 4 | Dentino pakaitalas. Skatina dentino remineralizaciją. Išlaiko pulpą gyvybingą ir greitina jos gijimą. Sudėtyje yra trikalcio silikatas, dikalcio silikatas, kalcio karbonatas, geležies oksidas, cirkonio oksidas ir kt. Skystis-kalcio chlorido tirpalas. Pakuotė: kapsulės, 15x0,7g miltelių ir 15x0,18 ml skysčio. | Biodentinas(15kaps+15dozių), Septodont, Prancūzija | 15+15 | 189.7 | 199.185 | 5 | 189.7 | 199.185 | 758.8 | 796.74 | 75.88 | 79.674 | 834.68 | 876.414
3. | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinės medžiagos:
3.1 | Cheminio kietėjimo stiklojonomerinis pamušalas https://www.3m.com/3M/en_US/p/d/espe_ketac_cem_radiopaque/ | pak. | 40 | Stiklojonomerinė pamušalinė cheminio kietėjimo medžiaga susideda iš 33 g miltelių ir 12 ml skysčio. | Ketac Cem(33g+12ml) 3M Vokietija | 33g | 36.05 | 43.6205 | 21 | 36.05 | 43.6205 | 1442 | 1744.82 | 144.2 | 174.482 | 1586.2 | 1919.302
3.2 | Cheminio kietėjimo plombinė medžiaga, https://multimedia.3m.com/mws/media/273485O/ketac-molar-easymix-brochure.pdf | pak. | 10 | Skirta pastoviam dantų plombavimui, kulties atstatymui. Atspari drėgmei. Granuliuoti milteliai. Pakuotėje 12,5 g + 8,5 ml . | Ketac Molar Easymix ART(12.5g+8.5ml) 3M Vokietija | 12,5g | 33.98 | 41.1158 | 21 | 33.98 | 41.1158 | 339.8 | 411.158 | 33.98 | 41.1158 | 373.78 | 452.2738
3 pirkimo dalis iš viso : | [16 empty] | 2371.5758
4. | Dantų balinimo sistema :
4.1 | Dantų balinimo sistema 10%, https://www.ultradent.com/products/categories/whitening/take-home/opalescence-10-percent | vnt. | 15 | Veiklioji medžiaga – karbamido peroksidas. Švirkšteliuose. | Opalescense 10 proc. , 1,2ml, Ultradent, JAV | 1,2ml | 6.5 | 7.865 | 21 | 6.5 | 7.865 | 97.5 | 117.975 | 9.75 | 11.7975 | 107.25 | 129.7725
4.2 | Dantų balinimo sistema 16%, https://www.ultradent.eu/products/categories/whitening/cosmetic-tooth-whitening/opalescence-pf | vnt. | 15 | Veiklioji medžiaga – karbamido peroksidas. Švirkšteliuose. | Opalescense 16 proc. , 1,2ml, Ultradent, JAV | 1,2ml | 6.5 | 7.865 | 21 | 6.5 | 7.865 | 97.5 | 117.975 | 9.75 | 11.7975 | 107.25 | 129.7725
4 pirkimo dalis iš viso: | [16 empty] | 259.545
13. | Anestetikai:
13.1 | Anestetikai karpulėse | kar-pulė | 6000 | Anestetiko sudėtyje yra articaini hydrochloridum 40 mg, epinefrino hydrochlorido 0,012mcg. Vienoje karpulėje 1,8 ml. Supakuota saugioje metalinėje dėžutėje. Būtina pateikti vaisto registracijos pažymėjimo kopiją. | 3656 Dentocaine 1:100000 N50 1/09/1745/003 1,8ml, Inibsa Ispanija | 50 | 20.19 | 21.1995 | 5 | 0.4038 | 0.42399 | 2422.8 | 2543.94 | 242.28 | 254.394 | 2665.08 | 2798.334
13.2 | Anestetikai karpulėse | kar-pulė | 500 | Vienoje karpulėje 1,7 ml (±0,2 ml). Be vazokonstriktorių. Skirti nuskausminimui rizikos grupės žmonėms. Būtina pateikti vaisto registracijos pažymėjimo kopiją. | SS00506 Scandonest 3S.V.C. (50x1.8ml) Reg. Nr.01/7403/4 | 50 | 25.71 | 26.9955 | 5 | 0.5142 | 0.53991 | 257.1 | 269.955 | 25.71 | 26.9955 | 282.81 | 296.9505
13.3 | Antiseptiškas, hemostatiškas ir nuskausminantis vaistas, dedamas į alveolę | g | 100 | Preparatas, pasižymintis antiseptiniu, skausmą malšinančiu ir kraujavimą stabdančiu veikimu, tinkamas naudoti po sunkaus danties išrovimo, sušvelninantis skausmą infekuotoje alveolėje. Veikimas prasideda iš karto ir tęsiasi 1-2 val. Savaime rezorbuojasi. Pakuotėje 12 (±3)g. | Alveogyl antiseptinë ir analgetinë pasta (10g)Septodont Prancuzija | 10 | 34.89 | 36.6345 | 5 | 3.489 | 3.6635 | 348.9 | 366.345 | 34.89 | 36.6345 | 383.79 | 402.9795
13.4 | Adatos karpuliniam anestetikui | vnt. | 6500 | Sterilios, vienkartinės dentalinės adatos, padengtos silikonu, dydis 0,3 x 25 mm; 0,4x35mm. | 7710 Morita dentalinës adatos 0.3x25mm , 04x35mm (100vnt)Morita Japonija | 100 | 7.56 | 7.938 | 5 | 0.0756 | 0.07938 | 491.4 | 515.97 | 49.14 | 51.597 | 540.54 | 567.567
13.5 | Karpuliniai švirkštai, http://polydent.pl/produkt/diagnostyka-i-stomatologia-zachowawcza_2/karpule-z-mozliwoscia-aspiracji_6066.html | vnt. | 30 |  | Švirkštas karpulinis su 2 antgaliais (1vnt)Pol-intech lenkija | 1 | 10.23 | 12.3783 | 21 | 10.23 | 12.3783 | 306.9 | 371.349 | 30.69 | 37.1349 | 337.59 | 408.4839
13 pirkimo dalis iš viso : | [16 empty] | 4474.3149
22. | Odontologinis antgalis-turbina su šviesa https://www.morita.com/america/en/products/handpieces-and-instruments/highspeed-handpieces/twinpower-turbine/?tab=configuration | vnt. | 4 | Antgalis nedidelių gabaritų, nesunkus, patogus darbui, svoris 53 g. Kompaktiška galvutė: skersmuo12mm, galvutės aukštis 13,4mm. Galia 25W. Dviejų darbinių ratų (sparnuočių) technologija, 36 ašmenų sparnuotėje, kas užtikrina mažą vibraciją bei padidina turbinos galingumą. Esant didelėms apkrovoms, užtikrina pastovų sukimą, pastovią galią. Greito stabdymo sistema. Nulinio įtraukimo funkcija, užtikrinanti turbinos ilgaamžiškumą. Keraminiai rutuliniai guoliai. Radialinis oro srautas, trys oro padavimo taškai, kas mažina turbinos vibraciją. Apšvietimas ne mažiau 25000 lux, greitis ne mažiau 360.000/390.000 aps. Trys purškimo taškai. Galvutė su mygtuku. Autoklavuojamas prie 135 laipsnių temperatūros. Optinė lemputė su 25000lux apšvietimu, turi nepateikti savybių autoklavuojant (135 lais.) Turi tikti turimoms „Morita“ jungtims. Garantija 12 mėn. | Morita turbininis antgalis su sviesa, TwinPower PAR 4HX-O, 25W, J.Morita Japonija | 1 | 718 | 868.78 | 21 | 718 | 868.78 | 2872 | 3475.12 | 287.2 | 347.512 | 3159.2 | 3822.632
23. | Odontologinis antgalis-turbina su šviesa | vnt. | 5 | Antgalis nedidelių gabaritų, nesunkus, patogus darbui, svoris 53 g. Kompaktiška galvutė: skersmuo 12mm, galvutės aukštis 13,4mm. Galia 25W. Dviejų darbinių ratų (sparnuočių) technologija, 36 ašmenų sparnuotėje, kas užtikrina mažą vibraciją bei padidina turbinos galingumą. Esant didelėms apkrovoms, užtikrina pastovų sukimą, pastovią galią. Greito stabdymo sistema. Nulinio įtraukimo funkcija, užtikrinanti turbinos ilgaamžiškumą. Keraminiai rutuliniai guoliai. Radialinis oro srautas, trys oro padavimo taškai, kas mažina turbinos vibraciją. Apšvietimas25000 lux, greitis 360.000/390.000 aps. Trys purškimo taškai. Galvutė su mygtuku. Autoklavuojamas prie 135 laipsnių temperatūros. Optinė lemputė su 25000lux apšvietimu, turi nepateikti savybių autoklavuojant (135 lais.) Turi tikti turimoms „Roto Quick“ jungtims. Garantija 12 mėn. | Morita turbininis antgalis su sviesa, TwinPower PAR 4HX-O, 25W, J.Morita Japonija | 1 | 718 | 868.78 | 21 | 718 | 868.78 | 3590 | 4343.9 | 359 | 434.39 | 3949 | 4778.29
27. | Ni-Ti matricų rinkinys:
27.1 | Ni – Ti matricų pradinis rinkinys, https://assets.dentsplysirona.com/flagship/en/explore/restorative/palodentv3/K79200238-00%20DS%20PV3%20Brochure%20A4.pdf | rinki-nys | 5 | Skirtas II klasės dantų plombavimo restauracijoms. Naudojant šias matricas atliekamos procedūros greitos ir paprastos, užtikrina glaudų ribinio sandarumą, tikslius kontaktus. Dezinfekuojamos, autoklavuojamos iki 1000 kartų Pradinis rinkinys: 20 matricų: 15 x 5.5 mm, 5 x 4.5 mm; 15 kaiščių; 2 universalūs žiedai, 1 replės, 1 pincetas. | Palodent V3 matricų rinkinys, Intro kit, Dentsply, Vokietija | 1 | 345.22 | 417.7162 | 21 | 345.22 | 417.7162 | 1726.1 | 2088.581 | 172.61 | 208.8581 | 1898.71 | 2297.4391
27.2 | Ni – Ti matricų pradinio rinkinio papildymas:
27.2.1 | Dydis 3.5 mm, https://assets.dentsplysirona.com/flagship/en/explore/restorative/palodentv3/K79200238-00%20DS%20PV3%20Brochure%20A4.pdf | pak. | 50 | Pakuotėje 50 vnt. | Palodent V3 matricu papildymas 3,5mm, 50vnt | 1 | 38.5 | 46.585 | 21 | 38.5 | 46.585 | 1925 | 2329.25 | 192.5 | 232.925 | 2117.5 | 2562.175
27.2.2 | Dydis 4.5 mm, https://assets.dentsplysirona.com/flagship/en/explore/restorative/palodentv3/K79200238-00%20DS%20PV3%20Brochure%20A4.pdf | pak. | 50 | Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. | Palodent V3 matricu papildymas 4,5mm, 50vnt | 1 | 38.5 | 46.585 | 21 | 38.5 | 46.585 | 1925 | 2329.25 | 192.5 | 232.925 | 2117.5 | 2562.175
27.2.3 | Dydis 5.5 mm, https://assets.dentsplysirona.com/flagship/en/explore/restorative/palodentv3/K79200238-00%20DS%20PV3%20Brochure%20A4.pdf | pak. | 50 | Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. | Palodent V3 matricu papildymas 5,5mm, 50vnt | 1 | 38.5 | 46.585 | 21 | 38.5 | 46.585 | 1925 | 2329.25 | 192.5 | 232.925 | 2117.5 | 2562.175
27.2.4 | Dydis 6.5 mm, https://assets.dentsplysirona.com/flagship/en/explore/restorative/palodentv3/K79200238-00%20DS%20PV3%20Brochure%20A4.pdf | pak. | 50 | Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. | Palodent V3 matricu papildymas 6,5mm, 50vnt | 1 | 38.5 | 46.585 | 21 | 38.5 | 46.585 | 1925 | 2329.25 | 192.5 | 232.925 | 2117.5 | 2562.175
27 pirkimo dalis iš viso: | [16 empty] | 10248.7
Maksimali sutarties vertė 26831,476 Eur su PVM (22797,17 Eur be PVM)
| PIRKĖJAS | [8 empty] | PARDAVĖJAS
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [8 empty] | UAB "Unidentas"
Direktorius Linas Stankevičius
| A.V. | [8 empty] | A.V.