{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":88,"n_cols":8,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5]]}
[]
["PIKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMO FORMA\""]
[]
["MAŽAVERTIS MEDICININIS INVENTORIUS"]
[]
["Kam:","LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022-02-01"]
["Nr.:","S00392"]
["Vieta:","Šiauliai"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB Slaugivita"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,145440368]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT454403610"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"LT987300010089460228, AB Swedbank, 73000"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Daiva Čekienė"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"841 383967, daiva@slaugivita.com"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Sigita Levanaitė-Miežienė, direktorė"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"paskiriamas sutarties pasirašymo metu"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,null,null,null,null,{"$f":"IF((SUMPRODUCT(--(C21=\"\"))>0), \"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai\", \"\")","v":"Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai"}]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
[]
[]
["5. DALIS","NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["5.","Neįgaliojo vežimėlis"]
["5.1.","Neįgaliojo vežimėlis",30,"vnt.",182.99,{"$f":"IF(ISBLANK(E38),\"\", PRODUCT(C38,E38))","v":5489.7000000000007},"Jazz S50, VERMEIREN Polska sp. z.o.o."]
["5.1.1.","Skirtas aktyviems naudotojams ne mažiau kaip 125 kg svorio, turintiems laikinų ar ilgalaikių mobilumo problemų, pritaikytas naudojimui tiek patalpoje, tiek lauke",null,null,null,null,null,"Skirtas aktyviems naudotojams  130 kg svorio, turintiems laikinų ar ilgalaikių mobilumo problemų, pritaikytas naudojimui tiek patalpoje, tiek lauke. Gamintojo dokumentai 5 d. psl.5"]
["5.1.2.","Juo galima savarankiškai judėti sukant metalinius varymo lankus, esančius šalia galinių ratų. Vežimėlį gali stumti ir palydovas, naudodamasis stūmimo rankenomis, sumontuotomis virš atlošo.",null,null,null,null,null,"Juo galima savarankiškai judėti sukant metalinius varymo lankus, esančius šalia galinių ratų. Vežimėlį gali stumti ir palydovas, naudodamasis stūmimo rankenomis, sumontuotomis virš atlošo. Gamintojo dokumentai 5 d. psl.4,5"]
["5.1.3.","Vežimėlio sėdynės plotis ne mažiau kaip  39 cm",null,null,null,null,null,"Vežimėlio sėdynės plotis  39 cm. Gamintojo dokumentai 5 d. psl.2"]
["5.1.4.","Porankiai  atlenkiami nuspaudžiant plastikinius ar lygiavertės medžiagos laikiklius, taip užtikrinant patogų persėdimą iš vežimėlio ant kito paviršiaus iš šono",null,null,null,null,null,"Porankiai  atlenkiami nuspaudžiant plastikinius laikiklius, taip užtikrinant patogų persėdimą iš vežimėlio ant kito paviršiaus iš šono. Gamintojo dokumentai 5 d. psl.1,10,11"]
["5.1.5.","Nuimami, pasukami į šonus, reguliuojamo aukščio pakojai su nuimamu blauzdų palaikymo dirželiu – patogiam persėdimui iš priekinės vežimėlio pusės.",null,null,null,null,null,"Nuimami, pasukami į šonus, reguliuojamo aukščio pakojai su nuimamu blauzdų palaikymo dirželiu – patogiam persėdimui iš priekinės vežimėlio pusės.Gamintojo dokumentai 5 d. psl.1,9,12"]
["5.1.6.","Greitos fiksacijos galiniai ratai  – pripučiami",null,null,null,null,null,"Greitos fiksacijos galiniai ratai  – pripučiami. Gamintojo dokumentai 5 d. psl.1,13,18"]
["5.1.7.","Stovėjimo stabdžiai – iš abiejų vežimėlio pusių, įjungiami ar išjungiami naudojantis specialiomis rankenėlėmis.",null,null,null,null,null,"Stovėjimo stabdžiai – iš abiejų vežimėlio pusių, įjungiami ar išjungiami naudojantis specialiomis rankenėlėmis.Gamintojo dokumentai 5 d. psl.4"]
["5.1.8.","Garantija ne mažiau 24 mėn.",null,null,null,null,null,"Garantija  24 mėn."]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C38:C46)<>COUNT(F38:F46)),\"\", SUM(F38:F46))","v":5489.7000000000007},{"$f":"IF((COUNT(C38:C46)<>COUNT(F38:F46)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",274.49]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F48), \"\", SUM(F47:F48))","v":5764.1900000000005},"Dalies biudžetas su PVM: 7621,79 Eur"]
[]
[]
[]
["24. DALIS","FIKSACINIAI DIRŽAI JUOSMENIUI SU DUBENS JUOSTA"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["24.","Fiksaciniai diržai juosmeniui su dubens juosta"]
["24.1.","Fiksaciniai diržai juosmeniui su dubens juosta",10,"vnt.",137.31,{"$f":"IF(ISBLANK(E58),\"\", PRODUCT(C58,E58))","v":1373.1},"Salvafix memoryPro, SVF3002P, Medi Care System S.L.U."]
["24.1.1.","Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto.",null,null,null,null,null,"Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto.Gamintojo dokumentai 22_23_24_25 d. psl.15"]
["24.1.2.","Diržų susegimo vietos sustiprintos specialia vidine juosta. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas. Sagų tvirtinimo angos išdegintos ultragarsu, kas užtikrina angos metalinio apvado stabilumą ir sumažina  išplyšimo riziką.",null,null,null,null,null,"Diržų susegimo vietos sustiprintos specialia vidine juosta. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas. Sagų tvirtinimo angos išdegintos ultragarsu, kas užtikrina angos metalinio apvado stabilumą ir sumažina  išplyšimo riziką.Gamintojo dokumentai 22_23_24_25 d. psl.2"]
["24.1.3.","Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba. Angos sunumeruotos.",null,null,null,null,null,"Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba. Angos sunumeruotos.Gamintojo dokumentai 22_23_24_25 d. psl.4,6,7"]
["24.1.4.","Komplektacija: 1 juosmenį fiksuojantis diržas, ne mažiau 3 magnetinės sagos, ne mažiau 2 magnetiniai raktai.",null,null,null,null,null,"Komplektacija: 1 juosmenį fiksuojantis diržas, 3 magnetinės sagos,  2 magnetiniai raktai.Gamintojo dokumentai 22_23_24_25 d. psl.6"]
["24.1.5.","Skalbiami 90°C (±5°C) temperatūroje, džiovinami elektriniu džiovintuvu 45-50° C temperatūroje.",null,null,null,null,null,"Skalbiami 90°C  temperatūroje, džiovinami elektriniu džiovintuvu 45-50° C temperatūroje.Gamintojo dokumentai 22_23_24_25 d. psl.15,2"]
["24.1.6.","Apimtis 95 -135cm",null,null,null,null,null,"Apimtis 95 -135cm. Gamintojo dokumentai 22_23_24_25 d. psl.6"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C58:C64)<>COUNT(F58:F64)),\"\", SUM(F58:F64))","v":1373.1},{"$f":"IF((COUNT(C58:C64)<>COUNT(F58:F64)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",288.35000000000002]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F66), \"\", SUM(F65:F66))","v":1661.4499999999998},"Dalies biudžetas su PVM: 4840 Eur"]
[]
[]
[]
["25. DALIS","FIKSACINIŲ DIRŽŲ RINKINYS"]
[]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos prekės modelis, pavadinimas, gamintojas","Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiančio dokumento puslapis"]
["25.","Fiksacinių diržų rinkinys"]
["25.1.","Fiksacinių diržų rinkinys",19,"kompl.",390.58,{"$f":"IF(ISBLANK(E76),\"\", PRODUCT(C76,E76))","v":7421.0199999999995},"Salvafix memoryPro, SVF3152P, Medi Care System S.L.U."]
["25.1.1.","Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta.",null,null,null,null,null,"Pagamintas iš 100% poliesterio pluošto, vidinė diržų pusė paminkštinta.Gamintojo dokumentai 22_23_24_25 d. psl.15,8,9"]
["25.1.2.","Diržų susegimo vietos sustiprintos specialia vidine juosta. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas.",null,null,null,null,null,"Diržų susegimo vietos sustiprintos specialia vidine juosta. Visų diržų kraštų apsiuvimas dvigubas.Gamintojo dokumentai 22_23_24_25 d. psl.2"]
["25.1.3.","Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami lipdukais. Lipdukai iš dviejų dalių, kad medžiaga neišplyštų susegimo vietose.",null,null,null,null,null,"Diržai fiksuojami magnetinių sagų pagalba, rankų ir kojų diržai papildomai fiksuojami lipdukais. Lipdukai iš dviejų dalių, kad medžiaga neišplyštų susegimo vietose.Gamintojo dokumentai 22_23_24_25 d. psl.4,8,9,2"]
["25.1.4.","Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį ir modelį (patogesniam rankų ir kojų diržų atskyrimui). Diržų angos sunumeruotos.",null,null,null,null,null,"Spalvinis diržų žymėjimas pagal dydį ir modelį (patogesniam rankų ir kojų diržų atskyrimui). Diržų angos sunumeruotos.Gamintojo dokumentai 22_23_24_25 d. psl.2, 5,7"]
["25.1.5.","Komplektacija: 1 juosmenį fiksuojantis diržas su papildomu tarpvietės diržu, 1 viršutinę krūtinės dalį fiksuojantys diržai, 2 rankų fiksacijos diržai, 2 kojų fiksacijos diržai su lovos juosta, ne mažiau 16 magnetinių sagų, ne mažiau 4 magnetiniai raktai, mokomasis DVD, ištraukiamas raktų pakabukas magnetiniams raktams, krepšys.",null,null,null,null,null,"Komplektacija: 1 juosmenį fiksuojantis diržas su papildomu tarpvietės diržu, 1 viršutinę krūtinės dalį fiksuojantys diržai, 2 rankų fiksacijos diržai, 2 kojų fiksacijos diržai su lovos juosta, 16 magnetinių sagų,  4 magnetiniai raktai, mokomasis DVD, ištraukiamas raktų pakabukas magnetiniams raktams, krepšys.Gamintojo dokumentai 22_23_24_25 d. psl.11,16,17"]
["25.1.6.","Juosmenį fiksuojančio diržo plotis ne mažiau 18 cm, liemens apimtis 95-135 cm.  Diržas su papildomomis juostomis nugarinėje dalyje, leidžiančiomis keisti paciento padėtį ir tarpvietės diržu papildomam saugumui.",null,null,null,null,null,"Juosmenį fiksuojančio diržo plotis 18 cm, liemens apimtis 95-135 cm.  Diržas su papildomomis juostomis nugarinėje dalyje, leidžiančiomis keisti paciento padėtį ir tarpvietės diržu papildomam saugumui.Gamintojo dokumentai 22_23_24_25 d. psl.6,7"]
["25.1.7.","Kojų fiksavimo diržų plotis ne mažiau 8 cm, diržų apimtis 24-28 cm. Kojų diržai papildomai komplektuojami su lovos diržu, kad būtų galima fiksuoti paciento kojas keliose pozicijose.",null,null,null,null,null,"Kojų fiksavimo diržų plotis  8 cm, diržų apimtis 24-30 cm. Kojų diržai papildomai komplektuojami su lovos diržu, kad būtų galima fiksuoti paciento kojas keliose pozicijose.Gamintojo dokumentai 22_23_24_25 d. psl.9"]
["25.1.8.","Viršutinę krūtinės dalį fiksuojančio diržo apimtis 70-126 cm",null,null,null,null,null,"Viršutinę krūtinės dalį fiksuojančio diržo apimtis 70-126 cm. Gamintojo dokumentai 22_23_24_25 d. psl.10"]
["25.1.9.","Skalbiami 90°C (±5°C) temperatūroje, džiovinami elektriniu džiovintuvu 45-50° C temperatūroje",null,null,null,null,null,"Skalbiami 90°C temperatūroje, džiovinami elektriniu džiovintuvu 45-50° C temperatūroje. Gamintojo dokumentai 22_23_24_25 d. psl.15,2"]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C76:C85)<>COUNT(F76:F85)),\"\", SUM(F76:F85))","v":7421.0199999999995},{"$f":"IF((COUNT(C76:C85)<>COUNT(F76:F85)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",1558.41]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F87), \"\", SUM(F86:F87))","v":8979.43},"Dalies biudžetas su PVM: 16698 Eur"]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[10,5,10,7],[10,2,10,4],[10,0,10,1],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[1,0,2,10],[15,0,15,9],[6,5,6,7],[6,8,6,9],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[8,0,8,10],[10,8,10,9],[17,0,17,9],[19,7,19,9],[19,1,19,6],[22,7,22,9],[21,7,21,9],[20,7,20,9],[22,1,22,6],[21,1,21,6],[20,1,20,6],[33,4,33,9],[31,4,31,9],[33,0,33,3],[31,0,31,3],[23,1,23,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[24,1,24,6],[26,7,26,9],[25,7,25,9],[24,7,24,9],[23,7,23,9],[28,0,28,9]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
[]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
["1","Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)"]
["2","Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas",null,null,null,null,null,"Ne"]
["3","Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)"]
["4","Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai",null,null,null,null,null,"Taip"]
[5,"Įgaliojimas pateikti pasiūlymą ",null,null,null,null,null,"Ne"]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Viešųjų pirkimų vadybininkė"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Daiva Čekienė"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["5629-1 2021-12-26 13:17:19"]