Įmonės pavadinimas: UAB TZMO Lietuva Įmonės kodas: 302704593 Įmonės PVM kodas: LT100006651311 Adresas: Savanorių pr. 276-201, LT-50200 Kaunas, Lietuva El. paštas: info@tzmo.lt

Atsiskaitomoji sąskaita: Nr. LT74 7044 0600 0774 0142 AB SEB bankas Banko kodas: 70440

Įregistruota 2011-12-29 LR Juridinių asmenų registre

Registro tvarkytoja – VĮ Registrų centro Kauno filialas

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

2025-11-25

Kaunas

| Tiekėjo pavadinimas | UAB TZMO Lietuva |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | Savanorių pr. 276 – 201, LT-50200 Kaunas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Ramūnas Jasulaitis |
| Telefono numeris | +37065755453 |
| Fakso numeris | +37037705778 |
| El. pašto adresas | ramunas.jasulaitis@tzmo-global.com |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis.

2. Pateikdami el. paštu pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

PREKIŲ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Parametrai | Mato vnt. | Kiekis, vnt. | Kaina vnt. be PVM | Suma be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienkartinės patalynės komplektas | Supakuota po 1 rinkinį; Pagaminta iš orui laidaus neaustinio polipropileno, medžiagos svoris 40 g/m² (± 5 g/m²); Mikrobiologinė švara ≤60 cfu/dm², atsparumas mikrobų pralaidumui drėgname stovyje ≥2,8 IB, atsparumas mikrobų pralaidumui sausame stovyje ≤1,5 log10cfu, atsparumas skysčio pralaidumui ≥30 cm H2O, garų pralaidumas ≥3575 g/m²x24h. Ant pakuotės nurodyta galiojimo data; Išmatavimai: paklodė 220x160cm (± 10cm), antklodė 210x160cm (± 10cm), pagalvės užvalkalas 95x80cm (± 5cm); Pažymėta CE ženklu. | Vnt. | 1000 | 2,68 | 2680,00 |
| Bendra kaina be PVM |  |  |  |  |  | 2680,00 |
| PVM |  |  |  |  |  | 134,00 |
| Bendra kaina su PVM |  |  |  |  |  | 2814,00 |

Slaugos projektų vadovas                                                                         Ramūnas Jasulaitis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)       (parašas)                                         (vardas, pavardė)