Protokolo išrašas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

ATVIRO KONKURSO

,,KONTEINERINIŲ PATALPŲ MIESTELIO NUOMOS PIRKIMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARIĄSIAS PIRKIMO SUTARTIS“

VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

DĖL ATSAKYMŲ Į KLAUSIMUS

Atsižvelgdama į tiekėjų klausimus vykdant atvirą konkursą „Konteinerinių patalpų miestelio nuomos pirkimas siekiant sudaryti preliminariąsias pirkimo sutartis“, viešojo pirkimo komisija pateikia užduotus klausimus bei atsakymus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo dokumentų 3 priede (Konteinerinių patalpų miestelio nuomos preliminarioji pirkimo sutartis (projektas)) numatyta, kad gali būti finansuojamos prekės nenurodytos preliminarios sutarties 3 priede. Prašome paaiškinti, ar gali būti finansuojami būtini, bet nenumatyti preliminarios sutarties 3 priede būtini darbai, reikalingi konteinerių miestelio funkcionavimui, pvz. šie darbai: žemės paruošimo darbai, reikalingi įrengti aikštę, prieš konteinerių pastatymą bei privažiavimo kelių įrengimas; senų pastatų ir statinių, trukdančių konteinerio miestelio įrengimui, griovimo darbai; vandentiekio gręžiniai ir vandentiekio trąsos bei įvadai; nuotekų valymo įrenginiai ir jų trąsos; šildymo sistemų įrengimas (esamų rekonstrukcija arba naujų įrengimas); elektros įvadai nuo esamų centralizuotų elektros energijos tiekėjų įrenginių ir t.t. | Apie žemės paruošimo darbus, reikalingus įrengti aikštę, prieš konteinerių pastatymą bei privažiavimo kelių įrengimą jau yra nurodyta tiek techninėje specifikacijoje, tiek pasiūlymo formoje, t. y. išlaidos dėl tokių darbų bus laikomos nenumatytomis. Atsižvelgiant į tai, visi darbai ir prekės, kurie yra būtini konkretaus konteinerinių patalpų miestelio įrengimui ir funkcionavimui ir nėra nurodyti Preliminariosios sutarties 3 priede, tačiau yra tiesiogiai susijusios su pirkimo objektu (pvz. žemės paruošimo darbai, reikalingi įrengti aikštę, prieš konteinerių pastatymą bei privažiavimo kelių įrengimas; senų pastatų ir statinių, trukdančių konteinerio miestelio įrengimui, griovimo darbai; vandentiekio gręžiniai ir vandentiekio trasos bei įvadai; nuotekų valymo įrenginiai ir jų trasos; šildymo sistemų įrengimas (esamų rekonstrukcija arba naujų įrengimas); elektros įvadai nuo esamų centralizuotų elektros energijos tiekėjų įrenginių ir t.t.) bus finansuojami jeigu tokių prekių ar darbų bendra vertė Preliminariosios sutarties galiojimo metu neviršys Preliminariosios sutarties 24 punkte nurodyto procento nuo maksimalios sutarties vertės. |
| 2. | Prašome paaiškinti, kokius dokumentus turi parengti tiekėjas nenumatytų, bet būtinų darbų ir prekių kainos pagrindimui. | Kad įrodyti nenumatytų, bet būtinų darbų ir prekių kainos pagrįstumą, tiekėjas nenumatytiems darbams turi pateikti lokalines sąmatas ir suderinti su perkančiąja organizacija, o prekėms – prekių detalų aprašymą, o po perkančiosios organizacijos patvirtinimo ir pirkimo dokumentus. |

Komisijos pirmininkė							    	 Eglė Maigienė