{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pasiūlymas","Subtiekėjai ir priedai"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pasiūlymas","index":0,"n_rows":54,"n_cols":8,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,0,27,5],[28,0,28,5],[24,0,24,5],[25,0,25,5],[26,0,26,5],[18,0,18,1],[18,2,18,5],[23,0,23,5],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[22,0,22,5],[29,0,29,2],[29,3,29,5],[11,0,11,1],[11,2,11,5],[12,0,12,1],[12,2,12,5],[13,0,13,1],[13,2,13,5],[14,0,14,1],[14,2,14,5],[15,0,15,1],[15,2,15,5],[16,0,16,1],[16,2,16,5],[17,0,17,1],[17,2,17,5]]}
[]
["PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS \"PASIŪLYMŲ FORMA\""]
[]
["NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIAI"]
[]
["Kam:","VšĮ LSMU Kauno ligoninė"]
[]
["Data:","2022-03-10"]
["Nr.:","KAU_P-20220310/1"]
["Vieta:","Kaunas"]
[]
["Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:",null,"UAB ATEA"]
["Tiekėjo kodas (-ai):",null,"_122588443_"]
["Tiekėjo adresas (-ai):",null,"J. Rutkausko g. 6, 05132 Vilnius"]
["Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):",null,"LT225884413"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):",null,"LT032140030001327814, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, 21400 "]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:",null,"Valentinas Bylina"]
["Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:",null,"Mob. +370-682-55024, valentinas.bylina@atea.lt"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:",null,"Raimundas Puskunigis, Direktorius"]
["Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:",null,"Valentinas Bylina, Mob. +370-682-55024, valentinas.bylina@atea.lt"]
["(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai",null,"-----"]
[]
["Tiekėjo patvirtinimai:"]
["1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:"]
["1.1. viešojo pirkimo dokumentuose"]
["1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)."]
["2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui"]
["3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai)."]
["4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose."]
["5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:"]
["Tiekėjo pasiūlymas:"]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis","Mato vienetas","Įkainis be PVM, Eur","Suma be PVM, Eur","Siūlomos Prekės gamintojas ir kodas","Siūlomi Prekės parametrai ir parametą pagrindžiantys dokumentai"]
["1.1.","Nepertraukiamo maitinimo šaltinis",35,"vnt.",359,{"$f":"IF(ISBLANK(E33),\"\", PRODUCT(C33,E33))","v":12565},"PowerWalker VI 750 R1U, 10121048","Nepertraukiamo maitinimo šaltinis"]
["1.1.1.","Topologija: vienos fazės, \"line-Interactive\" arba lygiavertės topologijos.",null,null,null,null,null,"Topologija: vienos fazės, \"line-Interactive\" topologijos."]
["1.1.2.","Galingumas: ne mažiau kaip 750VA/450W.",null,null,null,null,null,"Galingumas: 750VA/450W."]
["1.1.3.","Nominali išėjimo įtampa: nominali išėjimo įtampa 230VAC.",null,null,null,null,null,"Nominali išėjimo įtampa: nominali išėjimo įtampa 230VAC."]
["1.1.4.","Išėjimo įtampos forma: sinusoidė.",null,null,null,null,null,"Išėjimo įtampos forma: sinusoidė."]
["1.1.5.","Įtampos reguliavimo funkcijos: Automatic Voltage Regulation (AVR) funkcija.",null,null,null,null,null,"Įtampos reguliavimo funkcijos: Automatic Voltage Regulation (AVR) funkcija."]
["1.1.6.","Baterijų montavimas: nepertraukiamo maitinimo šaltinio viduje.",null,null,null,null,null,"Baterijų montavimas: nepertraukiamo maitinimo šaltinio viduje."]
["1.1.7.","Veikimo laikas iš baterijų: ne mažiau kaip 8 min. prie 50% apkrovos.",null,null,null,null,null,"Veikimo laikas iš baterijų: 8,7 min. prie 50% apkrovos."]
["1.1.8.","Įėjimo jungtys: 1 vnt. IEC 60320 C14 tipo.",null,null,null,null,null,"Įėjimo jungtys: 1 vnt. IEC 60320 C14 tipo."]
["1.1.9.","Išėjimo jungtys: ne mažiau kaip 4 vnt. IEC 60320 C13 tipo jungčių.",null,null,null,null,null,"Išėjimo jungtys: 4 vnt. IEC 60320 C13 tipo jungčių."]
["1.1.10.","Komunikacijos jungtys, plėtimo lizdai: ne mažiau kaip: 1vnt. RJ-45 tinklinių 10/100 Base-T jungčių, 1vnt. RS232 jungčių, 1vnt. USB jungčių, 1vnt. plėtimo lizdų (ang. slot) valdymo plokštėms.",null,null,null,null,null,"Komunikacijos jungtys, plėtimo lizdai: 1vnt. RJ-45 tinklinių 10/100 Base-T jungčių, 1vnt. RS232 jungčių, 1vnt. USB jungčių, 1vnt. plėtimo lizdų (ang. slot) valdymo plokštėms."]
["1.1.11.","LCD panelė: LCD tipo panelė priekinėje įrenginio pusėje.",null,null,null,null,null,"LCD panelė: LCD tipo panelė priekinėje įrenginio pusėje."]
["1.1.12.","Nuotolinio valdymo funkcijos: turi būti integruota nuotolinio avarinio išjungimo funkcija (ang. remote emergency power off).",null,null,null,null,null,"Nuotolinio valdymo funkcijos: integruota nuotolinio avarinio išjungimo funkcija (ang. remote emergency power off)."]
["1.1.13.","Valdymo galimybės: komplekte turi būti programinė įranga nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymui Windows operacinėms sistemoms.",null,null,null,null,null,"Valdymo galimybės: komplekte yra programinė įranga nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymui Windows operacinėms sistemoms."]
["1.1.14.","Korpusas: montuojamas į standartinę 19” komutacinę spintą, ne daugiau 1U aukščio, ne daugiau 220 mm gylio.",null,null,null,null,null,"Korpusas: montuojamas į standartinę 19” komutacinę spintą, 1U aukščio, 216 mm gylio."]
["1.1.15.","Įrenginys turi būti pritaikytas darbui temperatūroje: ne siauresnėse ribose kaip nuo 0°C  iki +40°C",null,null,null,null,null,"Įrenginys pritaikytas darbui temperatūroje: ribose nuo 0°C  iki +40°C"]
["1.1.16.","Leistinas darbinis santykinis oro drėgnumas: ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 % iki 90 %.",null,null,null,null,null,"Leistinas darbinis santykinis oro drėgnumas: ribose nuo 0 % iki 90 %."]
["1.1.17.","Komplektacija: nepertraukiamo maitinimo šaltinis turi būti sukomplektuotas su šiais priedais: tvirtinimo elementai nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimui standartinėje  19“ komutacinėje spintoje; tinklinis SNMP nuotolinio valdymo adapteris; maitinimo kabelis nepertraukiamo maitinimo šaltinio pajungimui prie 220V maitinimo tinklo (IEC 60320 C13 - CEE 7/7 (M) jungtys); ne mažiau kaip 2vnt. ne trumpesnių kaip 1.8 m. ilgio maitinimo kabelių (IEC 60320 C13 - IEC 60320 C14 tipo jungtys).",null,null,null,null,null,"Komplektacija: nepertraukiamo maitinimo šaltinis sukomplektuotas su šiais priedais: tvirtinimo elementai nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimui standartinėje  19“ komutacinėje spintoje (yra standartinėje komplektacijoje); tinklinis SNMP nuotolinio valdymo adapteris (sukomplektuotas papildomai - PowerWalker SNMP Card 2, kodas: 10131008); maitinimo kabelis nepertraukiamo maitinimo šaltinio pajungimui prie 220V maitinimo tinklo (IEC 60320 C13 - CEE 7/7 (M) jungtys) (yra standartinėje komplektacijoje); 2vnt. 1.8 m. ilgio maitinimo kabelių (IEC 60320 C13 - IEC 60320 C14 tipo jungtys) (sukomplektuoti papildomai - Gembird power extension cable IEC 60320 C13 to IEC 60320 C14 1.8 m, kodas: PC-189-VDE)."]
["1.1.18.","Suderinamumas: nepetraukiamo maitinimo šaltinis turi būti suderintas su perkančiosios organizacijos naudojama nepertraukiamo maitinimo šaltinių valdymo programine įranga \"Powermaster+ Manager\"",null,null,null,null,null,"Suderinamumas: nepetraukiamo maitinimo šaltinis suderintas su perkančiosios organizacijos naudojama nepertraukiamo maitinimo šaltinių valdymo programine įranga \"Powermaster+ Manager\""]
[null,null,null,null,"Suma be PVM",{"$f":"IF((COUNT(C33:C51)<>COUNT(F33:F51)),\"\", SUM(F33:F51))","v":12565},{"$f":"IF((COUNT(C33:C51)<>COUNT(F33:F51)),\"Neužpildytos visų objektų kainos\", \"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"PVM suma",2638.65]
[null,null,null,null,"Suma su PVM",{"$f":"IF(ISBLANK(F53), \"\", SUM(F52:F53))","v":15203.65}]

{"sheet":"Subtiekėjai ir priedai","index":1,"n_rows":83,"n_cols":11,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,1],[13,0,13,1],[12,0,12,1],[11,0,11,1],[14,2,14,4],[13,2,13,4],[12,2,12,4],[11,2,11,4],[14,5,14,7],[13,5,13,7],[12,5,12,7],[11,5,11,7],[14,8,14,9],[13,8,13,9],[12,8,12,9],[11,8,11,9],[9,0,9,10],[10,8,10,9],[10,5,10,7],[10,2,10,4],[10,0,10,1],[4,0,4,1],[5,5,5,7],[5,0,5,1],[1,0,2,10],[8,5,8,7],[7,5,7,7],[6,5,6,7],[8,8,8,9],[7,8,7,9],[6,8,6,9],[8,0,8,1],[7,0,7,1],[6,0,6,1],[8,2,8,4],[7,2,7,4],[6,2,6,4],[5,2,5,4],[5,8,5,9],[4,8,4,9],[4,5,4,7],[4,2,4,4],[15,0,15,9],[17,7,17,9],[17,1,17,6],[28,7,28,9],[25,7,25,9],[20,7,20,9],[19,7,19,9],[18,7,18,9],[27,7,27,9],[26,7,26,9],[24,7,24,9],[23,7,23,9],[22,7,22,9],[21,7,21,9],[28,1,28,6],[27,1,27,6],[30,0,30,9],[35,4,35,9],[33,4,33,9],[35,0,35,3],[33,0,33,3],[21,1,21,6],[20,1,20,6],[19,1,19,6],[18,1,18,6],[26,1,26,6],[25,1,25,6],[24,1,24,6],[23,1,23,6],[22,1,22,6]]}
[]
["Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:"]
[]
[]
["Pavadinimas*",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodami įsipareigojimai",null,null,"Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)",null,"Kval. Reikalavimo Nr."]
[]
[]
[]
[]
["Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):"]
["Pavadinimas",null,"Kodas, adresas",null,null,"Perduodama veikla*",null,null,"Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)"]
[]
[]
[]
[]
["Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:"]
[]
["Nr.","Dokumento  pavadinimas",null,null,null,null,null,"Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne"]
[1,"Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)",null,null,null,null,null,"---"]
[2,"Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)",null,null,null,null,null,"---"]
[3,"V.Bylinos įgaliojimas",null,null,null,null,null,"Taip"]
[4,"Siūlomos įrangos specifikacija",null,null,null,null,null,"Taip"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS."]
[]
[]
["Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:",null,null,null,"Direktorius"]
[]
["Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:",null,null,null,"Raimundas Puskunigis"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["6221 2022-03-03 15:11:26"]