## Sheet1
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Preliminarus kiekis 12 mėn. vnt | Gamintojas, katalogo kodas, modelis | 1 vnt kaina su PVM | Bendra kaina su PVM | Siūloma parametro reikšmė (su nuoroda į gamintojo puslapį)
Implantai peties sąnario artroskopijai | [6 empty] | https://www.arthrex.com/products/AR-1928SF-2?referringteam=knee https://www.arthrex.com/Products/AR-3600-2
1 | Peties sąnario inkariniai siūlai PASTA pažeidimams | Sudėtis: Sterilioje pakuotėje implantas su dviem ar trim 2# storio (jeigu siūlų daugiau - skirtingų spalvų) siūlu inkare, UHMW (ultra high molecular weight) polietileno pagrindu arba įpintu polietilenu arba PDS pagrindu su įpintu polietilenu | 80 | Arthrex, JAV; Corksrew AR-1319FT; AR-1928SF-2; AR-1928SF-3; AR-1929SF-3; AR-1928sf-45; 1928SNF-2; 1928SFT-2 | 99.75 | 7980 | 1.1. Sudėtis: Sterilioje pakuotėje implantas su dviem ar trim 2# storio (jeigu siūlų daugiau - skirtingų spalvų) siūlu inkare, UHMW (ultra high molecular weight) polietileno pagrindu. Katalogas 1.1, Katalogas 1.2, Siūlo aprašymas
|  | Implanto medžiaga: Medicininio titano lydinys, tinkantis implantacijai |  |  |  |  | 1.2. Implanto medžiaga: Medicininio titano lydinys, tinkantis implantacijai Katalogas 1.2
|  | Implanto įvedimo būdas: Įsriegimas |  |  |  |  | 1.3. Implanto įvedimo būdas: Įsriegimas Katalogas 1.2
|  | Papildomos priemonės: Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas (inserteris) |  |  |  |  | 1.4. Papildomos priemonės: Vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentas (inserteris) Katalogas 1.4
|  | Išmatavimai: Išorinis diametras imtinai nuo 2,7 mm iki 6,5mm. Nemažiau 3 dydžiai |  |  |  |  | 1.5.Išmatavimai: Išorinis diametras imtinai nuo 2,7 mm iki 6,5mm. 4 dydžiai Katalogas 1.2
|  | Forma: Konusinė, heksagonalinė arba cilindro |  |  |  |  | 1.6. Forma: Konusinė Katalogas 1.2
|  | Sriegis: Gylis pastovus per visą sraigto ilgį arba du skirtingo diametro sriegiai |  |  |  |  | 1.7 Sriegis: Gylis pastovus per visą sraigto ilgį Katalogas 1.2
2 | Peties sąnario inkariniai siūlai sąnarinės lūpos fiksacijai | Sudėtis: Sterilioje pakuotėje implantas su dviem 2# storio, skirtingų spalvų siūlais, UHMW (ultra high molecular weight) polietileno pagrindu arba įpintu polietilenu arba PDS pagrindu su įpintu polietilenu | 50 | Arthrex, JAV; FIberTak AR-3600-2; AR-3603-2 | 115.5 | 5775 | Sudėtis: Sterilioje pakuotėje implantas su dviem 2# storio, skirtingų spalvų siūlais, UHMW (ultra high molecular weight) polietileno pagrindu. Katalogas 2.1 ; Katalogas 2.3
|  | Implanto įvedimo būdas: Įkalamimas, užtraukiamas ar išsiplečiantis mazgas |  |  |  |  | Implanto įvedimo būdas: Įkalamimas. Katalogas 2.2
|  | Papildomos priemonės: Vienkartinis įvediklis ir / ar nustrūmimo (fiksavimo) instrumentas |  |  |  |  | Papildomos priemonės: Vienkartinis įvediklis ir nustrūmimo (fiksavimo) instrumentas Katalogas 2.2; Katalogas 2.3;
|  | Išmatavimai: Inkaro skersmuo 1,7 mm ± 0,1 mm, ilgis 19 mm ± 2 mm. |  |  |  |  | Išmatavimai: Inkaro skersmuo 1,7 mm - 1,8 mm ilgis 19 mm Katalogas 2.3
Implantai kelio kryžminių raiščių rekonstrukcijai | [6 empty] | https://www.arthrex.com/products/AR-1588RT?referringteam=knee
3 | Kelio sąnario raištinė fiksacinė sistema šlaunikaulinei fiksacijai | Sudėtis: Sterilioje pakuotėje raištinė sistema (kilpa) iš #2 storio siūlų, poliesterio ar polietileno pagrindu | 30 | Arthrex, JAV; ACL Tightrope AR-1588RT | 147 | 4410 | Sudėtis: Sterilioje pakuotėje raištinė sistema (kilpa) iš #2 storio siūlų, poliesterio pagrindu Katalogas 3 p.d.
|  | Implanto medžiaga: Medicininio titano lydinys, tinkantis implantacijai |  |  |  |  | Implanto medžiaga: Medicininio titano lydinys, tinkantis implantacijai Katalogas 3 p.d.
|  | Užrakinimo principas: china finger" tipo arba lygiavertė (savaime neužsirakinančio mazgo principas) |  |  |  |  | Užrakinimo principas: china finger" tipo (savaime neužsirakinančio mazgo principas) Katalogas 3 p.d.
4 | Sraigtai PKR sausgyslių transplanto blauzdinei fiksacijai | Sudėtis: Sterilioje pakuotėje nesirezorbuojantis sraigtas | 30
Sraigto tipas: Kanuliuotas
Sraigtų išmatavimai: Viršūnės diametras imtinai nuo 7,0 mm iki 10,5 mm. Pagrindo diametras imtinai nuo 9 mm iki 12 mm, kas 1 mm. Viso ne mažiau kaip 4 skirtingų dydžių sraigtai.
Ilgis: Nuo 20 iki 35 mm
Implantai meniskų operacijoms | [6 empty] | https://www.arthrex.com/Products/AR-7500
5 | Ortopedinis nesirezorbuojantis siūlas | Sudėtis: Sterilioje pakuotėje siūlai iš polietilejo ar poliesterio | 10 | Arthrex, JAV; FiberWire AR-7250 AR-7251 AR-7255 AR-7200 AR-7201 AR-7202 AR-7203 AR-7205 AR-7205T AR-7206 AR-7208 AR-7214 AR-7217 AR-7233 AR-7240 AR-7214 AR-7217 AR-7246 AR-7246-2 AR-7220 AR-7242 | 201.6 | 2016 | Sudėtis: Sterilioje pakuotėje siūlai iš polietileno ir poliesterio Katalogas 5.1 p.d. ; Katalogas 5 p.d.
|  | Siūlo tipas: Galimybė rinktis siūlus su adatomis ir be jų. Aukštos molekulinės masės polietileno ir nesirezorbuojančio aukštos molekulinės masės poliesterio |  |  |  |  | Siūlo tipas: Galimybė rinktis siūlus su adatomis ir be jų. Aukštos molekulinės masės polietileno ir nesirezorbuojančio aukštos molekulinės masės poliesterio; Katalogas 5 p.d.
|  | Siūlo storis: #2, #2-0 ir #0 |  |  |  |  | Siūlo storis: #2, #2-0 ir #0 Katalogas 5 p.d.
6 | Menisko susiuvimo sistema | Sudėtis: Sterilioje pakuotėje | 180
1.Susideda iš dviejų" T" inkarų su 2 storio ultra aukštos molekulinės masės pinto polietileno pluošto(UHMWPE) siūlo ir vienkartinio, cilindro formos,įvedimo insrumento
" T" inkarų cheminė sudėtis-polimeras"peek optima" arba PLLA (turi būti galimybė pasirinkti inkarų cheminę sudėtį). Dviguba" U" formos fiksacija.
Tipas: Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. Pravedimo adata tiesi,lenkta arba reversinė(turi būti galimybė pasirinkti reikiamą adatą).
Vienkartinės priemonės artroskopinei įrangai (priemonės turi tikti turimai įrangai ARTHREX , modelis Synergy ID/UHD4)
7 | Artroskopiniai bipoliniai ir monopoliniai elektrodai | 1. Elektrodai vienkartinio naudojimo, naudojami artroskopinių procedūrų metu kelio, peties sąnariuose; 2. Veikia bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją (išgarinimą), kontūravimą, pjovimą ir koaguliaciją; 3. Grįžtamasis elektrodo polius įtaisytas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; 4. Kiekvienas elektrodas turi vidutinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius rėžimo galios nustatymus. Automatinis metalinių instrumentų atpažinimas; 5. Elektrodai turi automatinę galios reguliavimo funkciją saugumui užtikrinti. 6. Bipoliniai 4 mm elektrodai su vandens siurbimo funkcija; 7. Bipoliniai elektrodai kelio ir peties artroskopinėms procedūroms, darbinė dalis lenkta 50 ir 90 laipsnių kampu, standartiniai ir prailginti. 8. Monopoliniai elektrodai lenkti 30, 50 ir 90 laipsnių kampu. 9. Elektrodai turi būti techniškai suderinami su ligoninėje turima Synergy RF elektrochirurgine konsole. | 100 | Arthrex, JAV, ApolloRF AR-9811; AR-9821; AR-9815; AR-9835; AR-9803A-50; AR-9803A-90; AR-9803A-30 | 184.54 | 18454 | 1. Elektrodai vienkartinio naudojimo, naudojami artroskopinių procedūrų metu kelio, peties sąnariuose; 2. Veikia bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją (išgarinimą), kontūravimą, pjovimą ir koaguliaciją; 3. Grįžtamasis elektrodo polius įtaisytas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; 4. Kiekvienas elektrodas turi vidutinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius rėžimo galios nustatymus. Automatinis metalinių instrumentų atpažinimas; 5. Elektrodai turi automatinę galios reguliavimo funkciją saugumui užtikrinti. 6. Bipoliniai 4 mm elektrodai su vandens siurbimo funkcija; 7. Bipoliniai elektrodai kelio ir peties artroskopinėms procedūroms, darbinė dalis lenkta 50 ir 90 laipsnių kampu, standartiniai ir prailginti. 8. Monopoliniai elektrodai lenkti 30, 50 ir 90 laipsnių kampu. 9. Elektrodai yra techniškai suderinami su ligoninėje turima Synergy RF elektrochirurgine konsole. Katalogas 6.2; Katalogas 6.2 https://www.arthrex.com/Products/AR-9811
8 | Artroskopiniai šeiverio antgaliai | 1. Antgalis - boras pailga, rievėta, ovalo formos darbine dalimi; 2. Antgalio darbinę dalį iš vieno šono pridengia apsauginis liežuvėlis (prailgintas šorinės movos išorinis segmentas); 3. Antgalio - boro darbinis ilgis 70-130 mm; 4. Turi būti galimybė ta pačia vieneto kaina pasirinkti: - 3,0±0,1 mm, 4,0±0,1 mm, 5,0±0,1 mm bei 5,5±0,1 mm diametrų antgalius - borus, kiekvienam iš diametrų pasirenkant reikiamą darbinės dalies rievių skaičių (boro „agresyvumą“) – 8, 10 arba 12 rievių; - 5,0±0,1 mm ir 5,5±0,1 mm diametrų antgalius - borus su papildomu siurbimo langu, kiekvienam iš diametrų pasirenkant reikiamą darbinės dalies rievių skaičių (boro „agresyvumą“) – 6, 8 arba 12 rievių; 5. Antgaliai – borai turi būti techniškai suderinti su firmos „Arthrex“ artroskopiniais šeiveriais ir šeiverio konsole. | 130 | Arthrex, JAV, shaver burrs AR-8500BL, AR-8500COS AR-8500COE AR-8500COT AR-8550COE AR-8550COT AR-8400CRE AR-8500CRE AR-8550CRE AR-8400CTS AR-8400CSS AR-8500FOS AR-8500FOE AR-8500FOT AR-8550FOS AR-8550FOE AR-8550FOT AR-7300OBT AR-7300OBT AR-8500OBE AR-8550OBT AR-7300RBE AR-8400RBE AR-6400RBE AR-8500RBE AR-6500RBE AR-6500VBE AR-8550RBE AR-8500TBT | 105 | 13650 | 1. Antgalis - boras pailga, rievėta, ovalo formos darbine dalimi; 2. Antgalio darbinę dalį iš vieno šono pridengia apsauginis liežuvėlis (prailgintas šorinės movos išorinis segmentas); 3. Antgalio - boro darbinis ilgis 70-130 mm; 4. Turi būti galimybė ta pačia vieneto kaina pasirinkti: - 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm bei 5,5 mm diametrų antgalius - borus, kiekvienam iš diametrų pasirenkant reikiamą darbinės dalies rievių skaičių (boro „agresyvumą“) – 8, 10 arba 12 rievių; - 5,0 mm ir 5,5 mm diametrų antgalius - borus su papildomu siurbimo langu, kiekvienam iš diametrų pasirenkant reikiamą darbinės dalies rievių skaičių (boro „agresyvumą“) – 6, 8 arba 12 rievių; 5. Antgaliai – borai yra techniškai suderinti su firmos „Arthrex“ artroskopiniais šeiveriais ir šeiverio konsole. Katalogas 7; Katalogas 7.3; Katalogas 8 https://www.arthrex.com/products/AR-8500FOS?referringteam=imaging_resection
9 | Artroskopinės irigacinės sistemos jungiama dalis prie pompos | 1. Skirta irigacijai (plovimui) ir slėgio palaikymui, atliekant artroskopines operacijas; 2. Vienkartinė, sterili; 3. Skirta naudoti visą dieną; 4. Pritaikyta irigacijai su slėgio kontrole, kurios maksimalus slėgis siekia 150 mmHg; 5. Su vandens slėgio matavimo kamera; 6. Irigacinio skysčio paėmimui naudojamas sistemos galas Y formos, su dviem jungtimis prijungimui prie skysčio talpos (-ų) bei dviem skysčio tėkmės sustabdymui skirtais spaustukais; Spalvinis atskirų dalių žymėjimas. | 70 | Arthrex, JAV, Main Pump Tubing AR-6415, AR-6420 | 36.75 | 2572.5 | 1. Skirta irigacijai (plovimui) ir slėgio palaikymui, atliekant artroskopines operacijas; 2. Vienkartinė, sterili; 3. Skirta naudoti visą dieną; 4. Pritaikyta irigacijai su slėgio kontrole, kurios maksimalus slėgis siekia 150 mmHg; 5. Su vandens slėgio matavimo kamera; 6. Irigacinio skysčio paėmimui naudojamas sistemos galas Y formos, su dviem jungtimis prijungimui prie skysčio talpos (-ų) bei dviem skysčio tėkmės sustabdymui skirtais spaustukais; Spalvinis atskirų dalių žymėjimas. Katalogas9.2; Katalogas9.1; Katalogas 9 https://www.arthrex.com/imaging-resection/dualwave-arthroscopy-pump/products
10 | Artroskopinės irigacinės sistemos paciento jungtis | 1. Skirta irigacijai (plovimui) ir slėgio palaikymui, atliekant artroskopines operacijas; 2. Vienkartinė, sterili; 3. Jungiama prie dienai skirtos artroskopinės irigacinės sistemos jungiamos dalies (1.1 poz.); 4. Abiejuose galuose su Luer lock (arba lygiavertėmis) jungtimis; 5. Su integruotu vienos eigos vožtuvu; 6. Su skysčių tekėjimo stabdymui skirtais spaustukais; 7. Paciento jungties ilgis ≥ 1,8 m | 150 | Arthrex, JAV, Extension Tubing AR-6220, AR-6425 | 12.6 | 1890 | 1. Skirta irigacijai (plovimui) ir slėgio palaikymui, atliekant artroskopines operacijas; 2. Vienkartinė, sterili; 3. Jungiama prie dienai skirtos artroskopinės irigacinės sistemos jungiamos dalies (1.1 poz.); 4. Abiejuose galuose su Luer lock. 5. Su integruotu vienos eigos vožtuvu; 6. Su skysčių tekėjimo stabdymui skirtais spaustukais; 7. Paciento jungties ilgis 2.4 m Katalogas9.2; Katalogas9.1; Katalogas 9 https://www.arthrex.com/imaging-resection/dualwave-arthroscopy-pump/products
11 | Artroskopinės irigacinės sistemos skysčio ištraukimo kasetė | 1. Skirta skysčių surinkimui iš šeiverio rankenos kaniulės ir prailginimo linijos; 2. Vienkartinė, sterili; 3. Kasetė turi būti sudaryta iš trijų spalviškai sužymėtų dalių; a) linija, kuri jungiasi prie kaniulės/ troakaro, turinti Luer lock arba lygiavertę jungtį su spalviniu žymėjimu; b) prailginimo linija, kuri jungiasi prie šeiverio rankenos su spalviniu žymėjimu; c) prailginimo linija, skirta jungtį į surinkimo indą su spalviniu žymėjimu. | 150 | Arthrex, JAV, Outflow Tubing AR-6430 | 33.6 | 5040 | 1. Skirta skysčių surinkimui iš šeiverio rankenos kaniulės ir prailginimo linijos; 2. Vienkartinė, sterili; 3. Kasetė yra sudaryta iš trijų spalviškai sužymėtų dalių; a) linija, kuri jungiasi prie kaniulės/ troakaro, turinti Luer lock su spalviniu žymėjimu; b) prailginimo linija, kuri jungiasi prie šeiverio rankenos su spalviniu žymėjimu; c) prailginimo linija, skirta jungtį į surinkimo indą su spalviniu žymėjimu. Katalogas9.2; Katalogas9.1; Katalogas 9 https://www.arthrex.com/Products/AR-6430
12 | Kintamo kampo "Spider" tipo užrakinama plokštelė riešakaulių sintezei, nupjauto kūgio formos, implantuojama iš dorsalinės riešo pusės. Kintamo kampo užrakinamos kiaurymės, naudojamos su 2,0 mm užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,0 mm savisriegiais sraigtais. Plokštelė ir sraigtai pagaminti iš titano.
| 7 kiaurymių, 14,0 mm diametro |  | 10
Sraigtai:
| Sraigtai, savisriegiai užrakinami ø2,0 mm, ilgis nuo 8 iki 20 mm, titanas. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. |  | 50
| Sraigtai, savisriegiai ø2,0 mm, ilgis nuo 8 iki 20 mm, titanas. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. |  | 50
Instumentų rinkinys, skirtas delnakaulio implantams operuoti, duodamas panaudai.
Bendra kaina 12 pirkimo daliai:
13 | Kintamo kampo plaštakos artrodezinė plokštelė, Y formos, plokštelės storis 3 mm. Naudojamos su 2,7 mm užrakinamais, savisriegiais sraigtais ir/arba 2,7 mm savisriegiais sraigtais. Plokštelė ir sraigtai pagaminti iš titano.
| 3/3 kiaurymių, ilgis 97 mm, 4º |  | 5
| 3/3 kiaurymių, ilgis 96 mm, 4º |  | 5
| 3/3 kiaurymių, ilgis 97 mm, 5º |  | 5
| 4/5 kiaurymių, ilgis 133 mm, 4º |  | 5
Sraigtai:
| Sraigtai, savisriegiai užrakinami ø2,7 mm, ilgis nuo 10 iki 30 mm, titanas. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. |  | 60
| Sraigtai, savisriegiai ø2,7 mm, ilgis nuo 10 iki 30 mm, titanas. Sriegiami su heksagonaliniu atsuktuvu. |  | 40
Instumentų rinkinys, skirtas plaštakos artrodezės implantams operuoti, duodamas panaudai.
Bendra kaina 13 pirkimo daliai:
14 | Artroskopinė kiuretė |  | 1 | Elcon-medical, Germany, ring curette 370-7025 | 292.82 | 292.82 | https://www.elcon-medical.com/produktsuche/?searchIndex=370-7025#single/0
| 1. Darbinė dalis žiedo formos, 5 ± 0,5 mm diametro | [5 empty] | 1. Darbinė dalis žiedo formos, 5 mm diametro
| 2. Darbinės dallies ilgis: 115 ± 5 mm | [5 empty] | 2. Darbinės dallies ilgis: 115 mm
| 3. Skirtas artroskopinėms operacijoms | [5 empty] | 3. Skirtas artroskopinėms operacijoms
4. Antgalio lenktumas: 15°
| 4. Antgalio lenktumas: 15° ± 1°; | [5 empty] | Katalogas 14
15 | Ortopedinis juostinis siūlas (tuzinais) |  | 20 | Arthrex, JAV, FiberTape AR-7237 | 859.95 | 17199 | https://www.arthrex.com/Products/AR-7237
| 1. Sterilioje pakuotėje | [5 empty] | 1. Sterilioje pakuotėje
| 2. Siūlo storis – 2 ± 0,2 mm su susiaurėjimu galuose iki #2 dydžio | [5 empty] | 2. Siūlo storis – 2 mm su susiaurėjimu galuose iki #2 dydžio
| 3. Sudėtis: aukštos molekulinės masės polietilenas ir įpintas poliesteris | [5 empty] | 3. Sudėtis: aukštos molekulinės masės polietilenas ir įpintas poliesteris
| 4. Siūlo ilgis ≥ 91 cm | [5 empty] | 4. Siūlo ilgis 91.4 cm
| 5. Spalva: mėlyna | [5 empty] | 5. Spalva: mėlyna
Katalogas 15; Sterilumas
16 | Delikatus čiupiklis |  | 1 | Arthrex, JAV, Suture Retriever AR-12540F | 1166.44 | 1166.44 | https://www.arthrex.com/resources/catalogs/4sg03T_Dc0mKDQE3o7cYog/arthroscopic-hand-instruments
| 1. Artroskopinis instrumentas skirtas siūlų ir audinių sugriebimui | [5 empty] | 1. Artroskopinis instrumentas skirtas siūlų ir audinių sugriebimui
| 2. Instrumento įvedamos dalies diametras 3,4 ± 0,1 mm; | [5 empty] | 2. Instrumento įvedamos dalies diametras 3,4 mm;
| 3. Instrumentas tiesaus profilio, su žiotimis siūlų ar audinių sugriebimui; | [5 empty] | 3. Instrumentas tiesaus profilio, su žiotimis siūlų ar audinių sugriebimui;
| 4. Instrumento rankena su dviem vieno piršto kilpomis; | [5 empty] | 4. Instrumento rankena su dviem vieno piršto kilpomis;
| 5. Instrumentas turi turėti luer lock arba lygiavertę jungtį per kurią galima praplauti instrumento vidinį spindį. | [5 empty] | 5. Instrumentas turi luer lock per kurią galima praplauti instrumento vidinį spindį.
Katalogas 16
17 | Instrumentas mazgų nuleidimui |  | 1 | Arthrex, JAV, Knot pusher AR-1305 | 381.15 | 381.15 | https://www.arthrex.com/Products/AR-1305
| 1. Artroskopinis instrumentas skirtas mazgų nuleidimui – nustūmimui; | [5 empty] | 1. Artroskopinis instrumentas skirtas mazgų nuleidimui – nustūmimui;
| 2. Darbinė dalis uždara; | [5 empty] | 2. Darbinė dalis uždara;
| 3. Instrumento rankena su piršto kilpa. | [5 empty] | 3. Instrumento rankena su piršto kilpa.
Mazgo nustūmėjas
18 | Karpalinio tunelio artroskopinė optika su atlaisvinimo peliukais
18.1 | Artroskopinė optika |  | 1 | Arthrex, JAV, Centerline Carpal Tunnel Scope, 30° 2.9 x 158 mm AR-3350-2930 | 2420 | 2420 | https://www.arthrex.com/Products/AR-3350-2930
| 1. Skirta riešo artroskopinėms operacijoms. | [5 empty] | 1. Skirta riešo artroskopinėms operacijoms.
| 2. Optikos ilgis 158 ± 5 mm, optikos diametras 3 ± 0,1 mm | [5 empty] | 2. Optikos ilgis 158 mm, optikos diametras 2.9 mm
| 3. Matymo kampas 30° ± 1° | [5 empty] | 3. Matymo kampas 30°
| 4. Skirtas riešo kanalo atlaisvinimo operacijų intrumentui montuoti. | [5 empty] | 4. Skirtas riešo kanalo atlaisvinimo operacijų intrumentui montuoti.
Katalogas 18.1
18.2 | Karpalinio tunelio atlaisvinimo peiliukai |  | 20 | Arthrex, JAV, Centerline™ Endoscopic Carpal Tunnel Release Instrument AR-8850 | 134.4 | 2688 | https://www.arthrex.com/products/AR-8850
| 1. Sterilioje pakuotėje | [5 empty] | 1. Sterilioje pakuotėje
| 2. Įvedimo renkena su aktyvavimo mygtuku ir pasikeliančiais peiliukais | [5 empty] | 2. Įvedimo renkena su aktyvavimo mygtuku ir pasikeliančiais peiliukais
| 3. Darbinė dalis su atžymomis iki 6mm | [5 empty] | 3. Darbinė dalis su atžymomis iki 6mm
Katalogas 18.2; 18.2 Sterilumas
| Bendra pasiūlymo kaina 18 pirkimo daliai: |  |  |  |  | 5108
19 | Fenestruoti sraigtai sausgyslių tenodezei |  | 40 | Arthrex, JAV, AR-1525PS AR-1525PS-1 AR-1530PS AR-1540PS AR-1547PS AR-1555PS AR-1562PS AR-1670PS AR-1570PS AR-1680PS AR-1580PS AR-1590PS | 192.12 | 7684.8 | https://www.arthrex.com/resources/brochures/Oo1NjlaApk2cqQFu0GxHMQ/tenodesis-screw-system
| 1. Sterilioje pakuotėje | [5 empty] | 1. Sterilioje pakuotėje
| 2. Kaniuliuoti sraigtai be galvutės su angomis sraigto ašyje per visą sraigto ilgį | [5 empty] | 2. Kaniuliuoti sraigtai be galvutės su angomis sraigto ašyje per visą sraigto ilgį
| 3. Sraigto sriegis bukas | [5 empty] | 3. Sraigto sriegis bukas
| 4. Cheminė sudėtis: PEEK | [5 empty] | 4. Cheminė sudėtis: PEEK
| 5. Išmatavimai: diametras nuo 2,5 iki 9 mm imtinai (nemažiau 9 dieametrų), ilgis nuo 6 iki 23 mm imtinai (ne mažiau 6 diametrų) | [5 empty] | 5. Išmatavimai: diametras nuo 2,5 iki 9 mm imtinai (9 diametrų), ilgis nuo 6 iki 23 mm imtinai ( 6 diametrų)
Katalogas 19; 19 p.d Sterilumas
20 | Artroskopinė yla |  | 1 | Elcon-medical, Germany, Micro fracture pick 370-7325-22 | 323.09 | 323.09 | https://www.elcon-medical.com/produkte/endoskopie/arthroskopie/
| 1.Darbinė dalis yra | [5 empty] | 1.Darbinė dalis yra
| 2.Darbinės dallies ilgis: 215 ± 5 mm | [5 empty] | 2.Darbinės dallies ilgis: 215 mm
| 3.Skirtas artroskopinėms operacijoms | [5 empty] | 3.Skirtas artroskopinėms operacijoms
| 4.Antgalio lenktumas: 25° ± 1°; | [5 empty] | 4.Antgalio lenktumas: 25°
Katalogas 14