## Sheet1
Perkamų medicininių priemonių klinikinei laboratorijai sąrašas ir kiekiai | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas
34 | Serologinė pipetė iki 2ml, sterili, ilgis ne trumpesnis nei 250 mm, individualiai supakuota | Iki 2000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.084 | 168 | LPItaliana, 160210
41 | Plastikinės lazdelės (iki 12cm, supakuotos ne mažiau kaip po 100vnt) | Iki 45000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.01365 | 614.25 | LP Italiana, 132010
46 | Inokuliacinės sterilios kilpos 1μl (suapvalintas galas, nebraižantis agaro, lygus pirštų laikymo paviršius) | Iki 36000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0189 | 680.4 | FLMedical, 30015
47 | Inokuliacinės sterilios kilpos 10μl (suapvalintas galas, nebraižantis agaro, lygus pirštų laikymo paviršius) | Iki 12000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0189 | 226.8 | FLMedical, 30025
52 | Sterilus vatinukas su medine lazdele, supakuotas individualiai | Iki 10000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0252 | 252 | Kaltek, 0686
53 | Sterilus vatinukas su plona metaline lazdele skirtas ėminiams iš uretros | Iki 100 vnt. | Vnt. | 5 | 0.21 | 21 | LP Italiana, 112698
54 | Mėgintuvėlių stovas (mėgintuvėlių diametras ne > 13mm, plastikinis, 50 vietų- apvalių lizdų, autoklavuojamas, "S" formos) | iki 15 vnt. | Vnt. | 21 | 3.63 | 54.45 | LP Italiana, 18508X
55 | Mėgintuvėlių stovas (13mm, plastikiniai, 90 vietų-lizdų, autoklavuojamas) | Iki 25 vnt. | Vnt. | 21 | 6.655 | 166.375 | LP Italiana, 18908X
56 | Mėgintuvėlių stovas (mėgintuvėlių diametras ne > 18mm, plastikinis, 40 vietų-apvalių lizdų, autoklavuojamas) | Iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 6.655 | 66.55 | LP Italiana, 18808X
57 | Mėgintuvėlių stovas (mėgintuvėlių diametras ne > 16mm, plastikinis, 40 vietų-apvalių lizdų, autoklavuojamas) | Iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 6.655 | 66.55 | LP Italiana, 18808X
85 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Sartorius“ dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami) (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo): be filtrų, graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių, DNR ir pyrigeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje. Pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo.
85.1 | Iki 10 mikrolitrų | Iki 5000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0315 | 157.5 | Sartorius, 790014
85.2 | Iki 10 mikrolitrų, sterili pakuotė | Iki 1000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.06615 | 66.15 | Sartorius, 790011
85.3 | Iki 20 mikrolitrų | Iki 8000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.021 | 168 | Sartorius, LH-B790204
85.4 | Iki 200 mikrolitrų | Iki 15000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.021 | 315 | Sartorius, LH-B790204
85.5 | iki 200 mikrolitrų, sterili pakuotė | Iki 1000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0504 | 50.4 | Sartorius, 790201
85.6 | Iki 1000 mikrolitrų | Iki 15000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0231 | 346.5 | Sartorius, LH-B791004
85.7 | Iki 1000 mikrolitrų, sterili pakuotė | Iki 1000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0504 | 50.4 | Sartorius, 791001
85.8 | Iki 5000 mikrolitrų | Iki 1000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.126 | 126 | Sartorius, 780300
| Viso 85 pozicija |  |  |  |  | 3596.325
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.