## Kainų lentelė
Perkamų medicininių priemonių klinikinei laboratorijai sąrašas ir kiekiai | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas
1 | Sterilus polipropileno indelis, skirtas fekalijų surinkimui, su lopetėle,užsukamu dangteliu ir popierine etikete, užkliuotą ant indelio individualiai supakuotas ne ≥30ml, ne ≥25x90 mm | Iki 2000 vnt. | Vnt.
2 | Sterilus polipropileno indelis šlapimo surinkimui su užsukamu dangteliu ir popierine etikete, individualiai supakuotas (ne ≥180ml, ne ≥63x80mm) | Iki 30000 vnt. | Vnt.
3 | Stiklinis centrifuginis mėgintuvėlis (iki 12ml) | Iki 50 vnt. | Vnt.
4 | Graduotas stiklinis centrifuginis mėgintuvėlis (iki 12ml) | Iki 100 vnt. | Vnt.
5 | Konusinis plastikinis, skaidrus centrifuginis mėgintuvėlis (iki 12 ml) | Iki 3000 vnt. | Vnt.
6 | Konusinis plastikinis centrifuginis mėgintuvėlis (iki 12 ml) su sandariai užspaudžiamu (įsukamu) kamšteliu | Iki 200 vnt. | Vnt.
7 | Stiklinis mėgintuvėlis ( ne ≤12cm ilgio, ne ≤13mm skersmens) | Iki 100 vnt. | Vnt.
8 | Stiklinis mėgintuvėlis (ne ≤15cm ilgio, ne ≤16mm skersmens) | Iki 400 vnt. | Vnt.
9 | Stiklinis mėgintuvėlis (ne ≤18cm ilgio, ne ≤18 mm skersmens) | Iki 100 vnt. | Vnt.
10 | Sterilūs polipropileniniai mėgintuvėliai be priedų su užsukamu kamšteliu, tinkantys smegenų skysčio ėminiams (ne < 5 ml) | Iki 1260 vnt. | Vnt.
11 | Polipropileninis spalvotas, „cim-cup“ tipo arba lygiavertis gaubtuvėlis (autoklavuojamas, uždedamas ant stiklinio mėgintuvėlio) ne ≤ 13mm skersmens | Iki 100 vnt. | Vnt.
12 | Polipropileninis spalvotas, „cim-cup“ tipo arba lygiavertis gaubtuvėlis (autoklavuojamas, uždedamas ant stiklinio mėgintuvėlio) ne ≤ 16mm skersmens | Iki 200 vnt. | Vnt.
13 | Polipropileninis spalvotas, „cim-cup“ tipo arba lygiavertis gaubtuvėlis (autoklavuojamas, uždedamas ant stiklinio mėgintuvėlio) ne ≤ 18mm skersmens | Iki 100 vnt. | Vnt.
14 | „Eppendorf“ tipo arba lygiaverčiai mėgintuvėliai (ne < 1,5ml) | Iki 20000 vnt. | Vnt.
15 | Mėgintuvėliai: plastikiniai,skaidrūs, ne < 5ml, 75cm ilgio, 13mm skersmens | Iki 35000 vnt. | Vnt.
16 | Stiklografas (juodas) | Iki 200 vnt. | Vnt.
17 | Stiklografas (raudonas) | Iki 10 vnt. | Vnt.
18 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Finpipete“ dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami) (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo): be filtrų, graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių, DNR ir pyrigeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje. Pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo.
18.1 | Iki 200 mikrolitrų tūrio. | Iki 32000 vnt. | Vnt.
18.2 | Iki 1000 mikrolitrų tūrio | Iki 15000 vnt. | Vnt.
18.3 | Iki 200 mikrolitrų tūrio, plastikiniai, sterili pakuotė | Iki 2000 vnt. | Vnt.
18.4 | Iki 1000 mikrolitrų tūrio, plastikiniai, sterili pakuotė | Iki 1000 vnt. | Vnt.
18.5 | iki 5000 mikrolitrų tūrio | Iki 2000 vnt. | Vnt.
Viso 18 pozicija
19 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Eppendorf“ tipo dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami) (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo): be filtrų,graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo RNR-azių, DNR-azių ir pyrigeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais.Pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo.
19.1 | iki 200 mikrolitrų tūrio | Iki 6000 vnt. | Vnt.
19.2 | iki 1000 mikrolitrų tūrio | Iki 2000 vnt. | Vnt.
19.3 | iki 200 mikrolitrų tūrio, sterili pakuotė | Iki 1000 vnt. | Vnt.
19.4 | iki 1000 mikrolitrų tūrio, sterili pakuotė | Iki 1000 vnt. | Vnt.
Viso 19 pozicija
20 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „SOCOREX" tipo dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami) (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo): be filtrų, graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo RNR-azių, DNR-azių ir pyrigeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais. Pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo.
20.1 | Antgaliai iki 20 mikrolitrų | Iki 5000 vnt. | Vnt.
20.2 | Antgaliai iki 200 mikrolitrų | Iki 5000 vnt. | Vnt.
20.3 | Antgaliai iki 200 mikrolitrų, sterili pakuotė | Iki 1000 vnt. | Vnt.
20.4 | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų | Iki 5000 vnt. | Vnt.
20.5 | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų, sterili pakuotė | Iki 1000 vnt. | Vnt.
20.6 | Antgaliai iki 5000 mikrolitrų | Iki 2000 vnt. | Vnt.
Viso 20 pozicija
21 | Dengiamieji stikliukai, 18x18mm | Iki 7000 vnt. | Vnt.
22 | Objektyviniai stikliukai (76x26x1mm 50vnt) su matiniu šlifuotu lauku užrašams, su galimybe užraša atlikti grafitiniu pieštuku | Iki 14000 vnt. | Vnt.
23 | Objektyvinių stikliukų dažymo sistema, susidedanti iš nerūdijančio plieno rėmo, plastikinių indų su dangteliais) atsparūs tirpikliams, 3-ų indų, 25 arba 30 vietų) ir laikiklis su rankena | Iki 3 vnt. | Vnt.
24 | Dėžutė, objektyvinių stikliukų transportavimui (25 vietų) plastikinė, su dangteliu, 85±5x33±1x98±5mm, tinkamas autoklavuoti | Iki 5 vnt. | Vnt.
25 | Dėžutė, objektyvinių stikliukų transportavimui (50 vietų) plastikinė, su dangteliu, 85±5x33±1x203±5mm, tinkamas autoklavuoti | Iki 5 vnt. | Vnt.
26 | Plastikinė dėžutė su sandariai uždaromu dangteliu, skirta 2-jų objektyvinių stikliukų laikymui ir transportavimui | Iki 20 vnt. | Vnt.
27 | Plastikinė dėžutė su dangteliu 192 vietų, autoklavuojama automatinių dozatorių "Finpipete" (ligoninės turimam) su 192 antgaliais 5-200 mikrolitrų | Iki 10 vnt. | Vnt.
28 | Plastikinė dėžutė su dangteliu 192 vietų, autoklavuojama automatinių dozatorių "Finpipete" (ligoninės turimam) su 192 antgaliais 100-1000 mikrolitrų | Iki 10 vnt. | Vnt.
29 | Plastikinis padėklas objektyviniams stikliukams (10 vietų), 100x340mm | Iki 10 vnt. | Vnt.
30 | 96 vietų plokštelė su U formos dugnu TPHA tyrimui | Iki 20 vnt. | Vnt.
31 | Kintamo tūrio pipetė (dozatorius), siūlyti vieno gamintojo
31.1 | Kintamo tūrio 8 kanalų pipetė (dozatorius), ne mažesnio tūrio intervalo 5-350 mikrolitrų, kurios tūrio reguliavimo mechanizmas su skaičių fiksatoriumi. Su apsauginiu filtru apsaugančiu pipetę (dozatorių) ir dozuojamą tirpalą nuo užteršimo, atspari cheminiams veiksniams, CE ženklinimas (atitinkantis EK direktyvas 98/79/EG ir EN ISO 8655-2). Autoklavuojama, su metrologine patikra, garantija -ne mažiau 12-os mėn.Padalos vertė 0,20 mikrolitrų, galimi netikslumai, esant 150 mikrolitrų +/- 1 %, 300 mikrolitrų +/- 0,6 % | Iki 2 vnt. | Vnt.
31.2 | Angaliai 8 kanalų pipetei (dozatoriui) - vienkartiniai, privalo būti suderinami su dozatoriu: pagaminti iš gryno žemo sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių ir pirogeno. Pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje, iki 350 mikrolitrų, sterilūs | iki 1000 vnt. | Vnt.
Viso 31 pozicija
32 | Polisterolio Pastero pipetė iki 3ml individualiai supakuota, sterili | Iki 1000 vnt. | Vnt.
33 | Polisterolio Pastero pipetės iki 3ml supakuotos po kelias | Iki 25000 vnt. | Vnt.
34 | Serologinė pipetė iki 2ml, sterili, ilgis ne trumpesnis nei 250 mm, individualiai supakuota | Iki 2000 vnt. | Vnt.
35 | Dėžutė su sandariai uždaromu dangteliu, skirta "Eppendorf" tipo mėgintuvėlių laikymui -20 °C (81 pažymėtų vietų) | Iki 5 vnt. | Vnt.
36 | Stiklinė kaitinimo, graduota, su snapeliu, aukštos formos, 500ml | Iki 5 vnt. | Vnt.
37 | Stiklinė kaitinimo, graduota, su snapeliu, aukštos formos, 400ml | Iki 3 vnt. | Vnt.
38 | Stiklinė kaitinimo, graduota, su snapeliu, aukštos formos, 250ml | Iki 5 vnt. | Vnt.
39 | Stiklinė kaitinimo, graduota, su snapeliu, aukštos formos, 100ml | Iki 5 vnt. | Vnt.
40 | Plastikinė mentelė tepinėliams daryti ant objektyvinio stiklelio | Iki 500 vnt. | Vnt.
41 | Plastikinės lazdelės (iki 12cm, supakuotos ne mažiau kaip po 100vnt) | Iki 45000 vnt. | Vnt.
42 | Maišas autoklavavimui iki 141oC (60x76cm) | Iki 500 vnt. | Vnt.
43 | Sterilios, polistirolo Petri arba lygiavertės lėkštelės, 90mm skersmens, be pertvaros | Iki 58000 vnt. | Vnt.
44 | Sterilios, polistirolo Petri arba lygiavertės lėkštelės, 90mm skersmens, su pertvara- padalintos į du sektorius | Iki 1200 vnt. | Vnt.
45 | Sterilios, polistirolo Petri arba lygiavertės lėkštelės, 90mm skersmens, padalintos į 3 sektorius | Iki 1000 vnt. | Vnt.
46 | Inokuliacinės sterilios kilpos 1μl (suapvalintas galas, nebraižantis agaro, lygus pirštų laikymo paviršius) | Iki 36000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0473 | 1702.8 | COPAN
47 | Inokuliacinės sterilios kilpos 10μl (suapvalintas galas, nebraižantis agaro, lygus pirštų laikymo paviršius) | Iki 12000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0473 | 567.6 | COPAN
48 | Kamšteliai plastikiniams centrifuginiams mėgintuvėliams | Iki 150 vnt. | Vnt.
49 | Transportinės terpės, (siūlyti vieno gamintojo):
49.1 | Standžioji Amies transportinė terpė (gelis) be anglies kultūrėtėje, gelio gylis ne mažiau 5 cm su 1 plastikiniu vatinuku | Iki 5000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.3623 | 1811.5 | COPAN
49.2 | Standžioji Amies transportinė terpė su anglimi (gelis) kultūrėtėje, gelio gylis ne mažiau 5 cm su 2 plastikiniais vatinukais jau įtvirtintais kultūretės kamštelyje, skirta mėginiams iš moterų lytinių takų | Iki 2000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.7198 | 1439.6 | COPAN
49.3 | Standžioji Amies transportinė terpė su anglimi (gelis) kultūrėtėje, gelio gylis ne mažiau 5 cm su 1 plonu aliuminio vatinuku, skirta mėginiams iš vyrų lytinių takų | Iki 500 vnt. | Vnt. | 5 | 0.5749 | 287.45 | COPAN
49.4 | Standžioji Amies transportinė terpė (gelis) su anglimi kultūrėtėje, gelio gylis ne mažiau 5 cm su 1 plastikiniu vatinuku | Iki 2500 vnt. | Vnt. | 5 | 0.3623 | 905.75 | COPAN
| Viso 49 pozicija |  |  |  |  | 4444.3
50 | Skystoji transportinė terpė flakonėlyje su 2 ml LIM sultiniu, skirtu Streptococcus agalactiae išskyrimui ir gausinimui iš lytinių takų, vienoje pakuotėje kartu su flakonėliu taip pat turi būti persilaužiantis per pusę plastikinis vatinukas (galiojimo laikas ne trumpesnis nei 6 mėn) | Iki 2000 vnt. | Vnt. | 5 | 1.01 | 2020 | COPAN
51 | Transportinė arba lygiavertė terpė, skirta virusų paėmimui ir transportavimui | Iki 100 vnt. | Vnt. | 5 | 1.54 | 154 | COPAN
52 | Sterilus vatinukas su medine lazdele, supakuotas individualiai | Iki 10000 vnt. | Vnt. | 5
53 | Sterilus vatinukas su plona metaline lazdele skirtas ėminiams iš uretros | Iki 100 vnt. | Vnt.
54 | Mėgintuvėlių stovas (mėgintuvėlių diametras ne > 13mm, plastikinis, 50 vietų- apvalių lizdų, autoklavuojamas, "S" formos) | iki 15 vnt. | Vnt.
55 | Mėgintuvėlių stovas (13mm, plastikiniai, 90 vietų-lizdų, autoklavuojamas) | Iki 25 vnt. | Vnt.
56 | Mėgintuvėlių stovas (mėgintuvėlių diametras ne > 18mm, plastikinis, 40 vietų-apvalių lizdų, autoklavuojamas) | Iki 10 vnt. | Vnt.
57 | Mėgintuvėlių stovas (mėgintuvėlių diametras ne > 16mm, plastikinis, 40 vietų-apvalių lizdų, autoklavuojamas) | Iki 10 vnt. | Vnt.
58 | Mėgintuvėlių stovas (mėgintuvėlių diametras ne > 16mm, plastikinis, 80 vietų-apvalių lizdų, autoklavuojamas) | Iki 4 vnt. | Vnt.
59 | Vienkartinės juostelės pritaikytos ligoninėje turimam Petri lėkštelių žymėjimo BMP21 LAB (19 mm pločio (3/4colio), 6,4 m ilgio) | Iki 100 pak. | Pak.
60 | Laboratorinės servetėlės (sausos), 21x20 cm, dėžutėse iki 100 vnt. | iki 10 dėž. | Dėž.
61 | Matavimo cilindras, skaidrus (medžiaga PMP (polimetilpentenas), atitinka ISO 6706-1981 (E) ir BS 5404 2 dalies 1977 standartus, autoklavuojamas, tinkamas naudoti skysčiams, nedrėksta, nesusidaro meniskas, graduotas, įlietos padalos, chemiškai skaidresnis už stiklą, neabsorbuojantis, chemiškai atsparus, stabilus dėka penkiakampio formos pagrindo, su pirmine metrologine patikra), 100 ml tūrio | Iki 3 vnt. | Vnt.
62 | Matavimo cilindras, skaidrus (medžiaga PMP (polimetilpentenas), atitinka ISO 6706-1981 (E) ir BS 5404 2 dalies 1977 standartus, autoklavuojamas, tinkamas naudoti skysčiams, nedrėksta, nesusidaro meniskas, graduotas, įlietos padalos, chemiškai skaidresnis už stiklą, neabsorbuojantis, chemiškai atsparus, stabilus dėka penkiakampio formos pagrindo, su pirmine metrologine patikra), 500 ml tūrio | Iki 3 vnt. | Vnt.
63 | Matavimo cilindras, skaidrus (medžiaga PMP (polimetilpentenas), atitinka ISO 6706-1981 (E) ir BS 5404 2 dalies 1977 standartus, autoklavuojamas, tinkamas naudoti skysčiams, nedrėksta, nesusidaro meniskas, graduotas, įlietos padalos, chemiškai skaidresnis už stiklą, neabsorbuojantis, chemiškai atsparus, stabilus dėka penkiakampio formos pagrindo, su pirmine metrologine patikra), 1000 ml tūrio | Iki 3 vnt. | Vnt.
64 | Matavimo cilindras, skaidrus (medžiaga PMP (polimetilpentenas), atitinka ISO 6706-1981 (E) ir BS 5404 2 dalies 1977 standartus, autoklavuojamas, tinkamas naudoti skysčiams, nedrėksta, nesusidaro meniskas, graduotas, įlietos padalos, chemiškai skaidresnis už stiklą, neabsorbuojantis, chemiškai atsparus, stabilus dėka penkiakampio formos pagrindo, su pirmine metrologine patikra), 2000ml tūrio | Iki 3 vnt. | Vnt.
65 | Matavimo cilindras, matinis (medžiaga PP-polipropilenas, atitinka ISO 6706-1981 (E) ir BS 5404 2 dalies 1977 standartus, autoklavuojamas, graduotas, su pirmine metrologine patikra), 100 ml tūrio | Iki 2 vnt. | Vnt.
66 | Matavimo cilindras, matinis (medžiaga PP-polipropilenas, atitinka ISO 6706-1981 (E) ir BS 5404 2 dalies 1977 standartus, autoklavuojamas, graduotas, su pirmine metrologine patikra), 500 ml tūrio | Iki 2 vnt. | Vnt.
67 | Matavimo cilindras, matinis (medžiaga PP-polipropilenas, atitinka ISO 6706-1981 (E) ir BS 5404 2 dalies 1977 standartus, autoklavuojamas, graduotas, su pirmine metrologine patikra), 1000 ml tūrio | Iki 2 vnt. | Vnt.
68 | Matavimo cilindras, matinis (medžiaga PP-polipropilenas, atitinka ISO 6706-1981 (E) ir BS 5404 2 dalies 1977 standartus, autoklavuojamas, graduotas, su pirmine metrologine patikra), 2000 ml tūrio | Iki 2 vnt. | Vnt.
69 | Plastikinė dėžutė, objektyvių stikliukų archyvavimui 100 vietų su sandariai užsidaromu dangteliu (užraktas) 205±5x161±1x32mm | iki 6 vnt. | Vnt.
70 | Stiuarto arba lygiavertė terpė kultūretėje be anglies (vatinukas su plastmasine lazdele) | Iki 1200 vnt. | Vnt.
71 | Stiuarto arba lygiavertė terpė kultūretėje su anglimi (vatinukas su plastmasine lazdele) | iki 240 vnt. | Vnt.
72 | Rašiklis juodas atsparus alkoholiui, ksilenui, formalinui. | iki 100 vnt. | Vnt.
73 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Eppendorf“ tipo dozatoriams (pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo), turi būti tikslaus tūrio, kokybiški, automatiškai numetami (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
73.1 | Iki 200 mikrolitrų tūrio, plastikiniai, sterili pakuotė | Iki 2000 vnt. | Vnt.
73.2 | Iki 1000 mikrolitrų tūrio, plastikiniai, sterili pakuotė | Iki 700 vnt. | Vnt.
73.3 | "Eppendorf Reference 2" dozatoriui 0,5-10 mikrolitrų, sterili pakuotė | Iki 200 vnt. | Vnt.
Viso 73 pozicija
74 | Polipropileninis butelis (naudojamas Gramo būdu dažymo metu) 250ml talpos su užsukamu dangteliu ir įmontuotu dangtelyje tiesiu (ne sulenktu) išoriniu vamzdeliu. | Iki 5 vnt. | Vnt.
75 | Polipropileninis piltuvėlis maitinamųjų terpių gamybai, autoklavuojamas, plačios dalies diametras 100mm, siauros dalies diametras 11mm | Iki 4 vnt. | Vnt.
76 | Stiklinis butelis 500ml talpos, autoklavuojamas su autoklavuojamu užsukamu dangteliu, skirtas maitinamųjų terpių gamybai. | Iki 10 vnt. | Vnt.
77 | Stiklinis butelis 250ml talpos, autoklavuojamas su autoklavuojamu užsukamu dangteliu, skirtas maitinamųjų terpių gamybai. | Iki 5 vnt. | Vnt.
78 | Stiklinis butelis 100ml talpos, autoklavuojamas su autoklavuojamu užsukamu dangteliu, skirtas maitinamųjų terpių gamybai. | Iki 3 vnt. | Vnt.
79 | Spiritinė lemputė | Iki 2 vnt. | Vnt.
80 | Balta, matinė plokštelė skirta kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui pagal ABO su monokloniniais reagentais ant plokštumos su lizdeliais | Iki 2000 vnt. | Vnt.
81 | Peiliukai, skirti standartizuotam kraujavimo laikui pagal IVY | Iki 20 vnt. | Vnt.
82 | Vienkartinė kapsulė, suiranti autoklavavimo metu, skirta panaikinti blogus kvapus po tiriamosios medžiagos nukenksminimo, netoksiška, malonaus nedirginančio kvapo | Iki 200 vnt. | Vnt.
83 | Tinklinis krepšys (siūlyti vieno gamintojo):
83.1 | Tinklinis krepšys, skirtas autoklavui, diametras 374 mm x 290mm | Iki 2 vnt. | Vnt.
83.2 | Tinklinis krepšys su pertvaromis, skirtas autoklavui, diametras 383 mm x 364mm | Iki 2 vnt. | Vnt.
Viso 83 pozicija
84 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Rainin“ tipo dozatoriams (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo), pateikti gamintojo bandymų protokolą, patvirtinantį suderinamumą)
84.1 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Rainin “ tipo dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami): be filtrų,graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo RNR-azių, DNR-azių ir pirogeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje; antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais. Pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo.
84.1.1 | Antgaliai iki 20 mikrolitrų | Iki 5000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0315 | 157.5 | RAININ
84.1.2 | Antgaliai iki 100 mikrolitrų | Iki 5000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0315 | 157.5 | RAININ
84.1.3 | Antgaliai iki 200 mikrolitrų | Iki 10000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0315 | 315 | RAININ
84.1.4 | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų | Iki 10000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.0315 | 315 | RAININ
84.1.5 | Antgaliai iki 5000 mikrolitrų | Iki 1000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.1575 | 157.5 | RAININ
84.1.6 | Antgaliai iki 10 000 mikrolitrų | Iki 1000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.2625 | 262.5 | RAININ
84.2 | Antgaliai ligoninės turimiems Rainin mikropipetėms. Antgaliai turi būti su filtrais, supakuoti steriliose dėžutėse:
84.2.1 | Angaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su ligoninės turimais Rainin dozatoriais (pateikti dozatorių gamintojo patvirtinantį bandymų protokolą). Su filtru; patikrinti dėl RNR-azių, DNR-azių, pirogenų. Sterilūs. Tūrių ribos 0,5-20µl | Iki 4800 vnt. | Vnt. | 5 | 0.08925 | 428.4 | RAININ
| Viso 84 pozicija |  |  |  |  | 1793.4
85 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Sartorius“ dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami) (siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo): be filtrų, graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių, DNR ir pyrigeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje. Pateikti gamintojo bandymų protokolus dėl suderinamumo.
85.1 | Iki 10 mikrolitrų | Iki 5000 vnt. | Vnt.
85.2 | Iki 10 mikrolitrų, sterili pakuotė | Iki 1000 vnt. | Vnt.
85.3 | Iki 20 mikrolitrų | Iki 8000 vnt. | Vnt.
85.4 | Iki 200 mikrolitrų | Iki 15000 vnt. | Vnt.
85.5 | iki 200 mikrolitrų, sterili pakuotė | Iki 1000 vnt. | Vnt.
85.6 | Iki 1000 mikrolitrų | Iki 15000 vnt. | Vnt.
85.7 | Iki 1000 mikrolitrų, sterili pakuotė | Iki 1000 vnt. | Vnt.
85.8 | Iki 5000 mikrolitrų | Iki 1000 vnt. | Vnt.
Viso 85 pozicija
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.