## Sheet1
LITGRID AB
Infrastruktūros priežiūros centro Klaipėdos regionas
330 kV oro linija
KLAIPĖDA - ŠYŠA
(linijos pavadinimas)
P A S A S
Dispečerinis Nr. LN 530 |  |  |  | Eksploatacijos pradžia 1971; 2010; 2013; 2016
Pastatymo metai 1971; 2010; 2013; 2016
Projektavimo organizacijos pavadinimas Latvijos OKP/Energosetprojektas/ Elektros tinklų institutas/
A. Žilinskio ir ko UAB
Statybos-montavimo organizacijos pavadinimas Mechanizuota kolona Nr. 9; AB" Empower" A. Žilinskio ir ko UAB
PRINCIPINĖ SCHEMA
II. PAGRINDINIAI DUOMENYS
1. Linijos ilgis 61,862 km. |  |  |  | 9. Linijos atšakos:
2. Atramų skaičius 178 vnt. |  |  |  | a) skaičius -
tame tarpe: |  |  |  | b) nuo atr. Nr. Nr. -
a) tarpinių 168 vnt. |  |  |  | c) atramų kiekis kiekvienoje atšakoje
b) tarpinių kampinių - vnt. |  |  |  | - vnt.
c) inkarinių 1 vnt. |  |  |  | d) kiekvienos atš. ilgis
d) inkarinių-kampinių 9 vnt. |  |  |  | - km
e) transpozicinių 1 vnt. |  |  |  | 10. Klimatinių sąlygų rajonas pagal:
f) specialių - vnt. |  |  |  | a) apledejimą I ; II
3. Grandžių skaičius viena |  |  |  | b) vėjo spaudimą I ; IV
4. Laidų skaičius fazėje trys / du |  |  |  | 11. Fazės ant kurių pakabinti AD ryšio įrenginiai
5. Laido markė tarp atr. Nr. portalas-108 ACSR-300/39 |  |  |  | -
tarp atr. Nr. 108-286 AS-150/24; tarp atr. Nr. 286- |  |  |  | 12. Dvigrandžių atramų, kurios buvo skaitomos
323 ACSR 402/52 |  |  |  | pagrindinėmis kitos linijos pase, Nr. 287-323
6. Atstumas tap laidų fazėje 30-40 cm.
7. Atstumas tarp distancinių spyrių 35-45 m. |  |  |  | Pastabos:
8. Troso markė S -70 tarp atr. 108-286 ; |  |  |  | Atramos randasi 330 kV OL Klaipėda-Telšiai dokumentacijoje
AS-150/24 tarp TP -108.
330/110 kV TP
Klaipėda
330/30 kV TP
Šyša
108
323
287
227
263
330 kV OL Klaipėda-Telšiai
286

## Sheet2
III. LINIJOS ELEMENTŲ CHARAKTERISTIKA
|  |  |  | 1. Gelžbetoninės atramos | [12 empty] | VIRNA GIRLIANDA
Atramų | Atramų | Atramų | Stiebai |  | Traversos |  | Atatampos |  | Atramų | Atramų Nr. Nr.
pavadinimas | tipas | šifras | Tipas | Gamykla | Tipas | Gamykla | Markė | Kiekis | kiekis | [8 empty] | VIENA ATRAMA
Tarpinės | PVS-330A |  |  | Svetlogorskas |  | Šiaulių EKG |  |  | 158 | 109;111-126;128-132; | [5 empty] | tempiama.
[10 empty] | 134-150;153-160;162-168; | [8 empty] | VISO ATRAMOJ | IS VISO
[10 empty] | 170-173;175-182;184-200; |  |  | trosas |  |  | kgn-12-3 | 3 | 6 | 18
[10 empty] | 202;204;206;208-211;213; | 1 | 109 | skd-9-1 | skobe | 161 | sk12-1a | 6 | 6 | 36
[10 empty] | 214;216-225;227-259; | 2 | 111 | sk-6-1A | skobė | 161 | PTR-12-1 | 3 | 6 | 18
[10 empty] | 261-264;266;267;269-285. | 3 | 112 | SR-6-16 | auskakas | 161 | PTM-12-2 | 3 | 6 | 18
[11 empty] | 4 | 113 | PP-1 | iškroviklio ragas | 161 | SR-12-22 | 3 | 6 | 18
[11 empty] | 5 | 114 |  |  |  | NKZ-1/3-1 | 1 | 6 | 6
[11 empty] | 6 | 115 | U1-6-16 | Ausele vienletenė | 161 | NKZ-1/3-2 | 1 | 6 | 6
[11 empty] | 7 | 116 | PP-2 | iškroviklio ragas | 161 | NKZ-1/3-3 | 1 | 6 | 6
Tarpinės | PB330-7N |  |  | Svetlogorskas |  |  |  |  | 4 | 161; 169; 205; 212 | 8 | 117 | PG-2-6 | laivelis | 161 | U1-12-22 | 3 | 6 | 18
Tarpinės | PB330-7N |  | SK26.2-1.1 | Betonnova | PB330-7N | ELGA |  |  | 3 | 174; 265; 268 | 9 | 118 |  |  |  | PRR-12-1 | 3 | 6 | 18
[11 empty] | 10 | 119 |  |  |  | NBN-3-6 | 3 | 6 | 18
[11 empty] | 11 | 120
[11 empty] | 12 | 121
[11 empty] | 13 | 122
[11 empty] | 14 | 123
[11 empty] | 15 | 124
[11 empty] | 16 | 125
[11 empty] | 17 | 126
[11 empty] | 18 | 128
[11 empty] | 19 | 129
[11 empty] | 20 | 130
[11 empty] | 21 | 131
[11 empty] | 22 | 132
[11 empty] | 23 | 134
[11 empty] | 24 | 135
[11 empty] | 25 | 136
[11 empty] | 26 | 137
[11 empty] | 27 | 138
[11 empty] | 28 | 139
[11 empty] | 29 | 140
[11 empty] | 30 | 141
[11 empty] | 31 | 142
[11 empty] | 32 | 143
[11 empty] | 33 | 144
[11 empty] | 34 | 145
[11 empty] | 35 | 146
[11 empty] | 36 | 147
[11 empty] | 37 | 148
[11 empty] | 38 | 149
[11 empty] | 39 | 150
[11 empty] | 40 | 153
[11 empty] | 41 | 154
[11 empty] | 42 | 155
[11 empty] | 43 | 156
[11 empty] | 44 | 157
[11 empty] | 45 | 158
[11 empty] | 46 | 159
[11 empty] | 47 | 160
[11 empty] | 48 | 162
[11 empty] | 49 | 163
[11 empty] | 50 | 164
[11 empty] | 51 | 165
[11 empty] | 52 | 166
[11 empty] | 53 | 167
[11 empty] | 54 | 168
[11 empty] | 55 | 170
[11 empty] | 56 | 171
[11 empty] | 57 | 172
[11 empty] | 58 | 173
[11 empty] | 59 | 174
[11 empty] | 60 | 175
[11 empty] | 61 | 176
[11 empty] | 62 | 177
[11 empty] | 63 | 178
[11 empty] | 64 | 179
[11 empty] | 65 | 180
[11 empty] | 66 | 181
[11 empty] | 67 | 182
[11 empty] | 68 | 184
[11 empty] | 69 | 185
[11 empty] | 70 | 186
[11 empty] | 71 | 187
[11 empty] | 72 | 188
[11 empty] | 73 | 189
[11 empty] | 74 | 190
[11 empty] | 75 | 191
[11 empty] | 76 | 192
[11 empty] | 77 | 193
[11 empty] | 78 | 194
[11 empty] | 79 | 195
[11 empty] | 80 | 196
[11 empty] | 81 | 197
[11 empty] | 82 | 198
[11 empty] | 83 | 199
[11 empty] | 84 | 200
[11 empty] | 85 | 202
[11 empty] | 86 | 204
[11 empty] | 87 | 206
[11 empty] | 88 | 208
[11 empty] | 89 | 209
[11 empty] | 90 | 210
[11 empty] | 91 | 211
[11 empty] | 92 | 213
[11 empty] | 93 | 214
[11 empty] | 94 | 216
[11 empty] | 95 | 217
[11 empty] | 96 | 218
[11 empty] | 97 | 219
[11 empty] | 98 | 220
[11 empty] | 99 | 221
[11 empty] | 100 | 222
[11 empty] | 101 | 223
[11 empty] | 102 | 224
[11 empty] | 103 | 225
[11 empty] | 104 | 227
[11 empty] | 105 | 228
[11 empty] | 106 | 229
[11 empty] | 107 | 230
[11 empty] | 108 | 231
[11 empty] | 109 | 232
[11 empty] | 110 | 233
[11 empty] | 111 | 234
[11 empty] | 112 | 235
[11 empty] | 113 | 236
[11 empty] | 114 | 237
[11 empty] | 115 | 238
[11 empty] | 116 | 239
[11 empty] | 117 | 240
[11 empty] | 118 | 241
[11 empty] | 119 | 242
[11 empty] | 120 | 243
[11 empty] | 121 | 244
[11 empty] | 122 | 245
[11 empty] | 123 | 246
[11 empty] | 124 | 247
[11 empty] | 125 | 248
[11 empty] | 126 | 249
[11 empty] | 127 | 250
[11 empty] | 128 | 251
[11 empty] | 129 | 252
[11 empty] | 130 | 253
[11 empty] | 131 | 254
[11 empty] | 132 | 255
[11 empty] | 133 | 256
[11 empty] | 134 | 257
[11 empty] | 135 | 258
[11 empty] | 136 | 259
[11 empty] | 137 | 261
[11 empty] | 138 | 262
[11 empty] | 139 | 263
[11 empty] | 140 | 264
[11 empty] | 141 | 265
[11 empty] | 142 | 266
[11 empty] | 143 | 267
[11 empty] | 144 | 268
[11 empty] | 145 | 269
[11 empty] | 146 | 270
[11 empty] | 147 | 271
[11 empty] | 148 | 272
[11 empty] | 149 | 273
[11 empty] | 150 | 274
[11 empty] | 151 | 275
[11 empty] | 152 | 276
[11 empty] | 153 | 277
[11 empty] | 154 | 278
[11 empty] | 155 | 279
[11 empty] | 156 | 280
[11 empty] | 157 | 281
[11 empty] | 158 | 282
[11 empty] | 159 | 283
[11 empty] | 160 | 284
[11 empty] | 161 | 285

## Sheet3
|  | 2. Metalinės atramos | [7 empty] | 4. Armatūra | [7 empty] | 4. Armatūra
4. Armatūra
Atramų pavadinimas | Tipas | Šifras | Gamykla |  | Kiekis | Atramų Nr. Nr. |  | 1. Laikančios girliandos |  |  |  | 2. Tempiamos girliandos |  |  |  | 1. Laikančios girliandos |  |  |  | 2. Tempiamos girliandos
[7 empty] | Laidui |  | Trosui |  | Laidui |  | Trosui |  | Laidui |  | Trosui |  | Laidui |  | Trosui
[7 empty] | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis |  |  |  |  | KGN-7-5 | 6 | SKD-12-1 | 18 | [6 empty] | VIRNA GIRLIANDA
Inkarinės-kampinės | U-35mA-1 |  | Leningrado |  | 8 | 110; 133; 151; 183; | KGP-12-2A | 483 | SKD-9-1 | 304 | KGN-12-3 | 162 | SKD-9-1 | 36 |  |  |  |  | SKT-7-1 | 12 | PRR-12-1 | 9
[6 empty] | 201; 215; 226; 260 | PTM-12-3 | 483 | SK-6-1A | 304 | SK12-1A | 324 | SK12-1A | 36 |  |  |  |  | PRR-7-1 | 12 | PR-12-6 | 9 | [7 empty] | VIENA ATRAMA
[7 empty] | SR-12-16 | 483 | SR-6-16 | 304 | PTR-12-1 | 162 | SR-12-22 | 36 |  |  |  |  | PTM-7-3 | 12 | PTM-12-3 | 9 | [5 empty] | tempiama.
Transpozicinė | U-35mA-1 |  | Leningrado |  | 1 | 207 | US-6-16 | 483 | PP-1 | 304 | PTM-12-2 | 162 | U1-12-22 | 36 |  |  |  |  | SR-7-16 | 6 | SR-12-16 | 9 | [8 empty] | VISO ATRAMOJ | IS VISO
[7 empty] | 3PGN-3-4 | 483 | PP-2 | 304 | SR-12-22 | 162 | NKK-1-3 | 36 |  |  |  |  | U1-7-16 | 2 | U1-12-16 | 9 |  |  | trosas |  |  | kgn-12-3 | 3 | 6 | 18 | 162 | 162
Tarpinė | P-22m |  | Leningrado |  | 3 | 127; 152; 203; | KGP-16-3 | 96 | U1-16-6 | 304 | NKZ-1/3-1 | 54 | ZPS-70-1 | 18 |  |  |  |  | PRT-7/12-2 | 6 | NKK-2-1 | 9 | 1 | 109 | skd-9-1 | skobe | 161 | sk12-1a | 6 | 6 | 36 | 324 | 324
[7 empty] | SK-12-1A | 96 | PG-2-6 | 304 | NKZ-1/3-2 | 54 | [6 empty] | KGN-12-5 | 12 | ZPS-70-3 | 9 | 2 | 111 | sk-6-1A | skobė | 161 | PTR-12-1 | 3 | 6 | 18 | 162 | 162
[7 empty] | PR-12-6 | 96 | SKD-12-1 | 18 | NKZ-1/3-3 | 54 | [6 empty] | SK-12-1A | 45 | PRT-12-1 | 4 | 3 | 112 | SR-6-16 | auskakas | 161 | PTM-12-2 | 3 | 6 | 18 | 162 | 162
Inkarinės-kampinės | U330-3+5 |  | Donecko |  | 1 | 108 | PTM-12-3 | 96 | SK-12-1A | 18 | U-112-22 | 162 | [6 empty] | PR-12-6 | 21 | NB-2-6 | 4 | 4 | 113 | PP-1 | iškroviklio ragas | 161 | SR-12-22 | 3 | 6 | 18 | 162 | 162
[7 empty] | SR-12-16 | 96 | SR-7-16 | 18 | PRR-12-1 | 162 | [6 empty] | PRR-12-1 | 33 | ZPS-70-3V | 4 | 5 | 114 |  |  |  | NKZ-1/3-1 | 1 | 6 | 6 | 54 | 54
[7 empty] | USK-12-16 | 96 | U1K-7-16 | 18 | NBN-3-6 | 162 | [6 empty] | PTM-12-3 | 18 |  |  | 6 | 115 | U1-6-16 | Ausele vienletenė | 161 | NKZ-1/3-2 | 1 | 6 | 6 | 54 | 54
Inkarinės-kampinės | U330-3+9 |  | Donecko |  | 1 | 286 | 2PGN-5-7 | 96 | PGN-2-6A | 18 | KGN12-5 | 6 | [6 empty] | SR-12-6 | 12 |  |  | 7 | 116 | PP-2 | iškroviklio ragas | 161 | NKZ-1/3-3 | 1 | 6 | 6 | 54 | 54
[9 empty] | ZPS-70-3 | 36 | SK-12-6 | 33 | [6 empty] | 2KU-25-2 | 3 |  |  | 8 | 117 | PG-2-6 | laivelis | 161 | U1-12-22 | 3 | 6 | 18 | 162 | 162
[11 empty] | PR-12-6 | 15 | [6 empty] | NKZ-2/4-1 | 18 |  |  | 9 | 118 |  |  |  | PRR-12-1 | 3 | 6 | 18 | 162 | 162
[7 empty] | KGP-7-1 | 2 | SKD-12-1 | 20 | PRR-12-1 | 15 | [6 empty] | U1-12-16 | 12 |  |  | 10 | 119 |  |  |  | NBN-3-6 | 3 | 6 | 18 | 162 | 162
[7 empty] | PR-7-6 | 2 | SK-12-1A | 20 | PTM-12-3 | 6 | [6 empty] | SKT-12-1 | 6 |  |  | 11 | 120
[7 empty] | PTM-7-3 | 2 | SR-7-16 | 20 | SR-12-16 | 6 | [6 empty] | NAS-330-1 | 12 |  |  | 12 | 121
[7 empty] | SR-7-16 | 2 | PGN-2-6A | 20 | NKZ-2/4-1 | 6 | [6 empty] | 2KL-12/16-1 | 3 |  |  | 13 | 122
[7 empty] | USK-7-16 | 2 | ZPS-70-3 | 20 | U1-12-16 | 6 | [6 empty] | SK-30-1A | 3 |  |  | 14 | 123
[7 empty] | 2PGN-5-7 | 2 |  |  | 2KU-25-2 | 3 | [6 empty] | 3KU-30-1 | 3 |  |  | 15 | 124
[11 empty] | SK-30-1A | 3 | [6 empty] | NB-2-6 | 9 |  |  | 16 | 125 |  | 1 GIR | 1 ATRA | VISO
[11 empty] | 3KU-30-1 | 3 | [5 empty] | Sujungiamieji gnybtai |  |  |  |  | 17 | 126
[11 empty] | NB-2-6 | 6 |  |  |  | Laidui |  |  |  | Trosui |  |  | 18 | 128 | KGN-16-5 | 2 | 12 | 66 | 66
[11 empty] | KGN-16-5 | 66 |  |  | Kilpose |  | Tarptiebiuose |  | Kilpose |  | Tarptiebiuose |  | 19 | 129 | SK16-1A | 4 | 24 | 132 | 132
[11 empty] | SK16-1A | 132 |  |  | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis | 20 | 130 | SK21-1A | 4 | 24 | 132 | 132
|  | 3. Pamatai | [8 empty] | SK21-1A | 132 |  |  | Termosuvirinimas | 100 | SOAS-150 | 204 |  |  | SVS-70 | 58 | 21 | 131 | PRR-21-1 | 6 | 36 | 198 | 198
Pamatų įrengimo komplektai |  |  | Kiekis |  | Atramų Nr. | [5 empty] | PRR-21-1 | 198 |  |  |  |  | SAS 500-1 | 20 |  |  |  |  | 22 | 132 | PTM-21-2 | 4 | 24 | 132 | 132
2(F1-D+2AR1) |  |  | 3 | 127; 152; 203; | [6 empty] | PTM-21-2 | 132 |  |  | PPR-7 T(P) | 6 | [6 empty] | 23 | 134 | U1-21-20 | 2 | 12 | 66 | 66
4(F3-U+AR3''N+AR3') |  |  | 1 | 215 | [6 empty] | U1-21-20 | 66 |  |  |  | Vibracijos slopintuvui |  |  | Atramų, ribojančių vibracijos slopintuvų |  |  |  | 24 | 135 | 2KL-21-1 | 1 | 6 | 33 | 33
2(F5U+4P2-AR4N+AR3'') |  |  | 1 | 110 | [6 empty] | 2KL-21-1 | 33 |  |  | Laidui |  | Trosui |  |  | įrengimo ruožą, Nr. Nr. |  |  | 25 | 136 | SKT-21-1 | 2 | 12 | 66 | 66
2(F3-U+AR4'n+AR3'') |  |  | 1 | 110 | [6 empty] | SKT-21-1 | 66 |  |  | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis |  |  |  |  | 26 | 137 | PRT-21-1 | 2 | 12 | 66 | 66
2(F6-U+4R+AR4n+AR4') |  |  | 1 | 226 | [6 empty] | PRT-21-1 | 66 |  |  | GVN-3-18 | 3204 | GVN-3-12 | 714 | Nr. 108-323 |  |  |  | 27 | 138 | NAS-450-1 | 2 | 12 | 66 | 66
2(F6-U+AR4'n+AR4') |  |  | 1 | 226 | [6 empty] | NAS-450-1 | 66 |  |  | GVN-5-30 | 438 | [6 empty] | 28 | 139 | NKZ-1-1B | 2 | 12 | 66 | 66
[11 empty] | NKZ-1-1B | 66 | [5 empty] | Kita armatūra |  |  |  |  | 29 | 140
[15 empty] | Distanciniai spyriai |  | Tvirtinimo mazgai |  | Balastai |  | Sukabinamoji speciali |  | 30 | 141
4(F4-U+AR3n'+AR3') |  |  | 1 | 183 | [16 empty] | (montažinės apkabos ir pan.) |  | 31 | 142
F3-A-250 |  |  | 4 | 286 | [10 empty] | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis | Tipas | Kiekis | 32 | 143
[15 empty] | RG-3-400 | 531 | [6 empty] | 33 | 144
4(F3-U+AR3n'+AR3'') |  |  | 1 | 133 | [10 empty] | RG-3-500 | 21 | [6 empty] | 34 | 145
2(F5-U); 2(F4-U) |  |  | 1 | 201 | [10 empty] | RG-3-600 | 36 | [6 empty] | 35 | 146
2(F5-U); 2(F3-U) |  |  | 3 | 151; 207; 260 | [10 empty] | RUN-5-400 | 24 | [6 empty] | 36 | 147
[15 empty] | 3RG-3-300 | 3719 | [6 empty] | 37 | 148
[15 empty] | RG-2-300 | 13 | [6 empty] | 38 | 149
F3-A-350 |  |  | 2 | 108 | [12 empty] | 5. Apsauga nuo antįtampių ir įžeminimas | [5 empty] | 39 | 150
FS1-A-350 |  |  | 4 | 108 | [10 empty] | 1. Troso pakabinimo ruožai TP- 108-323 -TP | [7 empty] | 40 | 153
R1-A |  |  | 12 | 108 | [10 empty] | 2. Troso apsauginis kampas 30 | [7 empty] | 41 | 154
[15 empty] | 3. Bendras troso ilgis 61858 m | [7 empty] | 42 | 155
[15 empty] | 4. Troso tvirtinimo būdas izoliuotas/ aklinas | [7 empty] | 43 | 156
[15 empty] | 5. Apsaugos nuo antįtampių ir kitų priemonių charakteristikos: | [7 empty] | 44 | 157
[23 empty] | 45 | 158
[23 empty] | 46 | 159
[23 empty] | 47 | 160
[23 empty] | 48 | 162
[23 empty] | 49 | 163
[23 empty] | 50 | 164
[23 empty] | 51 | 165
[23 empty] | 52 | 166
[23 empty] | 53 | 167
[23 empty] | 54 | 168
[23 empty] | 55 | 170
[23 empty] | 56 | 171
[23 empty] | 57 | 172
[23 empty] | 58 | 173
[23 empty] | 59 | 174
[23 empty] | 60 | 175
[23 empty] | 61 | 176
[23 empty] | 62 | 177
[23 empty] | 63 | 178
[23 empty] | 64 | 179
[23 empty] | 65 | 180
[23 empty] | 66 | 181
[23 empty] | 67 | 182
[23 empty] | 68 | 184
[23 empty] | 69 | 185
[23 empty] | 70 | 186
[23 empty] | 71 | 187
[23 empty] | 72 | 188
[23 empty] | 73 | 189
[23 empty] | 74 | 190
[23 empty] | 75 | 191
[23 empty] | 76 | 192
[23 empty] | 77 | 193
[23 empty] | 78 | 194
[23 empty] | 79 | 195
[23 empty] | 80 | 196
[23 empty] | 81 | 197
[23 empty] | 82 | 198
[23 empty] | 83 | 199
[23 empty] | 84 | 200
[23 empty] | 85 | 202
[23 empty] | 86 | 204
[23 empty] | 87 | 206
[23 empty] | 88 | 208
[23 empty] | 89 | 209
[23 empty] | 90 | 210
[23 empty] | 91 | 211
[23 empty] | 92 | 213
[23 empty] | 93 | 214
[23 empty] | 94 | 216
[23 empty] | 95 | 217
[23 empty] | 96 | 218
[23 empty] | 97 | 219
[23 empty] | 98 | 220
[23 empty] | 99 | 221
[23 empty] | 100 | 222
[23 empty] | 101 | 223
[23 empty] | 102 | 224
[23 empty] | 103 | 225
[23 empty] | 104 | 227
[23 empty] | 105 | 228
[23 empty] | 106 | 229
[23 empty] | 107 | 230
[23 empty] | 108 | 231
[23 empty] | 109 | 232
[23 empty] | 110 | 233
[23 empty] | 111 | 234
[23 empty] | 112 | 235
[23 empty] | 113 | 236
[23 empty] | 114 | 237
[23 empty] | 115 | 238
[23 empty] | 116 | 239
[23 empty] | 117 | 240
[23 empty] | 118 | 241
[23 empty] | 119 | 242
[23 empty] | 120 | 243
[23 empty] | 121 | 244
[23 empty] | 122 | 245
[23 empty] | 123 | 246
[23 empty] | 124 | 247
[23 empty] | 125 | 248
[23 empty] | 126 | 249
[23 empty] | 127 | 250
[23 empty] | 128 | 251
[23 empty] | 129 | 252
[23 empty] | 130 | 253
[23 empty] | 131 | 254
[23 empty] | 132 | 255
[23 empty] | 133 | 256
[23 empty] | 134 | 257
[23 empty] | 135 | 258
[23 empty] | 136 | 259
[23 empty] | 137 | 261
[23 empty] | 138 | 262
[23 empty] | 139 | 263
[23 empty] | 140 | 264
[23 empty] | 141 | 265
[23 empty] | 142 | 266
[23 empty] | 143 | 267
[23 empty] | 144 | 268
[23 empty] | 145 | 269
[23 empty] | 146 | 270
[23 empty] | 147 | 271
[23 empty] | 148 | 272
[23 empty] | 149 | 273
[23 empty] | 150 | 274
[23 empty] | 151 | 275
[23 empty] | 152 | 276
[23 empty] | 153 | 277
[23 empty] | 154 | 278
[23 empty] | 155 | 279
[23 empty] | 156 | 280
[23 empty] | 157 | 281
[23 empty] | 158 | 282
[23 empty] | 159 | 283
[23 empty] | 160 | 284
[23 empty] | 161 | 285

## Sheet5
|  |  | 6. Izoliatoriai | [7 empty] | 7. Persikirtimai ir perejimai
| 1. Laikančios girliandos |  |  |  | 2. Tempiamos girliandos |  |  |  | Persikirtimai ir perejimai |  | Kiekis | Atramų Nr. - Nr. persikirtimų ir perejimų tarpstiebiuose
|  | Kiekis | Visoje |  |  | Kiekis | Visoje
Tipas | Gamykla | vienoje | linijoje | Tipas | Gamykla | vienoje | linijoje | 1. Persikirtimai su ETL
|  | girliandoje |  |  |  | girliandoje |  | a) 330 kV
PS6-A | Južnouraskas | 21 | 10332 | PS12-A | Južnouraskas | 19 | 3078
PS70 | Slovianskas | 20 | 252 | PS120-B | Slovianskas | 19 | 684 | b) 110 kV |  |  | 2 | 314-315
PS-120 V | Lvovo | 20 | 2020 | PS-210V | Lvovo | 19 | 1410 | c) 35 kV |  |  | 3 | 127-128; 151-152; 203-204
PS-70 E |  | 20 | 20 | PS120-B |  | 19 | 228 | d) 10 kV |  |  | 20 | 113-114; 124-125; 125-126; 136-137;
PS-70 E |  | 21 | 42 | PS-70 E |  | 21 | 52 |  |  |  |  | 141-142; 152-153; 176-177; 180-181; 189-190; 193-194; 200-201;
201-202; 211-212; 216-217; 240-241; 245-246;
249-250; 256-257; 262-263; 283-284;
[8 empty] | e) 0,4 kV |  |  | 21 | 109-110;
128-129; 134-135; 142-143; 144-145; 164-165;174-175; 178-179;
180-181; 183-184; 189-190; 194-195; 200-201; 207-208; 223-224;
229-230; 236-237; 240-241; 260-261; 266-267; 272-273; 281-282;
2. Persikirtimai su ryšio linijomis
3. Perėjimai per geležinkelius
[8 empty] | 4.Perėjimai per upes, ežerus ir pan. |  |  | 4 | 112-113; 155-156; 173-174; 208-209; 246-247; 307-308
Girliandų skaičius fazėje viena/dvi /trys
[8 empty] | 5. Perėjimai per kelius |  |  | 33 | 115-116; 116-117; 123-124; 128-129; 133-134; 142-413; 147-148;
152-153; 158-159; 165-166; 171-172; 175-176; 183-184; 187-188;
192-193; 196-197; 201-202; 202-203; 208-209; 2010-211; 215-216;
218-219; 223-224; 237-238; 240-241; 246-247; 254-255; 255-256;
260-261; 272-273; 276-277; 285-286;
8. Privažiavimai ir keliai
[8 empty] | OL ruožas |  | Važiuojamosios dalies pbūdis |  |  | Privažiavimo ar kelio charakteristika
[8 empty] | (tarp atramų Nr.-Nr.) |  | (plentas, žvyrkelis ir pan.)
[10 empty] | žvyrkelis |  |  | geras
113-114;
142-143; 175-176;
187-188; 202-203;
218-219; 260-261;
[10 empty] | plentas |  |  | geras
152-153;

## Sheet7
V. EKSPLOATACINIAI DUOMENYS
|  |  |  | Užrašymo data |  |  | Turinys | Parašas
|  |  |  | Užrašymo data |  | Turinys |  | Parašas
|  |  |  | 1978-09-30 | Atr. Nr. 282 ištrūko izoliatoriaus "C" fazė.
|  |  |  | 1981-01-20 | Tarp atr. Nr. 127-128 nutrūko nuo apledėjimo "C" (Vid. F.) vienas
laidas.
|  |  |  | 1983-10-30 | Atliktas linijos kompleksinis remontas.
|  |  |  | 1988-08-30 | Atliktas linijos kompleksinis remontas.
|  |  |  | 1994-09-30 | Atliktas linijos kompleksinis remontas.
|  |  |  | 2000-09-29 | Atliktas linijos remontas
|  |  |  | 2006-09-29 | Atliktas linijos remontas
Paso sudarymo data: 2016 m. 06 mėn. 27 d. |  |  |  | 2010-12-28 | Pastatytas skirstomasis punktas"Bitenai". Pastaytas naujas
|  | Sudarė: Linardas Mockus |  |  | užvedimas, nauja OL trasa nuo atr. Nr. 4 - 1- "Bitėnų" SP.
|  | (vardas pavardė) | (parašas) |  | OL padalinta į dvi dalis, Bitėnai - Klaipėda (LN 530) ir
| Regiono vadovas Egidijus Vaičiulis |  |  |  | Bitėnai-Sovieckas (LN 325)
|  | (vardas pavardė) | (parašas)
| IV.PASO PAKEITIMAI |  |  | 2013-08-08 | Rekonstruota OL nuo atramos Nr. 286 pastatant dvigrandę
Užrašymo data | Trumpas pakeitimų sąrašas |  | Parašas |  | OL kartu su 330kV OL Klaipėda-Telšiai tarp atr. Nr. 287-323
viengrandė 286-287.
|  |  |  | 2016-04-25 | Rekonstruota OL pastatant nauja 330kV TP šyša. OL padalinta į dvi
Bitėnai -Šyša ir Šyša- Klaipėda