## Sheet1
| Reagentai histologijai | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Produkto pavadinimas | Minimali rodiklio reikšmė | Preliminarus maksimalus reagentų ir priemonių poreikis 24 mėn. | Siūloma fasuotė | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM (paskaičiuoti pagal orientacinį poreikį 24 mėn., 4 stulp.) | Firminis pavadinimas, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
REAGENTAI HISTOLOGIJAI
Bendrieji reikalavimai visiems reagentams histologijai
| Pristatymo laikas | Ne vėliau nei per 3 sav.nuo užsakymo pateikimo dienos.
| Galiojimo laikas | Ne mažiau nei 6 mėn. nuo pateikimo dienos.
| Reikalavimas dėl kokybės | Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 36 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami
Antikūnai imunohistocheminiams tyrimams
| Bendrieji reikalavimai | Privaloma pateikti produktų išbandymų protokolą, įrodantį kad su produktais yra gaunami kokybės reikalavimus tenkinantys tyrimo rezultatai. Turi būti pateikiamas imunohistocheminio dažymo protokolas. Antikūnai turi būti orginaliose reagentų gamintojo pakuotėse, koncentruoto tirpalo, koncentruoto tirpalo liofilizato arba paruošto naudoti tirpalo pavidalu.Produktai turi atitikti CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai.
1. | Antikūnas CK5, koncentruotas. |  | iki 2 vnt. | 1 ml | 5% | 929.25 | 1.858,50 € | Cytokeratin 5 CK5 [XM26], DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: XM26
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 1 ml
2. | Antikūnas CK20, koncentruotas |  | iki 2 vnt. | 1 ml | 5% | 981.75 | 1.963,50 € | Cytokeratin 20 [Ks20.8], Innovative Diagnostik-Systeme
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: KS20.8
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
3. | Antikūnas p63, koncentruotas. |  | iki 2 vnt. | 1 ml | 21% | 2331.67 | 4663.34 | Anti-p63 (clone DBR16.1) Antibody, CliniSciences S.A.S.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: DBR16.1
Skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: 1 ml
4. | Antikūnas CDX2, koncentruotas. |  | iki 2 vnt. | 1ml | 5% | 715.37 | 1.430,73 € | CDX2 [EPR2764Y], Innovative Diagnostik-Systeme
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EPR2764Y
Skiedimas: ne mažiau 1:200
Pageidaujama fasuotė: 1 ml
5. | Antikūnas SOX-10 (melanoma marker), koncentruotas. |  | iki 2 vnt. | 1 ml | 5% | 1230.57 | 2461.14 | SOX-10 (EP268) Rabbit Monoclonal Antibody, Cell Marque Corp.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP268
Skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: 1 ml
6. | Antikūnas TTF1, koncentruotas. |  | iki 2 vnt. | 1 ml | 5% | 640.5 | 1.281,00 € | Thyroid Transcription Factor-1 (TTF-1) [8G7G3/1], Innovative Diagnostik-Systeme
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 8G7G3/1
Skiedimas: ne mažiau 1:75
Pageidaujama fasuotė: 1 ml
7. | Antikūnas prieš p40, koncentruotas |  | 1 vnt. | 1 ml | 21% | 1669.8 | 1669.8 | p40 [BC28], Biocare Medical
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: BC28
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml.
8. | Antikūnas PAN-CK, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5% | 469.88 | 469.88 | Cytokeratin pan [AE1/AE3], Innovative Diagnostik-Systeme
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: pelės
Tipas: Monoklonų kokteilis
Klonas: AE1/AE3
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml.
9. | Antikūnas Estrogen Receptor, koncentruotas. |  | iki 2 vnt. | 1 ml | 5% | 1.791,62 € | 3.583,23 € | Estrogen Receptor [SP1], Innovative Diagnostik-Systeme
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP1
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
10. | Antikūnas PR, koncentruotas. |  | iki 2 vnt. | 1 ml | 5% | 1.397,87 € | 2.795,73 € | Progesterone Receptor [16], Innovative Diagnostik-Systeme
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: 16
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 2 ml
11. | Antikūnas CD117, paruoštas naudoti. |  | iki 2 vnt. | 7 ml | 5% | 465.15 | 930.3 | CD117/c-kit [YR145], Cell Marque Corp.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušis
Tipas: Monoklonas
Klonas: YR145
Skiedimas: paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
12. | Antikūnas Ki 67, koncentruotas. |  | iki 3 vnt. | 1 ml | 5% | 1.113,00 € | 3.339,00 € | Ki-67 (Proliferating Cell Antigen) [SP6], Innovative Diagnostik-Systeme
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė:Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP6
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
13. | Antikūnas HER2/neu (c-erbB-2), koncentruotas. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Polikloninis
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 1 ml
14. | Antikūnas Her 2, koncentruotas. |  | iki 2 vnt. | 1 ml | 5% | 1.515,99 € | 3.031,98 € | Her-2/neu (c-erbB-2), externe Domäne [SP3], Innovative Diagnostik-Systeme
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP3
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
15. | Antikūnas Cytokeratin multi, RTU. |  | iki 4 vnt. | 7 ml | 5% | 358.05 | 1432.2 | Cytokeratin [AE1/AE3], Cell Marque Corp.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: monoklonų kokteilis AE1/AE3
Kokybinis reikalavimas: Privaloma pateikti profesionalios mokslinės imunohistocheminių dažymų kokybės kontrolės organizacijos, nepriklausomos nuo politinių ir ekonominių interesų (pvz., NordiQC), vertinimų duomenis, kad su produktu yra gaunami ne mažiau 90% optimalūs ir geri dažymosi rezultatai (vertinimų imtis turi būti ne mažiau 10 dalyvių laboratorijų); pateikti vertinimų duomenis nuo 2020m.
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 50 dozių
16. | Antikūnas Chromogranin A, koncentruotas. |  | iki 2 vnt. | 1 ml | 5% | 574.88 | 1.149,75 € | Chromogranin A [LK2H10], Innovative Diagnostik-Systeme
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: LK2H10
Skiedimas: ne mažiau 1:200
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
17. | Antikūnas BAP1, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5% | 360.99 | 360.99 | BAP1 [C4], Innovative Diagnostik-Systeme
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: C-4
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 6ml
18. | Antikūnas S100, koncentruotas. |  | iki 2 vnt. | 1 ml | 5% | 938.49 | 1.876,98 € | S-100 Protein [Polyklonal], BioGenex
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Polikloninis
Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
19. | Antikūnas p40, koncentruotas. |  | iki 2 vnt. | 0,1 ml | 21% | 229.9 | 4598 | p40 (p), Biocare Medical
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Poliklonas
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
20. | Antikūnas Wilms Tumor 1 Protein, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5% | 780.99 | 780.99 | Wilm's Tumor Protein (WT1) [6F-H2], Innovative Diagnostik-Systeme
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monoklonas
Klonas: 6F-H2;
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
21. | Antikūnas HMB45, koncentruotas. |  | iki 2 vnt. | 1 ml | 5% | 780.99 | 780.99 | Melanoma [HMB-45], Innovative Diagnostik-Systeme
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Poliklonas
Klonas : HMB45
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
22. | Antikūnas c-kit, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 21% | 690.91 | 690.91 | CD117 / c-Kit / SCF-Receptor Ab-6 [Polyclonal], Epredia
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušis
Tipas: Poliklonas
Pageidaujamas skiedimas: Ne mažiau nei 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml.
23. | Antikūnas CK8/18, koncentruotas. |  | iki 2 vnt. | 1 ml | 5% | 689.12 | 1.378,23 € | Cytokeratin 8/18 [5D3], Innovative Diagnostik-Systeme
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 5D3
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
24. | Antikūnas Thyroid Transcription Factor 1, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5% | 1.122,24 € | 1.122,24 € | Thyroid Transcription Factor-1 (TTF-1) [SPT24], Innovative Diagnostik-Systeme
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: SPT24
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
25. | Antikūnas CK-CAM5.2, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 1 ml | 5% | 767.87 | 767.87 | Cytokeratin 7/8 [CAM 5.2], Innovative Diagnostik-Systeme
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: CAM5.2
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
26. | Antikūnas CK-PAN, koncentruotas. |  | iki 2 vnt. | 100 µg | 21% | 701.8 | 1403.6 | Anti-pan Cytokeratin antibody, Abcam plc
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Poliklonas
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
27. | Antikūnas CK7, koncentruotas. |  | iki 2 vnt. | 1 ml | 5% | 719.25 | 1.438,50 € | Cytokeratin 7 [OV-TL 12/30], Innovative Diagnostik-Systeme
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: OV-TL 12/30
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
28. | Antikūnas Anti-p16, koncentruotas. |  | 1 vnt. | 100 µl | 21% | 678.81 | 6788.1 | Anti-CDKN2A/p16INK4a antibody [JC2], Abcam plc
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: JC2
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:100
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1 ml
29. | Antikūnas Synaptophysin, koncentruotas. |  | iki 2 vnt. | 1 ml | 5% | 507.47 | 1.014,93 € | Synaptophysin [27G12], Leica
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė:
Tipas: Monokloninis
Klonas: 27G12
Pageidaujamas skiedimas: ne mažiau 1:50
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 1ml.
30. | Paruošti naudoti IVD (in vitro diagnostiniai) pirminiai antikūnai/reagentai imunohistocheminiams parafininių ir šaldomų audinių pjūvių tyrimams
| Bendrieji reikalavimai | Turi būti vieno gamintojo, bus perkama iš vieno tiekėjo. Privaloma pateikti produktų išbandymų protokolą, įrodantį kad su produktais yra gaunami kokybės reikalavimus tenkinantys tyrimo rezultatai. Antikūnai turi būti pateikti orginaliose reagentų gamintojo pakuotėse, paruošti naudojimui ir supilstyti į dozatorius su RFID arba 2D barkodo registravimo kortelėmis, kad būtų galima kontroliuoti reagentų susinaudojimą, partijos nr., galiojimo datą, kiekių likučius. Produktai turi atitikti CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas. Naujų antikūnų įdiegimui turi būti suteikiama technologinio aptarnavimo paslaugos, pateikiamas imunohistocheminio dažymo protokolas.
30.1. | Antikūnas CD45, paruoštas naudoti. |  | iki 2 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 2B11+PD7/26
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių
30.2. | Antikūnas RCC, paruoštas naudojimui. |  | iki 2 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: PN-15
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
30.3. | Antikūnas Mammaglobin, paruoštas naudojimui. |  | iki 2 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: 31A5
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
30.4. | Antikūnas CD20, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: L26
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau nei 50 dozių
30.5. | Antikūnas p16, paruoštas naudoti. |  | iki 2 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: E6H4
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
30.6. | Antikūnas CK-LMW(CK8/18), paruoštas naudoti. |  | iki 2 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: B22.1&B23.1
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė:Ne mažiau nei 50 dozių
30.7. | Antikūnas anti-PAX8, paruoštas naudojimui. |  | iki 2 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monoklonins
Klonas: MRQ-50
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
30.8. | Antikūnas Inhibin , paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monoklonins
Klonas: MRQ-63
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
30.9. | Antikūnas anti- Androgen Receptor, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: monokloninis
Klonas: SP107
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.
30.10. | Antikūnas Calretinin, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP65
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
30.11. | Antikūnas Alpha-Fetoprotein (pAFP), paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: polikloninis
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudojimui.
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių
30.12. | Antikūnas Desmin, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: DE-R-11
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
30.13. | Antikūnas E-cadherin, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušis
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP700Y
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
30.14. | Antikūnas Hepatocyte Specific Antigen, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: OCH1E5
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
30.15. | Antikūnas p63, paruoštas naudoti. |  | iki 3 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 4A4
Pageidaujamas skiedimas: Paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
30.16. | Antikūnas Actin α-Smooth Muscle, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 1A4
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
30.17. | Antikūnas Arginase-1, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP156
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
30.18. | Antikūnas SOX-10, paruoštas naudoti. |  | iki 2 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: SP267
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
30.19. | Antikūnas Vimentin, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: V9
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių.
30.20. | Antikūnas GATA3 , paruoštas naudoti. |  | iki 2 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė:Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: L50-823
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
30.21. | Antikūnas Beta Catenin, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas:IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 14
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
30.22. | Antikūnas GFAP , paruoštas naudoti. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: EP672Y
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 dozių
30.23. | Antikūnas Calcitonin, paruoštas naudoti. |  | iki 2 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Poliklonas
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.
30.24. | Antikūnas Caldesmon, paruoštas naudojimui. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Triušio
Tipas: Monokloninis
Klonas: E89
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų
30.25. | Antikūnas WT1, paruoštas naudojimui. |  | iki 2 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: Monokloninis
Klonas: 6F-H2
Pageidaujamas skiedimas: Paruošta naudojimui.
Pageidaujama fasuotė: Ne mažiau nei 50 testų.
30.26. | Antikūnas PSAP, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: monokloninis
Klonas: PASE/4LJ
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.
30.27. | Antikūnas Anti-Melanosome, paruoštas naudoti. |  | 1 vnt.
| Savybės | Taikymas: IHC-P
Reaktyvumas: Hu
Kilmė: Pelės
Tipas: monokloninis
Klonas: HMB45
Pageidaujamas skiedimas: paruoštas naudoti.
Pageidaujama fasuotė: ne mažiau 50 dozių.
Viso 30 pozicija
31. | Bendrieji reagentai ir priemonės imunohistocheminiams tyrimams iš parafininių audinių pjūvių (rutininiam dažymui su rudu chromogenu)
| Bendrieji reikalavimai | Reagentų suderinamumui užtikrinti turi būti vieno gamintojo, bus perkama iš vieno tiekėjo. Reagentai ir priemonės turi būti tinkami darbui su atvira automatizuota audinių patologijos tyrimų sistema, kurioje yra naudojami įvairių pH antigenų išlaisvinimo, imunohistocheminės, dvigubo dažymo ir kontrastinės procedūros. Visi reagentai turi būti skirti in vitro diagnostikai. Jeigu reagentai ir priedai nebuvo naudojami su ligoninės turima atvira automatizuota audinių patologijos tyrimų sistema, privaloma pateikti visus būtinus reagentus ir papildomus priedus minėtiems tyrimams atlikti tam, kad būtų užtikrinta tyrimo kokybė (reikalaujamas kiekis kokybei įvertinti 100 tyrimų). Reagentai ir priedai turi būti pateikti orginaliose reagentų gamintojo pakuotėse, be reagentų naudojimo apribojimo atviroje patologijos tyrimų sistemoje. Privaloma paslauga: reagentų įdiegimui ir kokybės užtikrinimui turi būti suteikiama nemokamos technologinio aptarnavimo paslaugos, pateikiamas imunohistocheminio, dvigubo dažymo protokolas.
31.1. | Šarminis antigeno išlaisvinimo reagentas |  | iki 14 pak. | 500 ml (500 testų) | 21% | 163.35 | 2286.9 | EDTA-Buffer (pH9), DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | Antigeno išlaisvinimo reagentas turi būti buferinis tirpalas EDTA pagrindu, kurio pH 9 ± 0,1 . Skirtas aukštesnėse temperatūrose hidrolizuoti kovalentinius ryšius.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 500 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 400 testų.
31.2. | Rūgštinis antigeno išlaisvinimo reagentas |  | iki 3 pak. | 500 ml (500 testų) | 21% | 163.35 | 490.05 | Citrat-Buffer (pH6), DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | Antigeno išlaisvinimo reagentas turi būti citratinis buferis, kurio pH 6,0 ± 0,1. Skirtas aukštesnėse temperatūrose hidrolizuoti kovalentinius ryšius
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 500 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 400 testų.
31.3. | Praplovimo buferinio tirpalo koncentratas |  | iki 20 pak. | 2,5 L (500 testų) | 21% | 98.37 | 1967.46 | DCS LabLine IHC-Waschpuffer, DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | Reakcijos buferio 10x koncentratas turi būti buferinis tirpalas fosfatinio buferio druskų pagrindu, kurio pH 7,5 ± 0,2. Reagentas turi būti skirtas plauti objektinius stiklelius ir suteikti stabilią vandeninę aplinką IHC/ISH reakcijoms.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2 l, skirta atlikti ne mažiau nei 400 testų.
31.4. | Hematoksilinas |  | iki 8 pak. | 250 ml (1000 testų) | 21% | 190.58 | 1524.6 | Hämatoxilin, Mayer’s, DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | Hematoksilino kontrastinio dažo reagentas turi būti modifikuotas Mayerio hematoksilinas, skirtas dažyti ląstelių branduolius ant objektinių stiklelių.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė : turi pakakti atlikti ne mažiau nei 1000 testų.
31.5. | Rudo chromogeno DAB ir substrato rinkinys |  | iki 2 pak. | 100 ml (500 testų) | 21% | 117.98 | 235.95 | DAB 2 component-Kit, DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | Detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė polimerinė detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės ir triušio pirminius antikūnus.
| Sudėtis | Rinkinio sudėtyje turi būti substratas ir DAB chromogenas.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė : rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 500 testų.
31.6. | Krienų peroksidazės su ruduoju chromogenu detektavimo rinkinys |  | iki 10 pak. | 100 ml (500 testų) | 21% | 2388.06 | 23880.56 | SuperVision 2 HRP Kit, DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | Krienų peroksidazės detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė polimerinė detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės ir triušio pirminius antikūnus.
| Sudėtis | Detektavimo rinkinio sudėtyje turi būti pelės/triušio stiprintojas, krienų peroksidazės polimeras, DAB chromogenas ir substratas.
| Fasuotė | Detekcijos rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 500 testų.
31.7. | Krienų peroksidazės multipakopinis DAB detektavimo rinkinys |  | iki 3 pak. | 100 ml (500 testų) | 21% | 2.789,05 € | 8.367,15 € | Poly-HRP Super SensitiveTM, Biogenex
| Paskirtis | DAB detekcijos rinkinys turi būti netiesioginė naujos kartos multimerinė labai jautri, kelių pakopų detekcijos sistema be biotino, nustatanti pelės triušio IgG ir IgM pirminius antikūnus
| Sudėtis | Detektavimo rinkinio sudėtyje turi būti antikūnų stipriklis, polimerinė krienų peroksidazės sistema ir vizualizuojamas 3,3’-diaminobenzidino tetrahidrochlorido reagentas su stabilizuojančių buferiu.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė : detekcijos rinkinio turi pakakti atlikti ne mažiau nei 500 testų.
31.8. | Antikūnų skiediklis |  | iki 6 pak. | 500 ml | 21% | 439.59 | 2637.56 | Antibody diluent solution, DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | Buferinis baltymų tirpalas turi būti skirtas skiesti koncentruotus triušio ir pelės antikūnus.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 500 ml.
31.9. | Imunohistochemijos pieštukas |  | iki 3 vnt. | 1 vnt | 21% | 177.87 | 533.61 | Pap Pen, DCS Innovative Diagnostik-Systeme
| Paskirtis | Pieštukas turi būti skirtas imunohistoceminių reagentų sukoncentravimui ant stiklelio. Pieštukas turi būti atsparus cheminių reagentų poveikiui.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė 1vnt. Pageidaujama, kad pieštuko užtektų ne mažiau nei 500 imunohistocheminių reakcijų atlikti.
|  | Viso 31 pozicija |  |  |  |  | 33556.69
32. | Bendrieji reagentai ir priemonės imunohistocheminiams tyrimams iš parafininių ir šaldomų audinių pjūvių (daugiaspalviam dažymui su kelių spalvų chromogenais)
| Bendrieji reikalavimai | Reagentų suderinamumui užtikrinti turi būti vieno gamintojo, bus perkama iš vieno tiekėjo. Reagentai ir priemonės turi būti tinkami darbui su atvira automatizuota audinių patologijos tyrimų sistema, kurioje yra naudojami įvairių pH antigenų išlaisvinimo, imunohistocheminės, dvigubo dažymo ir kontrastinės procedūros. Visi reagentai turi būti skirti in vitro diagnostikai. Reagentai ir priedai turi būti pateikti orginaliose reagentų gamintojo pakuotėse, be reagentų naudojimo apribojimo atviroje patologijos tyrimų sistemoje. Privaloma paslauga: reagentų įdiegimui ir kokybės užtikrinimui turi būti suteikiama nemokamos technologinio aptarnavimo paslaugos, pateikiamas imunohistocheminio, dvigubo dažymo protokolas.
32.1. | Antigeno išlaisvinimo šarminis buferis |  | iki 10 pak.
| Paskirtis | Aukšto pH (pH 9 ± 0,1) antigeno išlaisvinimo buferis 10x koncentruotas. Skirtas atlikti deparafinizaciją, rehidrataciją, taikinio atsatymą ir endogeninės peroksidazės/šarminės fosfatazės blokavimą.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 500 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 200 tyr.
32.2. | Antigeno išlaisvinimo rūgštinis buferis |  | iki 3 pak.
| Paskirtis | Žemo pH (pH 6 ± 0,1) antigeno išlaisvinimo buferis 10x koncentruotas. Skirtas atlikti deparafinizaciją, rehidrataciją, taikinio atsatymą ir endogeninės peroksidazės/šarminės fosfatazės blokavimą.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 500 ml, skirta atlikti ne mažiau nei 200 tyr.
32.3. | Praplovimo buferinio tirpalo koncentratas |  | iki 10 pak.
| Paskirtis | Buferinis plovimo tirpalas. 40x koncentruotas
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau 250ml.
32.4. | Proteolitinių fermentų tirpalas |  | iki 3 pak.
| Paskirtis | Proteolitinių fermentų tirpalas, skaidantis baltymus audinių pjūvyje ir sudarantis sąlygas geresnei apitopų skirtas sąryšai sudaryti. Leidžia sumažinti antikūnų skiedimą 5-10 kartų.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau 15ml.
32.5. | Kontrastinio dažo reagentas. |  | iki 4 pak.
| Paskirtis | Į sudėtį įeina hematoksilinas ir blankintojas, keičiantis hematoksilino spalvą iš violetinės į mėlyną.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 2x100 ml.
32.6. | Antikūnų skiediklis (spalvotas) |  | iki 3 pak.
| Paskirtis | Buferinis tirpalas skirtas skiesti koncentruotus triušio ir pelės antikūnus. Turi būti kontrolinės žalios ar kitos spalvos.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau nei 250 ml.
32.7. | Hidrofobinis pieštukas |  | iki 2 pak.
| Paskirtis | Hidrofobinis pieštukas skirtas reakcijos berjero sudarymui ant stiklelio. Atsparus alkoholio ir acetono poveikiui. Pieštuko sukurtas barjeras pašalinamas su ksilenu ar kitais aromatiniais angliavandeniliais
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė 1 vnt.
32.8. | Daugiapakopė polimerinė HRP/DAB imunohistocheminių reakcijų detektavimo sistema |  | iki 3 pak.
| Paskirtis | HRP/DAB detekcijos sistema be biotino, skirta naudoti su pirminiais pelės ar triušio antikūnais. Gali būti naudojama parafinu impregnuotiems ar šaldomiesiems pjūviams
| Sudėtis | Sistemoje turi būti universalus endogeninės peroksidazės ir fosfatazės blokavimo buferis, buferis mažinantis nespecifinį foninį dažymąsi, pelės ir triušio antikūnų reakcijų stiprintojas, polimerinis pelės/triušio antikūnų žymuo su HRP konjugatu, rudas DAB chromogenas, DAB buferis, talpos dažo paruošimui.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė , skirta atlikti ne mažiau nei 1000 testų.
32.9. | Specialūs chromogenai skirti naudoti su HRP polimero konjugatu |  | iki 4 pak.
| Paskirtis | Geltonos, juodos, mėlynos, žalios arba raudonos spalvos sudarymui IHC-P ir/ar IHC-F reakcijoms. Tinkami naudoti su reakcijų rinkiniais pakeičiant rinkinių chromogenus. Konkreti spalva nurodoma užsakyme.
| Sudėtis | Spalvotas chromogenas, chromogeno buferis, talpos dažo paruošimui
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė : ne mažiau 1 ml chromogeno ir 30 ml chromogeno buferio. Skirta atlikti ne mažiau 300 tyr.
32.10. | Trumpo inkubavimo nuoseklaus protokolo HRP/DAB imunohistocheminių reakcijų detektavimo sistema |  | iki 2 pak.
| Paskirtis | Trumpo protokolo (reakcijos laikas <30 min) IHC detekcijos sistema, skirta naudoti su pirminiais pelės ar triušio antikūnais.
| Sudėtis | Sistemoje turi būti universalus endogeninės peroksidazės ir fosfatazės blokavimo buferis, 2 x reakcijų stiprintojai, signalo pernešėjas su HRP konjugatu, rudas DAB chromogenas, DAB buferis, talpos dažo paruošimui.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne daugiau nei 100 testų.
32.11. | Greito atlikimo parafinu impregnuotų ar šaldomųjų pjūvių detekcijos rinkinys |  | 1 pak.
| Paskirtis | Trumpo protokolo (reakcijos laikas <20 min) šaldomųjų ar parafinu impregnuotų pjūvių detekcijos rinkinys su žaliu chromogenu
| Sudėtis | HRP polimeras, žalio HRP substrato buferis, žalias HRP chromogenas, hematoksilinas, 10x koncentruotas pH 9 taikinio atstatymo buferis, audinių užliejimo terpė
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne daugiau nei 200 testų.
32.12. | DAB chromogeno rinkinys |  | iki 2 pak.
| Paskirtis | Stabilus didelio ryškumo DAB chromogenas, paruoštas galiojantis nuo 5 parų iki 2 savaičių
| Sudėtis | Stabilus DAB chromogenas, DAB chromogeno buferis, talpos dažo paruošimui
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau 5ml dažo ir 200 ml buferio; skirta atlikti ne mažiau 2000 tyrimų
32.13. | DAB signalo stiprintojas |  | iki 3 pak.
| Paskirtis | DAB signalo stiprintojas
| Sudėtis | Gintarinės spalvos buferis, stiprinantis DAB chromogenų signalą audiniuose (nuo 5 iki 10 kartų)
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau 15 ml
Viso 32 pozicija
Papildomi reagentai histologijai
33. | Papildomi reagentai rutininiam H&E dažymui
| Bendrieji reikalavimai | Turi būti vieno gamintojo, bus perkama iš vieno tiekėjo.
33.1. | Melsvinimo reagentas |  | iki 14 pak.
| Paskirtis | Hematoksilino melsvinimo reagentas. Turi būti su sureguliuota pH reikšme.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau 4 L.
33.2. | Skaidrinimo reagentas |  | iki 14 pak.
| Paskirtis | Parūgštintas alkoholis sustiprina dažymą pašalindamas likutinį hematoksiliną nuo audinio bei objektinio stiklelio.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne mažiau 4 L.
Viso 33 pozicija
34. | Greitasis rūgštinis mėlynasis bakterijų (Ziehl-Neelsen) diagnostinis rinkinys |  | iki 2 rink. | 125 ml; 250 ml; 500 ml | 21 | 122.21 | 244.42 | 87016; Acid Fast Bacillus, Blue Secondary Stain Kit, EPREDIA
| Paskirtis | Rinkinys turi būti skirtas greitam rūgštiniam bakterijų dažymui.
| Sudėtis | Rinkinį turi sudaryti šie reagentai: ne daugiau nei 125ml karbolio fuksino tirpalo; ne daugiau nei 250ml Loeffler metileno mėlio dažo tirpalo; ne daugiau nei 500ml diferencinio tirpalo.
35. | ABPAS specialiojo dažymo rinkinys ir papildomi reagentai
| Bendrieji reikalavimai | Reagentų suderinamumui užtikrinti turi būti vieno gamintojo ,bus perkama iš vieno tiekėjo. Produktai turi atitikti CE 98/79 direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai.
35.1 | Alciano mėlio/PAS diagnostinis rinkinys |  | iki 4 rink. | 3 x 500ml | 21 | 292.82 | 1171.28 | 87023; Alcian Blue/PAS Special Stain Kit, EPREDIA
Nurodyti , kiek testų galima atlikti iš rinkinio.
| Paskirtis | Selektyviam rūgštinių mucinų nustatymui formaline fiksuotiems parafine įlietiems audiniams
| Sudėtis | Rinkinį turi sudaryti šie reagentai: ne daugiau nei 500ml Alciano mėlio dažo tirpalo pH2,5; ne daugiau nei 500ml periodinės acto rūgšties tirpalo 0,5%; ne daugiau nei 500ml Šifo reagento tirpalo.
35.2 | Šifo reagentas |  | iki 2000ml | 500ml | 21 | 64.13 | 256.52 | 88017; Schiff Reagent Solution, EPREDIA
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne daugiau 500ml.
|  | Viso 35 pozicija |  |  |  |  | 1427.8
36. | Riebių audinių fiksatorius limfmazgiams išryškinti |  | iki 50 ltr | 5 L | 21% | 86.39 | 863.94 | O-FIX, TISSUE FIXATIVE, Leica
| Paskirtis | Fiksatorius alkoholio pagrindu, skirtas visų tipų audiniams fiksuoti, bet ypač tinkantis limfmazgiams išryškinti diseksijos metu.
| Fasuotė | Pageidaujama fasuotė ne daugiau 5L.
1. Pastaba : Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti viso prekių kiekio.
2. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei , kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
3. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
4. Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 36 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.