## Sheet1
Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas
Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija
PASIŪLYMAS DĖL REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PIRKIMO KARTU SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU 2022-02-24 Nr.______ Vilnius
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |  |  |  | UAB „Roche Lietuva“
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |  |  |  | Vilius Grikšas
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |  |  |  | J. Jasinskio g.16B, LT-03163 Vilnius
Telefono numeris |  |  |  |  | +370 5 254 6777
El. pašto adresas |  |  |  |  | vilius.griksas@roche.com
Įmonės kodas |  |  |  |  | 300089404
PVM kodas |  |  |  |  | LT100001773210
Bankas ir sąskaitos numeris |  |  |  |  | Roche Finanz AG DEUTSCHE BANK AG BIC (SWIFT): DEUTDEFFVAC SEPA PAYMENT IBAN: DE06 1207 0070 0010 1000 00
Už Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas) |  |  |  |  | Vyresnysis svarbių klientų vadybininkas Vilius Grikšas +37061568202 vilius.griksas@roche.com
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą), |  |  |  |  | Prokuristas Dalimil Žurek ir prokuristė Genutė Voverienė
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3)* Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:
Subtiekėjo pavadinimas |  | Tiekiamos prekės |  |  |  | Apimtis Eur arba %
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KLINIKINĖS CHEMIJOS TYRIMAMS TYRIMAMS AUTOMATIZUOTU BŪDU, KARTU SU ANALIZATORIAUS PANAUDA+95:282.
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
II Pirkimo dalis
Eil. Nr. | Tyrimų/ diagnostinių reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./ vnt.) nurodytam 60 mėn. tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Vieno tyrimo kaina Eur be PVM | Vieno tyrimo kaina Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams
1 | Albuminas | [6 empty] | Bromkrezolio žaliojo metodas. | 8000
1.1. | Albuminas | 40 000 | 60 vnt. | 750 testai/pak. | 0,19 | 0,20 | Roche, ALB2, 750T, Kat. Nr. 8056692190
1.2. | Activator |  | 25 vnt. | 9 x 12 ml |  |  | Roche, Activator Kat. Nr. 4663632190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,20 | dvidešimt euro centų
2 | Bendrasis baltymas | [6 empty] | Biureto metodas.
2.1. | TP | 60 000 | 60 vnt. | 1050 testai/pak. | 0,12 | 0,13 | Roche, TP2, 1050T, cobas c pack green Kat. Nr. 8058652190 |  | 7800
2.2 | Basic Wash |  | 50 vnt. | 2 x 1700 ml |  |  | Roche, Basic Wash Kat. Nr. 8302545190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,13 | trylika euro centų
3. | C reaktyvusis baltymas | [6 empty] | Imunoturbidimetrinis metodas.
3.1 | CRP | 77 500 | 155 vnt. | 500 testai/pak. | 0,78 | 0,82 | Roche, CRP4, 500T, Kat. Nr. 8057591190 |  | 63550
3.2 | Cfas Proteins |  | 10 vnt. | 5 x 1 ml |  |  | Roche, Cfas Proteins Kat. Nr. 11355279216
3.3 | ISE cleaning solution Sys Clean |  | 5 vnt. | 5 x 100 ml |  |  | Roche, ISE cleaning solution Sys Clean Kat. Nr. 11298500316
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,82 | aštuoniasdeštims du euro centai
4. | Šarminė fosfatazė | [6 empty] | Metodas atliekamas pagal IFCC rekomendacijas.
4.1. | ALP | 84 000 | 80 vnt. | 1100 testai/pak. | 0,15 | 0,16 | Roche, ALP2, 1100T, Kat. Nr. 8056757190 |  | 13440
4.2. | ISE DEPROTEINIZER |  | 10 vnt. | 6 x 21 ml |  |  | Roche, ISE DEPROTEINIZER Kat. Nr. 20763071122
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,16 | šešiolika euro centų
5 | Alaninaminotransferazė (ALT) | [6 empty] | Metodas atliekamas pagal IFCC rekomendacijas.
5.1 | ALT | 102 500 | 235 vnt. | 450 testai/pak. | 0,14 | 0,15 | Roche, ALTP , 450T, Kat. Nr. 8056773190 |  | 15375
5.2 | PYP |  | 25 vnt. | 1 x 950 ml |  |  | Roche, PYP, 950T, Kat. Nr. 8062986190
5.3 | ISE Diluent Gen.2 |  | 50 vnt. | 2 x 2000 ml |  |  | Roche, ISE Diluent Gen.2, Kat. Nr. 4880480190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,15 | penkiolika euro centų
6. | Pankreatinė amilazė | [6 empty] | IFCC metodu paremtas kolorimetrinis metodas.
6.1. | AMYL-P | 18 000 | 40 vnt. | 450 testai/pak. | 0,76 | 0,80 | Roche, AMY-P, 450T, Kat. Nr 8056820190 |  | 14400
6.2. | ISE Internal Stand Gen.2 |  | 65 vnt. | 2 x 2000 ml |  |  | Roche, ISE Internal Stand Gen.2, Kat. Nr. 4880455190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,80 | aštuoniasdešimt euro centų
7. | Aspartataminotransferazė (AST) | [6 empty] | Metodas atliekamas pagal IFCC rekomendacijas.
7.1. | AST | 102 500 | 205 vnt. | 500 testai/pak. | 0,13 | 0,14 | Roche, ASTP, 500T, Kat. Nr. 8056838190 |  | 14350
7.2. | ISE Reference Electrolyte |  | 75 vnt. | 1 x 500 ml |  |  | Roche, ISE Reference Electrolyte Kat. Nr. 10820652216
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,14 | keturiolika euro centų
8. | Laktatdehidrogenazė | [6 empty] | Tyrimo metodas paremtas IFCC rekomenduojama negrįžtama reakcija, kurios metu mėginio LDH katalizuoja laktato virtimą piruvatu.
8.1. | LDH | 22 500 | 30 vnt. | 850 testai/pak. | 0,25 | 0,26 | Roche, LDHI2, 850T, Kat. Nr. 8057958190 |  | 5850
8.2. | PreciControl ClinChem Multi 1 |  | 10 vnt. | 20 x 5 ml |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 1, Kat. Nr. 5117003190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,26 | dvidešimt šeši euro centai
9. | Gama glutamiltransferazė (GGT) | [6 empty] | Mėginio GGT katalizuoja gama glutamil grupės perkėlimą nuo L-gama glutamil-3-karboksi-4-nitroanilido.
9.1. | GGT | 11 000 | 35 vnt. | 400 testai/pak. | 0,29 | 0,30 | Roche, GGT-2, 400T, Kat. Nr. 8057796190 |  | 3300
9.2. | PreciControl ClinChem Multi 2 |  | 10 vnt. | 20 x 5 ml |  |  | Roche, PreciControl ClinChem Multi 2, Kat. Nr. 5117216190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,30 | trisdešimt euro centų
10. | Bilirubinas, bendrasis | [6 empty] | Metodas paremtas diazo reakcija.
10.1. | BIL-T | 98 500 | 55 vnt. | 1050 testai/pak. | 0,10 | 0,11 | Roche, BILT3, 1050T, Kat. Nr. 8056960190 |  | 10835
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,11 | vienuoliką euro centų
11. | Bilirubinas, tiesioginis | [6 empty] | Metodas paremtas diazo reakcija.
11.1. | BIL-D | 36 500 | 25 vnt. | 1000 testai/pak. | 0,10 | 0,11 | Roche, BILD2, 1000T, cobas c pack green Kat. Nr. 8056951190 |  | 4015
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,11 | vienuoliką euro centų
12. | Kalcis, bendrasis | [6 empty] | NM - BAPTA
12.1. | CA | 72 500 | 30 vnt. | 1500 testai/pak. | 0,13 | 0,14 | Roche, CA2, 1500T, Kat. Nr. 8057427190 |  | 10150
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,14 | keturiolika euro centų
13 | Cholesterolis, bendrasis | [6 empty] | Cholesterol Oxidase – Abell Kendal
13.1. | Chol | 6 000 | 5 vnt. | 2600 testai/pak. | 0,38 | 0,40 | Roche, CHOL2, 2600T, Kat. Nr. 8057443190 |  | 2400
13.2. | SI2 |  | 5 vnt. | 14500 testai/pak. |  |  | Roche, SI2, 14500T, Kat. Nr. 8063516190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,40 | keturiasdešimt euro centų
14 | DTL cholesterolis | [6 empty] | Išmatuojamas tiesiogiai..
14.1. | HDL | 6 000 | 20 vnt. | 700 testai/pak. | 1,22 | 1,28 | Roche, HDLC4, 700T, Kat. Nr. 8057877190 |  | 7680
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 1,28 | vienas euras dvidešimt aštuoni euro centai
15. | MTL cholesterolis | [6 empty] | Išmatuojamas tiesiogiai.
15.1. | LDL | 6 000 | 15 vnt. | 600 testai/pak. | 1,70 | 1,79 | Roche, LDLC3, 600T, Kat. Nr. 8057966190 |  | 10740
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 1,79 | vienas euras septyniasdešimt devyni euro centų
16. | Trigliceridai | [6 empty] | Lipasė/GPO-PAP
16.1. | TRIGL | 6 000 | 10 vnt. | 1000 testai/pak. | 0,27 | 0,28 | Roche, TRIGL, 1000T, Kat. Nr. 8058687190 |  | 1680
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,28 | dvidešimt aštuoni euro centai
17. | Elektrolitai (Na+, K+,Cl-) | [6 empty] | Tiesioginis jonams selektyvių elektrodų (ISE) metodas.
17.1 | Cartridge CL | 117 500 | 30 vnt. | 9000 testai/pak. | 0,35 | 0,37 | Cartridge CL Kat. Nr. 3246353001 |  | 43475
17.2 | Cartridge K |  | 30 vnt. | 9000 testai/pak. |  |  | Cartridge K Kat. Nr. 10825441001
17.3 | Cartridge NA |  | 30 vnt. | 9000 testai/pak. |  |  | Cartridge NA Kat. Nr. 10825468001
17.4 | ISE Standard low |  | 70 vnt. | 10 x 3 ml |  |  | Roche, ISE Standard low 10x3ML Kat. Nr. 111839714216
17.5 | REFERENCE ELECTRODE |  | 20 vnt. | 1 vnt, |  |  | Roche, REFERENCE ELECTRODE Kat. Nr. 3149501001
17.6 | ISE Standard high |  | 70 vnt. | 10 x 3 ml |  |  | Roche, ISE Standard high 10x3ML Kat. Nr. 11183982216
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,37 | trisdešimt septyni euro centai
18. | Kreatininas | [6 empty] | Metodas paremtas kreatininazės katalizuojama kreatinino hidrolize iki kreatino. Matavimo atkartojamumui neturi reikšmingo poveikio gelta (konjuguoto ir nekonjuguoto bilirubino koncentracija iki ne mažiau kaip 300 µmol/l) ir lipemija, esant lipemijos indeksui ne mažesniam kaip 1000.
18.1. | CREA | 154 500 | 265 vnt. | 600 testai/pak. | 0,30 | 0,32 | Roche, CREP2, 600T, Kat. Nr. 8057524190 |  | 49440
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,32 | trisdešimt du euro centai
19 | Šlapalas | [6 empty] | Metodas paremtas ureazės katalizuojama šlapalo hidrolize iki amoniako ir anglies dioksido.
19.1. | UREAL | 44 500 | 75 vnt. | 600 testai/pak. | 0,18 | 0,19 | Roche, UREAL, 600T, Kat. Nr. 8058806190 |  | 8455
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,19 | devyniolika euro centų
20. | Šlapimo rūgštis | [6 empty] | Metodas paremtas urikazės dalyvavimu reakcijoje.
20.1. | UA | 12 000 | 10 vnt. | 1300 testai/pak. | 0,16 | 0,17 | Roche, UA2, 1300T, Kat. Nr. 8058750190 |  | 2040
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,17 | septyniolika euro centų
21. | Geležis | [6 empty] | Fereno metodas.
21.1. | IRON | 12 500 | 20 vnt. | 700 testai/pak. | 0,28 | 0,29 | Roche, IRON2, 700T, Kat. Nr. 8057931190 |  | 3625
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,29 | dvidešimt devyni euro centai
22. | Magnis | [6 empty] | Kolorimetrinis, naudojant chorofosfanazą III.
22.1. | MG | 56 000 | 85 vnt. | 690 testai/pak. | 0,59 | 0,62 | Roche, MG2, 690T, Kat. Nr. 8058016190 |  | 34720
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,62 | šešiasdešimt du euro centai
23 | Fosforas, neorganinis | [6 empty] | Metodas paremtas fosfomolibdato susidarymu.
23.1. | PHOS | 15 500 | 20 vnt. | 750 testai/pak. | 0,12 | 0,13 | Roche, PHOS2, 750T, Kat. Nr. 8058610190 |  | 2015
23.2. | Cfas Lipids |  | 15 vnt. | 3 x 1 ml |  |  | Roche, Cfas Lipids Kat. Nr. 12172623122
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,13 | trylika euro centų
24 | Gliukozė | [6 empty] | Metodas paremtas heksokinazės dalyvavimu reakcijoje.
24.1. | GLUC | 72 500 | 15 vnt. | 3300 testai/pak. | 0,10 | 0,11 | Roche, GLUC3, 3300T, Kat. Nr. 8057800190 |  | 7975
24.2. | Cfas |  | 10 vnt. | 12 x 3 ml |  |  | Roche, Cfas Kat. Nr. 10759350190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 0,11 | vienuolika euro centų
25 | Vankomicinas | [6 empty] | Turi būti pateikiamos terapinės koncentracijos normos ribos.
25.1. | VANCO | 5 500 | 75 vnt. | 100 testai/pak. | 6,31 | 6,63 | Roche, VANC3, 100T, Kat. Nr. 8445605190 |  | 36465
25.2. | TDM Control Set |  | 5 vnt. | 6 x 5 ml |  |  | Roche, TDM Control Set Kat. Nr. 4521536190
25.3. | PRECISET TDM 1 |  | 15 vnt. | 6 x 5 ml |  |  | Roche, HITACHI I PRECISET TDM 1 Kat. Nr. 3375790190
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 6,63 | šeši eurai šešiasdešimt trys euro centai
26. | Bendras baltymas šlapime | [6 empty] | Turbidimetrinis metodas
26.1. | TPUC | 200 |  | 650 testai/pak. | 4,53 | 4.7565 | Roche, TPUC3, 100T, Kat. Nr. 8058679190 |  | 952
Vieno tyrimo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) | [5 empty] | 4,76 | keturi eurai septyniasdešimt šeši euro centai
II dalies kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais)* |  |  |  |  | 382 727,00 |  | trys šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt septyni eurai 0 ct |  | 382727
*Kaina paskaičiuojama preliminarų tyrimų kiekį dauginant iš tyrimo kainos ir naudojama pasiūlymo vertinimui.
REIKALAVIMAI 1-AJAM BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI, ĮSIGYJAMAM PANAUDOS BŪDU (tiekėjai siūlydami reagentus ir papildomas priemones nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, privalo pateikti analizatorių (-ius) panaudai)
Modelis (tipas) _____________Cobas pure c303________ Gamintojas, kilmės šalis ____________Roche, Šveicarija_____________________ Pagaminimo metai ____________2021 m.___________________
Eil.nr. | Pavadinimas/techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
1. | Automatinis biocheminis analizatorius - 1 vnt. | Naujas, komplektacijoje kompiuteris su programine įranga, monitorius, pelė, klaviatūra, spausdintuvas, nepertraukiamo maitinimo šaltinis. |  |  |  |  | Naujas, neekslotuotas analizatorius. Komplektacijoje kompiuteris su programine įranga, monitorius, pelė, klaviatūra, spausdintuvas, nepertraukiamo maitinimo šaltinis.
2. | Tyrimų spektras | ALT, AST, šarminė fosfatazė, GGT, pankreatinė amilazė, laktatdehidrogenazė, bendrasis bilirubinas, tiesioginis bilirubinas, gliukozė (serume ir plazmoje), bendrasis baltymas, albuminas, šlapimo rūgštis, šlapalas, kreatininas, bendrasis cholesterolis, MTL cholesterolis, DTL cholesterolis, trigliceridai, elektrolitų tyrimai (K+, Na+, Cl-), kalcis, geležis, fosforas, magnis, CRB, vankomicinas, bendras baltymas šlapime. |  |  |  |  | Analizatoriumi galima atlikti visą reikalaujamą tyrimų spektrą: ALT, AST, šarminė fosfatazė, GGT, pankreatinė amilazė, laktatdehidrogenazė, bendrasis bilirubinas, tiesioginis bilirubinas, gliukozė (serume ir plazmoje), bendrasis baltymas, albuminas, šlapimo rūgštis, šlapalas, kreatininas, bendrasis cholesterolis, MTL cholesterolis, DTL cholesterolis, trigliceridai, elektrolitų tyrimai (K+, Na+, Cl-), kalcis, geležis, fosforas, magnis, CRB, vankomicinas.
3. | Ištyrimo režimai | Serijos, atsitiktinio pasirinkimo, skubūs. Galimybė pasirinkti prioritetinį skubių mėginių ištyrimą. |  |  |  |  | Serijos, atsitiktinio pasirinkimo, skubūs. Galimybė pasirinkti prioritetinį skubių mėginių ištyrimą. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 104 psl. 145 psl. #3.
4. | Matavimo metodai | Fotometrija, turbidimetrija, jonams selektyvi potenciometrija (Na, K, Cl), fluorescencijos poliarimetrija. |  |  |  |  | Fotometrija, turbidimetrija, jonams selektyvi potenciometrija (Na, K, Cl), fluorescencijos poliarimetrija. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 227 psl. #4.
5. | Našumas | Ne mažiau 700 tyrimų per valandą įskaitant ISE. |  |  |  |  | Instrumentas atlieka 750 tyrimų per valandą įskaitant ISE. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 231 psl. #5.
6. | Mėginio kokybės patikrinimas | Turi būti krešulio ir oro burbuliukų aptikimo mėginyje sistema. Turi būti mėginio hemolizės, ikterijos ir lipemijos kokybinis ir pusiau kiekybinis įvertinimas. |  |  |  |  | Turi būti krešulio ir oro burbuliukų aptikimo mėginyje sistema. Turi būti mėginio hemolizės, ikterijos ir lipemijos kokybinis ir pusiau kiekybinis įvertinimas. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 782 psl. 228 psl. #6.
7. | Mėginio ir mėgintuvėlių tipai | Turi tikti pirminiai mėgintuvėliai ir antriniai mėgintuvėliai, mėginių indeliai. Analizatorius turi naudoti vieno tipo mėgintuvėlių stovelius visiems mėginių tipams (serumo/plazmos/šlapimas, kokybės kontrolės, kalibravimo, skubių tyrimų). Analizatorius turi priimti skirtingo dydžio mėgintuvėlius viename stovelyje arba turėti galimybę skirtingo dydžio mėgintuvėlių talpinimui skirtinguose stoveliuose. |  |  |  |  | Galima naudoti pirminius mėgintuvėlius ir antrinius mėgintuvėlius, mėginių indelius. Analizatorius naudoja vieno tipo mėgintuvėlių stovelius visiems mėginių tipams (serumo/plazmos, kokybės kontrolės, kalibravimo, skubių tyrimų). Analizatorius gali priimti skirtingo dydžio mėgintuvėlius viename stovelyje arba skirtingo dydžio mėgintuvėlių talpinimui skirtinguose stoveliuose. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 91 psl. #7.
8. | Mėginių įdėjimas | Turi būti nuolatinio mėginių ir reagentų įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo. |  |  |  |  | Yra nuolatinio mėginių ir reagentų įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT
9. | Mėginių talpa analizatoriuje | Ne mažiau 100 mėginių vienu metu, ne mažiau 5 papildomų vietų skubiems mėginiams. |  |  |  |  | 100 mėginių vienu metu, ne mažiau 5 papildomų vietų skubiems mėginiams. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 226 psl. #9.
10. | Kalibracijos dažnumas | Pagrindinių tyrimo metodų – kreatinino, gliukozės, ALT, AST, CRB kalibracija atliekama ne dažniau nei 21 diena. |  |  |  |  | Pagrindinių tyrimo metodų – kreatinino, gliukozės, ALT, AST, CRB kalibracija atliekama ne dažniau nei 21 diena. Žr. Metodiniai lapai skyrius Kalibravimas #10. https://pim-eservices.roche.com/eLD/web/lt/lt/home
11. | Galimybė naudoti mažo tūrio mėginius | Likutinis nenaudojamo mėginio tūris mėginio indelyje ne daugiau 50-100 μl. |  |  |  |  | Likutinis nenaudojamo mėginio tūris mėginio indelyje 100 μl. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT
12. | Reagentų rinkinių talpa analizatoriuje ir stabilumas | Vienu metu talpina reagentų rinkinius visam tyrimų spektrui . Pagrindinių tyrimo metodų – kreatinino, gliukozės, šlapalo, ALT, AST, CRB stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 sav. |  |  |  |  | Vienu metu talpina reagentų rinkinius visam tyrimų spektrui . Pagrindinių tyrimo metodų – kreatinino, gliukozės, šlapalo, ALT, AST, CRB stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 sav. Žr. Metodiniai lapai skyrius laikymo sąlygos ir stabilumas #12. https://pim-eservices.roche.com/eLD/web/lt/lt/home
13. | Mėginių praskiedimas ir pakartotinis ištyrimas | Turi būti mėginių automatinio praskiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo ir susietų tyrimų (pagal pirmojo tyrimo rezultatą automatiškai atliekamų papildomų tyrimų) galimybė. |  |  |  |  | Mėginių automatinio praskiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo ir susietų tyrimų (pagal pirmojo tyrimo rezultatą automatiškai atliekamų papildomų tyrimų) galimybė nustatoma IT sistemoje pagal operatoriaus poreikius. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT
14. | Reagentų stabilumo bei kiekio ir atliekų kiekio stebėjimas | Turi būti nuolatinis reagentų stabilumo ir kiekio, pagalbinių priemonių ir atliekų kiekio analizatoriuje sekimas. |  |  |  |  | Nuolatinis reagentų stabilumo ir kiekio, pagalbinių priemonių ir atliekų kiekio analizatoriuje sekimas ekrane ir indikacija spalvinėmis bei garsinėmis priemonėmis. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 153 psl. #14.
15. | Kokybės kontrolės programa | Integruota kokybės kontrolės programa, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti kontrolių rezultatus Levey-Jennings grafikais. |  |  |  |  | Integruota kokybės kontrolės programa, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti kontrolių rezultatus Levey-Jennings grafikais.Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 287 psl. #15.
16. | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema reagentams ir pacientų mėginiams. |  |  |  |  | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema reagentams ir pacientų mėginiams. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 403 psl. #16.
17. | Integracija į HIS/LIS | Turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Sistema turi palaikyti ASTM arba HL7. |  |  |  |  | Sistema gali integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Sistema turi palaikyti HL7. Komunikacijos protokolas
18. | Analizatoriaus ekranas | Ekrane turi būti gerai matomi naujai atsiradę pranešimai, klaidos, ženklai. |  |  |  |  | Ekrane turi būti gerai matomi naujai atsiradę pranešimai, klaidos, ženklai.Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 645 psl. #18.
19. | Analizatoriaus spausdintuvas | Turi turėti galimybę spausdinti kelių tipų rezultatų ataskaitas. Pateikiamos paciento ataskaitos su patologinėmis ribomis, laboratorinės ataskaitos statistikos reikmėms. |  |  |  |  | Galimybę spausdinti kelių tipų rezultatų ataskaitas. Pateikiamos paciento ataskaitos su patologinėmis ribomis, laboratorinės ataskaitos statistikos reikmėms.Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 168 psl. #19.
REIKALAVIMAI 2 -AJAM BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI, ĮSIGYJAMAM PANAUDOS BŪDU (tiekėjai siūlydami reagentus ir papildomas priemones nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, privalo pateikti analizatorių (-ius) panaudai)
Modelis (tipas) _____________Cobas pure c303________ Gamintojas, kilmės šalis ____________Roche, Šveicarija_____________________ Pagaminimo metai ____________2021 m.___________________
Eil.nr. | Pavadinimas/techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  |  | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
1. | Automatinis biocheminis analizatorius - 1 vnt. | Naujas, komplektacijoje kompiuteris su programine įranga, monitorius, pelė, klaviatūra, spausdintuvas, nepertraukiamo maitinimo šaltinis. |  |  |  |  | Naujas, neekslotuotas analizatorius. Komplektacijoje kompiuteris su programine įranga, monitorius, pelė, klaviatūra, spausdintuvas, nepertraukiamo maitinimo šaltinis.
2. | Tyrimų spektras | ALT, AST, šarminė fosfatazė, pankreatinė amilazė, laktatdehidrogenazė, bendrasis bilirubinas, tiesioginis bilirubinas, gliukozė (serume ir plazmoje), bendrasis baltymas, albuminas, šlapalas, kreatininas, elektrolitų tyrimai (K+, Na+, Cl-), kalcis, magnis, CRB. |  |  |  |  | Analizatoriumi galima atlikti visą reikalaujamą tyrimų spektrą: ALT, AST, šarminė fosfatazė, GGT, pankreatinė amilazė, laktatdehidrogenazė, bendrasis bilirubinas, tiesioginis bilirubinas, gliukozė (serume ir plazmoje), bendrasis baltymas, albuminas, šlapimo rūgštis, šlapalas, kreatininas, bendrasis cholesterolis, MTL cholesterolis, DTL cholesterolis, trigliceridai, elektrolitų tyrimai (K+, Na+, Cl-), kalcis, geležis, fosforas, magnis, CRB, vankomicinas.
3. | Ištyrimo režimai | Serijos, atsitiktinio pasirinkimo, skubūs. Galimybė pasirinkti prioritetinį skubių mėginių ištyrimą. |  |  |  |  | Serijos, atsitiktinio pasirinkimo, skubūs. Galimybė pasirinkti prioritetinį skubių mėginių ištyrimą. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 104 psl. 145 psl. #3.
4. | Matavimo metodai | Fotometrija, turbidimetrija, jonams selektyvi potenciometrija (Na, K, Cl), fluorescencijos poliarimetrija. |  |  |  |  | Fotometrija, turbidimetrija, jonams selektyvi potenciometrija (Na, K, Cl), fluorescencijos poliarimetrija. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 227 psl. #4.
5. | Našumas | Ne mažiau 450 tyrimų per valandą įskaitant ISE. |  |  |  |  | Instrumentas atlieka 750 tyrimų per valandą įskaitant ISE. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 231 psl. #5.
6. | Mėginio kokybės patikrinimas | Turi būti krešulio ir oro burbuliukų aptikimo mėginyje sistema. Turi būti mėginio hemolizės, ikterijos ir lipemijos kokybinis ir pusiau kiekybinis įvertinimas. |  |  |  |  | Turi būti krešulio ir oro burbuliukų aptikimo mėginyje sistema. Turi būti mėginio hemolizės, ikterijos ir lipemijos kokybinis ir pusiau kiekybinis įvertinimas. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 782 psl. 228 psl. #6.
7. | Mėginio ir mėgintuvėlių tipai | Turi tikti pirminiai mėgintuvėliai ir antriniai mėgintuvėliai, mėginių indeliai. Analizatorius turi naudoti vieno tipo mėgintuvėlių stovelius visiems mėginių tipams (serumo/plazmos, kokybės kontrolės, kalibravimo, skubių tyrimų). Analizatorius turi priimti skirtingo dydžio mėgintuvėlius viename stovelyje arba turėti galimybę skirtingo dydžio mėgintuvėlių talpinimui skirtinguose stoveliuose. |  |  |  |  | Galima naudoti pirminius mėgintuvėlius ir antrinius mėgintuvėlius, mėginių indelius. Analizatorius naudoja vieno tipo mėgintuvėlių stovelius visiems mėginių tipams (serumo/plazmos, kokybės kontrolės, kalibravimo, skubių tyrimų). Analizatorius gali priimti skirtingo dydžio mėgintuvėlius viename stovelyje arba skirtingo dydžio mėgintuvėlių talpinimui skirtinguose stoveliuose. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 91 psl. #7.
8. | Mėginių įdėjimas | Turi būti nuolatinio mėginių ir reagentų įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo. |  |  |  |  | Yra nuolatinio mėginių ir reagentų įdėjimo galimybė, nestabdant analizatoriaus darbo. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT
9. | Mėginių talpa analizatoriuje | Ne mažiau 100 mėginių vienu metu, ne mažiau 5 papildomų vietų skubiems mėginiams. |  |  |  |  | 100 mėginių vienu metu, ne mažiau 5 papildomų vietų skubiems mėginiams. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 226 psl. #9.
10. | Kalibracijos dažnumas | Pagrindinių tyrimo metodų – kreatinino, gliukozės, ALT, AST, CRB kalibracija atliekama ne dažniau nei 21 diena. |  |  |  |  | Pagrindinių tyrimo metodų – kreatinino, gliukozės, ALT, AST, CRB kalibracija atliekama ne dažniau nei 21 diena. Žr. Metodiniai lapai skyrius Kalibravimas #10. https://pim-eservices.roche.com/eLD/web/lt/lt/home
11. | Galimybė naudoti mažo tūrio mėginius | Likutinis nenaudojamo mėginio tūris mėginio indelyje ne daugiau 50-100 μl. |  |  |  |  | Likutinis nenaudojamo mėginio tūris mėginio indelyje 100 μl. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT
12. | Reagentų rinkinių talpa analizatoriuje ir stabilumas | Vienu metu talpina reagentų rinkinius visam tyrimų spektrui . Pagrindinių tyrimo metodų – kreatinino, gliukozės, šlapalo, ALT, AST, CRB stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 sav. |  |  |  |  | Vienu metu talpina reagentų rinkinius visam tyrimų spektrui . Pagrindinių tyrimo metodų – kreatinino, gliukozės, šlapalo, ALT, AST, CRB stabilumas analizatoriuje ne mažiau 8 sav. Žr. Metodiniai lapai skyrius laikymo sąlygos ir stabilumas #12. https://pim-eservices.roche.com/eLD/web/lt/lt/home
13. | Mėginių praskiedimas ir pakartotinis ištyrimas | Turi būti mėginių automatinio praskiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo ir susietų tyrimų (pagal pirmojo tyrimo rezultatą automatiškai atliekamų papildomų tyrimų) galimybė. |  |  |  |  | Mėginių automatinio praskiedimo, automatinio tyrimo pakartojimo ir susietų tyrimų (pagal pirmojo tyrimo rezultatą automatiškai atliekamų papildomų tyrimų) galimybė nustatoma IT sistemoje pagal operatoriaus poreikius. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT
14. | Reagentų stabilumo bei kiekio ir atliekų kiekio stebėjimas | Turi būti nuolatinis reagentų stabilumo ir kiekio, pagalbinių priemonių ir atliekų kiekio analizatoriuje sekimas. |  |  |  |  | Nuolatinis reagentų stabilumo ir kiekio, pagalbinių priemonių ir atliekų kiekio analizatoriuje sekimas ekrane ir indikacija spalvinėmis bei garsinėmis priemonėmis. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 153 psl. #14.
15. | Kokybės kontrolės programa | Integruota kokybės kontrolės programa, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti kontrolių rezultatus Levey-Jennings grafikais. |  |  |  |  | Integruota kokybės kontrolės programa, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti kontrolių rezultatus Levey-Jennings grafikais.Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 287 psl. #15.
16. | Nuotolinis prisijungimas | Turi būti nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atnaujinti tyrimų bylas, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus. |  |  |  |  | Saugaus nuotolinio prisijungimo galimybė techninio aptarnavimo specialistui, leidžianti nuotoliniu būdu perduoti informaciją, atnaujinti tyrimų bylas, atlikti prevencinius ir diagnostinius veiksmus.
17. | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema reagentams ir pacientų mėginiams. |  |  |  |  | Brūkšninių kodų identifikavimo sistema reagentams ir pacientų mėginiams. Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 403 psl. #16.
18. | Integracija į HIS/LIS | Turi integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Sistema turi palaikyti ASTM arba HL7. |  |  |  |  | Sistema gali integruotis į turimą laboratorijos informacinę sistemą (LIS). Sistema turi palaikyti HL7. Komunikacijos protokolas
19. | Analizatoriaus ekranas | Ekrane turi būti gerai matomi naujai atsiradę pranešimai, klaidos, ženklai. |  |  |  |  | Ekrane turi būti gerai matomi naujai atsiradę pranešimai, klaidos, ženklai.Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 645 psl. #18.
20. | Analizatoriaus spausdintuvas | Turi turėti galimybę spausdinti kelių tipų rezultatų ataskaitas. Pateikiamos paciento ataskaitos su patologinėmis ribomis, laboratorinės ataskaitos statistikos reikmėms. |  |  |  |  | Galimybę spausdinti kelių tipų rezultatų ataskaitas. Pateikiamos paciento ataskaitos su patologinėmis ribomis, laboratorinės ataskaitos statistikos reikmėms.Žr. cobas pure vartotojo vadovas LT 168 psl. #19.
BENDROS SĄLYGOS VISOMS PIRKIMO DALIMS:
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių, metodų pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė (pagal techninės specifikacijos reikalavimus) ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
3.Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti. Tiekėjas privalo išvardinti visus reikiamus reagentus ir pagalbines priemones (įskaitant ir kalibravimo medžiagas, kontrolines medžiagas, elektrodus ir kitas eksploatacines priemones, nurodant prekių komercinius pavadinimus) tyrimui atlikti ir tiksliai užpildyti techninės specifikacijos lentelės grafas.
4. Siūlomų reagentų, 2-jų lygių kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę kontrolę) ir eksploatacinių medžiagų kiekio turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti , atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę.
5. Visi siūlomi reagentai, kalibratoriai, kontrolės turi pilnai atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus: metodikas, analizatoriaus darbo vadovą su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
6. Jei tiekėjas siūlo ne prietaiso gamintojo reagentus, kalibratorius, kontroles, privaloma pateikti prietaiso gamintojo išduotus adaptacinius protokolus bei prietaiso gamintojo išduotus analitinius klinikinės validacijos protokolus visiems siūlomiems reagentams, kontrolėms, kalibratoriams (reikalavimas nustatytas siekiant tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įskaitant pakeitimus ir papildymus) 37.1.4 punkto nuostatas ir Lietuvos standarto LST EN ISO 15189 5.5.1.1 ir 5.5.1.2 punktų reikalavimus).
7. Reagentai turi būti su brūkšniniais kodais. Reagentų galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo pristatymo dienos.
8. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, apmokys personalą naudotis įranga po jos instaliavimo pagal suderintą grafiką, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu.
9. Turi būti ryšys su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiančiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti sistemos būklę ir, esant galimybei, pašalinti gedimo priežastis.
10. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto analizatoriaus techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Analizatorių galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 2 val po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Sistema turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną. Tiekėjas, suteikiantis analizatorių panaudos būdu, turi pateikti detalų analizatoriaus priežiūros planą, pateikti visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis analizatorių aptarnavimas, remontas, atliekamas gamintojo įgaliotų serviso inžinierių, vadovaujantis „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašu“ (LR SAM 2016 m. vasario 17d. įsakymas Nr. V-271).
11. Siūlomo panaudai analizatoriaus programinė įranga turi būti integruota ir suderinama į LIS (laboratorijos informacinę sistemą) standartiniais serverio sąsajos protokolais ASTM ir HL7. Tiekėjas programinės įrangos suderinimą ir integraciją atlieka savo jėgomis ir lėšomis.
12. Dokumentacija: tyrimų protokolai, aprašymai, naudojimo instrukcijos, saugos duomenų lapai (pagal Reglamento ES Nr.830/2015 reikalavimus), naujausios reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis ir kita su tyrimo procesu susijusi svarbi informacija turi būti pateikiami (esant gamintojo pakeitimams - skubiai atnaujinami): analizatoriuje (įdėjus reagentą), kartu su gaunamais reagentais, kompaktiniuose diskuose, nuotoliniu/elektroniniu ar kitu būdu.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | [5 empty] | Dokumento puslapių skaičius
1 | EBVPD_dokumentacija | [5 empty] | zip failas
2 | Konfidencialu | [5 empty] | zip failas
3 | Tech_spec_dokumentacija | [5 empty] | zip failas
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
| _______________________________ |  | ____________________________ | _________________________________________________
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________________________________

## Sheet3
Eil. Nr. | Tyrimo, diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant 2 lygių kontrolinius tyrimus) per 12 mėn. | Preliminarus tyrimų skaičius 60 mėn | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams (su nuoroda į gamintojo dokumentaciją ) | Prekės komercinis pavadinimas, katalogo Nr. | Gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. |  | Protrombino komplekso (II-VII-X faktorių aktyvumo (ir TNS) tyrimas | 5 300 | 26 500 | Protrombino - prokonvertino metodas. Nejautra nefrakcionuotam heparinui iki 1 TV/ml ar daugiau
2. |  | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) tyrimas | 5 000 | 26 500 | Rekalcifikacijos metodas.
3. |  | Fibrinogeno koncentracijos (FIB) tyrimas | 3 600 | 18 000 | Klauso metodas.
Nejautra nefrakcionuotam heparinui iki 1 TV/ml ar daugiau
4. |  | D-Dimerų(D-Di) koncentracijos tyrimas | 3 000 | 15 000 | Imunoturbidimetrinis metodas. Metodo jautrumas plaučių tromboembolijos (PE) atveju) ?97%, neigiama prognostinė vertė (NPV) ?98% (pagal kokybės vadovą ir CLSI H59-A standartą).
Specifiškumas: PE - ?75%, GVT - ?55 %.
5. |  | Normalių verčių kontrolinė plazma protrombino komplekso, ADTL ir FIB tyrimams | 750 | 3 750
6. |  | Patologinių verčių kontrolinė plazma protrombino komplekso, ADTL ir FIB tyrimams) | 750 | 3 750
7. |  | Normalių verčių kontrolinė plazma D-dimerų tyrimams | 750 | 3 750
8. |  | Patologinių verčių kontrolinė plazma D-dimerų tyrimams | 750 | 3 750
9. |  | Kitos eksploatacinės, papildomos priemonės, reikalingos tyrimams atlikti |  |  | Nurodyti visas tyrimams atlikti reikalingas priemones (būtina ir tuo atveju, jei jos siūlomos nemokamai)
| Eil. Nr. | Tyrimo, diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius (įskaitant 2 lygių kontrolinius tyrimus) per 12 mėn. | Preliminarus tyrimų skaičius 60 mėn | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams (su nuoroda į gamintojo dokumentaciją ) | Prekės komercinis pavadinimas, katalogo Nr. | Gamintojas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Protrombino komplekso (II-VII-X faktorių aktyvumo (ir TNS) tyrimas | 5 300 | 26 500 | Protrombino - prokonvertino metodas. Nejautra nefrakcionuotam heparinui iki 1 TV/ml ar daugiau
| 2. | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) tyrimas | 5 000 | 26 500 | Rekalcifikacijos metodas.
| 3. | Fibrinogeno koncentracijos (FIB) tyrimas | 3 600 | 18 000 | Klauso metodas.
Nejautra nefrakcionuotam heparinui iki 1 TV/ml ar daugiau
| 4. | D-Dimerų(D-Di) koncentracijos tyrimas | 3 000 | 15 000 | Imunoturbidimetrinis metodas. Metodo jautrumas plaučių tromboembolijos (PE) atveju) ≥97%, neigiama prognostinė vertė (NPV) ≥98% (pagal kokybės vadovą ir CLSI H59-A standartą).
Specifiškumas: PE - ≥75%, GVT - ≥55 %.
| 5. | Normalių verčių kontrolinė plazma protrombino komplekso, ADTL ir FIB tyrimams | 750 | 3 750
| 6. | Patologinių verčių kontrolinė plazma protrombino komplekso, ADTL ir FIB tyrimams) | 750 | 3 750
| 7. | Normalių verčių kontrolinė plazma D-dimerų tyrimams | 750 | 3 750
| 8. | Patologinių verčių kontrolinė plazma D-dimerų tyrimams | 750 | 3 750
|  | Kitos eksploatacinės, papildomos priemonės, reikalingos tyrimams atlikti |  |  | Nurodyti visas tyrimams atlikti reikalingas priemones (būtina ir tuo atveju, jei jos siūlomos nemokamai)