Atviro konkurso

2 priedas

Perkamų medicininių priemonių urologijai sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Orientacinis perkamas kiekis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | PVM tarifas | Vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Vienkartinis cystostomos suformavimo rinkinys | - sterilus rinkinys, kuriame sukomplektuota metalinė išsiardanti punkcinė adata, silikoninis 14 Ch cystostominis kateteris, kurio gale 5-15 ml prisipildantis balionas. | Iki 150 vnt. | CYSTOFIX® sterilus rinkinys, kuriame sukomplektuota metalinė išsiardanti punkcinė adata, silikoninis 14 Ch cystostominis kateteris, kurio gale 10 ml prisipildantis balionas. | 5 | 17.64 | 2646,00 | B.Braun Melsungen AG, CYSTOFIX® ref.4450220 |
| 22 | Titaninės laparoskopinės kabutės M/L dydžio | Vidutinio-didelio (ML) dydžio, dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų, distaliai susijungia, atidarytos kabutės plotis 7,8 ±0,05 mm, ilgis 8,9±0,05 mm, vidiniai paviršiai su rombo formos nelygumais, kabutė suspaudžiant pirma užsidaro distalinėje dalyje, 1 sterilioje kasetėje 6 kabutės. Turi tikti prie ligoninėje esančių klipsatorių PL807R | Iki 50 vnt. | Vidutinio-didelio (ML) dydžio, dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų, distaliai susijungia, atidarytos kabutės plotis 7,8 mm, ilgis 8,9 mm, vidiniai paviršiai su rombo formos nelygumais, kabutė suspaudžiant pirma užsidaro distalinėje dalyje, 1 sterilioje kasetėje 6 kabutės. Turi tikti prie ligoninėje esančių klipsatorių PL807R | 5% | 11,55 | 577,50 | Aesculap AG, PL465SU |
| 23 | Mažo vidutinio dydžio titaninės kabutės | Sterillioje kasetėje ne mažiau kaip 12 vnt. kabučių, kasetė tvirtinasi ant instrumento darbinės distalinės dalies, atidarytos kabutės išmatavimai (plotis x ilgis): (4,35 x 3,60) mm±0,05 mm, vidinis paviršius su rombo formos nelygumais, kabutė užspaudžiama nuo distalinių galiukų, turi užsimontuoti ant klipsatoriaus darbinės dalies, paskutinė kabutė spalviškai pažymėta. Kasetė turi būti suderinama su ligoninės turimu mažo vidutinio dydžio titaninių kabučių AESCULAP klipsatoriumi | Iki 20 vnt. | Sterillioje kasetėje ne mažiau kaip 12 vnt. kabučių, kasetė tvirtinasi ant instrumento darbinės distalinės dalies, atidarytos kabutės išmatavimai (plotis x ilgis): (4,35 x 3,60) mm, vidinis paviršius su rombo formos nelygumais, kabutė užspaudžiama nuo distalinių galiukų, turi užsimontuoti ant klipsatoriaus darbinės dalies, paskutinė kabutė spalviškai pažymėta. Kasetė turi būti suderinama su ligoninės turimu mažo vidutinio dydžio titaninių kabučių AESCULAP klipsatoriumi | 5% | 32,55 | 651,00 | Aesculap AG, PL572T |

1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus) arba internetinę nuorodą į katalogą konkrečiai siūlomai prekei, kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Kataloguose (ar prekių aprašymuose) atitikimai turi būti pateikti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

2. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

3. Ligoninei pareikalavus nuo 1 iki 27 pirkimo dalims Tiekėjas per 3 darbo dienas privalo pateikti pavyzdžius. Negavusi laiku pavyzdžių ligoninė turi teisę pasirinkti kitą tiekėją. Pastaba - prekių pavyzdžiai yra reikalingi išbandymui, jie negrąžinami.